吉州永叔吉安市安科房地产开发有限公司

房屋检维修“4·24”一般高处坠落

事故调查报告

吉州区政府事故调查组

2026年6月

目　录

一、事故基本情况	1

（一）事故发生单位及相关单位概况	1

（二）事故发生单位安全管理情况	2

（三）事故发生经过	2

（四）事故现场情况	4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况	5

二、事故应急处置评估情况	5

（一）事故信息接报及响应情况	5

（二）事故现场应急处置情况	5

（三）医疗救助善后情况	6

（四）事故应急处置评估	6

三、事故原因分析	6

（一）直接原因分析	6

（二）间接原因分析	7

四、有关责任单位存在的问题	7

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见	9

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议	9

（二）对事故责任单位的行政处罚	10

六、事故主要教训	11

七、事故整改和防范措施	12

2026年4月24日13时20分许，吉安市安科房地产开发有限公司在对吉州区吉福路43号、45号院厂房屋顶检维修过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，吉州区政府成立了由区应急管理局牵头，永叔街道、区住建局、吉州公安分局、区总工会、区人社局等部门，组成的吉安市安科房地产开发有限公司房屋检维修“4·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查工作，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作。通过现场勘查、问询调查、查阅有关资料和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任。

经调查认定，这起高处坠落事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任，现场管理不到位，作业人员在登高作业过程中未按规定穿戴安全带等劳动防护用品，且未经专门安全培训取得高处作业资格，从事高处作业，企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，而造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：吉安市安科房地产开发有限公司（以下简称安科公司），注册时间：2007年5月28日，法定代表人习某生，统一社会信用代码91360802662016976K。住所：江西省吉安市吉州区吉福路43号，类型为其他有限责任公司，注册资本伍拾万元整。经营范围房地产开发、销售；物业管理；市政工程开发建设；建筑材料销售；水电装修；房地产中介；园林绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安科公司负责对吉州区吉福路43号、45号院内的厂房（原江西赣中电子器件厂和吉安市电器厂）进行管理，管理期间，安科公司将管理的厂房予以出租，并自行组织人员对厂房屋顶及围墙进行修缮，厂房租金和厂房修缮资金都由安科公司收取和支付。

（二）事故发生单位安全管理情况

安科公司未依法履行安全生产主体责任：违规聘请未取得高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业；未依法向从业人员提供安全带等劳动防护用品；企业安全生产规章制度缺失；未依法对从业人员进行安全生产教育和培训；高处作业未采取必要的安全防护措施。

（三）事故发生经过

因安科公司管理的吉州区吉福路43号、45号院内的厂房（原江西赣中电子器件厂和吉安市电器厂）年久失修，屋顶漏雨，安科公司负责人习某生委托刘某言帮其找捡瓦工人进行检修。2026年4月16日，刘某言通过朋友介绍找到了捡瓦工人肖某明，双方约定于4月17日8时30分一同前往吉州区吉福路43号、45号院查看需检修的两栋厂房，并商定劳动报酬为每人每天300元。肖某明告诉刘某言，捡瓦工作一个人难以完成，他会再叫一个人一起来做。

4月18日，肖某明与工友罗某春两人来到吉州区吉福路43号、45号院，开始捡瓦工作。至4月20日下午，两人完成了17日约定的两栋厂房的捡瓦任务。当天完工后，习某生与肖某明和罗某春说，院内还有几栋厂房也存在漏雨需要检修，随即带两人前往查看，并约定由他们继续完成这些厂房屋顶的检修工作。因4月21日、22日连续下雨，施工暂停。

4月23日早晨，习某生联系肖某明询问今天不下雨是否可以过来做事。肖某明表示刚下完雨屋顶湿滑，不能作业，双方另约定24日到吉州区吉福路43号、45号院捡瓦。23日晚，孙某卯（死者）联系肖某明，表示24日想跟他们一起去捡瓦。24日早晨，肖某明、罗某春、孙某卯三人一同前往吉州区吉福路43号、45号院。

24日8时多，习某生到现场查看，发现施工人员增加了一人，便向肖某明了解情况。肖某明说是多一个人做事，并询问习某生是否可以，如果不可以就让孙某卯回去。习某生表示同意，同时提醒三人该栋厂房的屋顶有倒板，看不到木梁，一定要注意安全。

午饭过后，13时10分许，罗某春先行登上房顶开始作业，随后肖某明也登上房顶。13时20分许，孙某卯在厂房南侧铁架棚的东面，通过梯子爬上铁架棚顶，然后沿着铁架棚的横梁向西行走，欲前往需要检修的厂房屋顶。途中，孙某卯踩到了铁架棚上的透明瓦，透明瓦碎裂，孙某卯失足坠落至地面。事发期间，三人均未穿戴安全带。

- 事故现场情况

- 吉州区吉福路43号、45号院有厂房11栋，事发厂房位于43号、45号院东侧由北向西数第3栋厂房，该厂房屋檐至地面高约3.72米，厂房西南角搭建一个铁架棚，棚间横梁间距约70厘米，棚顶用树脂瓦和透明塑料瓦覆盖，塑料瓦表面透明光滑其上有落叶堆积，其中一块透明破碎，铁棚顶离地面距离约3.42米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：孙某卯（男，**岁，身份证：36242119**********，户籍地址：吉州区**乡*******村**号）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定本起事故直接经济损失约66.2万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打了110报告事故情况并上报企业负责人，公安将事故情况通报至永叔街道，永叔街道向区应急管理局报告了事故。区应急管理局接到报告后第一时间向区人民政府和市应急管理部门上报事故情况，同时立即安排人员赶赴现场了解情况。

（二）事故现场应急处置情况

发生事故后，现场人员立即拨打了120急救电话，并安排人员引导120救护车，将伤者送往医院救治。政府有关部门接到报告立即安排人员赴现场了解情况，并组织现场处置工作，防止次生事故的发生。

（三）医疗救助善后情况

120急救中心接到急救电话后立即派员赶往事故现场，将伤者送往医院进行救治。伤者经抢救无效，孙某卯于4月24日19时许死亡。事后安科公司对该起事故进行了善后处理，对死者家属做了安抚工作，双方签订了《调解协议书》商定赔偿金额66.2万元整。

（四）事故应急处置评估

经调查评估，安科公司及时报告了事故情况，有关部门接报后第一时间赶赴现场处置，妥善做好了现场救援和善后处置工作，未发生次生事故。在自救方面，安科公司在第一时间拨打了120急救电话，处置较为得当。

三、事故原因分析

事故直接原因：孙某卯上屋顶捡瓦途经铁架棚时不慎从铁架棚上坠落至地面。

（一）直接原因分析

一是事发铁架棚顶铺设的树脂瓦和透明瓦承载能力不足，无法承受成年人重量，存在安全隐患。孙某卯途经铁架棚时踩踏透明瓦，导致透明瓦碎裂后失足坠落。

二是未向作业人员提供安全防护用品，安科公司未向孙某卯等人员提供安全带和安全绳。

三是孙某卯在高处作业过程中，未按照高处作业安全规范要求佩戴安全带。中华人民共和国国家标准GB/T3608-2025《高处作业分级》3.1[]，事故现场坠落高度约3.42米，属于高处作业，但孙某卯作业时未按规定佩戴安全带，做好防护措施，冒险从事高处作业。

（二）间接原因分析

安科公司安全生产教育和培训不落实，未依法对作业人员进行安全生产教育和培训，导致作业人员安全意识薄弱，冒险进行高处作业；安科公司安全生产规章制度和安全技术操作规程缺失，作业人员无章可循；高处作业现场管理不到位，组织未取得高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业，进行高处危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理。

四、有关责任单位存在的问题

安科公司存在的问题

安科公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位。具体表现为：

未依法对从业人员进行安全生产教育和培训。安科公司未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未使其熟悉有关安全规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位安全操作技能[]。

安全管理规章制度缺失。安科公司未建立全员安全生产责任制、安全生产教育和培训制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度等必要的规章制度的情形[]。

危险作业现场安全管理不落实。在作业人员从事高处危险作业工程中，安科公司未安排专门人员进行现场安全管理，未确保作业人员落实安全防护措施[]。

违规安排未取得特种作业资格的人员从事高处作业。安科公司组织未取得高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业[]。

- 五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.孙某卯，安全意识淡薄，在未采取安全防护措施情况下冒险进行高处作业，从铁架棚上坠落导致事故发生。鉴于其在事故中已经死亡，不再进行相关责任追究。

2.习某生，安科公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产工作职责。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，第二项、第三项[]的规定，对该起事故的发生负有主要领导责任。建议由吉州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]的有关规定，依法予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的行政处罚

安科公司。安全生产责任主体落实不到位。一是未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；二是未依法对从业人员进行安全生产教育和培训；三是高处危险作业现场安全管理和安全措施不落实；四是组织未取得特高处作业种作业证的人员从事高处作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、第四条第一款[]、第二十八条第一款[]、第四十三条[]、第三十条第一款[]等规定，对事故的发生负有责任，建议由吉州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[]的有关规定，依法予以行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任严重缺失

安科公司未建立健全安全生产规章制度，未开展安全教育培训，未配备劳动防护用品，未安排现场安全管理人员，暴露出企业对安全生产法律法规的漠视。安全生产不是“成本”，而是“底线”，任何疏于管理的行为都可能导致不可挽回的后果。

（二）违章作业与安全意识淡薄是事故的直接推手

孙某卯等三名作业人员在无安全带、无防护网、无现场监护的情况下，登上无法承重的透明瓦屋面，反映出从业人员缺乏基本的安全风险辨识能力和自我保护意识。高处作业必须“先防护、后作业”，这一铁律不容挑战。

（三）特种作业人员无证上岗问题突出

涉事三人均未取得高处作业特种作业操作证，企业也未进行资质核查。高处作业属于法定特种作业，未经专门安全培训和考核合格的人员，不具备从事该项作业的资格和能力，企业违规用工是事故发生的重要管理根源。

（四）现场安全管理缺失导致隐患失察

本次作业过程中，安科公司未向作业人员提供劳动防护用品、未安排人员在现场进行监护和指导，导致作业人员未佩戴安全带、未采取安全防护措施踩踏透明瓦等明显违章行为未被及时制止，直至事故发生。

（五）小微企业和零星作业监管存在盲区

本次事故发生在厂房屋面检维修这类“小、散、临”作业中，企业规模小、作业周期短、人员流动性大，容易游离于日常监管之外。如何加强对零星作业、临时用工的安全监管，是当前安全生产工作中的突出难点。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产，有效防范类似事故重复发生，提出如下建议措施：

（一）对事故责任单位（安科公司）的整改要求

1.安科公司，一要严格落实企业安全生产主体责任。要深刻吸取“4·24”事故教训，贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等相关的法律法规，落实企业安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度，把安全生产各项工作真正落实到位，打牢安全管理基础依法认真履行有关安全职责。加强安全生产管理，严格执行安全生产规章制度和操作规程，确保各项安全防范措施落到实处。

二要强化教育培训和施工现场管理。加强从业人员的安全教育培训，临时用工人员进入施工现场前，必须进行安全教育培训和安全技术交底，确保从业人员熟悉施工现场存在的各类安全风险，掌握必备的安全生产知识；加强对施工现场和危险作业现场的安全管理，为从业人员提供合格的劳动防护用品并监督正确穿戴使用；加强对特种作业现场及人员的管理杜绝违规使用未取得特种作业证人员从事特种作业，保证从业人员的生命财产安全。

（二）对政府有关部门的工作建议

1.区住建局——强化行业监管

切实履行建筑施工行业安全生产监管职责，联合指导各镇街开展临时作业、零星工程、农村自建房及房屋修缮作业的监督检查，加强对房地产开发企业监督管理。

重点检查安全生产责任制落实、规章制度建设、安全教育和培训开展、特种作业人员持证上岗、劳动防护用品发放穿戴使用、危险作业现场安全管理等关键环节。

对未开展安全教育培训、未配备劳动防护用品、违规使用无证特种作业人员等违法行为依法严肃处理，形成有效震慑。

2.永叔街道办事处——落实属地监管责任

永叔街道要吸取事故教训，切实落实属地安全监管职责。在辖区内开展安全生产宣传教育活动，认真组织辖区内安全生产隐患排查整治行动，通过加强对辖区内生产经营单位特别是小微企业和零星作业的安全巡查,及时消除各类隐患，建立辖区内临时作业、零星工程等临时施工登记备案制度，及时发现和报告安全生产违法行为，防止类似事故发生。协助有关部门履行安全生产监督管理职责，将安全生产各项工作按要求抓好落实，防范和遏制各类事故的发生。

吉安市安科房地产开发有限公司房屋检维修

“4·24”一般高处坠落事故调查组

2026年6月9日

[] 中华人民共和国国家标准GB/T3608-2025《高处作业分级》3.1：在距坠落高度基准面2米及2米以上的高度，且存在发生坠落可能的作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四条规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《江西省安全生产条例》第十六条：生产经营单位应当制定下列安全生产规章制度：

（一）全员安全生产责任制度；

（二）安全生产教育和培训制度；

（三）安全风险分级管控和隐患排查治理制度；

（四）安全生产投入制度；

（五）危险作业管理制度；

（六）生产经营场所和设施、设备、工艺安全管理制度；

（七）劳动防护用品使用和管理制度；

（八）生产安全事故报告和处理制度；

（九）安全生产考核奖惩制度；

（十）其他保障安全生产的规章制度。

生产经营单位根据本单位实际，可以制定包含上一款内容的综合性安全生产规章制度。

[] 《中华人民共和国安全生产法》四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

《江西省安全生产条例》第二十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业等国家规定的危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理并遵守下列规定：

（一）确认现场作业条件、作业人员的资格、身体状况以及正确佩戴劳动防护用品；

（二）确认安全防护设备、应急救援装备配备情况，设置作业现场安全区域和安全警示标志，确定统一指挥和管理人员；

（三）进行现场安全风险辨识评估，制定现场作业方案和应急处置措施，向作业人员告知危险因素、作业要求和应急措施；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

结果等情况。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。