附件1

- 长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾

- 事故防范和整改措施存在问题及工作建议清单

| 序号 | 问题清单 | 工作建议清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 朝阳区一户婚纱摄影企业安全管理人员对法定安全生产职责不清楚，安全生产培训考试不规范，存在凭经验抓安全管理情况。净月高新区一户婚纱摄影企业应急预案演练计划不周密，演练程序、演练事项注意事项描述不细致，缺少人员明确分工，对应急演练效果的评估和改进措施落于形式。净月高新区一户餐饮店存在安全生产设备老化，电气安全风险防控有盲区，设施使用维护不及时情况。净月高新区一户企业空调设备过期未安检，机房电线隐蔽处未穿管，设备带病运行。 | 督促企业立即整改，完善应急预案和应急演练各项制度，加快安全生产设备维修更换，在一个月内完成整改闭环。 |
| 2 | 个别地区多部门安全生产联合检查临时跨专业抽调人员参与安全检查，检查人员对现场情况了解不够深入，存在安全隐患检查不细致、检查环节目标把握不清、专项检查闭环不严格等问题，地区应急、公安、住建、消防、地区街道（乡镇）等部门信息共享、联合检查和应急联动协作配合还需进一步加强。 | 加强行业管理部门配合衔接，从政策法规、行政决定、数据信息等方面加强部门间信息资源的共建共享，保证检查结果整改情况闭环管理。要通过专家培训、现场观摩、“线上学+线下学”等形式保持多部门安全生产业务培训常态化，努力消除业务知识壁垒，推动安全生产监管落实达到良好效果。 |