# 江西双程医疗健康有限公司汽车坡道

# 车棚工程“6·14”一般高处坠落

# 事故调查报告

吉州区政府事故调查组

2026年10月

目　录

一、事故基本情况	1

（一）项目情况	2（二）事故发生单位情况	2

（三）合同签订情况	3（四）事故发生经过	3（五）事故现场情况	4（六）事故死亡人员	6

二、事故应急处置评估情况	6（一）事故信息接报及响应情况	6

（二）事故现场应急处置情况	6（三）医疗救助善后情况	6（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析	7

（一）直接原因分析	7（二）间接原因分析	7

四、有关责任单位存在的问题	8

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见	10

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议	10（二）对事故责任单位的行政处罚	10

六、事故主要教训	12

七、事故整改和防范措施	13

2026年6月14日11时30分许，江西棱恒建筑劳务有限公司（以下简称棱恒公司）在对江西双程医疗健康有限公司（以下简称双程公司）北侧车库出入口车棚顶部进行施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，吉州区政府成立了由区应急管理局牵头，工业园区管委会、区住建局、吉州公安分局、区总工会、区人社局等部门，组成的江西双程医疗健康有限公司汽车坡道车棚工程“6·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查工作，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作。通过现场勘查、询问调查、查阅有关资料和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任。

经调查认定，这起高处坠落事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任、现场管理不到位、作业人员未按规定穿戴安全防护用品且未经专门安全培训取得高处作业资格从事高处作业、企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而导致的一般生产安全事故。

# 一、事故基本情况

## （一）项目情况

该项目为双程公司办公楼北侧车库出入口车棚搭建，钢结构面积：顶部约120平方米，两侧约100平方米。建设单位：江西双程医疗健康有限公司，施工单位：江西棱恒建筑劳务有限公司。

## （二）事故发生单位情况

项目建设单位：江西双程医疗健康有限公司，注册时间：2023年3月23日，法定代表人黎**，统一社会信用代码913******。住所：江西省吉安市********，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：贰仟万元整，经营范围与许可项目:第二类医疗器械生产，医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产，第二类医疗设备租赁，专用设备修理，家居用品制造，家居用品销售，软件开发，软件销售，电子元器件批发，电子元器件零售，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，健康咨询服务(不含诊疗服务)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)，国内贸易代理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，非居住房地产租赁，住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

项目施工单位：江西棱恒建筑劳务有限公司，注册时间：2025年2月25日，法定代表人袁**，统一社会信用代码913*******。住所：江西省吉安市********，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹拾万元整，经营范围与许可项目:住宅室内装饰装修，建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)室内木门窗安装服务一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)住宅水电安装维护服务，家具安装和维修服务，城市绿化管理园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

## （三）合同签订情况

双程公司与棱恒公司于2026年5月22日签订《江西双程医疗健康有限公司汽车坡道车棚合同》，工程名称：办公楼汽车坡道车棚项目，施工内容：搭建钢结构雨棚，钢结构面积：顶部约120平方米，两侧约100平方米。

## （四）事故发生经过

6月14日8时15分许，施工人员邓**和陈**（因贺**需前往遂川做电焊，贺**请陈**代替其施工）在项目现场汇合后开始施工，陈**在未采取任何安全措施的情况下，攀爬至钢结构顶部测量顶部镂空部位尺寸，邓**负责在下面为其递测量镂空部位尺寸的材料。施工前邓**要求其佩戴安全帽进行施工，陈**以佩戴不舒服以及不方便作业为由拒绝佩戴，让邓**找几块方木垫脚即可，8时30分许，陈**到达施工现场并进行电焊作业。11时05分许，陈**在施工作业时不慎从钢结构顶部坠落至地面（垂直高度5.66米）。

## （五）事故现场情况

事故发生地点位于双程公司综合办公楼北侧地下车库出入口钢结构车棚，该车棚为弧形结构，长24.5米，宽4.2米，高2.2米。横梁与竖梁间距分别为1.04米和1米不等。坠落点离地面约5.66米。

## （六）事故死亡人员

本次事故造成1名人员死亡，死者：陈**，男，**岁，身份证号：36******，吉安县固江镇******人。

# 二、事故应急处置评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，陈**立即拨打了110报告事故情况，邓**告知企业负责人，企业及时上报区工业园区管委会，工业园区管委会向区应急管理局报告了事故。区应急管理局接到报告后第一时间向区人民政府和市应急管理局上报事故情况，同时立即安排人员赶赴现场了解情况。

## （二）事故现场应急处理情况

事故发生后，陈**立即拨打120急救电话，邓**在双程公司门口引导120救护车，将伤者送往医院救治。政府有关部门接到报告立即安排人员赴现场了解情况，并组织现场处置工作，防止次生事故的发生。

## （三）医疗救助善后情况

120急救中心接到急救电话后立即派员赶往事故现场，将伤者送往医院进行救治。伤者经抢救无效，于6月14日21时22分宣布死亡。事故相关单位及有关人员对该起事故进行了善后处理，对死者家属做了安抚工作，并签订了《调解协议书》，商定赔偿金额，总计赔付118.3万元整。

## （四）事故应急处置评估

经调查评估，双程公司及时报告了事故情况，有关部门接报后第一时间赶赴现场处置，妥善做好了现场救援和善后处置工作，未发生次生事故。在自救方面，施工人员在第一时间拨打了120急救电话，处置较为得当。

# 三、事故原因分析

事故直接原因：陈**测量车棚顶部镂空部位尺寸时不慎从钢结构车棚顶部坠落至地面。

## （一）直接原因分析

一是陈**存在侥幸心理和麻痹思想。在高处作业过程中，未按照高处作业安全规范要求佩戴安全帽和系安全带。中华人民共和国国家标准GB/T3608-2025《高处作业分级》3.1[]，事故现场坠落高度约5.66米，属于高处作业。

二是作业环境不良。事发钢结构车棚顶部镂空部位较多，且未铺设操作平台，作业人员需在钢结构镂空部位之间移动作业，坠落风险高。

## （二）间接原因分析

1.事故现场管理方面。一是事发区域缺少必要的防坠落设施，未能形成有效的物理防护屏障，导致人员一旦坠落便无最后一道防线。二是施工单位组织未取得高处作业证的从业人员进行施工，经查，陈**本人并无相关高处作业证。

2.安全教育方面。施工单位未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对施工人员持证情况实施核查。

# 四、有关责任单位存在的问题

1.棱恒公司存在的问题

棱恒公司作为施工单位，安全生产主体责任落实不到位，具体表现为：

（一）未依法对从业人员进行安全生产教育和培训。棱恒公司未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未使其熟悉有关安全规章制度和安全操作规程，未使其掌握本岗位安全操作技能[]。

（二）安全管理规章制度缺失。棱恒公司未建立全员安全生产责任制、安全生产教育和培训制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度等必要的规章制度[]。

（三）危险作业现场安全管理不落实。在作业人员从事高处危险作业过程中，棱恒公司未安排专门人员进行现场安全管理，未确保作业人员落实安全防护措施[]。

（四）违规组织未取得特种作业资格的人员从事高处作业。棱恒公司组织未取得特种作业操作证的人员从事高处作业[]。

2.双程公司存在的问题

双程公司作为建设单位，将工程发包给不具备施工资质的单位[]。未履行安全生产统一协调管理义务，未与承包单位和个人签订专门的安全管理协议，未对施工现场进行安全检查[]。

- 五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

## （一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.陈**，安全意识淡薄，在未采取安全防护措施情况下冒险进行高处作业，从车棚上坠落导致事故发生。鉴于其在事故中已经死亡，不再进行相关责任追究。

2.袁**，棱恒公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产工作职责。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项[]的规定，对该起事故的发生负有主要领导责任。建议由吉州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]的有关规定，依法予以行政处罚。

## （二）对事故责任单位的行政处罚

1.棱恒公司

棱恒公司安全生产责任主体落实不到位。一是未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；二是未依法对从业人员进行安全生产教育和培训；三是高处危险作业现场安全管理和安全措施不落实；四是组织未取得特种作业证的人员从事高处作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[]、第二十八条第一款[]、第四十三条[]、第三十条第一款[]等规定，对事故的发生负有责任，建议由吉州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[]的有关规定，依法予以行政处罚。

2.双程公司

一是未审核施工单位的相关资质，将项目发包给无资质的公司进行施工，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[]。二是未履行安全生产统一协调管理义务。未与承包单位和个人签订有效安全管理协议，未对施工安全进行统一协调、未定期进行现场检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[]，建议由吉州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[]对公司及相关人员进行处罚。

# 六、事故主要教训

## （一）企业安全生产主体责任严重缺失

- 棱恒公司安全生产管理制度体系不完善，从业人员安全培训工作落实不到位，未按要求配发劳动防护用品，施工现场缺少专职安全管理人员，充分反映出该企业未能严格遵守安全生产相关法律法规，安全主体责任落实存在明显短板。安全生产不能简单视作经营成本，而是不可逾越的安全底线；一旦安全管理缺位，极易引发生产安全事故，造成难以挽回的损失。

- （二）违章作业与安全意识薄弱，是事故发生的直接诱因

高处作业人员在未佩戴安全带、作业区域未布设防护网、现场缺少专人监护的条件下违规开展高处作业，凸显作业人员安全风险识别能力不足，自身防护意识薄弱。高处作业应当坚持先落实安全防护措施、再实施作业的原则，这条硬性规定必须严格执行，不容逾越。

## （三）特种作业人员无证上岗问题突出

施工人员中，邓**与陈**无特种作业操作证，贺**焊工证处于实习期、陈**焊工证过期未审，施工单位也未进行资质核查。高处作业属于法定特种作业，未经专门安全培训和考核合格的人员，不具备从事该项作业的资格和能力，企业违规用工是事故发生的重要根源。

## （四）现场管控缺失，安全隐患失管失察

## 本次作业过程中，棱恒公司未向作业人员提供劳动防护用品，未安排人员在现场进行监护和指导，导致作业人员未佩戴安全带、未采取安全防护措施登高作业等明显违章行为未被及时制止，直至事故发生。

## （五）限额以下项目和零星作业监管存在盲区

本次事故发生在限额以下工程，项目规模小、作业周期短、容易游离于日常监管之外。如何加强对限额以下项目的零星作业、临时用工的安全监管，是当前安全生产工作中的突出难点。

# 七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产责任，有效防范类似事故重复发生，提出如下建议措施：

## （一）对事故责任单位的整改要求

### 1.棱恒公司

一是压紧压实企业安全生产主体责任。要深刻汲取“6・14”事故惨痛教训，严格遵照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规要求，健全并落地安全生产责任体系，完善内部安全管理制度，推动各项安全工作落地生根，夯实安全管理根基，依法依规履行安全管理法定职责。持续强化内部安全管控，严格执行安全管理制度与岗位操作规程，保障各类安全防控举措执行到位。二是抓实安全教育培训与施工现场管控。常态化组织从业人员开展安全宣教培训，从业人员进场前，必须完成安全教育以及安全技术交底工作，保障从业人员能够辨识施工现场存在的各类安全隐患，掌握岗位必须的安全知识。加大施工现场、危险作业环节的安全监管力度，按标准向从业人员配发质量合格的劳动防护用品，并督促从业人员规范佩戴使用。严格特种作业人员和作业现场管理，严禁安排无特种作业操作资格证书的人员开展特种作业，切实守护从业人员生命安全。

2.双程公司

## 一是切实规范项目发包管理。要深刻汲取“6・14”事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，发包前严格审查承包单位营业执照、施工资质、安全生产许可证及特种作业人员持证情况，严禁将项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人。二是严格执行安全生产统一协调管理义务。指定专人对施工现场实施统一协调管理，定期开展安全检查，重点核查高处作业防护、特种作业人员持证上岗、安全技术交底等落实情况，发现隐患及时督促整改，并实行闭环销号。

## （二）对政府有关部门的工作建议

### 1.区住建局——强化行业监管

认真履行建筑施工领域安全生产监管职能，协同指导各镇（街道）、工业园区开展限额以下工程、零星施工作业项目的监督检查工作。聚焦安全生产责任制落地、安全管理制度建立、安全教育培训组织实施、特种作业人员持证上岗、劳动防护用品配发及规范佩戴、危险作业现场管控等重点内容开展核查。针对未落实安全教育培训、劳动防护用品配备不到位、违法安排无证人员实施特种作业等各类违法行为，坚持依法从严查处，充分发挥执法警示震慑作用。

### 2.工业园区管委会——落实属地监管责任

工业园区管委会要深刻汲取本次事故教训，扎实开展属地安全监管职责。组织开展辖区安全生产宣传教育，常态化推进安全隐患排查治理工作，加大对辖区限额以下工程和零星作业的管控力度，及早排查并消除各类安全隐患。建立辖区限额以下项目、零星临时施工项目登记备案机制，及时发现、上报安全生产违法违规行为，严防同类事故重演。主动配合相关职能部门开展安全生产监管工作，抓实抓细各项安全管控举措，有效防范和遏制各类生产安全事故。

# 江西双程医疗健康有限公司汽车坡道车棚工程

# “6·14”一般高处坠落事故调查组

2026年10月10日

[] 中华人民共和国国家标准GB 3608-2025《高处作业分级》第3.1条，高处作业是指在距坠落高度基准面2m或2m以上的高度，且存在发生坠落可能的作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四条规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《江西省安全生产条例》第十六条：生产经营单位应当制定下列安全生产规章制度：

（一）全员安全生产责任制度；

（二）安全生产教育和培训制度；

（三）安全风险分级管控和隐患排查治理制度；

（四）安全生产投入制度；

（五）危险作业管理制度；

（六）生产经营场所和设施、设备、工艺安全管理制度；

（七）劳动防护用品使用和管理制度；

（八）生产安全事故报告和处理制度；

（九）安全生产考核奖惩制度；

（十）其他保障安全生产的规章制度。

生产经营单位根据本单位实际，可以制定包含上一款内容的综合性安全生产规章制度。

[] 《中华人民共和国安全生产法》四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

《江西省安全生产条例》第二十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业等国家规定的危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理并遵守下列规定：

（一）确认现场作业条件、作业人员的资格、身体状况以及正确佩戴劳动防护用品；

（二）确认安全防护设备、应急救援装备配备情况，设置作业现场安全区域和安全警示标志，确定统一指挥和管理人员；

（三）进行现场安全风险辨识评估，制定现场作业方案和应急处置措施，向作业人员告知危险因素、作业要求和应急措施；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[]  《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

[]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款： 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。