中关村商城二期-3项目2#楼西侧艺术雨棚工程“3·23”一般生产安全事故安全现状评估报告

北京市科学技术研究院

城市安全与环境科学研究所

2025年9月

目 录

一、目的依据	1

二、工作范围和方式	1

（一）资料查阅	1

（二）座谈问询	1

三、安全现状评估	3

四、安全现状评估结论与建议	4

（一）评估结论	4

（二）工作提升建议	5

一、目的依据

为充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全，依据《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》等文件要求，开展本次一般生产安全事故现场安全现状评估工作。

二、工作范围和方式

1.本次现场评估的对象是江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称：江苏中南建筑公司）和中星联丰建设集团有限公司（以下简称：中星联丰建设公司）。

2.经核实，事故现场装修已施工结束，已移交建设单位开展运营，且两家事故责任单位目前均无相关施工活动。本次评估主要通过内业资料调查，评估企业整改和现状落实情况。

（一）资料查阅

江苏中南建筑公司和中星联丰建设公司均提供了企业现状经营说明，介绍了企业整改工作情况，以及企业正面临着严重的财务困境，各项业务活动已停滞，并表示自事故发生后未再开展施工活动。

（二）座谈问询

- 江苏中南建筑公司

评估组对江苏中南建筑公司相关负责人进行访谈。依据《事故调查报告》中的事故间接原因和整改防范措施，结合相关法律法规和提供的资料，该单位整改措施具体落实情况如下：

一是强化企业安全生产主体责任，严格落实以法定代表人和实际控制人负责制为核心的全员安全生产责任制，建立健全自我约束、持续改进的机制，做到安全责任、投入、培训、管理、应急救援“五到位”，解决好当前企业存在的安全生产意识淡薄、安全防范不到位、制度执行不严格等问题，把安全生产主体责任制真正落实到企业生产经营全过程。

二是加强安全生产宣传教育培训。针对企业负责人和安全管理人员组织开展安全生产专题培训和考核，举办事故警示培训，对典型的事故案例进行分析，让企业员工汲取事故教训，积累经验。

三是严格执行安全生产规章制度及安全操作规程，提高员工对安全的意识和责任感，员工可以按照规程进行工作，避免出现错误和失误，从而提高工作效率和准确性。

四是专职安全生产管理人员时刻监督安全生产作业，检查违章行为，对重点设备、重点岗位、重点人员安全操作规程的执行情况进行检查，及时发现和纠正违章行为。检查劳动防护用品和防护设备使用情况，检查特殊作业人员持证上岗情况，重点是对特种作业人员的身体条件是否符合要求、特种作业人员教育培训及复审教育是否按规定进行、是否有无牌特种作业人员进行特种作业、特种作业人员作业是否有违章行为。

- 中星联丰建设公司

评估组对中星联丰建设公司相关负责人进行访谈。依据《事故调查报告》中的事故间接原因和整改防范措施，结合相关法律法规和提供的资料，该单位表示深刻汲取事故教训，将始终遵循安全无小事的管理理念，严把安全责任关，把安全责任落实到人，做到安全生产人人有责。

三、安全现状评估

因江苏中南建筑公司、中星联丰建设公司两家单位经营情况问题，暂无法评估企业安全管理情况。若企业后续恢复运营，开展现场施工作业活动，除做好本次事故相关整改措施的落实工作外，还应吸取事故教训，按照安全生产、建筑施工等法律法规进一步完善，可从以下几点进行完善落实。

- 增加额外安全保障

建筑行业安全风险较高，事故发生频次较高、施工后果也较为严重。建议按照法规要求，施工总包单位要求所有现场施工作业人员参保意外险，其中危险作业人员必须参保；且“意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止”；将参保资料妥善保存至工程安全施工档案中，若发生突发事件，需要启动保障时，可随时查找。

- 建立隐患排查和风险评估双重预防机制，严格落实相关工作。

人的不安全行为始终是导致突发事件的关键因素。若作为施工的劳务单位，应按照总包、承包单位要求，严格按照安全管理制度、安全技术交底、安全操作规程进行落实，并要求各单位提供落实记录，包括人员安排、培训教育、现场检查等。

劳务单位自身要负起安全生产责任主体意识，要将施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入企业安全生产责任制，明确工作职责、制定监督检查计划，重点管控重大和较大风险，重点落实重大事故隐患整改情况；安全管理人员要加强作业现场安全检查，及时发现并消除施工人员违反安全技术交底违规冒险的隐患。

- 建立施工安全管理档案

施工项目一般划分为多个阶段，各阶段工序皆对应不同的安全管理需求，为规范施工过程的安全生产管理，安全档案必须建立完善、专人主管、妥善储存。安全档案的主要内容对应《建设工程安全生产管理条例》，包括且不限于安全生产责任制及考核、安全管理人员证书、安全生产协议、安全措施费用支出台账、安全教育培训、意外保险、安全操作规程、特种作业人员/特种设备管理（证书、资质、验收单等）、专项施工方案（包括防护措施）、危大工程管理（方案、论证、安全技术交底、现场监护检查）、文明施工管理、消防管理、应急救援管理等；各项内容的具体工作参考《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）准备。安全档案管理工作贯穿项目建设全过程，可以真实记录项目建设过程中所有信息资料，还原项目建设全过程，同时也是有效的工作落实凭证。

四、安全现状评估结论与建议

（一）评估结论

评估组通过对事故单位的调研访谈和相关单位提供的资料进行审阅，可证明各相关部门、单位已依据《事故调查报告》追究江苏中南建筑公司、中星联丰建设公司刑事责任及行政责任。因两家单位经营情况问题，暂无法评估企业安全管理情况，若后续恢复运营，应严格落实北京市及行业监管部门要求，认真执行《安全现状评估报告》的建议，不断完善本单位各项工作的安全责任制度

（二）工作提升建议

根据本次评估过程及结论，事故相关单位无论后续是否继续开展施工作业活动，均应按照相关法律法规要求，履行安全生产主体责任，加强安全生产管理，提高安全生产水平，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。

此外，评估组还对此次事故暴露出的重点问题，提出以下行业安全管理工作建议措施：

- 高处作业安全管理

（1）住建部门

住建部《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016等技术标准要求了作业安全标准、实施安全生产许可制度、规范特种作业人员持证上岗、要求危险性较大工程编制专项方案等。《北京市建设工程施工现场管理办法》等地方性法规，明确了5级以上风力停止高处作业、吊篮作业专人监督等特殊要求。依据各项规章要求，住建部门应对施工企业安全生产条件的做好日常监督检查、专项整治、包括安全生产许可证的管理，现场施工巡查，以及对企业“三类人员”（主要负责人、项目负责人、专职安全员）的考核管理等。此外，还应指导建立生产安全事故应急救援体系，并与其他部门形成联动机制，共同保障建筑施工安全。

（2）属地街镇

属地监管的重点包括，安全生产条件的动态巡查、违法违规行为的行政处罚等，确保企业落实主体责任。

（3）施工企业

施工企业作为高处作业安全的责任主体，需要全面落实安全生产责任制，从管理制度、现场执行、技术措施三个维度构建完整的安全管理体系。企业主要负责人对安全生产工作全面负责，确保安全投入、制定规章制度、组织安全检查和应急演练。现场管理方面，要求配备专职安全管理人员，设置安全警示标志，为作业人员提供合格的安全防护用品，并严格执行特种作业人员持证上岗制度。技术管理方面，必须编制高处作业专项施工方案，对危险性较大的分部分项工程进行专家论证，实施安全技术交底制度，并确保安全防护设施经过验收合格后使用。同时，企业还需建立安全隐患排查治理机制，对发现的隐患及时整改，形成闭环管理。

- 加强相关方安全管理

无论是施工作业活动，还是部分业务委托，发包单位和承包单位都应做好安全生产管理，按照北京市安全生产委员会办公室《关于进一步加强生产经营单位外包外租安全生产管理工作的通知》，发包方要做到：纳入本单位安全生产管理体系、严格资质条件审查、规范签订安全生产管理协议、定期开展安全检查、强化高风险作业管控、保障场所及设施设备安全、督促开展应急演练等工作；承包方要做到：落实安全生产主体责任、规范使用场所和设施、加强作业现场安全管理、落实安全教育培训、加强现场应急处置等工作。

特别是在涉及管线的小型工程中，双方应明确工程信息、提供的场所环境基本情况和地下管线资料清单，情况不明的区域应提前做好现场排查工作，编制具体的施工方案，施工单位要对从业人员做好安全技术交底，发包单位对有限空间等危险作业做好监督管理。