漯河市中科冶金设备有限公司厂房拆、装改造项目“1.22”一般事故整改措施落实情况评估报告

2025年1月22日下午15时许，位于漯河市沙澧高新技术产业开发区内的漯河市中科冶金设备有限公司委托漯河林安钢结构工程有限公司进行厂房拆、装改造时，发生坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，源汇区人民政府批准成立了漯河市中科冶金设备有限公司厂房拆、装改造项目“1.22”一般事故调查组开展事故调查工作。根据《国务院安委会办公室生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）规定及区政府对河漯河市中科冶金设备有限公司厂房拆、装改造项目“1.22”一般事故调查报告批复要求，区安委会办公室组织有关单位对该起事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

区安委办牵头组织事故调查组相关成员单位，对该起事故责任追究、事故防范措施落实情况开展评估。评估组深入漯河市中科冶金设备有限公司等相关单位，采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对事故防范措施及责任追究、行政处罚落实情况逐项进行检查评估。

二、事故责任追究落实情况

- （一）因在事故中死亡，免于追究责任人员

安某，漯河林安钢结构工程有限公司法人，漯河市中科冶金设备有限公司厂房拆、装改造项目负责人未认真履行安全生产责任，未采取安全措施，对事故的发生负有直接责任。根据《河南省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》（豫安委办[2022]52号）规定，鉴于在事故中死亡，免于追究其责任。

- （二）建议行政处罚的单位和人员

1.闫某科，漯河市中科冶金设备有限公司主要负责人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，由源汇区应急管理局依法对其处以行政处罚。

2.刘某政，漯河市中科冶金设备有限公司安全管理人员，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有安全生产监管责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由源汇区应急管理局依法对其处以行政处罚。

3.漯河市沙澧高新技术产业开发区。未认真履行安全生产属地管理责任，未及时督促企业落实安全生产主体责任，对事故发生负有重要责任，建议对漯河市高新技术产业开发区约谈或通报。

4.源汇区工业和信息化局。未按照“三管三必须”要求，对安全生产工作安排部署、监督检查。建议对源汇区工业和信息化局约谈或通报。

三、事故防范和整改措施落实情况

一是全面深化风险分级管控和隐患排查治理体系建设。组织安全、工艺、设备、电气、仪表等人员全面进行风险辨识和隐患排查，除对重大风险进行管控外，对平时看似无风险和风险程度低的装置或部位开展深入、全面地风险辨识，把看不到、想不到的风险辨识出来，制定措施，按照管控措施清单，全面排查、及时治理、消除隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。

二是加强承包商管理，坚决杜绝“以包代管”。严格对承包商的资质和施工方案进行审核；督促承包商开展对作业人员的安全技术交底和日常安全教育培训，确保所有作业人员培训合格后方可上岗作业。对于危险性较大的作业，安排具备监护能力、责任心强的人员负责作业过程的现场监护，坚决杜绝层层转包和“以包代管”行为。

三是强化安全监管责任落实。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，认真履行职责，加大安全监管和执法检查力度，督促企业进一步落实安全生产主体责任，强化主要负责人安全责任落实，监督企业不断提升安全管理水平和从业人员综合素质，坚决遏制各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

四、评估意见

评估组认为，有关单位落实了事故调查报告中关于事故责任人处理、事故责任单位及事故防范措施的要求，对防范措施建议进行了整改落实，深刻吸取事故教训，注重加强安全管理，对事故责任单位和行业领域相关人员起到了警示和教育作用。