独山子2万吨/年包覆沥青项目“7·29”

一般起重伤害事故调查报告

独山子区“7·29”事故调查组

2024年10月8日

2024年7月29日16时37分许，中化二建集团有限公司承建的新疆天利石化2万吨/年包覆沥青项目施工现场吊装作业过程中，发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失190.24万元。

7月30日04时03分，独山子区应急管理局接到事故报告后，立即通知应急指挥中心值班人员按程序上报事故信息。接到事故报告后，区委、区人民政府高度重视，区委常委、副区长立即组织召开会议安排部署事故调查和善后处置等相关工作，决定由区领导带队分两组前往事故现场和医院进行处置，同时成立“7·29”事故调查组，尽快查明事故原因，妥善做好善后处置等工作。同时，区委常委、副区长带队前往事故现场，了解事故经过，调查事故原因，并要求中化二建集团有限公司立即开展现场隐患排查和安全教育培训；区人民政府党组成员、副区长带队前往伊犁州奎屯医院了解死者医疗救治情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，经独山子区人民政府批准，成立了由区委常委、副区长为组长，副区长为副组长，区应急管理局牵头负责，区市场监督管理局、区住建局、区公安分局、区卫健委、区农业和水务局、区总工会组成的事故调查组，对该起事故进行组织调查，聘请行业技术专家同期参与事故调查。同时邀请区纪委监委、区人民检察院介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析和专家论证，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定，该起事故是一起在吊装作业过程中，因员工明知相邻钢梁上下翼缘板相互钩挂，且未与吊物保持一定的安全距离，仍指挥司机违章起吊，导致被勾挂的钢梁脱落，撞击该员工左侧腹部，坠落至地面，造成1人死亡的一般起重伤害生产安全责任事故。事故发生后，中化二建集团有限公司新疆天利石化包覆沥青工程项目部未按照规定程序和时间报告事故信息，属于迟报事故。

一、基本情况

（一）项目基本情况及事故相关单位情况

1.项目基本情况

新疆天利石化股份有限公司2万吨/年包覆沥青建设项目以乙烯焦油（炭黑基础料）为原料，新建一套2万吨/年包覆沥青装置。7月29日吊装作业，是生产单元主装置区设备框架12米层钢梁及钢柱安装，共计320吨，目前已完成150吨。

2.建设单位

新疆天利石化股份有限公司（以下简称“天利石化”），成立于2015年5月12日，注册地址为新疆克拉玛依市独山子区油城路40-61号，经营范围：石化产品的生产和销售，主要有苯乙烯，碳九加氢树脂，间戊二烯树脂，双环戊二烯等。

2023年12月13日取得新疆维吾尔自治区应急管理厅核发的安全生产许可证，有效期至2025年11月13日。

3.项目总包施工单位

中化二建集团有限公司（以下简称“中化二建”），成立于1953年1月9日，注册地址为山西省太原市晋源区长风商务区谐园路9号，经营范围：化工石化医药行业甲级设计，建筑施工、建设工程，石油化工工程、建筑工程、机电工程、冶金工程、市政公用工程、电力工程施工总承包等。

2023年12月22日取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级：石油化工工程施工总承包特级，建筑工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包壹级等，有效期至2028年12月22日。

2023年9月18日取得山西省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，有效期至2026年11月02日。

4.项目分包施工单位

辽宁同益建设工程有限公司（以下简称“辽宁同益”），成立于2021年6月16日，注册地址为辽宁省大连庄河市王家镇新村路171号政府办公楼314室，经营范围：各类工程建设活动，建筑劳务分包，对外承包工程，普通机械设备安装服务等。

2021年8月25日取得中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（保税区）行政审批局核发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级：钢结构工程专业承包叁级，有效期至2026年5月25日。

2022年1月18日取得中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（保税区）行政审批局核发的安全生产许可证，有效期至2024年8月17日。

5.监理单位

中冶南方武汉工程咨询管理有限公司（以下简称“中冶南方”），成立于1993年6月22日，注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东路338号，经营范围：建设工程监理，水利工程建设监理，公路工程监理，工程造价咨询业务等。

2023年11月7日取得湖北省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至2027年7月26日。

2023年12月11日取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的工程监理资质证书，有效期至2028年12月11日。

（二）合同签订情况

1.相关单位合同

2024年3月7日，天利石化与中冶南方签订了4万吨/年负极包覆材料项目（一期：2万吨/年包覆沥青项目）建设工程委托监理合同。

2024年3月21日，天利石化与中化二建签订了4万吨/年负极包覆材料项目（一期：2万吨/年包覆沥青项目）工程建设总承包合同。

2024年5月24日，中化二建与辽宁同益签订了4万吨/年负极包覆材料项目（一期：2万吨/年包覆沥青项目）建设工程劳务分包合同。

2.劳动关系合同

2024年5月14日，刘某（死者）与辽宁同益建设工程有限公司签订了劳务用工协议，协议有效期限自2024年5月14日起至2024年9月30日止。

（三）事故发生前天气情况

2024年7月29日14时-17时，独山子区平均气温36.8℃，最高温度38.1℃；平均气压927.9hpa，最高气压928.6 hpa；平均风速2.5 m/s（2级）；平均湿度25％，最小湿度22％；天气晴朗。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2024年7月29日下午，中化二建集团有限公司承建的新疆天利石化2万吨/年包覆沥青项目施工现场，辽宁同益现场负责人吕某电话告知辽宁同益施工队长郝某将钢梁安装高处作业变更为钢梁卸车作业，要求郝某向辽宁同益起重指挥刘某传达。刘某收到指示后，与起重司机吴某、普工冯某进行卸车作业。吴某操作汽车吊，刘某和冯某站在装有钢梁的货车上绑扎吊带，距离地面约2.5米；监护张某站在警戒线外，距离吊装车辆约28米；辽宁同益现场负责人吕某在吊装车辆南侧，距离约40米；辽宁同益施工队长郝某在吊装车辆西南方向，距离约18米。

16时10分许，第一次吊装作业，刘某用吊装板卡将钢梁卡住，吊装板卡固定在钢梁两端，吴某控制吊臂将钢梁平稳放到吊装车辆北侧位置。

16时20分许，第二次吊装作业，刘某用吊带捆绑了五根较短钢梁，吴某控制吊臂将五根钢梁平稳放到吊装车辆北侧位置。

16时23分许，天利石化文控人员王某、中化二建物资经理郭某和中冶南方安装监理工程师马某往施工现场开箱查验设备，由于现场正在吊装作业，存在吊装物坠落风险，王某、郭某和马某短暂停留后，商议待吊装作业结束再查验设备，随后，三人相继离开吊装作业区域。

16时30分许，第三次吊装作业，刘某用吊装板卡固定在钢梁1上，通过对讲机指挥吴某起吊，起吊高度约20公分时发现钢梁1的下翼缘挂起钢梁2的上翼缘,刘某要求吴某将钢梁放下，吴某收到指示后将钢梁放回车厢。

16时32分许，刘某站在货车尾部，冯某站在车头位置，刘某和冯某尝试用垫木把钢梁1和钢梁2撬开，但尝试未果。

16时36分许，刘某站在货车尾部临边位置，用对讲机指挥吴某再次起吊，起吊高度大约1米时，刘某用手扶钢梁2。

16时37分许，钢梁2突然脱落，钢梁北端撞击刘某左侧腰部，刘某和钢梁2同时坠落至地面，坠落期间钢梁2剐蹭到刘某左腿上部。刘某坠落于车尾西北角，头朝西，面朝南，脚朝东，捂着腰，侧卧蜷缩躺在地面上，钢梁2坠落于车厢西侧，距刘某南侧约1米位置。

（二）事故应急处置情况

事故发生时，辽宁同益现场负责人吕某、施工队长张某、起重司机吴某、普工冯某和监护张某第一时间发现刘某躺在地面上，意识清醒，未见到出血。

16时43分许，吕某安排张某和吴某（刘某同乡）将刘某送往医院，张某决定将刘某送至伊犁州奎屯医院（距离事发地约12公里）。

17时18分，刘某到达伊犁州奎屯医院。

事故发生后，施工单位暂停了事发起重车辆的吊装，3小时后，中化二建项目执行经理又安排恢复起重吊装作业。中化二建未按照《起重伤害现场处置方案》要求上报事故、封锁现场和撤离所有作业人员。

（三）医疗救治情况

7月29日17时18分（距事发41分钟），张某、吴某将刘某送达伊犁州奎屯医院急救中心。经医生诊断：患者处于嗜睡状，血压低，左中腹及腰区可见皮下淤血。初步诊断为：1.失血性休克，2.多发伤，3.腹腔出血，4.骨盆骨折。遂给予刘某抗休克补液等对症治疗。

18时30分，刘某被送入手术室，术中刘某生命体征不稳定，给予输血、血浆、补液、止血等治疗后，进行剖腹探查术、小肠修补术及造瘘术，给予后腹膜压迫填塞止血，抗休克治疗效果不佳。

21时55分，刘某被送入重症监护室，给予补液、积极抗休克、止血等治疗，效果不佳。

7月30日00时21分，刘某经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

7月30日09时许，事故调查组工作人员在建设单位天利石化、总包施工单位中化二建、分包施工单位辽宁同益的配合下，对事故现场进行了详细的勘验。

由于事故发生后3小时，施工单位恢复了吊装作业，钢梁已全部卸完，掉落的钢梁已吊离原位，货车也已驶离现场，事故现场变化较大。

由于现场无视频监控，作业人员刘某已死亡，据普工、监护、起重司机口述和现场勘验，事发时刘某站在货车尾部临边位置指挥起吊，所处的位置距地面高度约2.5米；吊起的钢梁长度5.9米，被挂起的相邻钢梁长度7.1米，钢梁翼缘宽度0.2米，钢梁腹板高度0.3米，钢梁相互咬合时的刮痕距钢梁一端0.51米，吊装卡具为黄色板卡；死者身穿橙色马甲和蓝色工作裤，掉落钢梁北端粘有钩挂下的橙色马甲纤维，工作裤左大腿部剐蹭了两道口子；通过医生对死者体表观测，死者左中腹及腰区可见皮下淤血。

（五）事故信息接报及响应情况

1.事故相关单位信息接报及响应情况

（1）新疆天利石化股份有限公司

7月29日16时45分，天利石化现场监督员在配电室东南侧巡查，中化二建施工人员现场汇报：包覆沥青施工现场吊车作业时，有人从车上掉下来。天利石化现场监督员立即前往事故现场了解情况，询问了现场监护事发经过。

16时49分，天利石化现场监督员向天利石化项目部副经理电话汇报发生了事故，项目部副经理立即前往事故现场了解情况，询问了事发经过。

16时50分许，天利石化现场监督员在施工现场配电室南侧巡查，看到几名施工人员往吊车方向聚集，其于16时52分许到达事故现场，询问了事发经过。17时31分，向公司安全环保部副部长电话汇报事故，安全环保部副部长立即前往公司副总经理办公室汇报，两人随即前往事故现场查看情况。

17时32分，项目部副经理向公司副总经理（项目建设负责人）电话汇报发生了事故。

17时37分，项目部副经理向公司总经理汇报发生了事故，两人随即赶赴事故现场了解情况。17时40分，到达事故现场，询问了事发经过。

7月30日00时57分，天利石化项目部副经理接到中化二建项目执行经理电话汇报刘某已死亡。

01时16分，天利石化项目部副经理向公司总经理电话汇报刘某死亡的情况。公司总经理立即赶往公司办公室，同时召集公司各部门负责人立即到达公司。

04时03分，天利石化安全环保部副部长向独山子区应急管理局电话汇报发生了事故，1人死亡。

（2）中化二建集团有限公司

7月29日16时42分许，中化二建项目执行经理接到天利石化工程管理人员（事发时在导热油炉四层平台查看脚手架安装）电话告知：施工现场吊装作业，有人坠落。

16时46分，中化二建项目经理接辽宁同益现场负责人电话汇报发生了事故。16时50分许，到达事故现场了解情况。

16时52分许，中化二建项目执行经理召集事发时现场人员了解事故情况。

22时08分，中化二建项目执行经理向辽宁同益现场负责人电话询问伤者情况，被告知伤者正在手术室抢救。

23时30分许，中化二建项目执行经理到达伊犁州奎屯医院查看伤者情况，伤者正在重症监护室抢救。

7月30日00时57分，中化二建项目执行经理向天利石化项目部副经理电话汇报刘某已死亡。

（3）辽宁同益建设工程有限公司

事故发生后，辽宁同益现场负责人安排张某和吴某第一时间将刘某送往医院。

7月29日17时18分，刘某到达伊犁州奎屯医院急救中心。

7月29日19时30分许，辽宁同益现场负责人到达伊犁州奎屯医院查看刘某伤势，此时刘某正在手术室抢救。

（4）中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

7月29日16时46分，总监理工程师接到天利石化工程管理人员电话告知：钢梁吊装过程中有人坠落，要求立即到达施工现场。随后，总监理工程师和安全监理工程师到达事故现场了解情况。

16时50分许，中冶南方组织施工人员召开了会议，了解事故情况。

18时10分许，总监询问中化二建项目执行经理伤者救治情况，被告知其伤者正在做CT。

19时05分许，总监询问伤者救治情况，被告知其伤者正在做手术。

20时许，总监理工程师向中冶南方新疆片区负责人当面汇报了起重伤害事故，中冶南方新疆片区负责人又向中冶南方总公司化工事业部电话汇报了事故情况。

此后，中冶南方未收到人员死亡信息。7月30日09时左右，中冶南方才得知伤者已死亡。

2.区应急管理局信息接报及响应情况

7月30日04时03分，区应急管理局局长接到天利石化安全环保部副部长电话汇报：7月29日16时37分许，中化二建施工现场吊装作业有一人坠落，目前伤者已死亡。

区应急管理局局长接报后立即向区应急管理局党委书记、区委、区人民政府分管领导以及主要领导汇报事故情况。

04时15分，区应急管理局局长通知应急指挥中心值班人员做好事故初报材料准备。

04时23分，区应急指挥中心值班人员向市应急指挥中心电话上报事故情况。

05时50分，区应急指挥中心当日值班人员通过协同办公平台向市应急指挥中心书面上报事故情况。

3.区人民政府响应情况

接到事故报告后，区委、区人民政府高度重视，召开会议安排部署事故调查和善后处置等相关工作，决定由区领导带队分两组前往事故现场和医院进行处置，同时立即成立“7·29”事故调查组，尽快查明事故原因，妥善做好善后处置等工作。

区委常委、副区长带领区应急管理局党委书记及相关工作人员前往事故现场，了解事故经过；区人民政府党组成员、副区长带领区应急管理局局长、区卫健委及相关医疗人员一行5人前往伊犁州奎屯医院了解死者医疗救治情况。

（六）善后情况

事故发生后，区委、区人民政府要求中化二建积极做好死者家属安抚、赔偿等工作。

7月30-31日，死者家属4人陆续抵达独山子区，中化二建安排专人全程陪同，安抚家属情绪。

8月1日，双方就丧葬及抚恤费用和补助及救济费用达成一致并签订协议。

8月2日，死者遗体在奎屯市殡仪馆火化，之后家属返回。

事故发生后，善后处理平稳有序，死者家属情绪稳定，未引发社会不稳定事件。

（七）应急救援处置评估

1.区人民政府应急处置评估

事故发生后，区委、区人民政府领导高度重视，立即安排部署事故调查和善后处置等相关工作。从本起事故应急处置总体情况看，事故信息上报及时，应急响应迅速。

2.事故单位应急处置评估

（1）总包单位中化二建未履行事故报告职责[]，未及时向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告生产安全事故。

（2）总包单位中化二建未按照《起重伤害现场处置方案》要求实施伤员救治[]、上报事故[]、撤离所有作业人员[]和封锁现场[]。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

- 事故共造成1人死亡，直接经济损失190.239万元。

- 死者刘某，男，汉族，35岁，辽宁同益建设工程有限公司工作人员，事发前居住于独山子区蓝领公寓。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

员工刘某明知相邻钢梁上下翼缘板相互钩挂，且未与吊物保持一定的安全距离，仍指挥司机违章起吊，导致被勾挂的钢梁脱落，撞击刘某左侧腹部，坠落至地面，造成腹腔出血、骨盆骨折和失血性休克，最终经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和死者体表伤痕观察，排除此次事故为刑事案件的可能性，死者家属对此无异议。

事发时，独山子区平均气温36.8℃，平均风速2.5 m/s（2级），平均湿度25％，天气晴朗，未出现强风、雷暴、短时强降雨等极端天气，排除突发灾害因素影响。

（三）间接原因分析

1.中化二建集团有限公司

（1）迟报事故信息。中化二建新疆天利石化包覆沥青工程项目部负责人未按规定时间向独山子区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息[]。

（2）项目经理安全生产责任制未有效落实。针对现场起重吊装作业屡次违章问题，中化二建未制定有效整改措施。

（3）安全风险识别流于形式。7月29日作业内容是钢结构吊运、组对焊接和设备安装，而作业许可证中包含土方开挖、土方回填、混凝土浇筑等与当天作业无关的内容，未辨识吊装过程中存在的安全风险，未制定具体的安全控制措施。

（4）安全技术交底缺乏针对性。安全技术交底使用通用模版，未针对钢梁吊装中存在的风险进行安全技术交底。

（5）施工方案不健全。未编制钢结构吊装专项施工方案。

（6）应急处置不当。事故发生后，总包单位中化二建未停止施工作业，未妥善保护事故现场。

2.新疆天利石化股份有限公司

天利石化对施工现场安全生产管理不到位，未有效督促施工单位、监理单位落实各自安全生产管理责任，未制止施工现场吊装作业违章行为。

3.辽宁同益建设工程有限公司

辽宁同益未按照建设工程劳务分包合同安全协议要求开展安全管理自检自查，未严格落实安全生产规章制度，未及时整改生产安全事故隐患。现场负责人安全生产职责履职不到位，事故发生前，吕某未制止违章作业和违章指挥。

4.中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

中冶南方对中化二建钢结构吊装专项施工方案缺失、安全技术交底缺乏针对性审查不严，对吊装现场违章作业失察，现场监理未及时制止违章行为。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.刘某，男，群众，辽宁同益建设工程有限公司起重指挥，7月29日起重吊装作业中，明知两根钢梁上下翼缘板相互钩挂，仍违章指挥司机起吊，起吊中未与吊物保持一定的安全距离，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.吕某，新疆天利石化股份有限公司董事长、总经理。2023年12月5日，天利石化成立了2万吨/年包覆沥青项目建设领导小组，吕某任组长。2024年3月，天利石化与中化二建签订了工程建设总承包合同和工程服务安全生产合同，明确了安全生产管理职责。自项目开工以来，项目组对所有入厂人员进行安全培训教育，考试合格的人员录入公司门禁系统，通过人脸识别系统入厂作业；项目组每日委派一名安全监督人员督促监理方及施工方落实安全生产职责；强化日常安全管理，项目组对现场作业人员的不安全行为及时制止并提出整改要求，重点监管每日高风险作业或交叉作业，并将相关要求纳入每日会议纪要；项目组组长吕某不定期带队检查现场隐患，每周四监理例会上通报发现的问题隐患；吕某每日通过早调会听取项目组各小组汇报项目建设安全、质量、进度情况，并对汇报内容作出具体工作安排；吕某每月组织项目月例会，各小组汇报本月工作开展情况；吕某对项目建设重大事项进行决策，并对安全建设管理提出总体要求。

经调查，吕某作为新疆天利石化股份有限公司董事长、总经理，对2万吨/年包覆沥青建设项目安全生产管理履职到位，不存在失职渎职情况，建议免于追究责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.王某，中化二建集团有限公司天利石化2万吨/年包覆沥青项目执行经理。未按照规定向独山子区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第九条的规定，对事故迟报负有直接责任；未严格履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定[]，对事故发生负有主要领导责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

2.郝某，中化二建集团有限公司天利石化2万吨/年包覆沥青项目经理。未按照规定向独山子区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第九条的规定，对事故迟报负有直接责任；未严格履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

3.胡某，中化二建集团有限公司天利石化2万吨/年包覆沥青项目安全总监，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定[]，对事故发生负有责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

4.吕某，辽宁同益建设工程有限公司天利石化2万吨/年包覆沥青项目经理。未严格履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

5.罗某，辽宁同益建设工程有限公司天利石化2万吨/年包覆沥青项目安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，对事故发生负有责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

6.张某，辽宁同益建设工程有限公司监护，7月29日起重吊装作业中，监护职责履行不到位，未制止刘某某违章作业，未督促刘万强远离起重臂移动区域，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款的规定[]，对事故的发生负有责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

7.吴某，起重机司机，个体从业者，7月29日起重吊装作业中，未观察人员规范站位后起吊，未拒绝违章指挥，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的的规定，对事故的发生负有直接责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.中化二建集团有限公司

中化二建未按照规定向独山子区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息，对事故信息迟报负有主要责任；未编制钢结构吊装专项施工方案，未认真开展作业风险识别，未按规定进行安全技术交底，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定[]，对事故发生负有管理责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

2.新疆天利石化股份有限公司

天利石化对施工现场安全生产管理不到位，未有效督促施工单位、监理单位落实各自安全生产管理责任，未制止施工现场吊装作业违章行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

3.辽宁同益建设工程有限公司

辽宁同益未认真开展安全生产自检自查，未及时整改生产安全事故隐患，未督促施工人员遵守安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二项的规定，对事故发生负有直接责任，建议由独山子区应急管理局对其依法依规进行处理。

4.中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

中冶南方对中化二建钢结构吊装专项施工方案缺失、安全技术交底缺乏针对性审查不严，对吊装现场违章作业失察，现场监理未及时制止违章行为，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第十四条的规定[]，对事故发生负有监理责任，建议由独山子区住建局对其依法依规进行处理。

（四）给予相关政府单位的处理建议

1.独山子区工信局

经调查，区工信局通过企业微信群转发安全生产方针政策、法律法规、规章标准等安全生产知识；组织重点企业开展安全生产警示教育专题培训，共计25人次参加；推动企业实施产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，优化产业结构，从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平；加强企业安全生产指导工作，积极邀请设备工程领域、消防安全领域专家2人，对23家重点企业开展安全生产指导工作；邀请第三方专业人员对企业开展企业质量体系提升及QHSE管理体系培训1次；扎实推进全民安全防灾教育体系建设，履行行业消防宣传教育职责，认真部署开展“5·12全国防灾减灾日”、“安全生产月 ”等活动。2024年，区工信局对天利石化及包覆沥青项目施工现场开展安全生产检查2次，发现问题隐患6项，均已整改完毕。

经调查，独山子区工信局已履职到位，不存在失职渎职的情况。

2.独山子区住建局

经调查，区住建局认真组织开展安全生产教育培训工作，今年以来，共开展建筑行业安全生产培训4次，培训人员205人；严把项目开复工安全管理工作，共开展开复工检查39家次，发现隐患87项，均已整改完毕；开展安全生产日常管控工作，共巡检299次，发现各类隐患676项，下发整改通知书92份，约谈项目管理人员4人；联合消防、应急、工会、园区管委会对辖区项目开展联合检查7次，发现隐患14项，下发整改通知书4份，均已整改完毕；组织开展司索信号工、电焊工等特种作业人员教育取证工作，共计39人；有效打击建筑领域违法违规行为，对2个违反《安全生产法》项目进行立案查处，处罚金额共计1.1万元。

经调查，独山子区住建局已履职到位，不存在失职渎职的情况。

3.独山子区应急管理局

经调查，区应急管理局组织天利石化主要负责人、安全管理人员8人参加安全生产大培训，不断提升安全管理能力，增强企业本质安全水平；聚焦企业安全生产风险，多种形式开展执法检查和指导服务，联合中国化学品安全协会4名驻点专家对天利石化开展技术服务指导7轮，查改隐患92项，下发责改7份；联合白碱滩区执法人员开展执法交叉互检，强化企业现场安全监督和指导服务，期间在天利石化查改隐患25项，下发责改1份；定期开展风险研判，有效防范停工、施工、复工期间安全风险，共开展风险研判7次；及时发布极端天气预报预警6期，保障施工作业安全。

经调查，独山子区应急管理局已履职到位，不存在失职渎职的情况。

4.独山子产业园区管委会

经调查，独山子产业园区管委会处于发展初期，今年以来，管委会始终把安全生产工作作为各项工作的重中之重，切实摆正安全与生产、安全与效益、安全与稳定的关系。截至目前，管委会组织企业开展安全生产联席会议6次，参与81人次；结合“宪法宣传月”“安全生产月”等活动，积极聘请交通运输安全生产领域专家、消防安全领域专家，对园区企业开展了3次安全生产检查，并组织了2次集中警示教育宣传。管委会就园区统筹行政执法事宜获批后，联合发改委、工信局、消防大队、公安、交警、运管等行政执法部门开展联合执法共计7次，涉及企业15家，发现一般安全隐患27项，均已整改完毕。2024年，产业园区管委会对天利石化开展安全生产检查2次，发现问题隐患4条，均已整改完毕。

经调查，独山子产业园区管委会已履职到位，不存在失职渎职的情况。

六、事故整改和防范措施

（一）事故相关单位整改和防范措施

1.中化二建集团有限公司

要深入学习贯彻《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立

健全并严格落实各项安全生产规章制度;要按照行业标准和规范，进一步完善各项施工方案和措施，确保施工安全;要严格落实生产安全事故报告制度，认真履行总包单位负责上报事故的职责;要严格履行总包单位对施工现场的安全生产负总责,加强对施工现场和分包单位的安全管理，及时排除生产安全事故隐患，坚决制止和纠正违章违规作业行为。

2.新疆天利石化股份有限公司

加强对发包项目的安全管理，细化安全生产管理职责和工作任务，督促施工单位、监理单位落实各自安全管理责任;要加强监督检查，及时发现、纠正施工现场存在的各类违法、违规、违章行为，坚决预防生产安全事故的发生。

3.辽宁同益建设工程有限公司

深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，加强现场施工的安全管理，严格按建设程序和施工方案落实各项安全防护措施;加强安全教育培训和安全技术交底工作，提高安全管理人员和从业人员的安全意识和水平;加强施工现场安全隐患排查治理，及时消除各种安全隐患，确保施工安全。

4.中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

要严格落实总监理工程师负责制度，切实承担起建设工程安全监理责任;严格审查施工单位安全教育培训和技术交底落实工作;按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，严格把控和监管施工过程的风险点，及时发现并消除安全事故隐患，切实为安全施工把好关。

（二）监管部门整改和防范措施

1.独山子区工信局

区工信局要根据行业领域特点，全面落实“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的要求，强化本行业的安全监管，压实监管职责，加强行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面的安全生产工作，指导督促企业履行好安全生产主体责任。

2.独山子区住建局

区住建局要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，树立安全生产红线意识，从严、从细、从实抓好安全生产各项工作，加强对施工现场起重吊装作业的检查，特别是机械设备安装使用登记管理、特种作业人员持证情况、危险源识别管控、现场作业人员安全技术交底、安全教育培训、吊装安全管理等情况进行排查，全面消除事故隐患。

3.独山子区应急管理局

区应急管理局要督促危化企业严格落实安全风险研判与承诺公告制度，进一步加大安全生产培训力度，对现场安全隐患进行排查，做到安全隐患及时发现，按期整改，对违章作业行为进行严肃问责，进一步压实企业安全生产主体责任，杜绝此类事故再次发生；督促企业按照应急演练计划开展应急演练，使全员能够熟练掌握生产安全事故处置流程，确保突发事件发生时能够及时应对，科学处置。

4.独山子产业园区管委会

产业园区管委会要认真履行属地管理职责，加强安全生产监管力量建设，充分发挥属地监管职能；重视安全生产工作，加强辖区内企业的检查力度，对发现的安全隐患及时督促整改到位；进一步压实企业的安全生产主体责任，确保辖区内各类建设项目安全监管无盲区。

各有关部门要深刻吸取事故教训，督促使用起重机械相关企业单位落实安全生产主体责任，特别是机械设备安装使用登记管理、特种作业人员持证情况、现场作业人员安全技术交底、安全教育培训等；各有关部门要从严、从重查处起重机械相关安全生产违法违规行为，对责任不落实、工作不到位的有关单位和人员，要执行相关行政处罚措施。

[]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第五十条第二款：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[] 《起重伤害现场处置方案》4.2：抢救受伤人员（特别是重伤人员），一定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院，以免延误抢救时间。

[]《起重伤害现场处置方案》3.1.3：当事故有扩大趋势时，应急自救组长向项目部事故应急救援指挥部申请启动应急预案，及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真、电子邮件等。

[]《起重伤害现场处置方案》3.3.2：事故发生时处置措施，停机、断电，迅速撤离所有作业人员，确保安全。

[]《起重伤害现场处置方案》4.3：险情发生至现场恢复期间,应封锁现场，防止无关人员进入，发生意外。

[]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第九条：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[]生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第十四条:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。