# 平湖林埭嘉兴市四季水产食品有限公司“9·26”一般高处坠落事故调查报告

来源：平湖市应急管理局　嘉兴市平湖市·组织分项(事故调查)

原文链接：https://www.pinghu.gov.cn/col/col1229404511/art/2026/art_2629eefa38c54479a34fe87716f8a0f9.html

发布时间：2026-04-13　抓取时间：2026-10-13

2024年9月26日13时59分，嘉兴市四季水产食品有限公司员工在屋顶维修设备过程时发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币200万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关规定，市政府成立了由市应急管理局、公安局、总工会、林埭镇人民政府等部门（单位）有关人员组成的事故调查组，邀请市监委派员参加，市应急管理局王海强同志任组长。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理意见。同时针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。

事故调查组认定，平湖林埭嘉兴市四季水产食品有限公司“9·26”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位、人员基本情况

嘉兴市四季水产食品有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：913304********9081；法定代表人：钟*才；注册资本：1518万元；成立日期：2001年11月2日；住所：浙江省嘉兴市平湖市********，经营范围：生产销售速冻食品、水产制品等。

钟*才，男，身份证号码：330422********1218，户籍地址：平湖市林埭镇********，系嘉兴市四季水产食品有限公司法定代表人、董事长。

（二）死亡人员情况

张*，男，身份证号码：330482********211X，住址：平湖市当湖街道********，系嘉兴市四季水产食品有限公司机修工兼安全生产管理员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

9月26日13时55分许，张*发现虾车间片冰机制冷效果不佳，认为屋顶的外机可能存在故障，随后其从冷库处翻窗前往虾车间屋顶查看外机情况。13时59分，张*在经过虾车间和丸子车间连廊彩钢棚采光玻璃钢板（以下简称采光瓦）时，采光瓦断裂，张*坠落至地面。

（二）事故救援情况

公司员工袁*杰发现张*坠落后，立即喊来安全主管张*芳，张*芳分别拨打了120急救电话和110报警电话。120急救车将张*送往平湖市第一人民医院抢救，16时许张*经抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

事故现场位于平湖市林埭镇平廊线华丰段1号嘉兴市四季水产食品有限公司虾车间和丸子车间连廊处。该连廊屋面由钢结构作为支撑，顶部铺设彩钢保温板，共有2处位置铺设采光瓦。事发采光瓦，长约3.6米，宽约1.06米，断裂处长约1.2米，宽约1.06米，正下方地面位置有一摊血迹。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失（事故善后处理费）人民币200万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

张*忽视安全，在经过连廊彩钢棚顶时踩到采光瓦，采光瓦断裂，张*坠落至地面后死亡。

2.间接原因

（1）嘉兴市四季水产食品有限公司将片冰机外机设置在虾车间屋面后，未搭设相应的维修通道，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（2）钟*才未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

本起事故为一般生产安全责任事故，类别：高处坠落。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1.张*忽视安全，在经过连廊彩钢棚顶时踩到采光瓦，采光瓦断裂后坠落至地面死亡，对本起事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法不追究法律责任。

2.嘉兴市四季水产食品有限公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对本起事故的发生负有责任，建议平湖市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

3.钟*才未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对本起事故发生负有责任，建议平湖市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1.嘉兴市四季水产食品有限公司及其主要负责人要深刻吸取本起事故教训，强化和落实生产经营单位主体责任，切实履行安全生产工作职责，建立健全安全生产规章制度、操作规程、安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度；加强现场安全生产管理，开展从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和相应资质；经常性督促、检查本单位的安全生产工作，采取技术、管理等措施，及时消除生产安全事故隐患。

2.各镇街道和负有安全生产监督管理职责的部门（单位）要切实履行监督管理职责，加大监管力度，加强安全生产隐患排查治理，督促类似生产经营单位改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产；并将本起事故的经过、原因通报给相关单位，举一反三，防止类似事故再次发生。

平湖林埭嘉兴市四季水产食品有限公司

“9·26”生产安全事故调查组

2024年10月30日