# 长泰区岩溪镇霞美村“1·10”一般高处坠落事故调查报告

来源：漳州市长泰区人民政府　漳州市长泰区·政府信息公开(事故)

原文链接：https://www.changtai.gov.cn/cms/infopublic/publicInfo.shtml?id=20685833422430004&siteId=60426815671740000

发布时间：2024-03-22　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

— 1 —

长泰区岩溪镇霞美村

“1·10”一般高处坠落事故调查报告

2024 年 1 月 10 日 16 时许，在长泰区岩溪镇霞美村田中央

道 12-1 号发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损

失约 125 万元。

2024年 1 月 11日，区政府成立了区应急局、岩溪镇、长泰

公安分局、区总工会、区发改局、区住建局、国网长泰区供电有

限公司等部门组成的长泰区岩溪镇霞美村“1·10”一般高处坠

落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取

证、检测鉴定和综合分析，查明了事故的起因、经过和人员伤亡，

认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处

理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施

建议。

经调查组认定，长泰区岩溪镇霞美村“1·10”一般高处坠

落事故是一起因施工人员未佩戴安全防护用品翻出护栏高处作

业不慎坠落，所引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.项目建设单位：莆田鑫晖智慧新能源有限公司（以下简称

— 2 —

莆田鑫晖）是 2023 年 10 月 18 日经莆田市市场监督管理局依法

登记成立的有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：

91350304MAD1YE5R88，公司住所：福建省莆田市荔城区镇海街道

梅园东路 720弄 1 号2 梯 203室，法定代表人：林某琛，成立日

期：2023 年 10月 18 日，经营范围：许可项目:发电业务、输电

业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审

批结果为准)等，该公司无《承装（修、试）电力设施许可证》。

苏州协鑫鑫光智慧能源有限公司（以下简称苏州协鑫）是

2023年6月30日经苏州工业园区行政审批局依法登记成立的有

限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代

码：91320594MACN769E6T，公司住所：中国（江苏）自由贸易试

验区苏州片区苏州工业园区新庆路 28 号二期三楼 310 室，法定

代表人：费某智，成立日期：2023 年 6 月 30日，经营范围：许

可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工

程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以审批结果为准)等，该公司无《承装（修、

试）电力设施许可证》。

莆田鑫晖是苏州协鑫二级子公司（苏州协鑫全资控股泉州鑫

晖智慧新能源有限公司，泉州鑫晖智慧新能源有限公司全资控股

莆田鑫晖，泉州鑫晖智慧新能源有限公司和莆田鑫晖法人均为林

某琛），代表苏州协鑫在福建区域寻找户用光伏项目场所、项目

— 3 —

备案和最终并网接入。长泰区域的户用光伏安装项目均由莆田鑫

晖备案，莆田鑫晖延用母公司苏州协鑫的合同模板与施工单位签

订发包合同。

2.项目施工单位：泉州飞翔能源科技有限公司（以下简称泉

州飞翔）是 2023 年 10 月 10 日经福建省南安市市场监督管理局

依法注册成立的有限责任公司，统一社会信用代码：

91350583MAD1128R4D，公司住所：福建省南安市霞美镇创业大道

4-97 号，法定代表人：张某荣，成立日期：2023 年 10月 10 日，

经营范围包括一般项目：科技推广和应用服务；新材料技术研发；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热利

用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；通

用设备修理；电气设备修理；发电技术服务；光伏发电设备租赁；

光伏设备及元器件销售等；许可项目：发电业务、输电业务、供

（配）电业务；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）

泉州飞翔未取得《承装（修、试）电力设施许可证》，承揽

到光伏设施安装项目后，临时雇佣社会上具有一定作业经验的流

动人员开展施工，长泰区域 7 名临时安装工人（向某晴、袁某桥、

周某成、祝某君、黄某末、苏某甫、蓝某生，主要联系人为向某

晴）均未持有高处作业特种作业操作证。

— 4 —

（二）项目概况

1.项目备案情况：莆田鑫晖于 2023 年 10 月 27 日在漳州市

长泰区发展和改革局进行了项目备案，项目名称：莆田鑫晖智慧

新能源长泰区枋洋镇、岩溪镇、武安镇、古农农场、陈巷镇户用

600 千瓦光伏发电项目，建设起止时间为 2023 年 10 月至 2024

年 10月。

2.项目发包情况：苏州协鑫（实际项目建设单位为莆田鑫晖）

和泉州飞翔于 2023 年 11 月 12 日签订了《“鑫阳光”产品授权

经销协议》，将漳州市长泰区“鑫阳光”品牌户用光伏项目发包

给泉州飞翔。协议约定“三、资质要求 3.1（5）自协议生效之

日起六个月内乙方应启动办理《承装（修、试）电力设施许可证》

（五级或五级以上资质）。且乙方安装人员应按照法律法规要求

持有相关的特种作业证照如：电工证。高空作业证、电焊证、叉

车证等”、“八、安装、验收及运维 8.3 产品安装由乙方或者乙

方委托的有资质的第三方实施完成，若安装服务所在地法律法

规、主管部门对安装资质有特别要求的，从其要求”。

3.项目建设情况：事故发生地点位于长泰区岩溪镇霞美村田

中央道 12-1号，由莆田鑫晖跟户主叶某方签订的屋顶租赁合同，

泉州飞翔在未取得《承装（修、试）电力设施许可证》的情况下

安排临时工人袁某桥、周某成2 人于事发前三天开始安装该户用

光伏项目。

（三）事故现场情况

— 5 —

长泰区岩溪镇霞美村田中央道 12-1 号叶某方家共 3 层，天

台顶部光伏板距离地面约 13米、事故发生时该光伏项目剩最后

一片光伏板未安装完成（图1），现场未发现有遗留安全帽、安

全带等防护用品，天台顶部四周装有护栏（图 2），光伏板距离

天台地面约 2.1 米、光伏板边缘超出天台边缘约 1.5米（图3）。

图 1

— 6 —

图 2

图3

— 7 —

（四）事故发生经过

2024 年 1 月 10 日 12 时许，泉州飞翔临时工人袁某桥和周

某成到长泰区岩溪镇霞美村田中央道 12-1号叶某方家天台安装

户用光伏项目。16 时左右，袁某桥未佩戴安全防护用品翻出护

栏安装光伏板，不慎从天台坠落。

二、应急救援和善后处理情况

（一）应急救援情况

周某成听到声音发现袁某桥坠落后，便立即下楼查看袁某桥

伤势，并打电话告诉工友祝某君这一情况，由祝某君打电话告知

向某晴。16：06 向某晴到达现场，发现袁某桥伤势很重，便立

即拨打110报警电话和120急救电话。随后120救护车到达现场，

经救护人员现场抢救无效宣布袁某桥死亡。

接到事故报告后，岩溪镇、长泰公安分局、区应急局等单位

领导及相关人员第一时间赶赴现场进行处置。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

死者：袁某桥，男，汉族，重庆市开县人，于本事故中死亡。

直接经济损失：约 125 万元。

（三）善后处理情况

事故发生后，区应急局、岩溪镇人民政府、长泰公安分局积

极组织事故发发生单位与死者家属进行沟通，并于2024 年 1 月

15 日签订了《人民调解协议书》，由泉州飞翔能源科技有限公

司赔付 125 万元给予袁某桥家属，尸体于 1 月 19 日火化，事故

善后工作得以妥善处理。

— 8 —

三、事故原因

（一）事故直接原因

袁某桥安全意识淡薄，未取得高处作业特种作业操作证，未

佩戴安全防护用品翻出护栏进行高处作业，是导致本次事故发生

的直接原因。

（二）事故间接原因

1.泉州飞翔未取得《承装（修、试）电力设施许可证》，聘

请临时工人袁某桥未取得高处作业特种作业操作证从事高处作

业，户用光伏安装项目现场未安排安全管理人员，未开展隐患排

查，安全生产教育培训不到位，是事故发生的间接原因。

2.莆田鑫晖将户用光伏安装项目发包给不具备相应资质的

泉州飞翔，且未严格履行发包单位现场安全管理职责，统一协调

管理和安全检查不到位，未发现泉州飞翔高处作业人员未持高处

作业特种作业操作证上岗作业，是事故发生的间接原因。

四、事故发生单位存在的问题

经过调查组调查，事故发生单位存在以下问题：

（一）莆田鑫晖智慧新能源有限公司

莆田鑫晖未审查泉州飞翔资质，将电力设施项目发包给未取

得相应资质的单位，未对泉州飞翔的安全生产工作统一协调、管

理，未定期进行安全检查，未发现泉州飞翔高处作业人员未持高

处作业特种作业操作证上岗作业。

该行为违反了《安全生产法》第四十九条第一款、第二款规

定“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出

— 9 —

租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协

调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促

整改”。

（二）泉州飞翔能源科技有限公司

1.泉州飞翔未取得《承装（修、试）电力设施许可证》。

该项行为违反了《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》

第四条规定“在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力

设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证。除国家能源局

另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、

承修、承试电力设施活动”。

2.泉州飞翔临时聘请的工人袁某桥未取得高处作业特种作

业操作证从事高处作业。

该项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第

一款规定“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定

经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”。

3.泉州飞翔安全生产监督管理不到位，户用光伏安装项目现

场未安排安全管理人员。

该项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条

规定“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务

院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当

安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措

施的落实”。

— 10 —

4.泉州飞翔未开展隐患排查。

该项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条

第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排

查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工

代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报”。

5.泉州飞翔能源科技有限公司安全生产教育培训落实不到

位，仅口头教育培训，未记录安全生产教育和培训情况。

该项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条

第四款规定“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，

如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核

结果等情况”。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关单位的责任认定和处理建议

1.泉州飞翔能源有限公司未取得《承装（修、试）电力设施

许》从事电力设施施工，聘请未取得高处作业特种作业操作证人

员从事高处作业，现场管理不到位，户用光伏安装项目现场未安

排安全管理人员，未开展隐患排查，安全生产教育培训落实不到

位、未记录安全生产教育和培训情况，对事故的发生负有责任。

建议由区应急局依照《安全生产法》第一百一十四条第一项规定，

对泉州飞翔能源有限公司依法给予行政处罚。

2.莆田鑫晖智慧新能源有限公司将电力设施项目发包给未

取得《承装（修、试）电力设施许》的单位，未对泉州飞翔的安

— 11 —

全生产工作统一协调、管理，隐患排查不到位，未定期对泉州飞

翔进行安全检查、未发现泉州飞翔高处作业人员未持高处作业特

种作业操作证上岗作业，对事故的发生负有责任。建议由区应急

局依照《安全生产法》第一百一十四条第一项规定，对莆田鑫晖

智慧新能源有限公司依法给予行政处罚。

（二）相关责任人员的责任认定及处理建议

1.袁某桥，泉州飞翔临时工人，未取得高处作业特种作业操

作证，未佩戴安全防护用品翻出护栏进行高处作业，是事故发生

的直接原因，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死

亡，对其责任追究自然终止。

2.张某荣，泉州飞翔能源有限公司总经理，履行安全生产管

理职责不到位，未组织开展隐患排查，生产教育培训落实不到位，

未记录安全生产教育和培训情况，对本起事故的发生负有管理责

任。违反了《安全生产法》第二十一条第三项、第五项，建议由

区应急局依照《安全生产法》第九十五条第一项规定，对张某荣

依法给予行政处罚。

3.林某琛，莆田鑫晖智慧新能源有限公司法定代表人，落实

本单位安全生产规章制度不到位，隐患排查不到位、未发现泉州

飞翔高处作业人员未持高处作业特种作业操作证上岗作业，对本

起事故负有责任。违反了《安全生产法》第二十一条第二项、第

五项，建议由区应急局依照《安全生产法》第九十五条第一项规

定，对林某琛依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

— 12 —

（一）莆田鑫晖智慧新能源有限公司要深刻吸取事故教训，

认真履行安全生产主体责任，严格审查发包工程施工单位的资

质，加强对施工单位的统一协调管理，定期进行安全检查，落实

隐患排查治理相关制度，及时发现并消除事故隐患。

（二）泉州飞翔能源有限公司要落实企业安全生产主体责

任，未取得资质前不得从事相关作业，要加强对从业人员的安全

生产教育培训，提高从业人员的安全意识，进一步完善安全生产

规章制度和操作规程，加强施工现场安全管理，开展隐患排查，

及时消除安全隐患，避免类似事故再次发生。

（三）各乡镇（场、区、办事处）要深刻汲取“1·10”事

故教训，履行属地监管职责，加大对户用光伏项目的日常监管，

督促施工企业落实安全生产主体责任，对在建的户用屋顶光伏发

电项目开展隐患排查，及时消除事故隐患。同时要举一反三，深

入开展安全生产隐患大排查大整治，加强对辖区内生产经营单位

落实安全生产主体责任情况的监督检查，从源头上预防事故的发

生。