# 辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触电事故整改措施落实情况评估报告

来源：丹东市应急管理局　丹东市应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.dandong.gov.cn/html/DDSZF/202601/0176836826343413.html

发布时间：2026-01-14　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

辽宁五一八内燃机配件有限公司

“8.4”一般触电事故整改和防范措施

落实情况评估报告

2024年8月4日，辽宁五一八内燃机配件有限公司曲三分厂

（位于合作区洋河大街992号），车间内发生一起触电事故，造

成1人触电，经抢救无效死亡。

2024年9月26日，合作区管委会同意《关于辽宁五一八内燃

机配件有限公司“8.4”一般触电事故调查报告的批复》（丹合

管发 [2024]55号），同意该事故结案。

依据《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于推进安全生产领

域改革发展的实施意见》有关规定要求,合作区管委会于2025年

7月17日，组成辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触

电事故评估组，对事故整改措施落实情况进行评估,形成《辽宁

五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触电事故整改落实情况

评估报告》。

一、评估工作组织及开展情况

合作区管委会成立了由区安监局、公安局合作区分局、合

作区党群工作部、市纪委监委合作区纪检监察组等部门、有关

专家组成事故评估组。评估工作组通过查阅文件资料、调阅原

始档案、现场核查、听取汇报等方式开展评估工作。

（一）评估组成员

- 2 -

合作区安监局主要负责人为评估组组长；评估组成员分别

为合作区安监局班子成员、丹东市公安局合作区分局内保大队

长；监督组由合作区党群工作部联络科科长与市纪委监委合作

区纪检监察组相关人员组成；一位安全生产工贸行业领域的专

家共同参与该项工作。

（二）评估内容

1.事故归档及公布的情况；

2.事故相关责任单位处理意见的落实情况；

3.事故相关责任人员处理意见的落实情况；

4.事故责任单位防范和整改措施落实情况。

（三）评估方法

1.制定评估工作方案，明确评估工作的目标、任务、方法、

步骤、时限和要求；

2.抽查生产车间安全生产现状；

3.调阅事故相关责任单位及责任人员的责任追究落实情况；

4.收集、整理有关见证材料，起草评估报告。

二、事故归档、备案及公布的情况

丹东边境经济合作区安监局按要求对事故案卷进行了归档，

共分3卷，47页；于2025年9月11日在丹东市人民政府官方网站

对事故调查报告进行了全文公布，接受社会监督。

三、事故相关责任单位、责任人员处理意见的落实情况

事故调查报告共对1个单位、4名责任人提出了处理意见，

- 3 -

现已全部执行到位。

（一）对相关责任人员的处理意见的落实情况

1.免于行政处罚人员（共1人）

李某某。辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触电

事故中的主要责任人，已在事故中死亡，免于处罚。

2.给予行政处罚人员（共2人）

王某某。五一八公司曲轴三分厂厂长，作为该车间安全主

要负责人，未督促落实公司安全生产规章制度和操作规程，未

及时督促排查出安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。违

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、

（五）项的规定。

2024年10月14日，合作区安监局按照法定程序对王某某在

辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触电事故中的违法

行为进行了立案处理。2024年11月13日，依据《中华人民共和

国安全生产法》第九十五条第一项的规定，合作区安监局依法

对王某某作出处罚款2.8567万元的行政处罚的决定。2024年11

月23日王某某按规定足额缴纳了罚款，2024年11月27日，案件

办结。

孙某某。五一八公司副总经理，主管五一八公司安全生产

工作，未及时上报导致事故迟报。违反了《中华人民共和国安

全生产法》第二十一条第（七）项的规定。

2024年10月14日，合作区安监局按照法定程序对孙某某在

- 4 -

辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触电事故中的违法

行为进行了立案处理。2024年10月15日，依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百一十条第（二）项的规定，合作区安监

局依法对孙某某作出处罚款9.7744万元的行政处罚的决定。

2024年11月20日孙某某按规定足额缴纳了罚款，2024年11月27

日，案件办结。

3.给予企业内部处罚人员（共2人）

冷某某。五一八公司曲三分厂低压电工，作为特种作业人

员，未及时排查电气线路生产安全事故隐患，对事故发生负有

责任。违反了《五一八公司安全生产全员责任制》的规定，依

据《五一八公司奖惩办法》，由五一八公司给予处理。

五一八公司按照《五一八公司奖惩办法》的规定对冷某某

在辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触电事故中的违

规行为，对冷某某作出处罚款1000元的罚款的处罚。

路某某。五一八公司曲三分厂安全员，作为安全管理人员，

日常检查落实不到位，未及时排查电气线路生产安全事故隐患，

对事故发生负有责任。违反了《五一八公司安全生产全员责任

制》的规定，依据《五一八公司奖惩办法》，由五一八公司给

予处理。

五一八公司按照《五一八公司奖惩办法》的规定对路某某

在辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触电事故中的违

规行为，对路某某作出处罚款1000元的罚款的处罚。

- 5 -

（二）对相关责任单位的处理意见的落实情况

辽宁五一八内燃机配件有限公司。五一八公司虽然按照

《中华人民共和国安全生产法》有关规定落实主体责任，但曲

三分厂日常劳动纪律管理不到位，未能有效督促该公司员工遵

守劳动纪律，生产安全隐患排查制度落实不到位，未及时发现

并消除电风扇漏电的事故隐患违反了《中华人民共和国安全生

产法》第四十一条；依据《中华人民共和国安全生产法》第一

百一十四条第一款第（一）项的规定，由合作区安监局给予行

政处罚。

2024年10月14日，合作区安监局按照法定程序对辽宁五一

八内燃机配件有限公司在辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”

一般触电事故中的违法行为进行了立案处理。2024年10月15日，

依据依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一

款第（一）项的规定，合作区安监局依法对该公司作出处罚款

52万元的行政处罚的决定。2024年11月20日该公司按规定足额

缴纳了罚款，2024年11月27日，该起事故案件已办结。

四、事故整改和防范措施落实情况

发生事故后，该事故责任单位进行了深刻反思，查找不足，

举一反三，制定改进措施。从全公司各分厂切实加强作业现场

的安全管理，按照要求规范检查电气隐患；对作业现场进行经

常性的安全检查，认真排查整治存在的违纪行为、事故隐患和

违章作业行为，杜绝因违纪行为导致发生事故。

- 6 -

（一）加强电线电缆、电气设备设施的管理及设备维护保

养

该事故责任单位在设备安装与管理方面，明确了电气设备

设施安装均由具备资质的专业电工操作，严格遵循电气安装规

范执行；将所有电风扇更换为新品，安装于平稳、干燥且通风

良好的区域，远离水源及潮湿环境，同时对电风扇电线进行穿

管处理并清除表面油脂，清洗机控制开关的电线接头也已加装

穿管保护，杜绝线路裸露风险。

在设备维护保养与隐患整改上，该事故责任单位全面深化

日常维护与排查，对所有电气设备及元件彻底清洁以清除积尘

污垢，避免元件腐蚀和绝缘性能下降，逐台检查设备外观及电

线线路，修复或更换存在外壳损坏、电线破损老化、导体裸露

等问题的部件，消除基础安全隐患；同步完善防护体系与配套

设施，电线电缆均加装穿管、防磨套管等防护装置，在电缆与

加热器、高温设备等热源间新增隔护挡板，防止高温损坏电缆

绝缘层；整改配电柜安全防护，实现接地线单独接地，杜绝共

用接地回路，前方铺设合格绝缘胶垫，完成新动力配电柜配置

及规范接线，确保线路标识清晰、端子紧固；清理液压油槽内

积油，避免油污溢出引发安全事故，为所有管道补全清晰标识，

明确标注管内介质性质、名称及流向，有效防范误操作风险 。

（二）完善管理制度

该事故责任单位制定了详细的电气设备设施定期检查计划，

- 7 -

明确了检查周期、内容和标准，并明确了企业相关负责人、安

全生产管理人员、电气操作人员在电气设备管理中的职责，确

保责任落实到相关责任人。以“事故整改”为起点，在全公司

各分厂切实加强作业现场安全管理，按照要求规范检查电气隐

患；对作业现场进行经常性的安全检查，认真排查整治存在的

违纪行为、事故隐患和违章作业行为，坚决杜绝因违纪行为再

次导致发生事故。

（三）强化人员培训与教育

该事故责任单位定期组织员工进行电气方面的安全知识培

训，了解漏电等电气事故的危害和预防方法，提高了员工的安

全意识和自我保护能力。对涉及电气操作的员工进行专业技能

培训，使其熟悉电气设备的操作方法和安全要求，正确掌握安

全用电知识等。

企业通过事故案例制作警示展板，在厂区显著位置张贴；

组织员工观看触电事故纪录片，邀请安全专家剖析事故链，让

员工直观感受“小隐患酿大事故”的后果。

同时，培训员工在发生电气事故时应急处置的能力，正确

做到如何迅速切断电源、如何进行触电急救等，确保该公司员

工在面对突发情况时能够正确应对，减少事故损失。

五、监管部门防范和整改措施落实情况

事故发生后，合作区安监局进一步强化了安全生产监管责

任，加强对工贸领域生产安全的监管，切实履行好行业安全管

- 8 -

理职责。在及时跟进宣传教育工作的同时，迅速对辖区8家工贸

行业企业开展专项检查，累计排查出一般隐患48条、重大隐患1

条。同时，要以此事故为警示，明确将举一反三，后续将加大

对辖区内工业企业的执法检查力度，尤其要加强对机加行业临

时用电违法违规行为的查处力度，通过强有力的监管措施，督

促相关单位严格落实安全生产主体责任，筑牢工贸行业领域整

体安全生产防线。

六、对评估发现的问题的整改落实情况

无。

七、评估组评估意见

评估组通过辽宁五一八内燃机配件有限公司“8.4”一般触

电事故整改报告。

辽宁五一八内燃机配件有限公司

“8.4”一般触电事故整改和防范措施落实情况评估工作组

2025年9月21日