# 两江新区大石坝C01单元05街区003地块开发项目EPC总承包“1·23”一般机械伤害事故调查报告

来源：重庆市两江新区应急管理局　重庆市两江新区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.ljxq.gov.cn/bm/qyjglj/zwgk/zfxxgkml/jczwgk/aqsclyxxgk/xzgl/jdjc/202604/t20260424_15633858.html

发布时间：2026-04-24　抓取时间：2026-09-29

两江新区大石坝C01单元05街区003地块开发项目EPC总承包“1·23”一般机械伤害事故调查报告

日期：2026-04-24

语音播报

语音合成中，请耐心等待...

进入播报模式

语音播报

退出播报模式

字号： 大 中 小

2026年1月23日19时54分许，在两江新区大石坝街道C01单元05街区003地块开发项目EPC总承包工地内，重庆市江北区城市建设工程技术有限公司，在组织实施深基坑支护旋挖桩A1桩混凝土浇筑过程中，发生一起机械伤害事故，造成一名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，两江新区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、区住房城乡建委等为成员的两江新区大石坝C01单元05街区003地块开发项目EPC总承包“1·23”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），邀请了区人民检察院和大石坝街道派员参与事故调查工作，聘请了重庆市住房和城乡建委的专家对事故的直接原因进行了调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，现已查明了事故原因，认定了事故性质、责任单位及个人，并提出了处理意见及防范事故再次发生的措施建议。

经调查认定，两江新区大石坝C01单元05街区003地块开发项目EPC总承包“1·23”一般机械伤害事故是一起因施工单位《混凝土泵送施工安全专项方案》落实不到位，未对相关作业人员开展安全技术交底，未对泵车架设情况进行验收，未及时发现和消除事故隐患造成的一般生产安全责任事故。

');
                $('.fjxz-item a').each(function() {
                    $(this).attr('_href', $(this).attr('href'));
                    $(this).removeAttr('href');
                })
                $('.fjxz-item a').click(function() {
                    downloadFj($(this).text(), $(this).attr('_href'));
                })
            }

分享到微信朋友圈

×

打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享：

打印：