# 市城区新港街道掇鸟街“7·25”一般建筑施工事故调查报告

来源：汕尾城区应急管理局　汕尾市城区·汕尾城区

原文链接：http://www.swchengqu.gov.cn/swchengqu/scqzdly/aqsc/aqsc01/content/post_1247483.html

发布时间：2026-05-13　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

1

市城区新港街道掇鸟街“7·25”一般建筑

施工事故调查报告

2021 年7 月 25 日16 时许，在汕尾市城区新港街道掇鸟

街 147-149 号的一处在建自建房，发生了一起 1 名工人坠楼

事故，致 1 人死亡，直接经济损失人民币约 80万元。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，

提出整改措施，对事故责任者提出处理意见。经区政府授权，

区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国

务院令 493 号）的有关规定，牵头成立市城区新港街道

“7·25”一般建筑施工事故调查组（下称“事故调查组”），

事故调查组从区应急管理局、区公安分局、区住建局、区自

然资源局、区城管局、区总工会、新港街道办事处和新港派

出所抽调骨干人员组成，按照“四不放过”和“科学严谨、

依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、

检查、调查取证、人员问询、查阅资料等工作，认定了事故

发生的原因、经过、性质和责任，提出了对事故责任单位和

责任人的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防

范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故自建房的情况。事故自建房地点位于汕尾市

城区新港街道掇鸟街**号，该自建房业主为占地面积约为

140 平方米，业主是陈*辉（男，汕尾市城区人，65 岁，身

2

份证号码：4****************9）。该事故自建房原先为两

套共墙的房屋，其中 44 平方米原为林**（陈*辉侄女）所有，

后与陈*辉签订房屋买卖合同，将该 44 平方米的房屋卖给陈

*辉，但未进行变更登记房地产权属人，剩余 96 平方米的原

房屋权属是汕尾市动植物检疫局，后转为市房管局，经第三

方鉴定为危房，于 2020 年 11月拆除，市房管局将此土地租

赁给陈*辉使用，土地租赁合同期为 20 年。2021 年 4 月 15

日，陈*辉以每平方米 700 元包工不包料的方式将自建房工

程发包给吴*秋（男，汕尾市城区人，39 岁，从事建筑行业，

个人无注册公司，未取得任何个人建筑施工资质，未挂靠任

何有资质的公司，身份证号码：4****************X），并

签订建筑施工合同。5 月 20 日，吴*秋在陈*辉不知情的情况

下又将该工程以每平方米570元包工不包料的方式转包给李

*（男，四川省南充市人，34 岁，从事建筑行业，个人无注

册公司，未取得任何个人建筑施工资质，未挂靠任何有资质

的公司，身份证号码：5****************5），且同样签订

了建筑施工合同。该自建房未有相关报建手续，拟修建四层

半，至事发为止，陈*辉已给付 48 万元给吴*秋，吴*秋则按

工程进度给李*付了 22万元工程款。

（二）施工队情况。包工头李*与吴*秋签订了建筑施工

合同后，招聘了包括死者在内共 6 名临时工人开始施工，其

中 2 名是大工，4 名是小工，大工每日工钱为 300-320 元，

小工每日工钱为 210-260 元，均按月结算。

二、事故发生经过及善后处置情况

3

经调查取证、询问和综合分析，确认事故发生经过如下：

（一）事故发生前经过

2021 年 4 月 25 日，新港街道综合行政执法队发现新港

街道掇鸟街**号在进行施工建设，要求该建筑业主（陈*辉、

林**）提供报建手续及相关资料到新港街道综合行政执法办

公室配合调查，并口头责令其停工；新港街道综合行政执法

队分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 21 日对事故自建房业主进

行调查询问，并开具责令改正通知书，要求停止施工建设；

2021 年 7 月 9 日，新港街道综合行政执法队再次向陈*辉、

林**开具责令改正通知书，并将现场施工人员劝离，对该违

法建设自建房的电表箱和围蔽网实施查封、封停处理。

（二）事故发生经过

2021 年7 月 25 日，死者周*敏（小工）在自建房 4 楼作

业，其主要工作是把楼梯间旁堆放的建筑物料（从 1 楼用吊

机拉上来的砂浆、砖头）送进给正在 4 楼楼梯间贴砖的2 名

大工。15时 45 分左右，小工桂*平（主要负责操作吊机把物

料从 1 楼拉上4 楼，并把物料集中卸在 4 楼楼梯间旁）拉上

一斗车物料后，把斗车内的物料卸下，因为内急就下到1 楼

去上洗手间。期间周*敏看到楼梯间旁堆放的物料快用完了，

见桂*平不在，所以自己把空斗车推到吊机旁，用吊钩勾住

空斗车，操作吊机将空斗车放到 1 楼。在1 楼负责混砂浆和

捡砖头的小工林*波见到有空斗车下来后，随即开始捡砖头

到空斗车里，在 4 楼的周*敏见斗车装好砖头后，操作吊机

把斗车拉回 4 楼。斗车在4 楼吊机旁落地后，在解开斗车上

4

的吊绳时，周*敏不慎失足从4 楼坠落。

（三）事故救援情况

周*敏从 4 楼坠落至1 楼地面，陈*辉见状立即上前查看

周*敏的情况，同时拨打 120，并叫 1 楼的林*波上去把刘*

叫下来（死者的丈夫，大工）。片刻后汕尾市人民医院医护

人员到达现场，把周*敏送到汕尾市人民医院进行抢救。当

天 18时 50 分左右，经医院确认，周*敏经抢救无效死亡。

（四）事故报告情况

事故发生后，事故所有相关人员均未向相关部门报告该

起事故。直至 2021 年 7 月 27 日，自建房业主陈*辉与死者

家属协商赔偿事宜时出现分歧，而后死者家属选择报警，并

到新港街道综合行政执法办公室反映情况，新港街道办事

处、新港派出所立即介入，并将事故情况上报至其他相关部

门。

（五）善后处置情况

2021 年 7 月 27 日，在新港街道办事处人民调解委员会

的调解下，陈*辉、吴*秋、李*与死者家属达成赔偿协议，

并签订人民调解协议书。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，周*敏，女，四川省开江县长岭镇

人，58岁，身份证号码：5****************3，为包工头李

*临时聘请的工人。

（二）事故造成的直接经济损失

5

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）

及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有

关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，

核算事故直接经济损失约 80 万元人民币。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

周*敏安全意识淡薄，未采取系挂安全带等安全防护措

施、未佩戴安全帽，擅自冒险在高处临边操作，导致自己从

事故自建房 4 楼坠落至 1 楼地面。

（二）间接原因

1.包工头李*，个人没有取得任何建筑施工资格，在不

具备安全生产条件的情况下承包自建房工程进行建筑施工

1

，

未提供以及教育施工工人佩戴、使用劳动防护用品

2

；未对施

工工人进行安全生产教育和培训

3

，施工现场无安全管理人

员。且在监管部门发出停止施工指令后，继续违法施工。

2.转包人吴*秋，个人没有取得任何建筑施工资格，并

私自将施工工程转包给李*。

3.业主陈*辉，在工程施工前未向相关部门办理报建和

申请相关施工许可手续；在监管部门对其房屋发出停止施工

指令后，未履行监管部门发出的改正指令书，继续放任工人

1 《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政

法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

2 《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家

标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3 《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产

教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌

握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生

产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6

继续施工。

（三）事故性质

经调查认定，市城区新港街道掇鸟街“7·25”一般建

筑施工事故是一起一般生产安全责任事故。

（四）相关单位履职情况

1.新港街道办事处综合行政执法办公室

2021 年 4 月 25 日，新港街道综合行政执法队发现新港

街道掇鸟街**号在进行施工建设，要求该建筑业主（陈*辉、

林**）提供报建手续及相关资料到新港街道综合行政执法办

公室配合调查，并口头责令其停工；新港街道综合行政执法

队分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 21 日对事故自建房业主进

行调查询问，并开具责令改正通知书，要求停止施工建设；

2021 年 7 月 9 日，新港街道综合行政执法队再次向陈*辉、

林**开具责令改正通知书，并将现场施工人员劝离，对该违

法建设自建房的电表箱和围蔽网实施查封、封停处理。

新港街道办事处综合行政执法办公室执法人员虽多次

对事故自建房的违建行为积极采取相关措施，但未向上级相

关部门报告，未能有效制止该违法行为，未能形成执法闭环。

2.汕尾市城区城市管理和综合执法局

按照区城管局的“三定方案”规定：在全区范围内，行

使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及

有关行政强制措施；国土管理方面法律、法规、规章规定的

对全区范围内违法建筑方面违法用地的行政执法权和有关

行政强制措施；负责指导、协调、监督、考核、督察各镇（街

7

道）城市管理和综合执法工作。

据调查了解，各镇（街道）机构改革正处在职能衔接期

间，区城管局相关职能下沉到各镇（街道），对镇（街道）

的执法工作指导不到位。

五、对事故有关人员和相关单位的处理建议

（一）对事故有关人员的处理建议

1.周*敏。安全生产意识淡薄，自我保护意识不强，未

接受安全生产教育培训上岗作业，施工时未佩戴劳动防护用

品，对该起事故负有责任，因其在事故中死亡，依法免予追

究。

2.李*。个人没有取得任何建筑施工资格承接工程施工

任务，未保证安全生产必需的资金投入，在不具备安全生产

条件情况下进行建筑施工活动；未提供以及教育施工工人佩

戴、使用劳动防护用品；未对施工工人进行安全生产教育和

培训，对该起事故负有责任，建议由城区应急管理局依据相

关法律规定进行处罚。

3.吴*秋。个人没有取得任何建筑施工资格承接工程施

工任务，并将工程私自转包给包工头李*，对该起事故负有

责任，建议由区应急管理局依据相关法律法规进行处罚。

3.陈*辉。作为自建房业主，未办理报建许可手续，且

将自建房工程发包给无建筑施工资格的吴*秋，建议由新港

街道办事处依据相关法律法规进行处罚

4

。

4 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证

的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对

规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消

8

（二）对相关部门及人员的处理建议

1.余*维，作为新港街道办事处综合行政执法办公室主

要负责人，未将事故前自建房的执法情况向上级相关部门报

告，建议责令其向新港街道办事处作出深刻检查。

2.林*谋，作为新港街道综合行政执法办公室一中队队

长，未能形成执法闭环，建议由新港街道纪委监察部门对其

处理。

3.建议责成新港街道办事处向区人民政府作出深刻检

查。

4.建议城区城市管理和综合执法局认真总结和吸取事

故教训，深入剖析事故发生的原因，加强对镇（街道）执法

工作的指导。

六、整改措施

（一）新港街道办事处要认真吸取事故教训，认真分析

本单位在监督执法方面存在的不足和薄弱环节，加强对本辖

区内相关违法建筑的查处力度，落实闭环执法，要及时发现

生产安全事故隐患并采取切实有效的整改措施落实整改，防

止类似事故再次发生。

（二）区农村农业和水利、自然资源、住建、城管等部

门要按照职责职能依法依规对违法建筑工程进行查处，深入

分析非法违法建筑施工行为的根源，要进一步加强对辖区内

各类建设活动的指导，研究制定有针对性的工作措施，针对

工作中的薄弱环节，立即采取有效措施予以整改，预防和减

除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

9

少类似事故发生。对涉及职能之外的，要及时报送相关部门

依法处理，加强监管。

（三）各镇（街道）、各相关部门要举一反三，吸取事

故教训。对没有报建、没有资质施工的行为，要严厉查处，

切实消除事故隐患，进一步明确监督责任，严格按照“管行

业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”

和“谁审批，谁监管”的要求，进一步履行好安全生产监管

职责，开展全面隐患排查整治。