# 金山大道10千伏电缆通道湖映坡地公园段 电缆沟“11·23”一般触电事故调查报告

来源：重庆市两江新区应急管理局　重庆市两江新区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.ljxq.gov.cn/bm/qyjglj/zwgk/zfxxgkml/jczwgk/aqsclyxxgk/xzgl/jdjc/202603/t20260309_15512663.html

发布时间：2026-03-09　抓取时间：2026-09-29

金山大道10千伏电缆通道湖映坡地公园段 电缆沟“11·23”一般触电事故调查报告

日期：2026-03-09

语音播报

语音合成中，请耐心等待...

进入播报模式

语音播报

退出播报模式

字号： 大 中 小

2025年11月23日，2名作业人员进入两江新区金山大道10千伏电缆通道湖映坡地公园段电缆沟查勘期间，电缆短路爆燃，造成一人死亡，另一人自行逃出未受伤，直接经济损失约260万元。

接到事故报告后，原两江新区应急管理局、产业局、公安分局、鸳鸯街道等单位人员立即赶赴现场了解情况并处置，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》的规定，原重庆两江新区管理委员会成立了由原两江新区应急管理局牵头，原两江新区办公室、产业局、总工会、公安分局和原渝北区人民政府等单位派人组成的金山大道10千伏电缆通道湖映坡地公园段电缆沟“11·23”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请原两江新区纪工委监察室、原渝北区检察院派员参加调查工作。事故调查组下设技术组，由3名市应急管理专家组成，负责查明事故的直接原因。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见和防范措施建议。

经调查认定，金山大道10千伏电缆通道湖映坡地公园段电缆沟“11·23”触电事故是一起因作业人员违章作业，施工作业单位风险辨识不到位、现场隐患排查不到位而导致的一般生产安全责任事故。

');
                $('.fjxz-item a').each(function() {
                    $(this).attr('_href', $(this).attr('href'));
                    $(this).removeAttr('href');
                })
                $('.fjxz-item a').click(function() {
                    downloadFj($(this).text(), $(this).attr('_href'));
                })
            }

分享到微信朋友圈

×

打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享：

打印：