# 榆林市人民政府办公室关于府谷县陆驰环保设备有限公司“4·15” 较大高处坠落事故调查报告的批复

来源：巴音郭楞蒙古自治州尉犁县应急管理部门　巴音郭楞蒙古自治州尉犁县·事故调查报告

原文链接：https://yjgl.yl.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/sgxx/202302/t20230210_1334212.html

发布时间：2023-02-10　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

府谷县陆驰环保设备有限公司“4·15”

高处坠落事故调查报告

2022 年4 月 15 日，府谷县陆驰环保设备有限公司发生一起

高处坠落事故，造成3 人死亡，直接经济损失 400余万元。

事故发生后，省市领导高度重视，赵一德省长、李春临书记、

张胜利市长分别做出批示，要求彻查事故原因，妥善做好善后工

作，举一反三防止此类事故发生，对事故依法依规严肃处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第493 号）等有关法律法规，2022

年 4 月 20 日，榆林市人民政府批准成立了由市应急管理局、市

纪委监委、市总工会、市公安局、市工信局、市住建局有关负责

同志参加的府谷县陆驰环保设备有限公司“4·15”高处坠落事故

调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、模拟试

验、检测鉴定、专家论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、

原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，并针对事故原因及

暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报

告如下：

一、基本情况

- 2 -

（一）事故经过及应急救援情况

1、事故经过：2022 年 4 月 15 日 8 时，府谷县陆驰环保设

备有限公司负责人任伟安排其员工白永、李亚平、刘全珍到府谷

县聚金邦镁业有限责任公司材料库屋面进行清灰作业，刘杰现场

负责；10时 20 分左右屋面彩钢突然垮塌，白永、李亚平、刘全

珍随屋面彩钢一起坠落到地面被摔伤，三人当时意识清醒。府谷

县聚金邦镁业有限责任公司职工焦明清、王宝云看到后立即拨打

了 120 急救电话，刘杰向110 报警中心报警。刘全珍被庙沟门卫

生中心救护车送往府谷县人民医院进行抢救，于当日14:30 左右

抢救无效死亡，白永和李亚平被府谷县聚金邦镁业有限责任公司

派车送往神木市大柳塔镇试验区人民医院进行抢救，白永于当日

16:10 分左右抢救无效死亡，李亚平于当日 16:23分左右抢救无

效死亡。

2、应急救援情况：2022 年 4 月 15日 12 时13 分，接到 110

指挥中心报告后，府谷县立即启动应急救援预案。府谷县委、县

政府主要领导田小宁、武静立即责成三位县级领导带领应急、公

安、卫健、住建、工贸等相关部门第一时间赶赴现场开展救援处

- 3 -

置工作。要求庙沟门镇卫生院做好伤者救治、转送工作，庙沟门

派出所做好现场警戒和稳控工作。下午 6 时，榆林市应急局局长

惠宽和带领市应急局和住建局相关人员先后赶赴现场，指导事故

调查和善后处置工作。同时，成立现场处置指挥部，由府谷县县

委书记田小宁任总指挥，县委副书记、县长武静任指挥长，县委

常委、常务副县长常彦林，副县长陈昊、丁杰任副指挥，应急、

公安、卫健、住建、工贸等相关部门负责人为成员。指挥部下设

综合协调、医疗救治、善后处置、事故调查、舆情稳控等 5 个工

作组。分别由参与处置的县级领导及部门单位主要负责人任组长，

按照应急处置任务，开展现场处置工作。市县两级领导先后组织

召开了现场会议，传达了赵一德省长、李春临书记和张胜利市长

的批示精神，按照省市领导批示指示精神，对医疗救治、善后处

置、事故调查等工作进行再安排再部署。4 月 16 日，榆林市副

市长杨扬到达事故现场，指导了事故处置和调查工作，要求举一

反三，吸取教训，采取措施，落实责任，严防同类事故发生。

（二）死亡人员基本情况

1、刘全珍，男，53 岁，汉族，身份证号：142325196910015513，

山西省忻州市兴县人。

2、白永，男，52 岁，汉族，身份证号：142325197002187234，

山西省忻州市忻府区人。

3、李亚平，男，40 岁，汉族，身份证号：610203198207022910，

陕西省铜川市印台区。

（三）企业基本情况

- 4 -

府谷县陆驰环保设备有限公司：法人刘陆军，实际控制人任

伟（任伟因经济原因，为社会信用黑名单，无法注册公司，借用

刘 陆 军 身 份 证 注 册 公 司 ）， 统 一 社 会 信 用 代 码

91610822MA70A14X23,成立于2018 年 10月 17 日，注册资本金壹

佰万元人民币。

府谷县聚金邦镁业有限责任公司：位于府谷县庙沟门工业集

中区，是一家股份制企业，成立于 2004 年4 月 26 日、统一社会

信用代码 91610822MA70317P8A,注册资金壹亿贰仟捌佰万，法定

代表人张鑫，公司主要生产金属镁、兰炭、煤焦油，年产 2.5万

吨金属镁及镁合金、30 万吨兰炭、煤焦油 3 万吨。2020 年7 月

29 日，取得由榆林市应急管理局核发的延期《安全生产许可证》

（编号WH 安许证字 000386），有效期 2020 年 7 月29 日至 2023

年 3 月18 日，许可范围镁、煤气、煤焦油。

2021 年公司完成资金重组，原股东张鑫（占股 76%）与杨旭

莲（占股 24%）所持有的股份重组为法人王买良（占股 33.34%），

股东张鑫（占股 33.33%）、股东张永兵（占股 33.33%），府谷县

聚金邦镁业有限责任公司原股份因担保与贷款存在法律纠纷成

为不良用户，造成原股份冻结，无法进行股份变更手续，目前股

份为协议持有。

（四）合同签定情况

府谷县聚金邦镁业有限责任公司与府谷县陆驰环保设备有

限公司于 2022 年 4 月 1 日签订承包合同，承包范围为原料车间

彩钢瓦拆旧换新安装，约定合同价格为每平米 35 元，以实际测

- 5 -

量平米数结算总价。于 2021 年12 月 13日签订安全协议。

（五）现场勘察和技术分析情况

4 月 19 日，调查组组织有关建筑结构专家就事故现场进行

了勘察，因事故救援导致现场已经破坏，破损区域彩钢板及

40*80*3mm镀锌钢檩条（六根）已经清理。在现场发现屋顶镀锌

钢檩条与钢梁之间固定为点焊（只是为固定檩条位置和不左右移

动），对弯曲变形的镀锌钢檩条观察，可以发现镀锌钢檩条两端

焊接部位有撕裂痕迹，由此可以断定镀锌钢檩条发生弯曲变形后，

点焊部位再发生撕裂，事故系由镀锌钢檩条因承受过重的力引发。

据现场作业人员讲述，开始作业时料斗未压在屋面上，吊车

吊着。因风大料斗摇摆幅度较大，无法作业就将料斗直接压在屋

面上。当时屋面作业有6 名成年工人，且屋面为坡屋面，最高处

约 12.0 米，低处约 11.0 米。经现场测量料斗及粉尘重量，发现

料斗净重 328KG,满载粉尘料斗和粉尘重 1946KG。初步分析坠落

原因如下：料斗及 3 人总重达 2150kg,（每人重按 70KG 估算） ，

当料斗接触屋面（因是坡屋面） ，接触面积很小，导致集中应力

- 6 -

很大,檩条无法承受重荷，檩条弯曲变形后与屋面钢梁焊接处撕

裂并断开，檩条失稳连同料斗、作业人员从屋面坠落下来。

二、事故原因

（一）直接原因

作业人员在屋面清理屋面积尘时，为防止料斗因风大发生摆

动，屋面作业人员违规指挥吊车司机将料斗一角落在屋面上，由

于料斗及其斗中的积尘重量集中在屋面的一根钢檩条上，加之站

在该檩条旁清理积尘的三名工人重量，钢檩条产生应力集中现象

后发生严重变形，导致库房屋面彩钢板失去支撑，作业人员随面

板一同发生坠落，料斗落顶是这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、府谷县陆驰环保设备有限公司，高空施工作业时未制定

施工组织方案并报批，对临时聘用的民工没有组织必要基本安全

培训，违法组织未取得高空作业操作证人员从事高空作业，且没

有采取任何防护措施，是事故发生的主要原因。

2、府谷县聚金邦镁业有限责任公司没有制定有效的承包商

管理制度，导致企业未履行高风险施工作业承包审查程序，直接

将更换彩钢面板作业承包给不具备钢结构安装作业资质的公司，

加之对第三方员工安全培训不到位，高空作业安全审批出现空档，

高空作业安全措施不落实，导致风险外溢，是事故发生的重要原

因。

3、府谷县庙沟门镇政府、县工业商贸局、县应急管理局落

实企业安全风险分级管控规定有差距，落实“四项核查”整改工

- 7 -

作措施僵化，在提升安全管理水平方面下的功夫不到位，存在就

整改论整改的问题，日常安全检查工作闭环不到位，监管不严，

属地监管和行业监管工作抓得不实不细，导致企业管理松懈，是

事故发生的重要原因。府谷县住建局作为建设资质监管部门，协

调组织各行业开展建筑业市场资质清理整顿工作有差距。

三、事故性质认定

经调查认定，府谷县陆驰环保设备有限公司“4·15”高空坠

落事故系施工作业过程中引发的一起较大生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）事故单位及相关人员处理建议

1、建议移交司法处理和行政处罚人员

（1）任伟，男，府谷县陆驰环保设备有限公司实际控制人，

在未取得相应资质的情况下，违法承包建筑安装工程，对事故的

发生负有主要领导责任。事故发生以后府谷县公安局对其采取了

刑事强制措施，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第

一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关。

（2）刘陆军，男，府谷县陆弛环保设备有限公司法定代表

人（将其身份证借给任伟注册公司），未履行安全生产第一责任

人的法定职责，对事故发生负有主要领导责任。事故发生以后府

谷县公安局对其采取了刑事强制措施，根据《中华人民共和国刑

法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议

移交司法机关。

（3）刘杰，男，府谷县陆弛环保设备有限公司现场负责人

- 8 -

（与事故中死亡人员刘全珍系父子关系），作为现场负责人，在

作业前没有对作业人员进行必要的安全教育，也未进行安全风险

辨识和制定施工方案，违规指派没有取得高空作业操作证的人员

从事高空作业，对事故的发生负有直接责任。事故发生以后府谷

县公安局对其采取了刑事强制措施，根据《中华人民共和国刑法》

第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交

司法机关。

（4）张永兵，男，府谷县聚金邦镁业有限责任公司副总经

理，实际控制人之一，施工工程合同签订人，违规将工程发包给

不具有相应资质的施工单位，也未督促施工单位编制施工组织方

案，对事故的发生负有重要责任。事故发生以后府谷县公安局对

其采取了刑事强制措施，根据《中华人民共和国刑法》第一百三

十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关。

（5）杜学平，男，府谷县陆弛环保设备有限公司现场管理

人员(维修班组），未履行安全管理职责，没有进行作业安全风险

辨识，对现场作业人员无证违规作业没有制止，对事故的发生负

有安全监管职责。事故发生以后府谷县公安局对其采取了刑事强

制措施，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的

规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关。

（6）张鑫，男，党员，府谷县聚金邦镁业有限责任公司董

事长。作为企业安全生产第一责任人，未正确履行安全生产管理

职责，对企业复工复产未进行报备，对事故的发生负有主要领导

责任，依据《安全生产法》第九十五条，建议榆林市应急管理局

- 9 -

处以上一年度收入百分之六十的罚款。

（7）刘志彦，男，府谷县聚金邦镁业有限责任公司管理人，

行使总经理职责，安全管理不到位，对场内施工作业检查不力，

对事故的发生负有重要领导责任，依据《安全生产法》第九十六

条，建议由榆林市应急管理局处以上一年度收入百分之三十五的

罚款。

（8）王宝云，男，府谷县聚金邦镁业有限责任公司安环部

部长，负责公司安全监管工作，未认真履行管理职责，对外包单

位施工未主动进行履职，外包单位违规作业未及时制止，对事故

的发生负有主要监管责任，依据《安全生产法》第九十六条，建

议由榆林市应急管理局处以上一年度收入百分之三十五的罚款，

并吊销其安全管理人员资格证书。

（9）黄江波，男，府谷县聚金邦镁业有限责任公司厂长，

负责金属镁厂的生产管理，对外包施工单位违规作业的监管不到

位，对事故的发生负有直接管理责任，依据《安全生产法》第九

十六条，建议由榆林市应急管理局处以上一年度收入百分之三十

五的罚款。

（10）赵东，男，府谷县聚金邦镁业有限责任公司生产设备

厂厂长，负责设备检维修和作业票证管理，未及时发现外包作业

队伍无登高作业票违规从事高空作业，对事故的发生负有直接管

理责任，依据《安全生产法》第九十六条，建议由榆林市应急管

理局处以上一年度收入百分之三十五的罚款。

（11）杨铁，男，府谷县聚金邦镁业有限责任公司安全员，

- 10 -

对外包单位作业前未进行技术交底，未及时发现有未办理作业票

高空作业，对事故发生负有安全监管责任，依据《安全生产法》

第九十六条，建议由榆林市应急管理局处以上一年度收入百分之

三十的罚款。

2、免于移交司法处理人员

（1）刘全珍，男，府谷县陆驰环保设备有限公司雇佣临时

工。安全意识淡薄，在没有取得高空作业操作证的情况下，也没

有采取任何防护措施，违规从事高空作业，且指挥吊车料斗落顶，

导致房屋面彩钢板失去支撑，对事故的发生负有直接责任。因其

在事故中死亡，丧失刑事责任能力，建议免于移交司法机关处理。

（2）白永，男，府谷县陆驰环保设备有限公司雇佣临时工。

安全意识淡薄，在没有取得高空作业操作证的情况下，且没有采

取任何防护措施，违规从事高空作业，对事故的发生负有直接责

任。因其在事故中死亡，丧失刑事责任能力，建议免于移交司法

机关处理。

（3）李亚平，男，府谷县陆驰环保设备有限公司雇佣临时

工。安全意识淡薄，在没有取得高空作业操作证的情况下，且没

有采取任何防护措施，违规从事高空作业，对事故的发生负有直

接责任。因其在事故中死亡，丧失刑事责任能力，建议免于移交

司法机关处理。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安

全刑事案件适用法律若干问题的解释》有关规定，检察、公安机

关发现涉嫌犯罪的，建议由司法机关依法独立开展调查，按司法

- 11 -

程序进行处理。

3、事故单位处理建议

（1）府谷县陆驰环保设备有限公司：在未取得相关资质情

况下承办工程，公司工人在没有相关特种作业证情况下违规操作，

公司安全负责人违章指挥，安全隐患排查责任履行不到位，未能

及时消除隐患，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》

第一百一十四条第二款，建议由榆林市应急局处以一百五十万元

经济处罚，并由府谷县行政审批局按照有关规定，注销其营业执

照。

（2）府谷县聚金邦镁业有限公司：将建设工程发包给不具

有相应资质的府谷县陆驰环保设备有限公司；未制定有效的承包

商管理制度，特殊作业管控不严格，安全生产管理制度和机制缺

失，对事故负有重要责任，建议依据《安全生产法》第一百一十

四条第二款，由榆林市应急局处以一百五十万元经济处罚，并由

府谷县应急管理局责令其进行停产停业整顿。

（二）监管单位工作开展情况及责任认定意见

府谷县庙沟门镇政府。2022 年以来，镇党委政府制定了《庙

沟门镇 2022 年安全生产大排查大整治工作方案》《庙沟门镇 2022

年安全生产事故应急预案》《庙沟门镇安全生产反“三违”专项

整治实施方案》等文件，领导班子召开专题研究安全工作会议 2

次，在市县两会、春节期间、疫情后复工复产、全国两会、冬残

奥会、清明节期间、东航客机失事等重要时间节点召开会议，对

全镇安全生产进行安排部署。到企业、经营主体开展督查巡查共

- 12 -

计 70 余次，摸排各类隐患 4 条，立行立改 4 条，其中对聚金邦

公司下达责令整改通知书 5 次。

2022 年 4 月 5 日府谷县安全生产委员会办公室针对府谷县

鲁文环保建材有限公司维修顶棚作业时发生踩空坠落致 1 人死

亡的安全事故专门下发文件，要求压紧压实地方党委政府安全生

产的属地责任，对重点行业领域、重点岗位和重要环节加大检查

频次和力度，开展安全隐患排查整治。但府谷县庙沟门镇政府仍

然没有引起重视，没有按要求落实落细防范措施，没有开展有针

对性的排查和检查工作，在落实安全管理责任方面存在以文件落

实文件、会议落实会议的问题。安全检查注重台账，不注重实地

检查指导，存在走形式、走过场的问题，对聚金邦公司安全管理

抓的不实，不细。未认真组织辖区安全隐患专项整治工作，对辖

区内企业新型安全风险分析研判不够，监管措施不到位，汲取事

故教训不深刻，事故防范措施针对性不强，重大风险作业管控水

平不高，安全检查流于形式，对事故的发生负有属地监管责任。

府谷县应急管理局。根据《府谷县人民政府办公室关于印发

府谷县应急管理局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》

《府谷县安全生产监督管理办法（试行）》等规定，府谷县应急

管理局负责全县安全生产监督管理工作，负责冶金、有色、轻工

等行业安全生产综合监督管理工作。

2022 年出台《府谷县安全生产监督管理办法》《县委县政府

领导安全生产责任清单》《2022 年安全生产工作要点》等规定，

召开全县有关安全生产会议 4 次，安排部署重要时间节点、冬残

- 13 -

奥会，市党代会及全国两会期间安全生产督查工作。

2022 年 4 月 5 日府谷县安全生产委员会办公室针对府谷县

鲁文环保建材有限公司维修顶棚作业时发生踩空坠落致 1 人死

亡的安全事故专门下发文件，要求压紧压实监管职责，加大对重

点行业领域、重点岗位和重要环节检查频次和力度，开展安全隐

患排查整治。府谷县应急管理局对该文件也只是作了批示，要求

做好排查落实。但没有引起重视，没有按要求落实落细防范措施,

开展实地排查和检查工作，在安全监管工作中，存在以文件落实

文件、会议落实会议。安全检查注重台账，不注重实地，主要领

导人未去相关企业进行督查检查，没有严格履行职责。作为综合

负责安全管理部门，对安委会成员单位督导不到位，安全管控缺

乏针对性措施，对事故的发生负有综合监管责任。

府谷县工业商贸局。根据《府谷县人民政府办公室关于印发

府谷县工业商贸局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》

《府谷县安全生产监督管理办法（试行）》等规定，府谷县工业

商贸局对府谷县冶金、化工等行业负有行业主管职责，并对相关

行业安全生产负有管理责任。

2022 年每周一、周四组织全体单位人员学习安全生产思想

论述，在双节、两会等重要时间节点和每季度都安排企业至少开

展一次安全生产大检查大整治行动，金属镁产业服务中心共指导

45 户金属镁企业，累计排查出 126 条安全隐患问题，整改 126 条。

2022 年 4 月 5 日府谷县安全生产委员会办公室针对府谷县

鲁文环保建材有限公司维修顶棚作业时发生踩空坠落致 1 人死

- 14 -

亡的安全事故专门下发文件，要求行业主管部门压紧压实监管职

责，加大对重点行业领域、重点岗位和重要环节检查频次和力度,

开展安全隐患排查整治。府谷县工业商贸局对该文件也只是批转

内设科室安环一科和安环二科做好排查落实，仍然没有引起重

视，还是以文件落实文件，没有按要求落实落细防范措施，开展

实地排查和检查工作，没有严格履行行业主管职责。作为主管部

门，履行行业安全管理职责不到位，对管属企业监督、检查和指

导履行安全监管职责不力，下达停产指令以后没有及时复查和制

止企业违法生产行为，隐患排查没有闭环，对事故的发生负有行

业监管责任。

府谷县政府。2022 年中共府谷县委出台安全生产方面文件

11 个，会议上强调安全生产工作 6 次，检查调研安全生产工作 4

次，批示安全生产工作 18 次，3 月 5 日县委常委、常务副县长

常彦林检查聚金邦公司等 6 户工业企业的安全生产，要求各企业

强化安全监管，不断防范化解风险。府谷县 聚金邦公司在原料

车间整改工程施工过程中发生高空坠亡事件，暴露了府谷县委政

府在安全生产监管工作中存在重安排、轻落实的问题，存在一定

的安全生产监管空白和漏洞。

（三）有关监管单位处理意见

1、府谷县委、县人民政府。履行党政同责、一岗双责不到

位。在安全生产领导和综合管理方面，出台了《府谷县综合管理

办法》，明确了行业监管部门和监管责任，但在解决建筑业、金

属镁行业员工整体素质偏低和本质安全水平不高及建筑业资质

- 15 -

市场整顿方面仍处于被动状态,对存在对新安全风险和重点安全

风险认识不到位，办法不多和事故教训吸取不深刻，行业管理水

平提升不够，属地管理责任落实仍有差距的问题。责令府谷县委、

县政府分别向榆林市委、市政府作出深刻书面检查。

2、府谷县庙沟门镇政府。未认真组织辖区安全隐患专项整

治工作，监管措施不到位，汲取事故教训不深刻，事故防范措施

针对性不强，重大风险作业管控水平不高，安全检查局限于文件

传达，针对企业落实主体责任执行力情况检查较少，导致属地责

任到企业主体责任落实间发生责任衰减，对事故的发生负有属地

监管责任，依据《榆林市安全生产责任制追究办法》第五条第二

款，责令府谷县安委会对庙沟门镇政府实施“黄牌警告”。

3、府谷县工业商贸局。作为主管部门，履行行业安全管理职

责不到位，对管属企业监督、检查和指导履行安全监管职责不力，

下达停产指令以后没有及时复查和制止企业违法生产行为，隐患排

查没有闭环，对事故的发生负有行业监管责任，责令其向府谷县政

府作出深刻书面检查。

4、府谷县应急管理局。作为综合安全管理部门，对安委会

成员单位督导不到位，安全管控缺乏针对性措施，对事故的发生

负有综合监管责任，责令其向府谷县政府作出深刻书面检查。

5、府谷县住房和城乡建设局。作为城镇建筑行业主管部门，

发挥资质管理抓总牵头作用不够，协调组织各行业开展建筑业市

场资质清理整顿工作有差距，责令其向府谷县政府作出深刻书面

检查。

- 16 -

（四）监管单位人员问责处理建议。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国监察

法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，按照

干部管理权限，调查组对府谷县陆驰环保设备有限公司“4·15”

较大高处坠落事故相关人员及责任单位作出如下处理建议：

1、府谷县庙沟门镇政府问责人员

（1）杨振军，男，非党，庙沟门镇政府矿管办工作人员（公

益性岗位），包抓聚金邦公司。虽然对所包抓企业进行过日常巡

查，但对企业安全生产状况不了解，缺乏安全监管方面的知识，

对所包企业存在的无票作业现象和无资质承包作业现象安全监

管不到位，负监管方面的直接责任。鉴于其为公益性岗位人员，

建议府谷县人社局对其解聘处理。

（2）卫将群，男，中共党员，现任庙沟门镇政府副镇长（副

科级），负责安全、应急管理等方面工作，分管安环办等。检查

手段过于单一，检查以传达会议精神、安排部署工作为主，对上

级下达的隐患治理任务情况和企业现场安全状况检查不到位，到

现场但未及时发现非法承包行为，负监管方面主要领导责任。建

议府谷县纪委监委给予其政务警告处分。

（3）张玉斌，男，中共党员，现任庙沟门镇党委书记（正

科级），主持庙沟门镇党委政府全盘工作。作为属地监管第一责

任人，对履行安全生产“党政同责"有差距，针对“四项核查" 发

现的事故隐患治理工作安排部署不到位，负有重要领导责任。建

议府谷县纪委监委对其诫勉谈话。

- 17 -

2、府谷县应急管理局问责人员

（1）段慧，男，中共党员，现任府谷县应急管理局危化科

科长（科员）。作为危化科科长，具体负责全县金属镁行业安全

生产监督工作，对企业日常安全生产宣传、监督检查不到位，没

有及时发现企业在安装彩钢棚时承包给无资质单位，在安全监管

方面负有直接责任。建议府谷县纪委监委给予其政务警告处分。

（2）杨培雄，男，中共党员，府谷县应急管理局干部（副

科级），协助副局长杨慧斌分管安全工作。作为协助分管领导，工

作积极性主动性不高，没有认真落实市县有关安全生产的要求，

对危化企业安全监管不到位，对分管领导在请假期间安排的工作

不够重视，在安全监管方面负有领导责任。鉴于分管领导杨慧斌

未明确其具体协助分管的职责，建议府谷县纪委监委对其批评教

育，责令作出书面检查。

（3）温权，男，中共党员，府谷县应急管理局干部（副科

级），协助副局长杨慧斌分管安全工作。作为协助分管领导，工

作积极性主动性不高，没有认真落实市县有关安全生产的要求,

对镁业行业的日常检查和专项检查不到位，在安全监管方面负有

主要领导责任。鉴于分管领导杨慧斌未明确其具体协助分管的职

责，建议府谷县纪委监委对其批评教育，责令作出书面检查。

（4）杨慧斌，男，中共党员，府谷县应急管理局副局长（副

科级），负责安全工作，分管危险化学品安全监管科。作为分管

安全工作的副局长，对金属镁行业综合检查不到位，督促事故企

业落实“四项核查”安全隐患治理责任和进度不到位，对企业重

- 18 -

大风险管控点安全监管不力，个人请假期间未就安全监管工作进

行安排，导致企业重大风险管控点监管工作存在空档，负有主要

领导责任。建议府谷县纪委监委对其诫勉谈话。

（5）高相宏，男，中共党员，现任府谷县应急管理局局长（正

科级）。作为府谷县应急管理局局长，履行职责不到位，对安委

会成员单位履责情况督促不力，安排部署金属镁行业综合检查治

理工作不到位，督促落实“四项核查"安全隐患治理工作有差距，

负有重要领导责任.建议府谷县纪委监委对其诫勉谈话。

3、府谷县工业商贸局问责人员

（1）刘永平，男，中共党员，现任府谷县工业商贸局金属

镁产业服务中心主任（副科级）。作为府谷县工业商贸局金属镁

产业服务中心主任，负有对金属镁行业企业的安全生产工作指

导督促管理的职责，工作主动性差，未能有效履职，对检查企业

的复查情况未进行跟踪督办，负有安全监管方面的直接责任。建

议府谷县纪委监委给予其政务记过处分。

（2）张润田，男，中共党员，现任府谷县工业商贸局副局

长（正科级）。作为该局分管安全工作的副局长，分管安环一科、

金属镁产业服务中心。对分管工作重视不够，领导不力，分管领

域安全检查文书和检查工作不闭环，对金属镁行业安全督促检查

指导不到位，负有主要领导责任。建议府谷县纪委监委给予其政

务警告处分。

（3）李兴平，男，中共党员，现任府谷县工业商贸局局长（正

科级）。对管行业管安全认识不到位，知责履责有差距，在单位

- 19 -

安环一科负责人长期缺位的情况下，既不落实也不指定负责人，

导致日常安全工作责任长期悬空，行业监管责任落实不到位, 负

有重要领导责任。建议府谷县纪委监委对其诫勉谈话。

4、府谷县政府问责人员

常彦林，男，中共党员，现任府谷县人民政府常务副县长（副

县级），负责应急、工业和信息化等方面的工作，分管县应急局、

代管县工业商贸局等。对分管行业（领域）、部门（单位）的安

全工作负有领导责任，在抓安全生产落实上还不够有力，对本次

事故负有一定领导责任。建议榆林市纪委监委对其进行批评教育。

五、整改和防范措施建议

（一）认真吸取事故教训，进一步强化安全生产源头管控。

建设单位主动履行场内安全施工的主体责任，强化承包商管理，

严格遵守法律法规的强制性规定，严格资质资格审查，严格外来

务工人员安全培训教育，严格施工组织方案审查，对没方案、没

措施、没审批的高危作业，要坚决管住，不许动工，不许作业，

杜绝将建设项目工程发包给不具备安全生产条件和相应施工资

质的施工方进行承建。

（二）施工单位应认真吸取事故教训，相关管理人员应严格

按照岗位职责履行安全管理责任，全面开展隐患排查治理工作，

对存在的事故隐患逐一进行整改；施工单位要切实做好建筑工人

的安全培训教育工作，全面提升作业人员的安全意识，特种作业

人员必须取得特种作业操作资格证书方可上岗作业，坚决杜绝

“三违”，坚决杜绝不安全作业行为，

- 20 -

（三）建设主管等部门要认真履行监督管理建筑市场，规范

建筑市场各方主体行为，监督指导煤棚等高处建筑施工安全生产

职责；针对全市工矿商贸企业钢结构车间、库房点多面广的实际

情况，对原设计中没有防护栏或生命防护线的，要督促企业加装

防护栏或生命防护线，并制定出台高空作业行业规范，严格限制

同一作业面作业人员。同时，要与应急管理、能源等部门形成监

管和执法工作合力，实现信息互通、资源共享、协调联动，形成

管理和执法工作合力，打击违法建设行为进一步加强和改进层面

施工安全生产工作。

（四）乡镇（街道办）和工业园区应细化安全监管责任，严

格落实属地管理责任，制定并落实建筑工程监督管理制度，配备

监管人员，加大日常监督检查力度，正确发挥基层“吹哨人”作

用，有效防范化解安全生产重大风险。