# 重庆万州重庆州亿建筑工程有限公司 “11·22”一般物体打击事故调查报告

来源：重庆市万州区应急管理局　重庆市万州区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/yjgl/zhsgdcpg/dcbg/202605/t20260520_15689866.html

发布时间：2026-05-20　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

重庆万州重庆州亿建筑工程有限公司

“11·22”一般物体打击事故调查报告

重庆万州重庆州亿建筑工程有限公司

“11·22”一般物体打击事故调查组

2024 年 1 月

— 1 —

目录

一、事故基本情况........................................................................................................... 2

（一）事故项目及相关单位概况................................................................................... 2

1.事故项目概况................................................................................................................ 2

2.业主单位概况................................................................................................................ 2

3.总承包单位概况............................................................................................................ 3

4.劳务分包单位概况........................................................................................................ 4

5.监理单位.........................................................................................................................5

（二）事故发生单位安全管理情况............................................................................... 5

1.合同签订情况................................................................................................................ 5

2.安全管理机构设置情况................................................................................................ 7

3.安全管理制度建立情况................................................................................................ 7

4.事故部位及现场管理情况............................................................................................ 8

5.员工安全技术交底情况................................................................................................ 8

（三）事故现场勘验情况............................................................................................... 8

（四）事故发生经过..................................................................................................... 10

（五）人员伤亡及直接经济损失................................................................................. 11

二、事故应急处置及评估情况..................................................................................... 11

（一）事故信息接报及响应情况................................................................................. 11

（二）事故现场应急处置情况..................................................................................... 12

（三）医疗救治和善后情况......................................................................................... 12

1．医疗救治情况........................................................................................................... 12

— 2 —

2．善后处置情况........................................................................................................... 12

（四）事故应急处置评估............................................................................................. 13

三、事故原因分析......................................................................................................... 13

（一）直接原因............................................................................................................. 13

（二）间接原因............................................................................................................. 14

四、有关责任单位及人员存在的主要问题................................................................. 14

五、有关单位安全管理（监管）工作开展情况......................................................... 15

（一）万州建工集团..................................................................................................... 15

（二）智能监理公司..................................................................................................... 16

（三）恒永地产公司..................................................................................................... 16

（四）万州区住房和城乡建设服务中心..................................................................... 17

六、有关责任人员和责任单位的处理建议................................................................. 18

（一）建议移送司法机关处理的人员......................................................................... 18

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议............................................................. 19

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议............................................................. 20

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员............................................................. 21

七、事故整改和防范措施............................................................................................. 22

（一）州亿建筑公司..................................................................................................... 22

（二）万州建工集团..................................................................................................... 22

（三）智能监理公司..................................................................................................... 22

（四）恒永地产公司..................................................................................................... 23

（五）区住房城乡建设服务中心................................................................................. 23

— 1 —

重庆万州重庆州亿建筑工程有限公司

“11·22”一般物体打击事故调查报告

2023 年 11 月 22 日 7 时 17 分许，恒大御景半岛 1#楼施工

作业现场，1#塔机在吊装作业时吊装物脱落，将 1#楼下方装卸

作业人员贾某砸伤，后经医院抢救无效于当日死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产

安全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开

展一般生产安全事故调查的批复》的规定，成立了由区应急管

理局、区公安局、区总工会、区住房城乡建委等单位及相关专

家组成的重庆万州重庆州亿建筑工程有限公司“11·22”一般物

体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），负责事故调查

工作，同时邀请万州区检察院派人参加事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细

致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出

了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，

提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州重庆州亿建筑工程有限

公司“11·22”一般物体打击事故是一起因企业未切实落实安全

生产主体责任，作业人员违规冒险作业所造成的生产安全责任

事故。现将有关情况报告如下：

— 2 —

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1.事故项目概况

御景半岛首期 A6 地块 1-8#楼、18-25#楼剩余部分主体及

配套建设工程，建设用地总面积 52620.99 ㎡，其中 18-25#楼总

建筑面积 26285 ㎡，层数为 17 层，建筑高度为 46.2 米，1#、

5#号楼总建筑面积 17681.04m²，层数为 22 层，建筑高度为 50.2

米；2-4#、6-8#楼总建筑面积 63072.81 ㎡，层数为 27 层，建筑

高度为 87.8 米；22#-25#楼总建筑面积 14457.76m²，层数为 7

层，建筑高度为 25 米；1#车库总建筑面积 47477.00m2，层数

为地下 3 层，2#车库总建筑面积 25985.51m²，层数为地下 2 层，

主要结构体系为剪力墙结构。2023 年 5 月 16 日取得《建筑工

程施工许可证》。

2.业主单位概况

重庆恒永房地产开发有限公司（以下简称：恒永地产公司），

成立日期：2018 年 03 月 28 日；类型：有限责任公司；统一社

会信用代码：91500101MA5YTQ3B5T；法定代表人：彭善荣；

住所：重庆市万州区江南新区玉龙路 138 号重报万州中心三峡

文化创意产业园 3 号楼吊 1 层 5 号；注册资本：148000 万元整；

经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育

运动），高危险性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

— 3 —

门批准文件或许可证件为准） 一般项目：对重庆市万州区

WZ2018-1-1、WZ2018-1-2、WZ2018-1-3 地块进行开发建设与

经营（按许可文件核定事项和期限从事经营）。从事建筑相关

业务；销售建材（不含危险化学品）、五金交电、电线电缆、

通用机械设备、电气机械及器材；物业管理；房屋销售；房屋

租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）**，体育用品及器材零售，健身休闲活动（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.总承包单位概况

重庆市万州建筑工程集团有限公司（以下简称：万州建工

集团），成立日期：1989 年 10 月 30 日；类型：有限责任公司

（国有独资）；统一社会信用代码：915001017116015079；法

定代表人：孔鹏；住所：重庆市万州区王牌路 1108 号；注册资

本：捌仟柒佰柒拾伍万玖仟壹佰万元整；经营范围：许可项目：

各类工程建设活动，消防设施工程施工，文物保护工程施工（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：

建筑材料销售，水泥制品销售，专用化学产品销售（不含危险

化学品），建筑工程机械与设备租赁，专用设备修理（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《建

筑企业资质证书》编号：D250041695；有效期：至 2023 年 12

月 31 日；资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级；建

— 4 —

筑工程施工总承包壹级；环保工程专业承包壹级；消防设施工

程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；起重设备安装

工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；地基基础工程

专业承包贰级。《安全生产许可证》编号：（渝）JZ 安许证字

〔2004〕100111；许可范围：建筑施工；有效期：2022 年 7 月

14 日至 2025 年 7 月 13 日。

4.劳务分包单位概况

重庆州亿建筑工程有限公司（以下简称：州亿建筑公司），

成立日期：2017 年 8 月 17 日；类型：有限责任公司；统一社

会信用代码：91500101MA5URGRP0B；法定代表人：向志国；

住所：重庆市万州区王牌路 68 号米妮大厦主楼 15-G 室；注册

资本：贰仟万元整；经营范围：一般项目：从事建筑相关业务；

建筑工程机械设备租赁及销售；销售建材（不含危险化学品）、

五金、化工产品及原料（不含危险化学品）、家具、灯具、家

居饰品、家用电器、厨房设备及用品、办公设备及耗材、计算

机及计算机配件、体育设备及用品、消防材料、机电设备。（须

经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《建筑

企业资质证书》编号：D350137183；有效期：至 2024 年 03 月

07 日；资质类别及等级：施工劳务不分等级（备案）；建筑工

程施工总承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工

程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；模板脚手架专业承

— 5 —

包不分等级。《安全生产许可证》编号：（渝）JZ 安许证字〔2019〕

012481；许可范围：建筑施工；有效期：2022 年 6 月 16 日至

2025 年 6 月 15 日。

5.监理单位

重庆智能工程监理有限公司（以下简称：智能监理公司），

成立日期：1999 年 12 月 7 日；类型：有限责任公司；统一社

会信用代码：91500000203320397M；法定代表人：杨金勇；住

所：重庆市北部新区金渝大道 89 号 8 幢 5-2；注册资本：壹仟

万元整；经营范围：建设工程监理；水利工程建设监理；公路

工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准） 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；企业管理；

工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）。监理资质证书编号：E150004148；

有效期：至 2023 年 12 月 31 日；资质范围：房屋建筑工程监理

甲级，市政公用工程监理甲级。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.合同签订情况

（1）2023 年 3 月 27 日，恒永地产公司与万州建工集团签

订了《重庆市万州御景半岛首期 A6 地块 1-8#楼、18-25#楼剩

余部分主体及配套建设工程施工合同》，合同约定由万州建工

集团对御景半岛首期 A6 地块 1-8#楼、18-25#楼及 2#车库的未

— 6 —

完 工 程 进 行 续 建 ， 合 同 总 价 ： 暂 定 贰 亿 壹 仟 叁 佰 万 元 整

（213000000.00 元。其中：1-2#、18-21#、24-25#楼部分暂定金

额为 59500000.00 元；3-8#、22-23#楼及 6-001#、6-002#车库部

分暂定金额为 153500000.00 元）。

（2）2018 年 10 月 13 日，恒永地产公司与智能监理公司

签订了《重庆万州恒大御景半岛 6#、10#地块监理委托合同》，

由智能监理公司负责重庆万州恒大御景半岛 6#、10#地块的主

体及配套（含土石方、边坡、主体、装修<含精装修>、安装、

园林园建、市政及其他内容）的监理工作，暂定监理服务期 36

个月，监理服务费暂定总价 187.39 万元。2018 年 11 月 30 日，

恒永地产公司与智能监理公司又签订了《重庆万州恒大御景半

岛 7-9#地块监理委托合同》，由智能监理公司负责重庆万州恒

大御景半岛 7-9#地块主体及配套（含土石方、边坡、主体、装

修<含精装修>、安装、园林园建、市政及其他内容）的监理工

作，暂定监理服务期 36 个月，监理服务费暂定总价 209.9245

万元。2021 年 11 月起重庆万州恒大御景半岛项目处于停工状

态，2023 年 3 月 25 日该项目复工后双方签订了复工复产协议，

约定该项目复工后监理范围为 A6 号地块 1-8 楼、18-25#楼剩

余部分主体及配套建设工程。

（3）2023 年 6 月 18 日，万州建工集团与州亿建筑公司签

订了《重庆万州恒大御景半岛首期 A6 地块 1-8#楼、18-25#楼

剩余部分主体及配套建设工程建设施工劳务分包合同》，合同

— 7 —

约定州亿建筑公司为 001 车库、1-8#楼土建劳务分包单位，提

供劳务内容包含 001 车库、1-8#楼土建劳务所有劳务工程以及

安全文 明施工工 作内容，合同 工期 210 天，暂 定合同总 价

2255.74 万元。双方同时在合同中约定了安全管理义务和责任，

约定安全施工按施工（总承包）合同相关的约定和万州建工集

团规章制度执行，州亿建筑公司对本工程分包范围内的工程质

量、安全、工期及职业病防治向万州建工集团负责，自觉接受

甲方（万州建工集团）及相关部门的管理、监督和检查。

2.安全管理机构设置情况

州亿建筑公司实行项目安全管理制度，公司由主要负责人

向某乙负责全面管理（安全管理），公司设立了重庆万州恒大

御景半岛首期 A6 地块 1-8#楼、18-25#楼剩余部分主体及配套

建设工程-001 车库、1-8#楼土建劳务项目部，项目经理李某某

全面负责该项目的安全管理，项目部施工员（兼职安全员）廖

某某负责整理安全管理台账。

3.安全管理制度建立情况

州亿建筑公司建立了《安全会议管理制度》《安全检查管

理制度》《领导带班管理制度》《安全隐患排查治理管理制度》

《重大危险源监控管理及应急救援管理制度》《安全奖惩管理

制度》《安全教育培训管理制度》《安全投入及安全费用提取

管理制度》《安全设施“三同时”管理制度》《职业安全健康

管理制度》《安全管理人员职责管理制度》《特种作业人员持

— 8 —

证上岗管理制度》等十一项安全管理制度。

4.事故部位及现场管理情况

事发时作业现场正进行吊装作业，吊装作业区域未设置警

戒区、未安排专门人员进行安全管理，且吊装作业区下方存在

交叉作业的情况。

5.员工安全技术交底情况

查阅州亿建筑公司安全管理资料，未发现作业人员任某某

的安全教育培训及安全技术交底记录。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于万州区江南新区恒大御景半岛 1#楼工程外

1#塔机事故现场图

1#车库卸料平台

卸砖作业点

— 9 —

侧处，现场有一施工临时道路穿越，1#楼负二层卸料平台下施

工道路上停有 2 辆运输空心砖的货车，货车旁的地面上堆放了

4 摞已卸载的空心砖和 2 个编织袋包裹的杂物，其中 1 个编织

袋上有死者遗留在现场的血迹，另 1 个编织袋上放着事发时死

者使用的安全帽。

临近施工道路入口处堆码的空心砖有部分被砸坏，损坏处

旁斜立着 1 辆电动托盘搬运车，系施工单位运输空心砖的工具。

该电动托盘搬运车型号为：龙得利 CTX30B，编号：230301022，

长度：1710mm，宽度：700mm，高度：1280mm，自重：165kg，

电压：48V，额定荷载：3000kg，生产日期：2023 年 3 月。

事发现场的电动托盘运输车电池箱上有两处铆点，每个铆

点上有 4 处断裂的铆钉，经现场寻找，原安装于铆点上的拉环

电动托盘搬运车电

池箱拉环脱落处

— 10 —

尚钩在 1#塔机的吊钩上。经现场作业人员指认，事发现场的电

动托盘运输车原存放于 1#车库负一层入口处，在吊运至 1#车库

负二层卸料平台上方时掉落至地面。

（四）事故发生经过

2023 年 11 月 22 日 6 时许，重庆市万州区合福建材有限公

司作业人员赵某、程某某、贾某（死者）三人受公司指派，从

公司出发运输空心砖至万州区恒大御景半岛 A6 地块。7 时许，

赵某三人到达万州区恒大御景半岛 A6 地块后联系了材料员邓

某，邓某将需用砖的州亿建筑公司砖工班组班组长胡某某的联

系方式告知赵某。赵某联系胡某某后，在其安排下将车停到 1#

楼 2 层卸料平台下方开始卸砖，赵某操作运输车上的随车吊，

程某某在运输车上绑扎吊绳，贾某在地面取吊绳。

吊钩上的电动托盘搬

运车电池箱拉环

— 11 —

当日 6 时 50 分许，州亿建筑公司砖工班组班组长胡某某安

排作业人员任某某等人在万州区恒大御景半岛 A6 地块 1#楼卸

砖。开始作业后，任某某到 1#车库负一层入口处，准备将存放

此处的电动托盘运输车转运至 1#车库负二层。1#塔机司索指挥

工向某甲指挥司机张某某将吊钩放到 1#车库负一层入口处后，

任某某将吊钩固定在电动托盘运输车电池仓拉环上，向某甲告

知任某某需用钢丝绳绑扎吊物，任某某告诉向某甲没有钢丝绳，

其他人也这样吊过。随后向某甲向张某某发出起吊指令，让其

将吊臂摆到 1#车库负二层附近，张某某开始操作后，向某甲从

负一层步行前往负二层准备继续指挥。7 时 15 分许，张某某操

作 1#塔机摆臂至 1#车库负二层卸料平台上方后停止摆臂等待

向某甲到 1#楼负二层继续指挥，固定在吊钩上的电动托盘运输

车拉环与电池仓连接处的铆钉突然断裂，电动托盘运输车从高

处坠落，砸伤正在下方卸砖作业的贾某。

（五）人员伤亡及直接经济损失

贾 某 ， 男 ， 住 址 ： 重 庆 市 万 州 区 ， 公 民 身 份 号 码 ：

512***********0339，系重庆市万州区合福建材有限公司作业

人员，在此次事故中死亡；其死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人

生活费等全部赔偿费用共计 126 万元整。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 11 月 22 日事故发生后州亿建筑公司砖工班组班组

— 12 —

长胡某某于 7 时 15 分拨打了“120”急救电话，7 时 17 分向项

目经理李某某报告了事故情况。李某某接到报告后向公司负责

人向某乙和万州建工集团报告了事故情况，万州建工集团项目

经理接到报告后将事故情况报告了区住房城乡建委及区应急管

理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，重庆市万州区合福建材有限公司作业人员赵

某在向公司报告了事故情况后立即对现场进行保护，胡某某拨

打“120”急救电话后也在现场等待相关管理人员，随后州亿建

筑公司、万州建工集团、智能监理公司相关管理人员到达事故

现场开展事故处置工作。7 时 30 分许，“120”医护人员到达，

对贾某进行急救后送往重庆大学附属三峡医院救治。区住房城

乡建委、区应急管理局等部门接报告后第一时间赶到事故现场

开展应急救援处置。

（三）医疗救治和善后情况

1．医疗救治情况

事故发生后，现场作业人员立即拨打“120”并开展救援，

贾某经过“120”医护人员现场抢救后送往医院救治，因抢救无

效于当日死亡。

2．善后处置情况

贾某死亡后，州亿建筑公司与贾某家属进行善后协商。11

月 23 日双方达成赔偿协议，赔偿贾某家属死亡赔偿金、丧葬费、

— 13 —

被抚养人生活费等费用共计 126 万元整。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开

展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，相

关部门反应迅速、响应及时。经评估，本次事故信息报送及时，

未出现迟报、漏报、瞒报的情况，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

班组长胡某某组织作业人员在吊装作业区下方进行装卸作

业

①

；作业人员任某某选择吊物起重拴挂连接点不牢固，吊物绑

扎不牢固

②

；司索指挥工向某甲起吊作业前未确认检查吊索具是

否符合使用安全技术条件

③

；致使电动托盘搬运车在吊运过程中

从吊钩脱落，砸伤吊装作业区下方作业人员贾某，是本次事故

发生的直接原因。

① 《建筑机械使用安全技术规程》 （JGJ 33—2001）4.1.10：起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人

停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

② 《起重机械吊具与索具安全规程》（LD48-93）14.1.3：拴挂前，应确认吊重上设置的起重拴挂连接点是

否牢固，提升前应确认连接是否可靠。《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196）4.0.12：

物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他物件;零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。

当吊物上站人时不得起吊。

③ 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196）4.0.7：塔式起重机起吊前，应按本

规程第 6 章的要求对吊具与索具进行检查，确认合格后方可起吊;当吊具与索具不符合相关规定的，不得用于起

吊作业。6.1. 1 塔式起重机安装、使用、拆卸时，起重吊具、索具应符合下列要求:

1 吊具与索具产品应符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规程》LD48 的规定;

2 吊具与索具应与吊重种类、吊运具体要求以及环境条件相适应;.

3 作业前应对吊具与索具进行检查，当确认完好时方可投入使用;

4 吊具承载时不得超过额定起重量，吊索(含各分肢)不得超过安全工作载荷;

5 塔式起重机吊钩的吊点，应与吊重重心在同一条铅垂线上，使吊重处于稳定平衡状态。

— 14 —

（二）间接原因

1.吊装作业现场未设置警戒区、未安排专门人员进行现场

安全管理。经查，事发当天州亿建筑公司在进行吊装作业时未

按照危险作业管理规范在作业现场设置警戒区，也未安排专门

人员对现场进行管理，以致贾某等人进入吊装作业区域下方进

行卸砖作业。

2.未组织全部从业人员开展安全教育培训。查阅州亿建筑

公司安全管理台账及询问相关人员反映，州亿建筑公司未对从

业人员任某某开展安全教育培训，以致任某某安全责任意识不

强，风险意识淡薄，未按规范要求选择吊物起重拴挂连接点，

吊物绑扎不牢固。

3.未督促从业人员按照安全操作规程作业。州亿建筑公司

未督促从业人员在吊装作业时执行相关安全操作规程，以致从

业人员任某某未按规范绑扎吊物、从业人员向某甲未按规范要

求任某某重新绑扎便指挥起吊。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）州亿建筑公司作为事故项目的施工单位，未落实安

全生产主体责任：吊装作业现场未设置警戒区、未安排专门人

员进行现场安全管理；未组织全部从业人员开展安全教育培训；

未督促从业人员按照安全操作规程作业。

（二）州亿建筑公司砖工班组班组长胡某某，违规组织作

业人员在吊装作业区下方进行装卸作业。

— 15 —

（三）州亿建筑公司砖工班组作业人员任某某，选择吊物

起重拴挂连接点不牢固，吊物绑扎不牢固。

（四）州亿建筑公司司索指挥工向某甲，起吊作业前未确

认检查吊索具是否符合使用安全技术条件。

（五）州亿建筑公司法定代表人、总经理向某乙，未督促

作业人员按照安全操作规程作业；未督促项目管理人员组织全

部从业人员开展安全教育培训。

（六）州亿建筑公司项目经理李某某，未及时发现和纠正

作业现场违反操作规程作业的行为；未组织全部从业人员开展

安全教育培训。

（七）万州建工集团现场安全管理员熊某某，在对州亿建

筑公司开展安全管理工作时未发现该公司未组织全部从业人员

开展安全教育培训的情况。

五、有关单位安全管理（监管）工作开展情况

（一）万州建工集团

万州建工集团作为重庆万州恒大御景半岛首期 A6 地块

1-8#楼、18-25#楼剩余部分主体及配套建设工程施工总承包单

位，履行了如下安全管理职责:一是设置了恒大 A6 地块项目部

负责整个项目工程建设施工管理，编制了相关施工方案、制定

了相关安全管理制度，对分包单位的资质进行审核，定期组织

分包、主要管理人员召开安全例会 32 次，开展安全管理要求宣

贯 28 次；二是按照法律法规支付安全文明措施费用，累计投入

— 16 —

安全文明施工措施费 3487920.24 元；三是落实安全责任，建立

各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任；四是

项目部对新进场工人进行全覆盖的三级安全教育、安全技术交

底，累计开展 210 余人次；五是项目部安全员每日开展安全日

巡查、项目经理带班检查 105 次，累计发现隐患 256 条，组织

整改会议 20 次，开出书面整改通知书 15 份，整改隐患 15 条，

累计罚款 21000 元。

（二）智能监理公司

智能监理公司作为重庆万州御景半岛 A6 号地块 1-8 楼、

18-25#楼剩余部分主体及配套建设工程监理单位，履行了如下

管理职责：一是于 2018 年 11 月 30 日与恒永地产公司签订《重

庆万州御景半岛 6#、10#地块监理委托合同》，因建设单位原

因该工程 2021 年 11 月至 2023 年 3 月停工。2023 年 3 月 25 日

复工后，监理范围变更为 A6 号地块 1-8 楼、18-25#楼剩余部分

主体及配套建设工程；二是按照监理合同约定派驻现场项目监

理部监理人员 3 名；三是按照已审定的《施工组织设计》及各

《专项施工方案》《监理规划》及各《专项监理实施细则》和

国家及地方现行的标准规范开展监理管理工作；四是召开监理

例会 15 次，下达监理工程师通知单 2 份，已全部整改。

（三）恒永地产公司

恒永地产公司作为重庆万州御景半岛 A6 号地块 1-8 楼、

18-25#楼剩余部分主体及配套建设工程业主单位，履行了如下

— 17 —

管理职责：一是 2023 年 3 月 27 日与万州建工签订了《建设工

程施工合同》，明确了相关安全管理责任，2018 年 11 月 30 日

委托重庆智能工程监理有限公司负责恒大御景半岛项目监理工

作，并签订《建设工程监理合同》；二是完成相关建设的审批

相关手续的报建，2019 年 7 月 2 日取得了该项目《建设工程规

划许可证》（建字第 500101201900565）；三是成立了恒大御

景半岛项目建设领导小组，委派了项目负责人、技术负责人及

现场管理人员对项目进行日常管理。

（四）万州区住房和城乡建设服务中心

万州区住房和城乡建设服务中心（以下简称：区住房城乡

建设服务中心）作为重庆万州御景半岛 A6 号地块 1-8 楼、18-25#

楼剩余部分主体及配套建设工程行业监管单位，履行了如下监

管职责：一是在该工程质量安全报监后审查了施工安全前提条

件、安全生产目标责任书、项目部安全管理机构建立情况等相

关资料，派遣监督员对该项目开展质量安全监管事务性工作；

二是按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全巡查工作规

程》和施工安全巡查工作计划的要求对该工程开展每 2 个月不

少于 1 次的安全巡查工作；三是于 2023 年 6 月 28 日组织该工

程参建单位负责人进行了质量安全监管技术交底，同时进行了

第一次安全巡查工作；四是 2023 年 6 月至 2023 年 11 月期间对

该工程共进行了 10 次施工安全监督抽查，共下达 6 份隐患整改

通知书，2 份局部暂停施工指令，进行 1 次简易程序行政处罚，

— 18 —

处罚金额共计 200 元，对专业监理工程师扣分 1 次，计 2 分。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.胡元治，男，公民身份号码：511***********487X，群

众，州亿建筑公司砖工班组班组长，组织作业人员在吊装作业

区下方进行装卸作业

④

，致使作业人员贾某在本次事故中死亡，

在本次事故中负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第五十七条

⑤

的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议

区公安局依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款

⑥

的规定依法追究其刑事责任。

2.任运春，男，公民身份号码：500***********2818，群

众，州亿建筑公司砖工班组作业人员，选择吊物起重拴挂连接

点不牢固，吊物绑扎不牢固

⑦

，致使作业人员贾某在本次事故中

死亡，在本次事故中负有直接责任。其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第五十七条的规定，涉嫌重大责任事故罪，

建议区公安局依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的

规定依法追究其刑事责任。

④《建筑机械使用安全技术规程》 （JGJ 33—2001）4.1.10：起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停

留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵

守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

⑥ 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生

重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下

有期徒刑。

⑦ 《起重机械吊具与索具安全规程》（LD48-93）14.1.3：拴挂前，应确认吊重上设置的起重拴挂连接点是

否牢固，提升前应确认连接是否可靠。《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196）4.0.12：

物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他物件;零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。

当吊物上站人时不得起吊。

— 19 —

3.向玉平，女，公民身份号码：511***********4827，群

众，州亿建筑公司司索指挥工，起吊作业前未确认检查吊索具

是否符合使用安全技术条件

⑧

，致使作业人员贾某在本次事故中

死亡，在本次事故中负有直接责任。其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第五十七条的规定，涉嫌重大责任事故罪，

建议区公安局依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的

规定依法追究其刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

州亿建筑公司未落实安全生产主体责任：吊装作业现场未

设置警戒区、未安排专门人员进行现场安全管理；未组织全部

从业人员开展安全教育培训；未督促从业人员按照安全操作规

程作业，在本次事故中负有责任。其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第二十八条第一款

⑨

、第四十三条

⑩

、第四十

四条第一款

⑪

的规定，鉴于该公司在事故发生后主动报告事故

⑧ 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196）4.0.7：塔式起重机起吊前，应按本

规程第 6 章的要求对吊具与索具进行检查，确认合格后方可起吊;当吊具与索具不符合相关规定的，不得用于起

吊作业。6.1. 1 塔式起重机安装、使用、拆卸时，起重吊具、索具应符合下列要求:

1 吊具与索具产品应符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规程》LD48 的规定;

2 吊具与索具应与吊重种类、吊运具体要求以及环境条件相适应;.

3 作业前应对吊具与索具进行检查，当确认完好时方可投入使用;

4 吊具承载时不得超过额定起重量，吊索(含各分肢)不得超过安全工作载荷;

5 塔式起重机吊钩的吊点，应与吊重重心在同一条铅垂线上，使吊重处于稳定平衡状态。

⑨ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和

培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安

全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的

从业人员，不得上岗作业。

⑩ 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务

院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程

的遵守和安全措施的落实。

⑪ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本

单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措

— 20 —

情况，积极配合事故调查，推进事故隐患整改，及时处理事故

善后，没有造成不良社会影响，建议区应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项

⑫

和

《重庆市规范行政处罚裁量权办法》第十四条第一款第（八）

项

⑬

的规定，给予罚款人民币 40 万元（肆拾万元）的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.向志国，男，公民身份号码：511***********4471，群

众，州亿建筑公司法定代表人、总经理，作为公司主要负责人

未督促作业人员按照安全操作规程作业；未督促项目管理人员

组织全部从业人员开展安全教育培训，在本次事故中负有管理

责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一

条第（二）项、第（三）项

⑭

的规定，建议区应急管理局依据

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项

⑮

的规定，给予向志国处上一年年收入（向志国 2022 年度收入为

10.032 万元）百分之四十的罚款的行政处罚，罚款人民币 4.0128

施以及事故应急措施。

⑫ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要

求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万

元以上一百万元以下的罚款。

⑬ 《重庆市规范行政处罚裁量权办法》第十四条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：

（八）法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻行政处罚的其他情形。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基

准（试行）》）

⑭ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下

列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教

育和培训计划。

⑮ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管

理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年

年收入百分之四十的罚款。

— 21 —

万元（肆万零壹佰贰拾捌元）。

2.李志钢，男，公民身份号码：510***********4014，群

众，州亿建筑公司项目经理，作为公司项目负责人未及时发现

和纠正作业现场违反操作规程作业的行为；未组织全部从业人

员开展安全教育培训，在本次事故中负有管理责任。其行为违

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、

第（六）项

⑯

的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和

国安全生产法》第九十六条

⑰

和《重庆市规范行政处罚裁量权

办法》第十四条第（八）项

⑱

的规定，给予李志钢处上一年年

收入（李志钢 2022 年年度收入为 5.4 万元）百分之二十的罚款

的行政处罚，罚款人民币 1.08 万元（壹万零捌佰元）。

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员

熊道树，男，公民身份号码：512***********2032，群众，

万州建工集团现场安全管理员，在对州亿建筑公司开展安全管

理工作时未发现该公司未组织全部从业人员开展安全教育培训

的情况，建议万州建工集团按照企业规章管理制度予以处理。

⑯ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况（六）制止

和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；。

⑰ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法

规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停

或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依

照刑法有关规定追究刑事责任。

⑱ 《重庆市规范行政处罚裁量权办法》第十四条 （八） 法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻行政处

罚的其他情形。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》）

— 22 —

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取

教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）州亿建筑公司

应深刻汲取本次事故的教训，一是要加大施工现场安全检

查力度，推进奖惩制度执行，及时纠正从业人员未按操作规程

作业的行为，确保安全管理规章制度及操作规程有效落实；二

是要认真组织开展安全教育培训和安全技术交底，确保从业人

员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度，杜绝未

经安全生产培训教育即上岗作业的行为；三是要加强现场管理，

针对吊装等危险作业要切实按照有关规范落实安全防护措施，

合理组织施工，坚决杜绝盲目施工、违章操作，从根本上遏制

生产安全事故的发生。

（二）万州建工集团

加强对项目分包单位的统一协调管理，督促分包单位执行

安全生产规章制度和操作规程，进一步强化分包单位、施工协

作队伍及现场作业人员的安全教育培训，提高作业人员安全生

产意识和操作技能；要强化作业现场安全管理工作，加大安全

检查和安全隐患排查整治力度，对发现分包单位的安全生产隐

患要严格处理。

（三）智能监理公司

要加强和提高监理安全的思想认识，强化对施工单位、劳

— 23 —

务单位、从业人员的管理，加大监督检查力度，督促施工单位

和从业人员认真落实各项安全管理规章制度及措施，对发现的

隐患要及时纠正、并督促整改，保证项目施工活动合法有序开

展。

（四）恒永地产公司

要压实业主安全管理首要责任，总结事故教训，组织参建

单位开展警示教育；督促各参建单位落实安全生产主体责任，

切实加强现场安全管理，将安全生产规章制度和操作规程落到

实处，加大巡查、检查力度。

（五）区住房城乡建设服务中心

要针对此次事故情况在行业领域监管企业内开展一次警示

教育，对事故相关单位进行通报批评，切实提高行业领域内各

项目参建单位的安全生产意识、管理水平；要加大建设领域执

法监管力度，加强对各参建单位的安全监管；要总结事故教训，

结合此次事故特点在行业领域内开展一次安全隐患大排查，对

排查发现的问题要督促相关单位进行彻底整改，确保行业安全

形势稳定。