# 重庆万州重庆艺扬创彩建筑设计有限公司“6·24”一般坍塌事故调查报告

来源：重庆市万州区应急管理局　重庆市万州区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/yjgl/zhsgdcpg/dcbg/202605/t20260520_15689862.html

发布时间：2026-05-20　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

附件

重庆万州重庆艺扬创彩建筑设计有限公司

“6·24”一般坍塌事故调查报告

重庆万州重庆艺扬创彩建筑设计有限公司

“6·24”一般坍塌事故调查组

2024 年 9 月

— 1 —

目 录

一、事故基本情况.................................................................................................................... 2

（一）事故项目及相关单位概况............................................................................................. 2

（二）事故发生单位安全管理情况......................................................................................... 5

1. 合同签订情况....................................................................................................................... 5

2. 安全管理机构设置情况........................................................................................................5

3. 安全管理制度建立情况........................................................................................................6

4. 事故部位及现场管理情况....................................................................................................6

5. 员工教育培训情况................................................................................................................6

（三）事故现场勘验情况.........................................................................................................6

（四）事故发生经过...............................................................................................................11

（五）人员伤亡情况...............................................................................................................11

二、事故应急处置及评估情况............................................................................................... 11

（一）事故信息接报及响应情况........................................................................................... 11

（二）事故现场应急处置情况...............................................................................................12

（三）医疗救治和善后情况...................................................................................................12

1. 医疗救治情况..................................................................................................................... 12

2. 善后处置情况..................................................................................................................... 13

（四）事故应急处置评估.......................................................................................................13

三、事故原因分析.................................................................................................................. 13

（一）直接原因...................................................................................................................... 13

（二）事故相关检验检测和鉴定情况................................................................................... 13

— 2 —

四、有关责任单位及人员存在的主要问题........................................................................... 15

五、有关单位的安全管理（监管）情况............................................................................... 15

（一）区住房城乡建委...........................................................................................................15

（二）区城市管理局...............................................................................................................16

（三）陈家坝街道办事处.......................................................................................................17

六、有关责任人员和责任单位的处理建议........................................................................... 18

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员........................................................................... 18

（二）建议移送司法机关处理的人员................................................................................... 19

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议....................................................................... 19

（四）其他处理建议...............................................................................................................20

七、事故整改和防范措施.......................................................................................................21

（一）艺扬公司...................................................................................................................... 21

（二）区住房城乡建委...........................................................................................................22

（三）区城市管理局............................................................................... 错误！未定义书签。

（四）陈家坝街道办事处.......................................................................................................23

— 1 —

重庆万州重庆艺扬创彩建筑设计有限公司

“6·24”一般坍塌事故调查报告

2024 年 6 月 24 日 16 时 30 分许，重庆艺扬创彩建筑设计有

限公司作业人员杜某某、李某甲在亲水台小区 25 栋 102 室拆除 1

楼隔墙时，隔墙坍塌造成杜某某死亡，李某甲受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开展一

般生产安全事故调查的批复》的规定，万州区人民政府授权委托

区应急管理局牵头成立由区政府办公室、区公安局、区住房城乡

建委、区城市管理局、区总工会、陈家坝街道办事处等部门单位

组成的重庆万州重庆艺扬创彩建筑设计有限公司“6·24”一般坍塌

事故调查组（以下简称：事故调查组）负责事故调查工作，同时

邀请万州区检察院参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致

的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤

亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有

关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防

范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州重庆艺扬创彩建筑设计有

限公司“6·24”一般坍塌事故是一起因企业未切实落实安全生产主

体责任，作业人员违规作业导致的生产安全责任事故。现将有关

— 2 —

情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1. 施工单位概况

重庆艺扬创彩建筑设计有限公司（以下简称：艺扬公司）。

成立日期：2020 年 6 月 4 日；营业期限：2020 年 6 月 4 日至无

固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会

信用代码：91500101MA60YD5W2N；住所：重庆市万州区南滨

大道 1999 号 2 幢 15 层 11 号；注册资本：100 万人民币；法定代

表人：幸奠凤；经营范围：许可项目：建设工程设计，住宅室内

装饰装修，建设工程勘察，各类工程建设活动，建筑劳务分包，

施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：园林绿化工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销

售，图文设计制作，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 设计单位概况

重庆市万州区粤虹星艺装饰工程有限公司（以下简称：星艺

公司）。成立日期：2018 年 7 月 19 日；营业期限：2018 年 7 月

19 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控

股）；统一社会信用代码：91500101MA600RLJ0R；住所：重庆

市万州区南滨大道 1115 号 2—3 至 2—7；注册资本：200 万人民

— 3 —

币；法定代表人：黄聪华；经营范围：许可项目：住宅室内装饰

装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准） 一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制

品除外）；建筑材料销售；家具销售。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 物业单位概况

龙湖物业服务集团有限公司（以下简称：龙湖物业公司）。

成立日期：2003 年 11 月 6 日；营业期限：2003 年 11 月 6 日至无

固定期限；公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；

统一社会信用代码：915001129028684238；住所：重庆市渝北区

龙溪街道新南路 6 号龙湖花园 1—2（博德台）一楼；注册资本：

30000 万人民币；法定代表人：刘兴伟；经营范围：许可项目：

餐饮服务；酒类经营；劳务派遣服务；建设工程施工；城市建筑

垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装

修；高危险性体育运动（游泳）；现制现售饮用水。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理；

食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第

二类医疗器械销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；

棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地

产经纪；健身休闲活动；家政服务；园林绿化工程施工；停车场

— 4 —

服务；餐饮管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场

营销策划；礼仪服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联

网技术研发；物联网技术服务；安防设备销售；机械设备销售；

商务代理代办服务；二手车经纪；信息技术咨询服务；汽车零配

件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；电子产品销售；

建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象

牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除

外）；日用百货销售；代驾服务；不动产登记代理服务；家具销

售；家具安装和维修服务；门窗销售；家用电器销售；日用电器

修理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；礼品花卉

销售；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；会议及展览服务；

非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

消防器材销售；工程管理服务；水产品批发；水产品零售；食用

农产品批发；食用农产品零售；体育用品及器材零售；销售代理；

谷物销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；橡

胶制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；钟表销售；箱包销

售；润滑油销售；卫生洁具销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；

新鲜水果零售；新鲜水果批发；牲畜销售；文具用品零售；文具

用品批发；办公用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装

服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；玩具销售；化

妆品零售；化妆品批发；照相机及器材销售；国内贸易代理；消

防技术服务；商业综合体管理服务；白蚁防治服务；林业有害生

— 5 —

物防治服务；装卸搬运；环境保护监测；大气污染治理；大气环

境污染防治服务；水环境污染防治服务；光污染治理服务；噪声

与振动控制服务；水污染治理；室内空气污染治理；电动汽车充

电基础设施运营；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；机动

车充电销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；新能源

汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 合同签订情况

（1）2024 年 5 月 1 日，周某某（系亲水台小区 25 栋 102 室

产权人）与星艺公司签订《装饰工程合同书》，约定由星艺公司

承包亲水台小区 25 栋 102 室的设计、施工、装修工程，合同价款

为 230000 元，并约定了双方的安全管理责任。星艺公司根据产权

人要求出具装修设计图纸，土建工程由产权人自行负责。

（2）2024 年 5 月 23 日，艺扬公司与马某某（系亲水台小区

25 栋 102 室产权人）签订《装修工程合同》，约定由艺扬公司承

包亲水台小区 25 栋 102 室的拆墙、现浇、新建、防水工程，合同

价款为 158000 元，工程按照星艺公司出具的装修设计图纸进行施

工，并约定了双方的安全管理责任。

2. 安全管理机构设置情况

艺扬公司未设置安全管理机构，仅有法定代表人幸某某一名

固定管理人员负责艺扬公司的安全管理工作，并根据工程情况临

— 6 —

时雇请作业人员。

3. 安全管理制度建立情况

艺扬公司未建立安全管理制度。

4. 事故部位及现场管理情况

事故现场位于万州区陈家坝街道亲水台小区 25 栋 102 室室外

花园及内侧架空层。5 月 27 日，艺扬公司法定代表人幸某某与作

业人员冉某某、杜某某对现场进行了勘察，对需要拆除的隔墙进

行了标记（已坍塌的花园侧的外墙可见墨线标记）。6 月 24 日，

冉某某、杜某某、李某甲、李某乙在亲水台小区 25 栋 102 室进行

拆除作业，艺扬公司未安排安全管理人员对作业现场进行监管。

5. 员工教育培训情况

艺扬公司未对作业人员进行安全教育培训。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于亲水台小区 25 栋 102 室。花园侧的外墙由 120mm

厚粘土烧结砖、水泥砂浆砌筑而成，宽 3.6m，高 5m，厚 0.24m，

现该外墙随架空层墙体坍塌（图 1）。作业人员在该墙下部开一门

洞，经测量还原，该外墙残余部分宽度为 0.52m（图 2），门洞宽

约 3.1m，高约 2.5m。

— 7 —

图 1 花园侧外墙及门洞

图 2 残余墙体

坍塌墙体为架空层隔墙及花园侧的外墙，架空层隔墙为事发

宽：3.6m

高：2.5m

高：5m

残余的部分门洞处墙体

宽：0.52m

— 8 —

时坍塌墙体，花园侧的外墙随架空层隔墙坍塌（图 3）。

图 3 坍塌的花园侧墙体及架空层隔墙

同户型架空层隔墙几何尺寸为：高 5m，长 3.8m，下部有孔

洞，中间有一横型结构，无钢筋（图 6）。

图 6 架空层隔墙几何尺寸

事发前，作业人员杜某某使用钢制高凳站立于架空层隔墙处

坍塌的架空层墙体

坍塌的门洞墙墙体 坍塌的门洞墙墙体

长：3.8m

高：5m

横型结构

— 9 —

作业，作业人员李某甲站立于钢制高凳后方（图 7），墙体坍塌

后，作业人员使用的电锤、钢制高凳、二锤散落在现场（图 8、

图 9）。

图 7 作业人员位置示意图

李某甲位置

杜某某位置

— 10 —

图 8 作业人员使用的作业工具

图 9 作业人员使用的作业工具

杜某某使用的电锤

杜某某使用的钢制

高凳

杜某某使用的二锤

— 11 —

（四）事故发生经过

2024 年 6 月 23 日，艺扬公司法定代表人幸某某电话通知冉

某某、杜某某、李某甲、李某乙于 6 月 24 日对亲水台小区 25 栋

102 室隔墙进行拆除。6 月 24 日，杜某某等作业人员使用电锤在

25 栋 102 室花园侧的外墙开一门洞，随后通过门洞进入架空层拆

除架空层隔墙。6 月 24 日下午，杜某某站在钢制高凳上先使用电

锤拆除 25 栋 102 室的架空层隔墙，再使用二锤敲击架空层隔墙残

余部分，冉某某、李某甲在钢制高凳后方出渣，李某乙使用手推

车往返于坍塌处和花园处运送建渣。16 时 30 分许，杜某某使用

二锤拆除架空层隔墙剩余部分时，架空层隔墙坍塌，并导致花园

侧的外墙一并坍塌，坍塌的墙体砸中杜某某和李某甲，造成杜某

某死亡、李某甲受伤。

（五）人员伤亡情况

杜某某，男，汉族，出生于 1968 年 7 月 26 日，公民身份号

码：512***********4114，住址：重庆市万州区。系艺扬公司作

业人员，在本次事故中死亡。

李某甲，女，汉族，出生于 1967 年 1 月 4 日，公民身份号

码：511***********5343，住址：重庆市万州区。系艺扬公司作

业人员，在本次事故中受伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员冉某某、李某甲乙将李某甲救出，

— 12 —

随即区消防救援支队到达现场对杜某某施救，并通过电话向区应

急管理局报告了事故情况。区应急管理局接到事故报告后，立即

到现场开展事故应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，龙湖物业公司亲水台小区项目部管家熊某立即

拨打“119”“120”，现场作业人员救出李某甲，区消防救援支队救

出杜某某后，李某甲被“120”送往重庆大学附属三峡医院救治，杜

某某经现场抢救无效死亡。区住房城乡建委、区城市管理局、陈

家坝街道办事处、区应急管理局等部门单位接到报告后第一时间

赶到事故现场开展应急处置。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

2024 年 6 月 24 日，杜某某经现场抢救无效死亡。6 月 24 日

18 时 21 分，重庆大学附属三峡医院对李某甲进行救治，21 时 25

分进行左小腿清创探查修复、胫骨骨折复位外支架固定、VSD 引

流术、右眼眼球破裂探查+眼球缝补术+结膜囊成形+眼睑裂伤缝

合+巩膜裂伤缝合；7 月 1 日 16 时进行左侧上颌骨骨折切开复位

内固定术+右侧上颌骨骨折切开复位内固定术+左侧颧弓骨折切

开复位内固定术+右侧颧弓骨折切开复位内固定术；18 时 20 分进

行左小腿清创、VSD 负压引流术；7 月 17 日 16 时 50 分进行左

小腿清创探查修复、VSD 引流术。李某甲于 2024 年 7 月 26 日出

院。

— 13 —

2. 善后处置情况

杜某某死亡后，艺扬公司与杜某某家属未妥善协调处理善后

事宜。截至目前，艺扬公司仍未向杜某某亲属和李某甲支付赔偿

费用。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展

有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，相关部

门反应迅速、响应及时。经评估，本次事故信息报送及时，应急

处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员杜某某拆除墙体时违反操作规范[1]，采用从架空层

墙体中部掏挖开槽的方式进行拆除作业，导致墙体坍塌，是本次

事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，区应急管理局于 2024 年 6 月 28 日委托重庆市

万州司法鉴定所对杜某某死亡原因进行鉴定，重庆市万州司法鉴

定所于 2024 年 7 月 9 日出具了《重庆市万州司法鉴定所司法鉴

定意见书》（万司鉴[2024]法医鉴字第 207 号），鉴定意见：杜

某某死亡原因属外伤造成严重颅脑挫裂伤致呼吸循环功能衰竭死

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034—2022 中 3.5.14 条 拆除作业应符合下列规定：1

拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。2 人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或

专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放；拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

— 14 —

亡。

区应急管理局于 2024 年 8 月 28 日委托重庆市鑫道司法鉴定

中心对李某甲受伤害程度进行鉴定，重庆市鑫道司法鉴定中心于

2024 年 9 月 4 日出具了《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见

书》（渝鑫法委鉴字〔2024〕第 038 号），鉴定意见：被鉴定人

李某伤害程度为重伤。

（三）间接原因

1. 艺扬公司未对作业人员进行安全教育培训和安全技术交

底。根据相关调查询问笔录和艺扬公司提供的安全生产管理资料

台账反映，艺扬公司未对作业人员进行岗前安全教育和培训，未

确保作业人员经安全教育培训并考核合格便上岗作业；未对作业

人员进行亲水台小区 25 栋 102 室拆除工程安全技术交底，未明确

拆除施工方法，以致作业人员杜某某不具备相应的安全生产知识

和技能，未能认识到采用从架空层墙体中部掏挖开槽的方式进行

拆除作业的危险性，采用该方式进行拆除作业，导致事故发生。

2. 艺扬公司未成立安全生产管理机构并制定安全生产管理

制度。根据相关调查询问笔录及艺扬公司提供的安全管理资料台

账反映，艺扬公司未成立安全生产管理机构并制定安全生产管理

制度，未明确各岗位的安全生产职责和各项作业制度，无法对作

业人员进行有效安全管理，以致作业人员杜某某采用从架空层中

部掏挖开槽的方式进行拆除作业，导致事故发生。

— 15 —

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）艺扬公司作为事故单位，未切实落实安全生产主体责

任：未成立安全生产管理机构并制定安全生产管理制度，未对作

业人员进行安全教育培训和安全技术交底。

（二）艺扬公司法定代表人幸某某未组织成立安全生产管理

机构并制定安全生产管理制度，未组织对作业人员进行安全教育

培训和安全技术交底。

（三）艺扬公司作业人员杜某某违反安全操作规范，采用从

架空层墙体中部掏挖开槽的方式进行拆除作业。

（四）龙湖物业公司亲水台小区项目部，发现亲水台小区 25

栋 102 室违法建设情况后，未及时将违法建设情况上报至陈家坝

街道办事处。

（五）星艺公司，按照 25 栋 102 室业主马某某要求对其住

宅产权区域范围外出具装修设计图纸。

（六）亲水台小区 25 栋 102 室业主马某某，委托艺扬公司

在其住宅产权区域范围外进行违法建设。

五、有关单位的安全管理（监管）情况

（一）区住房城乡建委

区住房城乡建委作为物业行业管理部门、建筑行业管理部门

及承担查处破坏建筑主体和承重结构行为的部门，履职情况如下：

一是领导班子专题研究，2024 年 1—8 月党委会研究城市房屋装

饰工作和物业工作 7 次，主任办公会研究城市房屋装饰工作和物

— 16 —

业工作 2 次；二是制定制度文件，印发《关于进一步规范万州区

城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》；三是日常检查和专项

检查，2024 年 1—6 月检查物业企业 52 家/次，2024 年 5 月 16 日

至 5 月 20 日开展物业安全专项检查；四是约谈物业企业，6 月

24 日上午约谈龙湖物业公司（亲水台小区）；五是开展宣传，制

作了《依法依规装修房屋，共筑住用安全屏障》警示动漫宣传片

在 71 个小区 604 块电梯轿厢广告屏和 300 余个物业小区及商业

业主群中播放；六是执法查处破坏建筑主体和承重结构行为，2023

年以来责令改正破坏建筑主体和承重结构行为 67 起，立案查处 6

起，罚款 29.72 万元，2024 年以来责令改正破坏建筑主体和承重

结构行为 11 起，立案调查 1 起。

区住房城乡建委存在以下问题：对物业企业的管理工作不到

位，以致物业企业未及时将违法建设情况上报至相关部门；对物

业企业的监督检查不到位。

（二）区城市管理局

区城市管理局作为违法建筑的查处部门，履职情况如下：一

是召开联席会议，2024 年 2 月 25 日、2 月 27 日、5 月 15 日，区

政府分管副区长召集区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城

市管理局、有关街道等单位主要领导召开联席会议，研究违法建

筑查处难点问题；二是制定制度，制定了查违工作规范、操作手

册、流程等制度；三是进行交办督导，2024 年共交办案件 6 件，

其中亲水台小区共交办违法建筑案件 1 件，2024 年 1 月 27 日、2

— 17 —

月 2 日、5 月 24 日开展现场督导检查 3 次；四是查处移交的违法

建筑案件，2024 上半年全区共下达拆除公告 33 件，区城市管理

局承办 31 件，配合各街道拆除整改违法建筑共计 7000 余平方米；

五是开展整治，2024 年违法建筑市区两级任务共计 373 件，目前

工作正在开展，别墅专项整治任务共 98 件，现完成 71 件，2024

年长江沿岸违法建筑专项整治共 39 件，已全部完成；六是会同陈

家坝街道办事处对亲水台小区开展违法建筑检查督导和执法，共

处置违法建筑 42 件，2024 年 4 月 17 日、4 月 23 日陈家坝大队

配合街道对亲水台小区进行检查，2024 年 3 月 22 日联合南山社

区进行城管领域法律法规宣传；七是对亲水台小区违法建设进行

整治，亲水台小区建成以来共治理违法建设 82 起。

区城市管理局存在以下问题：区城市管理综合行政执法支队

所属陈家坝街道城管执法大队协助陈家坝街道办事处开展违法建

设查处工作不到位，未及时发现违法建设行为。

（三）陈家坝街道办事处

陈家坝街道办事处作为属地管理部门，履职情况如下：一是

组织安全形势研判会，每季度党政主要领导组织召开安全形势研

判会，部署各领域安全生产工作，并根据重点时段和敏感时期加

密研判频次；二是部署工作，2024 年 4 月 29 日组织第二季度安

全生产和自然灾害防治工作会，再次对房屋室内装饰装修安全管

理工作进行部署；三是开展检查，党政主要领导带队每月不定期

开展安全生产工作督导，分管领导及各科室按职责开展常态化检

— 18 —

查，社服中心会同应急办每月对物业服务企业安全生产工作进行

检查；四是组织培训，2023 年 12 月 5 日，组织各城市社区、辖

区物业服务企业负责人参加专题工作会，学习和解读《关于进一

步规范城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》；五是发现和处

理违法违法装修及建设，收到室内违法装饰装修报告 3 起，街道

规环办及时核实下达《限期接受调查通知书》，由物业暂停供电

供水服务，并上报至区住房城乡建委进行整改恢复，“6·24”事

故发生前，通过巡查、举报投诉发现其他违规建设 94 家，约谈

94 家，巡查亲水台小区 10 次，约谈亲水台小区业主 13 家。

陈家坝街道办事处存在以下问题：对辖区内住宅室内装饰装

修和违法建设巡查不到位，未及时发现违法建设行为。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

杜某某，男，群众，公民身份号码：512***********4114，

于 2024 年 6 月担任艺扬公司作业人员。作为公司作业人员违反安

全操作规范，采用从架空层墙体中部掏挖开槽的方式进行拆除作

业，后经抢救无效死亡，在本次事故中负有直接责任。其行为违

反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]之规定，涉嫌

重大责任事故罪，但鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究刑

事责任。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位

的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

— 19 —

（二）建议移送司法机关处理的人员

幸奠凤，男，群众，公民身份号码：500***********8879，

于 2020 年 6 月担任艺扬公司法定代表人，负责艺扬公司的全面工

作。作为企业主要负责人，未组织成立安全生产管理机构并制定

安全生产管理制度，未组织对作业人员进行安全教育培训和安全

技术交底，在本次事故中负有管理责任。其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）

项[3]，《建筑工程安全生产管理条例》第二十七条[4]之规定，涉嫌

重大责任事故罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

艺扬公司未切实落实安全生产主体责任：未成立安全生产管

理机构并制定安全生产管理制度，未对作业人员进行安全教育培

训和安全技术交底，在本次事故中负有责任。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[5]、第二十八条第

一款[6]、第四十四条第一款[7]，《重庆市安全生产条例》（2016

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生

产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安

全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、

经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保

证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上

岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安

全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应

急措施。

— 20 —

年版）第十四条[8]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共

和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]、《生产

安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[10]之规定，

给予艺扬公司罚款人民币 59 万元（伍拾玖万元）的行政处罚。

（四）其他处理建议

1.区住房城乡建委对物业企业的管理工作不到位，以致物业

企业未及时将违法建设情况上报至相关部门；对物业企业的监督

检查不到位。建议由纪检监察机关调查处理。

2.陈家坝街道办事处对辖区内住宅室内装饰装修和违法建设

巡查不到位，未及时发现亲水台小区 25 栋 102 室的违法建设行为。

建议由纪检监察机关调查处理。

3.区城市管理局协助陈家坝街道办事处开展违法建设查处工

作不到位，未协助陈家坝街道办事处及时发现亲水台小区 25 栋

102 室的违法建设行为。建议由纪检监察机关调查处理。

4.龙湖物业公司亲水台小区项目部，在发现亲水台小区 25 栋

102 室违法建设情况后，未及时将违法建设情况上报至陈家坝街

道办事处：根据龙湖物业公司亲水台小区项目部提供的安全管理

资料，龙湖物业公司亲水台小区项目部已于 2024 年 5 月 8 日、6

[8] 《重庆市安全生产条例》第十四条（2016 年版）：生产经营单位应当建立安全生产规章制度，落实安全生产责任

制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并加强监督考核。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求

其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上

一百万元以下的罚款。

[10] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚

款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万

元以上 70 万元以下的罚款。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》裁量）

— 21 —

月 21 日发现 25 栋 102 室的违法建设行为，但未及时将违法建设

情况上报至陈家坝街道办事处，其行为违反了《住宅室内装饰装

修管理办法》第十一条[11]之规定，建议由区住房城乡建委对其进

行处理，并将处理结果报区应急管理局。

5.星艺公司按照亲水台小区 25 栋 102 室业主马某某的要求对

其住宅产权区域范围外出具装修设计图，建议由区住房城乡建委

对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

6.亲水台小区 25 栋 102 室业主马某某委托艺扬公司在其住宅

产权区域范围外进行违法建设，其行为违反了《住宅室内装饰装

修管理办法》第六条第一款第（二）项[12]之规定，建议由区城市

管理局对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取教

训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施。

（一）艺扬公司

应深刻汲取本次事故的教训，举一反三，切实落实安全生产

主体责任。一是履行安全生产主体责任，成立安全生产管理机构

并配备管理人员，组织制定安全生产管理制度和安全操作规程，

确保安全管理落到实处。二是及时对作业人员开展安全生产教育

[11] 《住宅室内装饰装修管理办法》第十一条：物业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，

发现装修人或者装饰装修企业有本办法第五条行为的，或者未经有关部门批准实施本办法第六条所列行为的，或者有

违反本办法第七条、第八条、第九条规定行为的，应当立即制止；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有

关部门依法处理。对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，追究违约责任。

[12] 《住宅室内装饰装修管理办法》第六条：装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：（二）

改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；

— 22 —

和培训，提高作业人员的安全生产意识和规范作业意识，确保从

业人员具备相应的岗位操作知识和技能并经考核合格再上岗作

业。三是要针对工程进行技术交底，确保作业人员掌握施工方法，

督促作业人员按照操作规程和技术方法进行作业，确保操作规程

的遵守和安全措施的落实，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）区住房城乡建委

要针对此次事故情况在行业领域监管企业内开展一次警示教

育，对事故相关单位进行通报批评，认真吸取事故教训，切实提

高行业领域内各单位的安全生产意识、管理水平。一是加强对室

内装饰装修企业的管理，督促室内装饰装修企业履行安全生产管

理职责，强化施工管理，确保室内装饰装修工程施工安全。二是

强化对物业企业的日常监督检查，督促物业企业履职尽责，加密

住宅室内装饰装修的巡查频次，及时对违法建设采取相应措施并

向有关部门报告，杜绝此类事故再次发生。三是要总结事故教训，

结合此次事故特点在住宅室内装饰装修领域内开展一次安全隐患

大排查，对排查发现的问题要督促相关单位及个人进行彻底整改，

确保行业安全形势稳定。

（三）区城市管理局

要认真吸取本次事故教训，充分发挥区违法建设治理工作指

挥部办公室的统筹协调职责。一是组织违法建设处置流程培训，

提升各有关单位违法建设处置工作业务能力，针对此次事故，要

明确有关部门、物业企业在违法建设处置中承担的职能职责，进

— 23 —

一步强化违法建设查处工作的广度和精度。二是加强协同配合，

加大对各镇乡街道违法建筑整治工作的支持力度，协助和配合各

镇乡街道开展违法建筑查处工作。三是强化辖区内违法建设的监

督管理，及时督促各镇乡街道上报辖区内违法建设情况并开展处

置。

（四）陈家坝街道办事处

要认真吸取事故教训，切实落实属地管理责任。一是督促辖

区物业企业和社区（村）切实履行职责，加强对住宅室内装饰装

修的巡查力度，及时报告违法建设有关情况；二是加强住宅室内

装饰装修工程巡查，摸清辖区住宅室内装饰装修工程底数，及时

处置违法建设行为；三是要结合此次事故特点在辖区内开展一次

安全隐患大排查，对排查发现的问题要督促相关单位和个人进行

彻底整改，确保辖区安全形势稳定。