# 重庆万州重庆市捷迈机电有限公司 “3·21”一般坍塌事故调查报告

来源：重庆市万州区应急管理局　重庆市万州区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/yjgl/zhsgdcpg/dcbg/202605/t20260520_15689854.html

发布时间：2026-05-20　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

重庆万州重庆市捷迈机电有限公司

“3·21”一般坍塌事故调查报告

重庆万州重庆市捷迈机电有限公司

“3·21”一般坍塌事故调查组

2025 年 7 月

— 1 —

目 录

一、事故基本情况................................................................................................................... 2

（一）相关单位概况............................................................................................................... 2

1. 代建业主单位概况.............................................................................................................. 2

2. 总承包单位概况.................................................................................................................. 2

3. 电梯安装单位概况.............................................................................................................. 3

4. 监理单位概况...................................................................................................................... 4

（二）事故项目概况及合同签订情况................................................................................... 5

1. 合同签订情况...................................................................................................................... 5

2. 事故项目概况...................................................................................................................... 7

（三）事故现场勘验情况....................................................................................................... 8

（四）事故发生经过..............................................................................................................11

（五）人员伤亡情况..............................................................................................................11

（六）有关单位安全管理情况............................................................................................. 12

1. 捷迈公司.............................................................................................................................12

2. 中建八局公司.................................................................................................................... 12

3. 赛迪公司.............................................................................................................................13

4. 万州建管公司.................................................................................................................... 13

二、事故应急处置及评估情况............................................................................................. 14

（一）事故信息接报及响应情况......................................................................................... 14

（二）事故现场应急处置情况............................................................................................. 14

（三）医疗救治和善后情况................................................................................................. 14

— 2 —

1．医疗救治情况................................................................................................................... 15

2．善后处置情况................................................................................................................... 15

（四）事故应急处置评估..................................................................................................... 15

三、事故原因分析................................................................................................................. 15

（一）事故相关检验检测和鉴定情况................................................................................. 15

（二）直接原因..................................................................................................................... 16

（三）间接原因..................................................................................................................... 17

四、有关责任单位及人员存在的主要问题......................................................................... 17

五、有关单位安全监管工作开展情况................................................................................. 17

（一）区市场监管局............................................................................................................. 17

（二）区住房城乡建委......................................................................................................... 18

六、有关责任人员和责任单位的处理建议......................................................................... 19

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员......................................................................... 19

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议..................................................................... 19

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议..................................................................... 20

（四）其他处理建议............................................................................................................. 21

七、事故整改和防范措施..................................................................................................... 21

（一）捷迈公司..................................................................................................................... 21

（二）中建八局公司............................................................................................................. 21

（三）赛迪公司..................................................................................................................... 22

（四）万州建管公司............................................................................................................. 22

（五）区市场监管局............................................................................................................. 22

（六）区住房城乡建委......................................................................................................... 22

— 1 —

重庆万州重庆市捷迈机电有限公司

“3·21”一般坍塌事故调查报告

2025 年 3 月 21 日 9 时 15 分许，重庆市捷迈机电有限公司

从业人员高某、谭某在北滨公园科技馆 P5 电梯进行安装作业

时，正在安装的电梯轿厢底板倾覆后将二人砸伤，高某经抢救

无效死亡，谭某在重庆大学附属三峡医院住院治疗。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产

安全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开

展一般生产安全事故调查的批复》的规定，万州区人民政府授

权委托区应急管理局牵头成立由区政府办公室、区公安局、区

住房城乡建委、区市场监管局、区总工会等单位组成的重庆万

州重庆市捷迈机电有限公司“3·21”一般坍塌事故调查组（以下

简称：事故调查组）负责事故调查工作，同时邀请区检察院参

与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细

致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出

了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，

提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州重庆市捷迈机电有限公

司“3·21”一般坍塌事故是一起因企业未切实落实安全生产主体

— 2 —

责任，从业人员不规范作业导致的生产安全责任事故。现将有

关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

1. 代建业主单位概况

重庆万州建设工程管理有限公司（以下简称：万州建管公

司），统一社会信用代码：91500101207906790E；注册资本：

2000 万元；类型：有限责任公司（国有独资）；成立日期：1984

年 10 月 31 日；营业期限：1984 年 10 月 31 日至永久；法定代

表人：汪泉；住所：重庆市万州区国本路 106 号，经营范围包

含：一般项目：工程管理服务，建筑材料销售（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 总承包单位概况

中国建筑第八工程局有限公司（以下简称：中建八局公司），

统一社会信用代码：9131000063126503X1；注册资本：人民币

1521800 万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股

的法人独资）；成立日期：1998 年 9 月 29 日；法定代表人：

周可璋；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568

号 27 层；经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口

与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和

项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，

工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、

— 3 —

设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生

产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有

房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、

技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技

术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术

除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动】《建筑业企业资质证书》证书编号：D131055315，有

效期：2028 年 12 月 22 日，资质类别及等级：建筑工程施工总

承包特级；公路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承

包特级。可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、

水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业

务。《安全生产许可证》编号：（沪）JZ 安许证字〔2016〕010029；

许可范围：建筑施工；有效期：2022 年 8 月 4 日至 2025 年 8

月 3 日。

3. 电梯安装单位概况

重庆市捷迈机电有限公司（以下简称：捷迈公司），统一

社会信用代码：91500101693929452U；注册资本：1180 万元整；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2009

年 9 月 18 日；营业期限：2009 年 9 月 18 日至永久；法定代表

人：骆大林；住所：重庆市万州区玉龙路 136 号 5-办公 1；经

营范围：一般项目：安装、改造、修理曳引驱动乘客电梯、曳

引驱动载货电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物电梯、消防员

— 4 —

电梯（B 级）（按许可证核定期限从事经营）；销售电梯、电

梯零配件、五金、机电产品、消防器材、机械式停车设备及配

件；安装、修理智能停车设备；电梯咨询服务；停车场管理服

务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

《特种设备生产许可证》编号：TS3350132-2028；许可项目：

电梯安装（含修理）；有效期至：2028 年 4 月 9 日。

4. 监理单位概况

重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称：赛迪公司），统

一社会信用代码：91500103202860199N；注册资本：7000 万元

整；类型：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：冉鹏；

成立日期：1999 年 5 月 12 日；核准日期：2024 年 12 月 18 日；

住所：重庆市渝中区双钢路 1 号 96 幢 2、3、4 层；经营范围：

许可项目：工程造价咨询业务，建设工程设计（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：可承担所有

专业工程类别建设工程项目的工程监理、可以开展相应类别建

设工程的项目管理、技术咨询；工程招标代理机构（甲级）；

中央投资项目招标代理（甲级）；设备监理；工程咨询（乙级、

丙级）；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑装修装饰工程专业

承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、地基基础工程专

业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包

— 5 —

叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包

叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对

外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围按资质证

书核定的期限及范围从事经营）；计算机软硬件及信息技术的

技术开发、技术咨询、技术转让；计算机平面设计，工程管理

服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）《监理企业资质证书》编号：E150000270−8/1；资质

范围：工程监理综合资质；有效期至 2028 年 12 月 22 日。

（二）事故项目概况及合同签订情况

1. 合同签订情况

（1）2021 年 4 月 20 日，重庆市万渝物流有限责任公司与

中建八局公司、重庆市万州建筑工程集团有限公司、中国建筑

设计研究院有限公司、重庆合信建筑设计有限公司、广州园林

建筑规划设计研究总院联合体签订了《万州区北滨公园 EPC 总

承包合同》，工程内容及规模：项目公园景观部分建设用地面

积 606921 平方米（其中公园用地面积 367426 平方米，消落带

景观用地面积 239495 平方米）；总建筑面积约 66198 平方米；

其中公园配套建筑 16488 平方米，地下车库 18205 平方米，文

化设施部分建筑 31505 平方米[其中科技馆 28460 平方米（单跨

跨度约 39.6 米），历史文化体验中心 1177 平方米，游客接待

点 212 平方米，戏院 1656 平方米]。配套实施道路、场平、消

防、电力、给排水、景观绿化、停车位及其他休闲娱乐场地等，

— 6 —

工程承包范围含设计及施工，合同工期：36 个月，签约合同价

暂定金额：人民币 74329.463369 万元。双方同时签订了《安全

管理协议》，约定了安全管理责任。

（2）2021 年 4 月 20 日，中建八局公司、重庆市万州建筑

工程集团有限公司签订《联合体补充协议书一》，双方就万州

区北滨公园 EPC 总承包工程施工进行分工，中建八局公司承包

范围为该工程科技馆所在半岛区域（A 区）全部施工内容，重

庆市万州建筑工程集团有限公司承包范围为该工程科技馆所在

半岛区域（A 区）以外全部施工内容（B 区），双方各自的权

利义务做如下约定（节选部分）：根据约定的工作范围及双方

与发包人签订的主合同负责相关部分的施工或设计工作，各自

负责相关部分的报量请款、签证变更、索赔及结算等具体工作

并承担责任；双方只能以自己的名义对外开展分工单位招标及

合同签订等经营活动；双方各自对本单位施工区域的安全文明

施工全面负责，并各自承担由此产生的一切费用及相关责任。

（3）2021 年 4 月 6 日，重庆市万渝物流有限责任公司与

赛迪公司签订了《万州区北滨公园建设工程监理合同》，委托

赛迪公司负责万州区北滨公园工程监理与相关服务事项；合同

价款暂定：654 万元，监理服务期为工程项目施工期、验收期

及其缺陷责任期阶段。

（4）2023 年 12 月 7 日，中建八局公司与捷迈公司签订了

《万州区北滨公园 EPC 总承包项目电梯及扶梯工程专业分包

— 7 —

合同》，工程内容：包括但不限于电梯设备的深化设计、制造、

供应、运输、安装、调试，电梯轿厢精装、验收、培训、售后

服务以及施工临时用梯，其中包含电梯设备及辅助设施，电梯

机坑井道，机房的设备布置，整个电梯项目的竣工验收并取得

电梯设备运行许可证等工作内容，也应包括全部文明施工的工

作内容。暂定合同总价：333.2784 万元，合同工期总日历天数

为 80 天。中建八局公司与捷迈公司同时签订了《安全生产协议

书》，约定了管理要求和双方的管理责任。

（5）因区属国有企业改革，2024 年 6 月 4 日，重庆市万

渝物流有限责任公司与万州建管公司签订《万州区北滨公园

EPC 总承包工程在建项目代建管理委托合同》，万州建管公司

负责万州区北滨公园 EPC 总承包工程项目截止 2022 年 12 月

23 日所有剩余内容，包括从办理施工许可证开始至建设管理、

验收、移交、竣工结算、建设资料立档归卷和保修期结束止的

代建管理。代建时间从 2022 年 12 月 23 日至项目保修期满，并

完成建设项目的移交为止。

2. 事故项目概况

万州区北滨公园（科技馆）电梯安装工程，项目地址位于

重庆市万州区中心城区牌楼街道现北滨路牌楼段至现印盒石段

北滨公园规划区域，科技馆总建筑面积 29867.26 平方米，地下

1 层、地上 3 层，共 8 部垂直电梯，自动扶梯全部为室内扶梯，

扶梯井道分布于结构层一、二楼 4 处中间位置，共 4 个扶梯井

— 8 —

道。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于万州区北滨公园科技馆电梯安装工程作业现

场，项目地址位于重庆市万州区中心城区牌楼街道现北滨路牌

楼段至现印盒石段北滨公园规划区域，北滨公园科技馆尚在施

工建设，分为地下 1 层、地上 3 层，P5 电梯位于该馆东北侧，

P5 电梯为垂直升降电梯，共有 B1、1F、2F 三层，B1 层为电梯

底坑所在楼层，2F 层为电梯曳引装置所在楼层，P5 电梯已完

成导轨、曳引装置、钢丝绳安装，事发时正进行轿厢拼装作业。

事发地点为 P5 电梯底坑处，在底坑处可见损毁的电梯轿

厢部件，轿厢轿架倾倒在底坑地面，靠近厅门处底梁有轻微变

形，2 块底板斜立在底坑地面上，与轿架连接处螺孔已撕裂变

形，螺栓残留在轿架上，1 块底板由钢丝绳吊立悬挂在距底坑

地面约 20cm 处（图 1），钢丝绳另一端与安装在 2F 层的电动

提升机相连接，底坑右下后角处有 1 顶黄色的安全帽，底坑右

下前角处有 1 个红黑色电动提升机无线遥控器（图 2）。

P5 电梯 2F 层地面上散落有 2 捆电缆线与部分安装工具，

有 1 台电动提升机使用膨胀螺丝固定在地面上，使用有线遥控

器操作，勘验时该电动提升机处于通电状态，经现场检查功能

完好，为排除现场隐患执法人员对该电动提升机进行了断电操

作 （ 图 3 ） 。 安 装 于 2F 层 的 电 动 提 升 机 型 号 为 ： 冀 双 利

CD-K1750-1500KG，额定电压：380V/50Hz，电机功率：4.0KW，

— 9 —

提升高度：1~100 米，提升速度：7-14~24m/min。P5 电梯顶部

承重梁上安装有一个滑轮组，电动提升机钢丝绳通过该滑轮组

后另一端与底坑吊装的底板相连，经现场检查，电动提升机钢

丝绳无明显破损。

图 1

— 10 —

图 2

图 3

安装于 2F 层地面的电动提升机

电动提升机指示灯为通电状态

电动提升机

无线遥控器

有线遥控器

— 11 —

（四）事故发生经过

2025 年 3 月 21 日 8 时许，捷迈公司班组长陈某某与从业

人员谭某、高某来到万州区北滨公园（科技馆）电梯安装工程

作业现场，三人开完班组会后于 8 时 30 分许开始安装 P5 电梯。

按照工作安排，谭某、高某到 B1 层安装电梯轿厢底板，陈某

某负责搬运电缆线。高某在 1F 层使用钢丝绳将待安装的底板

绑扎好后，谭某在 2F 层使用有线遥控器操作电动提升机将底

板通过电梯井吊运至 B1 层再安装。9 时 15 分许，谭某、高某

将电梯左侧底板吊运至 B1 层后进入电梯井，二人站在安装好

的中间底板上，高某使用无线遥控器操作电动提升机调整吊装

的底板位置便于安装，当吊装的底板与轿厢底梁接触后，P5 电

梯底梁及轿厢其他构件倾覆后坍塌，站在底板上的高某与谭某

也随坍塌的轿厢构件跌入底坑，坍塌的轿厢构件将谭某压在 P5

电梯底坑左下后角处，将高某压在电梯底坑右下后角处。此时，

在 2F 层搬运电缆线的陈某某听到了 B1 层的异响，便放下电缆

线到 B1 层查看，到达 B1 层后发现正在安装的 P5 电梯轿厢底

板倾覆，谭某及高某被轿厢构件压住。

（五）人员伤亡情况

1. 高某，男，汉族，公民身份号码：500***********905X，

住址：重庆市万州区，系捷迈公司从业人员，在本次事故中死

亡。

2. 谭某，男，汉族，公民身份号码：500***********2996，

— 12 —

住址：重庆市巫溪县，系捷迈公司从业人员，在本次事故中受

伤。

（六）有关单位安全管理情况

1. 捷迈公司

捷迈公司成立了安全生产领导小组，主要负责人骆某某任

组长，在万州区北滨公园电梯安装项目复工后任命谭某某、吴

某某负责项目管理。编制了《安全管理制度（汇编）》《电梯

安全操作规程汇编》等安全管理制度和操作规程。编制了《万

州区北滨公园项目电梯安装施工方案》，由总承包单位、监理

单位、业主单位审核通过，于 2025 年 2 月 22 日组织从业人员

开展安全技术交底。组织从业人员开展三级安全教育培训、年

度电梯安装许可培训及考核。班组长陈某某、从业人员高某、

谭某均于 2025 年 1 月 8 日通过年度电梯安装许可培训及考核。

2. 中建八局公司

中建八局公司组建了工程项目部，开展三级安全教育培训、

约定安全生产职责、开展现场危险源辨识、组织安全技术交底、

组织应急演练、开展常态化考核等工作。组织新进从业人员入

场安全教育、日班前安全会、周安全专项教育培训会、月集中

月度安全培训。对设备进场前安全验收，每月组织第三方检测

检验单位对现场所有机械设备检测排查，对施工现场开展“日、

周、月”安全检查，重点时段、重点部位专项检查。审查分包单

位作业资质、特种从业人员资质及有效性，与分包单位签订安

— 13 —

全管理协议，约定安全管理责任，督促分包单位关键人员持证

上岗且每日履职，每月进行绩效考核并通报，约谈月度考核不

合格的分包单位，劝退连续考核不合格分包单位。

3. 赛迪公司

赛迪公司成立了项目监理部，按照监理合同对工程质量、

进度、造价控制等开展监理工作，定期巡视施工现场，对工程

质量、安全生产情况进行巡查，对关键部位、关键工序进行旁

站监理，对关键节点的工程质量、安全状况进行验收，审查承

包单位报送的工程进度计划，并监督执行，根据建设单位要求

或实际情况，下达工程暂停令，督促停工整改，审查工程安全

技术措施文件，检查承包单位施工机械和安全设施的合格证、

租赁合同等。从开工至事发时共召开 57 次监理例会，2022 年

底至事发时共下发通知单 25 次，下发整改记录 39 次，发现安

全隐患合计 230 次，审核北滨公园危大工程方案 12 份，一般方

案（含电梯施工方案）54 份。2025 年 2 月，工程申请复工后，

在复工前按照复工条件审核要求，组织了复工检查并上报复工

申请。2025 年 2 月复工后，组织监理例会 2 次，检查施工单位

对进场新进工人入场教育、安全技术交底、操作作业证件核查

等，在日常巡查中针对电梯施工安全隐患下达 2 例隐患整改通

知。

4. 万州建管公司

万州建管公司成立了万州区北滨公园 EPC 总承包项目质

— 14 —

量安全管理机构，任命项目负责人和 A 区、B 区质量、安全专

职管理人员。组织安全教育会议，参与安全演练，参加监理例

会，审核专项施工方案，检查验收原材料、设备，旁站监督关

键工序、隐蔽工程，支付文明施工费用。定期巡查施工现场，

开展节后复工检查 1 次，专项检查 6 次，督促施工单位治理隐

患 22 条。审核本次事故所涉电梯施工方案，督促参加单位安全

技术交底，审批专业分包单位及从业人员资质。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 3 月 21 日 9 时 18 分许，捷迈公司班组长陈某某向

捷迈公司现场负责人谭某某报告了事故情况，谭某某接到报告

后向公司主要负责人骆某某及总承包单位中建八局公司报告了

事故情况，中建八局公司组织救援、救治伤者，在确认伤亡情

况后向行业管理部门报告了事故情况，万州建管公司向区应急

管理局报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 3 月 21 日 9 时 24 分许，班组长陈某某拨打“120”，

9 时 35 分许，重庆大学附属三峡医院医护人员到达现场，9 时

40 分许万州区消防救援支队救援人员到达现场开展救援。谭

某、高某相继被万州区消防救援支队救援人员救出，重庆大学

附属三峡医院医护人员亦对二人进行现场抢救。

（三）医疗救治和善后情况

— 15 —

1．医疗救治情况

高某因伤势过重于当日 12 时许宣告死亡，谭某在重庆大学

附属三峡医院住院治疗，伤情稳定。

2．善后处置情况

高某死亡后，捷迈公司与高某家属进行协商，于 2025 年 3

月 22 日达成一致并签订《协议书》，捷迈公司向高某家属支付

260 万元。谭某住院期间，捷迈公司支付了其住院期间的住院

费、护理费、伙食补助费等共计 4 万余元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开

展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，相

关部门反应迅速、响应及时。经评估，本次事故信息报送及时，

未出现迟报、漏报、瞒报的情况，事故应急处置得当，现可统

计的直接经济损失 264 万余元。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

2024 年 11 月 10 日，事故调查组依法委托重庆市万州司法

鉴定所对高某死亡原因进行鉴定。重庆市万州司法鉴定所于

2025 年 3 月 31 日出具司法鉴定意见书（万州鉴〔2025〕法医

鉴字第 104 号）鉴定意见为：高某死亡原因符合外伤造成下颌

部、胸部及左下肢多处挫裂伤，肺损伤，全身多发骨折（下颌

骨骨折、胸骨骨折、双侧肋骨多发骨折、左胫腓骨骨折）等创

— 16 —

伤性休克死亡。

（二）直接原因

1. 经现场检查，P5 电梯曳引装置已断电锁死，曳引钢丝

绳无损坏破损，可排除因曳引装置失效及曳引钢丝绳断裂引起

坍塌的可能。

2. 经现场检查，施工作业的电动提升机钢丝绳上有 2 处损

伤，吊装的底板与电动提升机钢丝绳连接处螺孔被外力拉裂，

钢丝绳的 2 处损伤为外力挤压所致，2 处损伤位置与吊装底板

螺孔对应，为坍塌时受损，可排除因电动提升机钢丝绳和吊装

的底板损坏引起坍塌的可能。

3. 据调查，事发时无人操作位于 P5 电梯 2F 层的电动提升

机有线遥控器，从业人员高某、谭某进入轿厢内部准备操作电

动提升机将吊装的底板放平后安装在轿厢底梁上，电动提升机

无线遥控器由高某随身携带并负责吊装操作，在吊装作业过程

中吊装的底板与底梁相接触，致使底梁及轿厢架受力不均而倾

翻。

综上所述：从业人员高某在进入轿厢内部操作电动提升机

吊装底板时，由于操作不当导致轿厢底板、底梁及轿厢架失稳

倾翻，致使站在轿厢底板上的从业人员高某、谭某随倾翻的轿

厢底板、底梁及轿厢架跌落至底坑后被挤压伤害，是本次事故

发生的直接原因。

— 17 —

（三）间接原因

捷迈公司未编制电动提升机安全操作规程。查阅公司编制

的《电梯安全操作规程汇编》《电梯安装安全交底》均未制定

电动提升机安全操作规程，查阅公司其他安全管理资料也未见

通过其他形式组织从业人员学习电动提升机操作技能和安全技

术规范的记录。公司未编制电动提升机安全操作规程，以致从

业人员在使用电动提升机吊装作业时未规范操作电动提升机，

导致本次事故发生。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）捷迈公司未编制电动提升机安全操作规程。

（二）捷迈公司主要负责人骆某某未组织制定本单位电动

提升机安全生产操作规程。

五、有关单位安全监管工作开展情况

（一）区市场监管局

区市场监管局履行了如下管理职责：一是主要领导每月召

开 1 次党委会专题研究安全监管工作，研判安全风险，并带队

开展检查，特种设备安全分管领导每周开展工作调度，并带队

开展检查。2025 年，主要领导带队检查 5 家次，分管领导检查

26 家次。二是制定《特种设备常规监督检查计划》，每月按计

划开展监督检查工作，2024 年至事发时，检查 1245 家次，发

现隐患 815 件，整改隐患 812 件，其余正在整改。三是 2025

年至今，组织开展岁末年初、电站锅炉、化工企业特种设备、

— 18 —

五一节前、场（厂）内专用机动车辆、锅炉安全提升、电梯维

保、城市燃气管道等专项整治，督促特种设备生产、经营、使

用单位依法依规落实企业主体责任。四是 2021 年至今，对捷迈

公司开展常规监督检查 4 次，根据《2025 年特种设备常规监督

检查计划》，拟于 2025 年 6 月对该公司开展检查。2022 年至

今，对该公司共立案处罚 2 次，2022 年 12 月 8 日罚款 1.5 万元；

2024 年 3 月 20 日罚款 5.62 万元。

（二）区住房城乡建委

区住房城乡建委履行了如下管理职责：一是督促施工北滨

公园总承包单位加强对各分包单位的安全管理，签订安全生产

协议书，强化从业人员安全教育交底，落实电梯井模板支撑系

统、脚手架、临时用电、高处作业、临边水平洞口防护等安全

管控措施。二是该项目自开工以来，共下达整改通知书 10 份，

简易处罚 8 起，共计 2500 元。三是对北滨公园 EPC 项目电梯

井轴线、维护结构等涉及电梯的基础、围护结构（包括底坑、

井道等）、机房、连廊等土建工程的施工和质量实施监督管理，

完工后进行了质量验收，验收结果合格。四是接到事故报告后，

开展了应急处置，成立临时事故调查组对现场进行勘验，并将

勘验结果和事故初步原因对所有在建项目进行通报，预防类似

事故再次发生。

— 19 —

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

高某，男，群众，公民身份证号码：500***********905X，

于 2025 年 2 月任捷迈公司北滨公园电梯安装项目从业人员。在

进入轿厢内部操作电动提升机吊装底板时，因操作不当导致轿

厢底板、底梁及轿厢架失稳倾翻，致使站在轿厢底板上的从业

人员谭某及其本人随倾翻的轿厢底板、底梁及轿厢架跌落至底

坑后被挤压伤害，导致本次事故的发生。其行为违反了《中华

人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，但鉴于其在本

次事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

捷迈公司未落实安全生产主体责任：未编制电动提升机安

全操作规程，在本次事故中负有责任。其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第四条[2]和《重庆市安全生产条例》第

十六条第二款[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款第（一）项[4]和《生产安全事故罚款处

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本

单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加

强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员

的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治

理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3] 《重庆市安全生产条例》第十六条第二款：生产经营单位应当建立健全安全生产的投入保障、宣传教育和培

训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急救援、危险作业管理、检维修作业、发包（出租）管理等安全

生产规章制度和有关操作规程；对重大危险源或者安全风险程度高的重要设施设备、重点生产经营场所，还应当

制定专门的安全管理制度。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其

依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以

上一百万元以下的罚款。

— 20 —

罚规定》第十四条第（二）项[5]之规定，按照《重庆市安全生

产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10[6]裁量，建议区

应急管理局给予捷迈公司罚款人民币 51 万元（伍拾壹万元整）

的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

骆大林，男，群众，公民身份证号码：512***********429X，

于 2009 年 7 月担任捷迈公司法定代表人、总经理。作为公司主

要负责人，未组织制定本单位电动提升机安全操作规程，在本

次事故中负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十一条第（二）项

[7]

之规定。依据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条第（一）项

[8]

之规定，按照《重

庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10 裁量，

建议区应急管理局给予骆大林处上一年年收入（骆大林 2024

年度年收入为 17.13 万元）百分之四十的罚款的行政处罚，罚

款人民币 6.852 万元（陆万捌仟伍佰贰拾元）。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万

元以上 70 万元以下的罚款。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》裁量）

[6] 《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》 第九节 9.1.10：

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职

责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职

责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收

入百分之四十的罚款；

— 21 —

（四）其他处理建议

1. 经调查组对北滨公园项目其他参建单位安全管理情况

开展调查，万州建管公司、中建八局公司、赛迪公司的安全管

理与本次事故的发生无直接因果关系，建议不予处理。

2. 经调查组对监管单位履职情况开展调查，未发现区市场

监管局、区住房城乡建委在安全监管过程中有不履职和失职、

渎职的情况，建议不予处理。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取

教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）捷迈公司

应深刻汲取本次事故的教训，切实落实安全生产主体责任。

要根据现场施工情况及时编制相应的安全操作规程和施工方

案，并组织从业人员开展教育培训和安全技术交底，确保从业

人员熟练掌握操作技能；电动提升机作为电梯安装作业使用频

率较高的建筑机械，发生事故的风险也较高，要针对作业环境

改进作业方式，降低使用风险；要加强现场管理，严格落实安

全管理规章制度及操作规程，及时纠正从业人员违反安全生产

操作规程的行为，确保安全操作规程有效执行，坚决杜绝类似

事故再次发生。

（二）中建八局公司

要加强对项目分包单位的统一协调管理，督促分包单位严

— 22 —

格执行安全生产规章制度和操作规程；要强化作业现场安全管

理工作，加大安全检查和安全隐患排查整治力度，督促分包单

位及其从业人员严格执行项目安全管理制度。

（三）赛迪公司

要切实履行监理职责，加大监督检查力度，督促施工现场

各单位和从业人员认真落实各项安全管理规章制度及操作规

程，及时发现、纠正施工现场的不规范作业行为并督促整改。

（四）万州建管公司

要压实业主安全管理首要责任，总结事故教训，组织参建

单位开展事故警示教育；督促各参建单位落实安全生产主体责

任，加大巡查、检查力度，切实加强现场安全管理，将安全生

产规章制度和操作规程落到实处。

（五）区市场监管局

要在电梯安装行业开展一次警示教育，通报事故情况，总

结事故教训，提升电梯安装行业各单位的安全生产意识、管理

水平；要对事故单位进行通报批评，督促落实整改措施，及时

完善各项安全管理制度和安全操作规程；要加强电梯安装单位

的安全监管，强化协作机制，与有关部门按照各自职责共同开

展监督管理工作。

（六）区住房城乡建委

要在建设工程领域开展一次警示教育，通报事故情况，总

结事故教训，提高建设工程领域各参建单位的安全生产意识、

— 23 —

管理水平；要督促各建设项目业主单位落实首要责任，督促总

承包单位落实统一协调管理职责，督促监理单位切实发挥监理

职责，强化建设工程项目现场管理力度；要加强建设工程项目

的安全监管，强化协作机制，与有关部门按照各自职责共同开

展监督管理工作。