# 余姚中意浙江博萨汽车部件有限公司“7·3”一般触电事故调查报告

来源：余姚市应急管理局　宁波市余姚市·组织分项·工作信息(事故调查)

原文链接：https://www.yy.gov.cn/col/col1229895039/art/2026/art_7d376ef799d049419806591a8ee122de.html

发布时间：2026-04-14　抓取时间：2026-10-17

|  | 当前位置： | 首页 | > 政府信息公开 > 重点公开领域 > 安全生产 > 事故通报 |
| --- | --- | --- | --- |

| 余姚中意浙江博萨汽车部件有限公司“7·3”一般触电事故调查报告 |
| --- |
| 发布日期： 2026- 04- 14 14: 51 浏览次数: 字体：[ 大 中 小 ] 信息来源: 余姚市应急管理局 |
| 发布日期： 2026- 04- 14 14: 51 | 浏览次数: | 字体：[ 大 中 小 ] | 信息来源: 余姚市应急管理局 |  |
| 2025年7月3日14时11分许，位于余姚市中意宁波生态园兴滨路18号的浙江博萨汽车部件有限公司焊接车间内发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款、第二十二条等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、中意宁波生态园区域开发建设指挥部等部门单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委、市检察院派员参加，聘请安全领域专家参与事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。根据《生产安全事故和报告处理条例》（国务院令第493号） 第二条、第三条规定，经调查认定，浙江博萨汽车部件有限公司“7·3”一般触电事故是一起因企业安全管理不到位，防触电保护装置设置不规范；员工安全意识淡薄，违规开展拆线剥线作业造成的一般生产安全责任事故。余姚中意浙江博萨汽车部件有限公司“7·3”一般触电事故调查报告(1).wps |
| 【打印本页】【关闭窗口】 |
|  | 【打印本页】【关闭窗口】 |