# 天津大学建筑学院水利馆科研10号楼“1·19”一般高处坠落事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=7357

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 中国天津市南开区卫津路92号天津大学卫津路校区友谊湖西侧 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2024-01-19 00:00:00 |
| 涉事单位 | 天津大学建筑学院 |
| 事故类型 | 高处坠落 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 其他 |
| 死亡人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 63 |
| 行政区域 | 中国,天津,天津市,南开区 |

# 二、事故概况

2024年1月19日10时43分许，位于天津市南开区卫津路92号的天津大学卫津路校区友谊湖西侧水利馆科研10号楼（原港工结构实验室）三楼西南侧房间内，一名保洁人员站在窗台处清洁外侧玻璃时，失足自窗台跌落至地面，坠落高度约9米。该起事故共造成1人死亡，直接经济损失约为63万元。

# 三、调查报告正文

（一）涉事项目相关单位情况

1.项目发包方：天津大学

天津大学始建于1895年10月2日，前身为北洋大学，统一社会信用代码：12100000401359321Q，开办资金：81607万元，经费来源：财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴、捐赠收入，举办单位：教育部，住所：天津市南开区卫津路92号，宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。文学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科学历教育，文学类、理学类、工学类、管理学类、法学类、医学类学科本科学历教育，哲学类、工学类、文学类、理学类、法学类、教育学类、管理学类、经济学类、医学类学科硕士研究生学历教育，工学类、管理学类学科博士研究生学历教育，博士后培养，相关学科研究、继续教育、专业培训与学术交流。

天津大学建筑学院，原为天津大学建筑系（1954年成立），1997年6月，天津大学进行学院制改革，在原建筑系的基础上，成立了天津大学建筑学院，是天津大学下设的二级学院。

2.装饰装修项目承包方：吴某某（自然人）

吴某某，男，50周岁，家庭住址为天津市河西区，以个人名义承接天津大学卫津路校区友谊湖西侧水利馆科研10号楼室内修缮项目。

3.保洁项目承包方：陈某某（自然人）

陈某某，女，45周岁，家庭住址为天津市津南区，以个人名义承接天津大学卫津路校区友谊湖西侧水利馆科研10号楼室内保洁项目。

（二）项目基本情况及合同发包关系

涉事项目名称为天津大学建筑学院水利馆科研10号楼室内修缮工程。天津大学水利馆科研10号楼始建于80年代[]，为3层办公楼房，建筑面积588平方米，位于天津市南开区卫津路92号天津大学卫津路校区友谊湖西侧，产权单位为天津大学，原使用单位为建筑工程学院。2019年，该房屋使用权划归建筑学院。由于建筑学院办学条件紧张、缺少教学空间，因此，在校友捐赠资金的基础上，申请对水利馆科研10号楼进行室内修缮。

2020年9月，天津大学卫津路校区水利馆科研10号楼（原港工结构实验室）修缮项目立项。资金来源为校友捐赠。2020年5月19日完成项目设计施工招投标程序。

2021年6月4日，天津大学与天津市天友建筑设计股份有限公司（主办方）、天津市渝强建筑工程有限公司（成员）签订了《建设项目工程总承包合同（GF-2020-0216）》，将天津大学卫津路校区水利馆10号楼（原港工结构实验室）修缮项目第二次工程项目发包给天津市天友建筑设计股份有限公司和天津市渝强建筑工程有限公司，设计范围为方案设计和施工图设计（含建筑、结构、给排水、暖通、电气和精装专业），施工范围为按照设计图纸完成建筑基础开挖和加固、原结构开洞、补砌和加固、内部墙体拆除及配合所有新建工程的拆除工程、建筑外原实验室整体拆除、新做楼地面工程、新做室外钢楼梯基础工程和结构制安，新做室内钢结构基础工程和结构制安、新做室内钢楼梯工程、新做楼梯扶手、新做栏杆、新做外檐保温、新做外檐涂料，新做室内涂料、新做屋面保温防水工程，新做隔墙、新做内外门窗，新做吊顶等土建和装饰工程（不含软装、移动家具、吧台、门斗、窗台板和洗漱台等）；以及给排水工程、室外雨污水工程、通风空调工程（不含空调室外机和室内机）、采暖工程（不含末端暖气片）、强电工程（含室外入户接驳电缆）、消防工程、室外监控设备等安装工程；和为完成施工必要的临水临电的引入，建筑测绘、支付招标代理服务费；以及完成工程竣工验收、备案、移交、工程保修；完成结算并配合相关部门审计等全部工作。计划开工时间为2021年5月31日，计划竣工日期为2021年7月24日。

2021年5月31日，天津大学基建规划处下达开工通知，该项目正式开始施工[]。2021年6月，由于水利馆总体发展规划调整等客观原因，对该项目停工并进行清算[]。

2023年11月15日，经刘某某介绍，天津大学建筑学院与吴某某（自然人）签订了《劳务协议》，委托吴某某对天津大学建筑学院水利馆科研10号楼进行室内修缮，施工内容包括墙面、刷腻子、刷浆、地面铺瓷砖、改造水电。劳务价款共计18万元。双方未签订安全生产管理协议，也未在《劳务协议》中约定各自的安全生产管理职责。

（一）事故发生经过

2024年1月17日，吴某某电话联系陈某某沟通天津大学建筑学院水利馆科研10号楼室内开荒保洁工作，并于当日通过微信将工作地址发送给陈某某，由其组织人员自行前往。

2024年1月19日8时许，陈某某、崔某某（陈某某前夫）以及马某虹、马某连、李某芳和刘某明4名保洁人员[]来到天津大学建筑学院水利馆科研10号楼开始进行保洁作业。10时40分许[]，崔某某双脚站在3楼西南侧房间南侧外侧窗台上，一只手抓住窗边，另一只手使用工具清洁外侧玻璃。作业期间，崔某某未佩戴安全帽和安全带等劳动防护用品，也未采取任何防止高处坠落的安全防护措施。10时43分许[]，崔某某失足自窗台坠落至室外地面，坠落高度约为9米。

正在隔壁房间保洁作业的陈某某听到外面有人呼喊“掉下来人了”后，立即通过窗口查看情况。此时，崔某某已经倒在地上。陈某某通过窗口询问崔某某身体情况。崔某某回应“没事”。陈某某赶紧跑下楼并从车内拿出衣服盖在崔某某身上。

（二）事故救援情况

1.应急救援情况

2024年1月19日10时46分，陈某某拨打了120急救电话。10时55分，陈某某将崔某某在保洁过程中自高处坠落受伤的情况电话告知了崔某兰（崔某某姐姐）。崔某兰通知崔某树（崔某某哥哥）后，与其一起赶往现场。10时59分许，120急救人员到达现场并对崔某某进行急救。11时13分许，120急救人员将崔某某送到天津医科大学总医院进行抢救，陈某某随车陪同。12时30分，崔某某经抢救无效宣布死亡。

2.事故报告情况

2024年1月19日11时15分，陈某某打电话向吴某某报告了事故情况。吴某某接报后立即赶往天津医科大学总医院，并在去医院的路上，将事故情况告知了刘某某。12时13分，陈某某拨打了110报警电话；110接警后立即派民警前往医院调查核实。12时许，天津大学副院长冯某接到吴某某电话报告，在得知崔某某高处坠落已送医院抢救并且生命垂危后，立即向天津大学建筑学院党委书记、常务副院长（主持工作）宋某汇报了事故情况。吴某某在赶到医院得知崔某某死亡后，向天津大学建筑学院副院长冯某汇报了事故最新情况。13时54分，冯某将崔某某经抢救无效死亡的最新情况报告了宋某。14时20分许，公安南开分局学府派出所向区应急管理局通报了事故情况。区应急管理局接报后立即派员前往现场调查核实，并将事故情况及时报告区委、区政府和市应急管理局。

3.应急救援和事故报告情况评估

事故发生后，现场人员能够及时拨打120急救电话。120接报后救援及时。学府街派出所、公安刑侦支队、区应急管理局、学府街办事处等单位在接报后，能够立即赶往现场调查核实，较好的履行了工作职责。但是，吴某某和天津大学建筑学院宋某在接到事故报告后未及时向区应急管理局和负有安全生产监督管理职责的部门报告，而是在区应急管理局进行事故核查时才报告事故情况，存在事故迟报。

事故造成一人死亡。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等有关规定，核定该事故造成的直接经济损失约为63万元人民币。

（一）事故直接原因

事故调查组通过综合分析认定该事故发生的直接原因：保洁人员未取得高处作业类别的《特种作业操作证》，不具备高处作业资格[]，忽视高处作业危险，在未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品[]的情况下，醉酒后攀站在3楼窗台处，在清洁外侧玻璃时，失足自高处坠落导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.陈某某（自然人）

（1）违法承揽工程。陈某某所在的保洁队伍，未制定任何安全生产管理制度，未对特种作业人员进行管理，不具备从事生产经营活动的安全生产条件。

（2）现场管理缺失。未审查崔某某是否具有高处作业资格，在崔某某高处作业期间未安排专人进行旁站式监护，未能制止崔某某未正确佩戴和使用安全带、安全帽等劳动防护用品并且醉酒后上岗作业的不安全行为。

2.吴某某（自然人）

（1）违法承揽工程。吴某某不具备承接装饰装修工程的安全生产条件，违法承揽装饰装修工程并从事生产经营活动。

（2）现场管理缺失。吴某某未与陈某某签订合同和安全生产管理协议，未对陈某某保洁队伍的安全生产工作进行统一协调、管理[]，在1月19日保洁作业期间，未安排管理人员对施工现场进行安全管理，未能及时发现并消除1月19日保洁人员作业期间所存在的事故隐患。

3.天津大学

（1）违法发包。天津大学未对吴某某是否具备承接装饰装修工程的安全生产条件进行审查，违法将装饰装修工程发包给不具备安全生产条件的个人，未与吴某某签订专门的安全生产管理协议，或者在《劳务协议》中约定各自的安全生产管理职责，导致双方的安全生产管理职责划分不清，管理缺位。

（2）以包代管。天津大学未对承包方吴某某的安全生产工作进行统一协调、管理，未对发包项目进行现场安全管理，未能及时发现并消除1月19日保洁人员作业期间所存在的事故隐患。

（三）事故性质

本起事故是一起因工人违规作业、现场安全管理缺失、个人违法承包等行为导致的一般生产安全责任事故。

（一）刑事责任追究情况

公安南开分局已于2024年2月13日依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，对0119重大责任事故案立案侦查[]，拟对相关责任人进行刑事责任追究。

（二）建议免于责任追究的人员

崔某某，天津大学建筑学院水利馆科研10号楼室内开荒保洁人员，安全意识淡薄，未取得高处作业类别的《特种作业操作证》，不具备高处作业资格，忽视高处作业危险，在未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品的情况下，醉酒后从事高处作业，对事故发生负有主要责任、直接责任。鉴于其在本起事故中死亡，建议免于责任追究。

（三）建议给与党纪政务处理的人员

1.天津大学建筑学院作为科研10号楼修缮项目的发包方，一是未对承包方是否具备安全生产条件进行审查，导致将修缮项目发包给不具备安全生产条件的个人，并且未与承包方签订专门的安全生产管理协议，或者在《劳务协议》中约定各自的安全生产管理职责；二是违反《天津大学常规修缮项目管理办法（试行）》的相关规定，对投资额超过10万元（实际投资额18万元）的修缮项目未在施工前通知学校常规修缮项目归口管理单位基建规划处，导致该项目安全生产管理缺失；三是未对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理，未对发包项目进行现场安全管理，未能及时发现并消除1月19日保洁人员作业期间所存在的事故隐患；四是在事故发生后，未及时向区应急管理局和其他负有安全生产管理职责的部门报告，存在迟报。对事故发生负有管理责任。建议由天津大学相关部门按照干部管理权限对相关责任人依规依纪依法作出处理决定，并及时将处理情况通报事故调查组。

2.天津大学原基建规划处作为校内常规修缮项目归口管理单位，对2023年以来科研10号楼修缮项目失控漏管，未能按照国家和本市相关法律法规以及《天津大学常规修缮项目管理办法（试行）》等校内制度充分履行工作职责，未能及时发现和消除科研10号楼修缮项目在施工期间存在的事故隐患。对事故发生负有管理责任。建议由天津大学相关部门按照干部管理权限对相关责任人依规依纪依法作出处理决定，并及时将处理情况通报事故调查组。

（一）严格落实建设项目发包规定，杜绝违法发包。天津大学要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《天津市建设工程施工安全管理条例》等法律法规的要求，严格遵守项目发包规定，严格审查承包单位安全生产条件，禁止将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

（二）要加强对发包项目的监管，杜绝以包代管。天津大学将建设项目、修缮项目发包给其他单位时，要与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；此外，要加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）要以案为鉴，开展警示教育。天津大学要深刻吸取本次事故教训，以案为鉴，深刻反思，在学校范围内通报本起事故并开展警示教育，要及时督促整改本起事故中暴露出来的问题。事故整改落实情况要及时报事故调查组备案。