# 平乡县“4.15”火灾事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=7673

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 平乡县油召乡后田庄村 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 事故类型 | 消防火灾 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 火灾事故 |
| 所属行业 | 其他 |
| 死亡人数 | 1 |
| 行政区域 | 中国,河北省,邢台市,平乡县 |

# 二、事故概况

2024年4月15日，平乡县油召乡后田庄村一民房发生火灾，火灾过火面积约20平方米，造成1人死亡。

# 三、调查报告正文

（一）地理位置及建筑情况

起火建筑为油召乡后田庄村村东民房，地上一层，北屋三间，西屋两间，均为砖混结构，起火房间为北屋西间房。

（二）人员居住情况

火灾前，北屋西间房内住有1人：张某，男，身份证号码：132234********801X，户籍地：平乡县油召乡后田庄村，因患脑血栓行动不便。西屋北间房内居住张某的妻子和女儿。

（一）事故发生经过

2024年4月15日5时30分左右，张某的女儿在西屋睡醒起来去院厕所，走出西屋门看见北屋西间房有烟和明火冒出，立即到北屋西间房门口查看情况，发现北屋西间房内浓烟较大，已经进不去屋内。

（二）事故救援情况

4月15日5时32分，邢台支队平乡大队接到报警，位于平乡县油召乡后田庄村一处民房起火，调派育才路消防救援站3部消防车14名消防救援人员前往处置。5时55分，消防站到达现场，经侦查：现场为家具、家电、被褥及生活用品起火，过火面积约20平方米，6时10分明火被扑灭。经了解，在消防站到场之前有一人送医，该人员于4月18日经治疗无效死亡（死者：张某，男，82岁）。

事故造成一人死亡。

（一）事故直接原因

火灾发生后，调查人员迅速开展事故调查，综合调查情况，认定起火时间为2024年4月15日5时许，起火部位位于北屋西间房南墙北侧卧式木柜上侧插排线路处，起火原因为电气线路故障引燃周围可燃物引发火灾。

（二）事故间接原因

1、用电不规范。现场勘查屋内存在多处电气线路私搭乱接现象，使用劣质插座、铜铝电线直接连接等用电不规范现象。

2、火灾发现较晚。火灾发生后，由于北屋西间房较为封闭，且处于下半夜，直到火势处于猛烈燃烧阶段才被他人发现，错过了初期扑救的有利时期。

3、逃生自救能力差。老年人逃生自救能力弱，死者张某年龄82岁，留有脑血栓后遗症，腿脚不灵活、走路慢，火灾发生时燃烧烟气极大，逃生自救极为困难。

（三）事故性质

这是一起火灾事故。

依据《消防安全责任制实施办法》和《邢台市消防安全约谈实施办法（试行）》，建议平乡县政府对油召乡政府、后田庄村主要负责同志、分管负责同志进行约谈。

（一）认真落实消防安全工作责任。督促乡（镇）政府加强农村消防工作的领导和投入，制定切合辖区农村实际的消防工作的长期规划，建立健全乡（镇）、村消防工作责任体系，完善层层负责落实的消防安全制度和措施。

（二）建立健全村级消防安全网格化管理体系。推进建立健全行政村、自然村、村小组三级完整监管体系，村里设置消防监督室，配备以村干部为主的兼职消防员，使农村的消防工作形成级级有人抓，层层有人管，横到边、纵到底的管理网格。

（三）强化消防宣传教育。进一步开展用火、用电、用气安全教育重点的消防安全宣传教育，加大提示性宣传的频次和力度，重点针对“鳏寡孤独”等弱势群体开展“面对面”安全宣传，引导村（居）民开展“三清”“三关”坚决预防“小火亡人”事故。