# 桥东区胜利北路街道德胜西街“6.13”火灾事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=7683

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 桥东区德胜西街1号楼与2号楼之间的电动车车棚 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2023-06-13 00:00:00 |
| 事故类型 | 消防火灾 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 火灾事故 |
| 所属行业 | 其他 |
| 死亡人数 | 2 |
| 行政区域 | 中国,河北省,张家口市,桥东区 |

# 二、事故概况

2023年6月13日01时26分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称，位于桥东区德胜西街1号楼与2号楼之间的电动车车棚起火，随即调派林园路消防救援站4部消防车，25名消防救援人员赶赴现场处置，01时36分到达现场，02时59分处置完毕。火灾造成2人死亡，烧毁两轮电动车50辆，三轮电动车3辆，摩托车4辆，自行车6辆，东侧相邻的瑞真烟酒超市房屋和部分货物受损，过火面积219.24平方米。

# 三、调查报告正文

火灾现场为桥东区德胜西街1号楼与2号楼之间的电动车车棚，该车棚长21米，宽10.44米，高2.25米，砖墙、钢梁、聚苯乙烯夹芯彩钢板屋顶，出入口朝南位于车棚东侧，铁栅门宽1.62米，高1.81米。车棚东墙北侧为徐宝锁夫妇住宿房屋，砖木结构，有吊顶，进深4米，跨度3.05米，屋内放有木床，衣柜，桌子等日常生活用品。

事故造成2人死亡。

死者，徐宝锁，男，身份证号*****，年龄72岁；

死者，王益君，女，身份证号*****，年龄70岁，系徐宝锁配偶。

（一）事故直接原因

起火原因系为电动车充电所致。

1、能够排除放火嫌疑。起火前车棚大门处于锁闭状态，张岩，宋玉宝在查看火情时发现王益君（徐宝锁妻子）骑在铁栅门上，徐宝锁在门内往开砸门锁。

2、能够排除用火不慎引发火灾的可能。起火部位无任何火源。

3、不能排除电动车充电引发火灾的可能。

（二）事故间接原因

暂无内容

（三）事故性质

这是一起火灾事故。