# 北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店“6.2”一般等级生产安全事故调查报告

来源：北京市东城区应急管理局　北京市东城区应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://www.bjdch.gov.cn/zwgk/jgdh/qzfzcbmdh/qyjj/sgsyjj/sgdcjggs/202007/t20200716_3018247.html

发布时间：2020-07-16　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

生产安全事故调查报告书

事故名称：北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店

“6.2”一般等级生产安全事故

填报单位： “6.2”生产安全事故联合调查组

审 核 人： 陈君

填报时间： 二〇二〇年六月二十四日

2

北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店

“6.2”一般等级生产安全事故调查报告

2020 年 6 月 2 日 14 时左右，北京鑫海大厦管理有限公司鑫

海锦江大酒店工程部综合维修主管对安装在酒店四楼外墙平台

上的霓虹灯牌匾，进行焊接加固前的现场勘察过程中，发生一起

高坠事故，造成该人死亡。直接经济损失 100 余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安

全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区应急局组织区文化

和旅游局、区人力资源社会保障局、东城公安分局、区纪委区监

委和区总工会组成了“6.2”生产安全事故调查组，按照“科学严谨、

依法依规、实事求是、注重实效”及事故处理“四不放过”（事故

原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、有关人员未受到教

育不放过、整改措施未落实不放过）原则，全面开展调查处理工

作。

一、事故相关单位基本情况及合同关系

（一）事故单位

单位名称：北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店；类

型：其他有限责任公司分公司；住所：北京市东城区金宝街 61

号；负责人：刘某某；经营范围：住宿、游泳场馆、餐饮服务、

文艺表演、会议服务、出租商业用房等。

（二）合同关系

3

2012 年 11 月 23 日，北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江

大酒店与崔某某签订《劳动合同书》，岗位（工种）：工程。2019

年 12 月 31 日，北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店聘任

崔某某为工程部综合维修主管。

二、事故经过及抢险救援情况

2020 年 5 月底，北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒

店对安装在酒店四楼外墙平台上的霓虹灯牌匾进行维修。2020

年 6 月 2 日 14 时左右，酒店工程部综合维修主管崔某某拆除 408

房间内窗户上的限位器，与北京坤源广和机电设备有限公司一名

工作人员，在不具备高处作业资质且未佩戴个人劳动防护用品的

情况下，进入到酒店四楼外墙平台上进行现场勘察。崔某某用大

绳对霓虹灯牌匾中的“锦”字进行临时加固过程中，“锦”字发

生脱落，崔某某坠落到酒店一层正门上方的雨搭上（四楼外墙平

台距酒店一层正门上方的雨搭高度为 11 米）。崔某某经抢救无效

后死亡。

事故发生后，东城公安分局、区应急局等单位赶赴事故现场

进行应急处置，并要求北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒

店做好事故现场保护和死亡员工的善后工作。区政府委派区应急

局牵头成立事故调查组，全面开展事故调查处理工作。

事故伤亡人员情况

姓名 性别 年龄 用工形式 工种 伤害种类 伤害部位 伤害程度 籍贯

4

崔某某 男 60 岁 合同工 工程 高坠 全身 死亡 北京

三、事故原因和性质

（一）直接原因

北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店工程部综合维

修主管崔某某在不具备高处作业资质，且未佩戴个人劳动防护用

品的情况下，进行高空违章作业，发生高坠事故。

（二）间接原因

北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店未及时发现并

消除违章作业的事故隐患，未建立健全生产安全事故隐患排查治

理制度，导致高坠事故发生。

北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店总经理刘某某，

督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全

事故隐患。

（三）事故性质

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调

查组认定，该事故是一起一般等级生产安全责任事故。

四、事故有关责任单位和责任人员的责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和

调查处理条例》等法律、法规的规定，结合以上原因分析，调查

组提出如下处理意见：

（一）北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店未及时发

5

现并消除违章作业的事故隐患，未建立健全生产安全事故隐患排

查治理制度，导致事故发生。北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦

江大酒店违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规

定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）

项的规定，建议区应急局给予北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦

江大酒店 34 万元罚款的行政处罚。

（二）北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店总经理刘

某某未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全

事故隐患，导致事故发生。刘某某违反《中华人民共和国安全生

产法》第十八条第（五）项的规定。依据《中华人民共和国安全

生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议区应急局给予刘某

某上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（三）崔某某在不具备高处作业资质且未佩戴个人劳动防护

用品的情况下，使用大绳对霓虹灯牌匾进行临时加固，违章作业，

导致事故发生，应对本次事故承担直接责任。鉴于崔某某在本次

事故中身亡，依法免于追究事故责任。

五、措施与建议

为加强安全生产监督管理，事故发生后，区政府及时召开了

全区建筑施工领域安全生产大会，要求行业、属地和生产经营单

位举一反三，防止类似生产安全事故的发生。调查组提出如下整

改措施与建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，吸取事故教训

6

北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店要严格遵守有

关法律法规，落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体

系；定期对作业场所、设备和岗位进行危害辨识，开展风险评估；

建立健全本单位的安全生产教育和培训档案，提高从业人员安全

生产意识和能力，持续改进本单位的安全生产工作。

（二）加强安全隐患排查和整治，消除事故隐患

北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店要认真贯彻落

实《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，加强安全生产监

督和管理工作，完善本单位隐患排查治理制度，持续深入开展隐

患排查治理；要督促从业人员严格落实安全操作规程，杜绝违章

作业行为，及时消除各类事故隐患，防范事故发生。

（三）严格落实行业属地安全管理职责，形成监管合力

行业部门和属地街道办事处要认真落实《地方党政领导干部

安全生产责任制规定》，按照“管行业必须管安全、管业务必须

管安全、管生产经营必须管安全”要求，坚持问题导向、底线思

维，切实把部门、属地监管责任落实到位。增强责任意识，采取

切实有效的安全监管措施主动作为，实施综合治理、系统治理和

源头治理，协同抓好安全生产宣传教育培训、隐患排查治理等重

点工作。

北京鑫海大厦管理有限公司鑫海锦江大酒店

7

“6.2”一般等级生产安全事故联合调查组

2020 年 6 月 24 日