# 上海市应急管理局关于上海能利实业 有限公司“11·20”高处坠落一般事故 调查报告的批复

来源：上海市应急管理局　上海市·生产安全事故调查报告

原文链接：https://yjglj.sh.gov.cn/xxgk/zfxxgk/zcwj/sgdcbg/20220223/928546923a064a29a0cf581338d3e704.html

发布时间：2022-02-21　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

第 1 页 共 13 页

上海能利实业有限公司

“11·20”高处坠落一般事故调查报告

2021 年 11 月 20 日 18 时左右，在江南造船（集团）有

限责任公司内，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报

告和调查处理条例》（国务院令第 493号）《上海市实施〈生

产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规

〔2018〕7 号）等相关法律法规和文件，上海市应急管理局

会同上海市经济和信息化委员会、上海市总工会、上海市公

安局崇明分局成立上海能利实业有限公司‘11·20’高处坠

落一般事故调查组。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现

场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认

定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的

处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，上海能利实业有限公司“11·20”高处坠

落一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船

公司），法定代表人：林鸥，住所：上海市崇明县长兴江南

大道 988 号，统一社会信用代码：913100001322043124, 经

营范围：军工产品，船舶设计、开发、修造等。

第 2 页 共 13 页

2.上海能利实业有限公司（以下简称能利公司），法定

代表人：王建龙；住所：浦东新区大团镇永春南路 1 号；统

一社会信用代码：913101157776226859；经营范围：钢模、

钢管、扣件租赁；建筑及船舶脚手架搭建等。企业持有上海

市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证

书》，证书编号：D231226666；资质类别及等级：模板脚手

架专业承包不分级。

（二）合同签署情况

2021 年 1 月，江南造船公司和能利公司签署《年度工作

合同》，合同期限自 2021 年1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日，

对双方当年度所有可能发生的合作项目作出原则性规定，双

方同时签署《安全生产管理协议》，约定双方每次具体合作，

均应另行签订单项合同。

2021 年 11 月，江南造船公司和能利公司就“24K TEU

（H2631）船（24000 个标准箱集装箱船）后行脚手架搭拆工

程（含安措）”签订《脚手架搭设合同》（合同编号：JN21

-21-H2631-0124）。实施部门为江南造船公司搭载部。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 11月 20 日，能利公司架子工冯军、李老平根据

作业班组长罗时均的安排，到江南造船公司7号总组平台24K

TEU（H2631）船 40Z总段 941 分段反顶平台，942分段与 952

分段结合处，搭设焊缝脚手架及楼梯通道脚手架。冯军负责

第 3 页 共 13 页

搭设、李老平负责传递材料。作业至 18 时左右，因现场缺

少一根2米左右的脚手钢管，冯军要求李老平到附近找一下，

李老平离开作业点。

18时05分左右，在搭设脚手架下层的941分段内部（426

分段反顶平台），2 名打扫卫生的作业人员发现李老平头朝

北，面向西南，侧躺在平台上。该位置上方 4.98 米处为941

分段反顶平台西南侧的方形吊物口（非人行通道），该吊物

口边长为 1.36 米（以下简称事发吊物口），其身体西侧为

部分拆卸下的废旧槽钢。事发吊物口位于冯军、李老平作业

点水平西南侧约 20 米左右（如图 1）。2 人立即通过电话向

管理人员汇报。

（图 1 40Z 总段示意图）

（二）事故救援情况

罗时均接报事故后，立即通过电话向能利公司驻船厂现

场负责人李鸿汇报。李鸿赶到现场后，立即安排拨打120急

11 月 20 日作业位置

事发吊物口

1.36mX1.36m

李老平被发现位置

第 4 页 共 13 页

救电话。18 时 40 分左右，120 救护车将李老平送往上海市

第七人民医院急救，22 时 05分，李老平被送进重症监护室，

23 时 28分，李老平经抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者李老平，汉族，男，51岁，云南省临沧市人，与能

利公司签订劳务合同，合同期限为 2021 年 6 月 10 日至 202

2 年 6 月 10日。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约 140万元。

四、现场勘验、鉴定及调查情况

（一）现场勘验情况

1.事故发生于江南造船公司 7 号总组平台 24K TEU（H2

631）船40Z 总段，该总段自下而上西侧分别为426 分段、9

41 分段、942 分段，东侧分别为 436 分段、951 分段、952

分段（见图 2、图 3）。

（图 2 40Z 总段） （图 3 40Z 总段示意图）

94

94

42

95

95

43

第 5 页 共 13 页

2.426 分段反顶平台距离地面7.72 米。平台西侧堆放有

切割下的部分废旧槽钢。废旧槽钢南侧有死者的安全帽和劳

保鞋 1 只，正上方 4.98 米为事发吊物口（见图 4、图 5）。

图 4 事故吊物口 图 5 现场废旧槽钢

3.事故发生后，调查组在现场勘验时看见事发吊物口四

周搭设有二层护栏（1 米/0.53 米），护栏东北侧立杆以搭

扣形式固定在平台钢板上，西北侧立杆固定于平台面突起的

产品栏杆底座内，南侧两个立杆立于平台面（未做固定）；

一块脚手板（长 3 米，宽 0.27 米）呈东西向放置在该吊物

口上；一根拆解下的槽钢（长 3 米、宽 0.27 米）呈南北向

放置在事发吊物口西侧地面（如图 6）；现场照明设施正常。

南

第 6 页 共 13 页

（图 6 事发吊物口情况）

（二）相关鉴定情况

1.2021年 11 月21 日，上海市第七人民医院出具《居民

死亡医学证明书》（No2021-2-0299130）显示，李老平直接

死亡原因为：中枢性呼吸循环衰竭；引起死亡的情况为：特

重型颅脑外伤；高处坠落。

2.2021 年 12 月 3 日，司法鉴定科学研究院出具的《司

法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》（司鉴院〔2021〕病鉴

字第 341 号）中，鉴定意见：“李老平符合高坠致头、胸部

等多发损伤死亡”。

（三）调查情况

1.事故发生前脚手架情况

经调查，2021 年 11 月 19 日 19 时左右，江南造船公司

搭载部起运作业区在 7 号总组平台 H2631船 40Z总段位置，

准备将 942 分段吊运至 941分段上方。为配合分段吊运，能

利公司现场总带班王军安排冯军、马海拉火、卓堂志到作业

现场落实拆装防护栏杆脚手架工作。

2021 年 11 月 19 日 20 时 30 分左右，冯军与卓堂志将

941 分段反顶事发吊物口的防护栏杆拆除，随后去其它作业

点工作，21 时 30 分左右，现场其他作业人员看见有 1 人在

事发区域恢复防护栏杆，但直至当晚全部作业结束，无人对

事发吊物口防护栏杆的恢复情况进行确认检查。经查，该时

间段仅有马海拉火在事发区域落实过防护栏杆恢复工作。

第 7 页 共 13 页

2021 年 11月 20 日8 时许，能利公司脚手架班组长罗时

均到 941 分段反顶位置检查，发现事发吊物口防护栏杆不符

合规范

①

。主要问题为：南侧防护栏杆缺失；东、西、北侧

的防护栏杆均未按规范设置双层，只有离地约 1 米左右的横

杆；底部无踢脚防护板。于是罗时均仅在南侧约1 米高的位

置补了一道横杆后离开，未对其他不规范之处进行修复。

2.事故现场破坏情况

2021 年 11 月 20 日 20 时许，为防止其他人员从事发吊

物口坠落，罗时均对吊物口防护栏杆进行调整。一是在东、

西、北侧离地0.5 米处各增设一根防护栏杆；二是在事发吊

物口东西向放置一块跳板。调整后，防护栏杆如图所示（见

上图 6）。罗时均未对调整后的防护栏杆进行标记。

3.事故报告情况

能利公司驻船厂负责人李鸿于当日18时15分左右接报

事故信息，组织开展事故现场应急处置。23 时 30 分，李老

平因抢救无效死亡后，李鸿通过电话向能利公司法定代表

人、总经理王建龙报告事故，并按王建龙的要求向江南造船

公司报告。此时距离事故发生已超过 5 小时。

4.其他情况

经调查，能利公司在江南造船公司常设有现场负责人、

① 《高处作业安全管理规定》（JNAQ-B0-00-034-2020）

4、开口部位的安全措施

（2）栏杆高度应不低于 1100mm，立柱的间距为 3.4m以内。栏杆上应装有两道扶手，上、下道扶

手的间距为 505mm，下道扶手与底脚的间距为 505mm。

第 8 页 共 13 页

安全负责人及现场总带班等管理人员 5 至 6 人，现场作业人

员根据具体工作量不等，一般保持在 80 人左右。企业法定

代表人、总经理王建龙一般每半年到现场检查一次，检查情

况无记录。

能利公司脚手架班组架子工冯军、马海拉火均持有《特

种作业操作证》，准操项目均为“登高架设作业”；分别于

2021 年 3 月和 2018 年 9 月接受入职“三级教育”；2021 年

10 月，先后接受了部门“防高坠安全知识宣贯”。

五、事故原因

（一）直接原因

事发吊物口防护栏杆不符合搭设规范，未能起到应有的

防护作用，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.现场作业人员在配合吊装作业拆除防护栏杆后，未按

规范

②

完成防护栏杆的恢复；未按要求开展自检及互检确认。

2.管理人员安全生产履职不力。能利公司管理人员在安

排配合拆除防护栏杆作业时，未明确专人

③

对恢复防护栏杆

的搭架质量进行过程检查和控制；江南造船公司搭载部作业

② 《脚手架使用安全管理规定》（JNAQ-B0-00-057-2020）

（六）作业结束前及作业结束后作业安全要求

2.…搭架人员应对脚手架的搭设质量进行自检；自检完成后，向搭架班班长申请互检；…

4.…确因工作需要临时改变脚手架结构的，…向搭架单位提出，并由搭架单位实施。作业结束之后因

及时通知搭架单位将拆除的脚手架构件复位；

③ 《脚手架使用安全管理规定》（JNAQ-B0-00-057-2020）

（二）作业组织

2.脚手架搭设过程中，搭架单位应设专人对搭架质量进行过程检查和控制。

第 9 页 共 13 页

区管理人员日常巡（检）查工作不到位，未能及时发现并消

除事故隐患。

3.能利公司和搭载部主要负责人督促、检查本单位的安

全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患。

4.能利公司未加强全员安全生产责任制落实情况的监

督考核，确保全员安全生产责任制的落实；未能督促从业人

员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未

将作业现场存在的事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

江南造船公司搭载部对承包单位的安全生产工作统一协调

管理不力。

六、其他问题

能利公司相关管理人员对事故现场保护不力，变动事故

现场防护栏杆的状态后未作出标记；对巡查过程中发现的事

故隐患未及时处理并告知作业人员。能利公司在事故发生后

未及时报告。

七、责任认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.建议给予行政处罚（1 人）

王建龙，能利公司法定代表人、总经理。企业安全生产

第一责任人。督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能

及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。建

议上海市应急管理局对王建龙给予行政处罚。

2.建议企业依据相关规定给予处理（7 人）

第 10 页 共 13 页

（1）李鸿，能利公司驻江南造船公司现场负责人。安

全生产履职不力。对公司现场作业人员未按规范完成防护栏

杆搭设；现场管理人员在安排配合拆除防护栏杆作业时，未

明确专人对恢复的防护栏杆的搭架质量进行过程检查和控

制，在巡查过程中发现的事故隐患未及时处理并告知作业人

员等情况失管失察。对事故发生负有管理责任。

（2）王军，能利公司现场总带班。安全生产履职不力，

在安排配合拆除防护栏杆作业时，未明确专人对恢复的防护

栏杆的搭架质量进行过程检查和控制。对事故发生负有管理

责任。

（3）冯军，能利公司脚手架班组架子工。在配合吊装

拆除防护栏杆后，未按规范完成防护栏杆的恢复搭设；恢复

搭设作业完成前，未按要求开展互检确认。对事故发生负有

责任。

（4）马海拉火，能利公司脚手架班组架子工。在配合

吊装拆除防护栏杆后，未按规范完成防护栏杆的恢复搭设；

恢复搭设作业完成前，未按要求开展自检。对事故发生负有

责任。

（5）马宇杰，江南造船公司搭载部党委副书记、部门

长。督促、检查本部门的安全生产工作不力，对部门管理人

员履职不力情况失管失察。对事故发生负有管理责任。

（6）王国军，江南造船公司搭载部党委书记、副部长，

分管脚手架工作。对搭载部支持作业区管理人员安全生产履

第 11 页 共 13 页

职不力的情况失管失察，对事故发生负有管理责任。

（7）陈剑浩，江南造船公司搭载部支持作业区作业长。

负责支持作业区管理工作，代表江南造船公司管理能利公司

脚手架（防护栏杆）搭设工作。安全生产履职不力，日常管

理工作不到位。对能利公司防护栏杆搭设工作的日常巡（检）

查不到位，未能及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，

对事故发生负有管理责任。

建议能利公司、江南造船公司对上述人员及其他相关人

员，按照管理权限和企业规定给予处理，处理结果报上海市

应急管理局。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.能利公司

能利公司未加强全员安全生产责任制落实情况的监督

考核，确保全员安全生产责任制的落实；未能督促从业人员

严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未将

作业现场存在的事故隐患排查治理情况向从业人员通报。对

事故发生负有责任。

2.江南造船公司

江南造船公司未对承包单位的安全生产工作实施统一

协调、管理。对事故发生负有责任。

建议上海市应急管理局对能利公司、江南造船公司分别

给予行政处罚。

（三）其他处理意见（1 人）

第 12 页 共 13 页

罗时均，能利公司脚手架班组长。对事故现场保护不力，

变动事故现场防护栏杆的状态后未作出标记；对巡查过程中

发现的事故隐患未及时处理并告知作业人员。建议上海市应

急管理局对罗时均给予行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）吸取事故教训，落实主体责任

能利公司和江南造船公司要认真剖析导致事故发生的

原因，充分认识并深刻吸取事故带来的教训，举一反三，在

作业区域内认真开展事故隐患排查治理，夯实安全生产各项

基础工作。要建立健全相应的监督考核机制，确保全员安全

生产责任制的落实，及时有效化解事故风险隐患。要督促作

业现场各类人员严格执行企业安全生产规章制度和操作规

程，严格按规范流程落实事故报告和保护现场等工作，确保

企业安全生产主体责任得到有效落实。

（二）完善规章制度，提高本质安全

针对事故中暴露出来的作业现场防护设施存在的问题，

企业要结合当前建造船舶大型化、集成化的特点，从本质安

全的角度全面审视、排查梳理现有的管理规范、特别是针对

临边洞口防护规范，要从现场实际操作角度及时进行修订完

善，并加以贯彻落实，提高各类规范、规程的针对性和可操

作性。要结合当前用工模式的特点，坚决树立起属地管控的

思路，加强对承包、承租单位的安全生产统一协调、管理，

及时督促、指导承包、承租单位开展安全生产管理工作，坚

第 13 页 共 13 页

决杜绝巡查、检查形式化，以及以包代管、包而不管现象。

（三）加强人员培训，强化现场管控

企业要进一步强化对现场作业人员安全防护技能及安

全防护意识的教育培训。特别是对于高处作业、临边洞口等

情况，在做好入职三级教育的基础上，要结合作业人员实际

工作内容，采取实操式、体验式的方式提升现场作业人员安

全技能和防范意识。现场管理人员要强化对作业现场的安全

管控，充分利用各类视频监控设备对作业人员安全措施落实

情况进行监督，督促作业人员切实担负起作业过程中的安全

防范责任。

上海能利实业有限公司

“11·20”高处坠落一般事故调查组

2022 年1 月 24 日