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丰台区高庄 118 号果品公司大红门改造工程项
目“7·3”受伤事故调查报告
2025 年 7 月 3 日 8 时 03 分许，在丰台区大红门高庄 118 号
院内，工人赵某某在进行拆除作业过程中墙体发生塌落被砸受
伤，事故造成直接经济损失约 50 万元。
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑
法》《生产安全事故罚款处罚规定》《生产安全事故报告和调查
处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》《建筑
工程施工许可管理办法》《建筑工程质量管理条例》和《北京市
建筑工程施工许可办法》等法律法规，丰台区政府成立由区应急
管理局牵头、丰台公安分局、区人力资源和社会保障局、区总工
会、区住房和城乡建设委、大红门街道办事处为成员单位的“7·3”
受伤事故调查组，并邀请区纪委区监委参与事故调查工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”和“四不放过”的原则，查清了事故发生的经过和原因，认
定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理
建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。现
将有关情况报告如下：
一、事故基本情况
（一）事发房屋相关情况
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事发房屋产权为北京南方弘泰投资经营有限责任公司(原北
京市供销合作联合社工业品公司)。2025 年 6 月 26 日，北京市果
品有限公司与北京南方弘泰投资经营有限责任公司签订房屋场
地使用协议，期限五年（2025 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日），
租赁院内北侧 1 号库、2 号库及部分场地。
（二）事故相关单位情况
1.建设单位：北京市果品有限公司（北京京农控股集团有限
公司二级公司），统一社会信用代码：911101021016246215；注
册地址为北京市丰台区玉泉营 112 号；主要从事新鲜水果零售；
供应链管理服务；未经加工的坚果、干果销售、货物进出口；日
用百货销售等经营。
2.施工单位：北京云鼎博峰工程有限公司，统一社会信用代
码：91110111MA01Q7CY30；注册地址为北京市房山区拱辰街道月
华大街 1 号 A8-1963；主要从事施工总承包，专业分包，劳务分
包工程造价咨询，工程招标总代理，物业管理，园林绿化工程等
经营。具备建筑业企业资质证书贰级（证书编号 D211504926）；
建筑业企业资质证书特种工程专业承包不分等级；取得安全生产
许可证（jz 安许证字[2023]022311）。
3.劳务派遣单位：北京慧诚博达建筑劳务有限公司，统一社
会信用代码：91110117MAC2EGJM1R；成立于 2022 年 11 月 17 日；
注册地址为北京市通州区永乐店镇柴小路 635 号 1-5834 号(集群
注册)；主要从事建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程
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设计；建设工程勘察。对外承包工程；软件开发；物业管理；机
械设备租赁；社会经济咨询服务；工程管理服务；专业保洁、清
洗、消毒服务；招投标代理服务等经营。
（三）相关合同协议情况
建设工程施工合同：2025 年 6 月 27 日，北京市果品有限公
司（发包方）与北京云鼎博峰工程有限公司（承包方）签订了建
设工程施工合同。工程名称为果品公司大红门改造工程；工程地
点为丰台区大红门高庄 118 号；工程内容：图纸及工程量清单范
围内的改造工程，包含但不限于原建筑物内装饰拆除、新作装饰、
电气、给排水，建筑物外立面、室外道路等设计图纸及清单显示
的全部内容等。计划 2025 年 7 月 1 日开工，计划 2025 年 8 月
30 日竣工。
（四）劳动合同签订情况
赵某某为北京慧诚博达建筑劳务有限公司劳务派遣北京云
鼎博峰工程有限公司合同工，2025 年 6 月 28 日签订了劳动合同
书。同日，赵某某与北京云鼎博峰工程有限公司双方签订了劳动
合同书。
二、事故经过及救援处置情况
（一）事故发生经过
根据询问笔录、现场勘察和事发单位提供的书面材料显示，
事发项目主体位于大红门高庄 118 号院内北侧 1#库 2 层 8 轴交 C
轴墙体位置，2025 年 7 月 3 日 7 时北京云鼎博峰工程有限公司
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带班工长项语开完班前会后，会同赵某某、张某某、于某、潘某
某五人前往事发地点 2 层进行墙体拆除作业，8 时 03 分左右，
赵某某从下至上拆除墙体时，因下方墙体被掏空后，上方未拆除
墙体突然塌落砸中其小腿，项某和其他三名工友立即移开赵某某
身上墙体，将其转移至安全位置，随后拨打 120 将赵某某送往医
院救治。
（二）应急救援情况
事故发生后，公安、应急、住建和大红门街道办事处等单位
相关人员第一时间赶赴现场指导、协调事故救援处置和善后工
作。承包单位北京云鼎博峰工程有限公司现场负责人第一时间向
建设单位北京市果品有限公司报告事故相关情况，现场工人第一
时间对伤者进行了应急处置。
（三）伤亡人员情况
事故造成 1 人受伤。姓名：赵某某，男，58 岁，辽宁人，
身份证号：211324********；依据右安门医院出具的住院诊断
证明显示：双小腿毁损伤（行双小腿截肢术），双胫腓骨粉碎性
骨折 （开 放性 ）腰 椎骨 折 L4 。按 照企 业职 工伤 亡事 故分 类
GB6441-86 标准核定，赵某某伤情损失工作日符合重伤事故标
准。
三、事故原因及性质
事故调查组经过依法调取相关物证、书证资料，对相关人员
进行调查询问，查明了事故原因，认定了事故性质。
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（一）直接原因
工人赵某某违反操作规程未按照带班工长从上至下拆除要
求进行作业，导致上方未拆除墙体发生塌落是事故发生的直接原
因。
（二）间接原因
1.李某某作为北京云鼎博峰工程有限公司主要负责人未履
行好安全生产管理职责，对从业人员安全生产的教育和培训不到
位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。
2.北京云鼎博峰工程有限公司，未能教育和督促从业人员严
格执行安全生产规章制度和操作规程，在建设单位未取得施工许
可手续的情况下，盲目进场施工，未能建立健全并落实生产安全
事故隐患排查治理制度，及时发现并消除生产安全事故隐患。
（三）其他问题
北京市果品有限公司改造项目工程规模已达到限额以上标
准，街道工作人员告知需向区住建委办理施工许可，并向申请人
发放了《限额以下工程备案情况通知单》，明确要求“未经许可
不得开工”。建设单位在未办理许可备案的情况下，负责人王某
某擅自要求施工方进场进行墙体拆除作业活动。
（四）事故的性质
鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，
事故调查组认定，该事故是一起造成 1 人重伤的一般生产安全责
任事故。
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四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑
法》《生产安全事故罚款处罚规定》《生产安全事故报告和调查
处理条例》《建筑工程施工许可管理办法》《建筑工程质量管理
条例》和《北京市建筑工程施工许可办法》等有关法律、法规规
定，调查组依据事故调查核实的情况，认定下列人员和单位应承
担相应的责任，并提出如下处理建议：
（一）北京市果品有限公司，未取得建筑工程施工许可证擅
自施工。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第（一）
项、《建筑工程施工许可管理办法》第三条第（一）项
[1]
、《北
京市建筑工程施工许可办法》第三条第（一）项
[2]
和《建筑工程
质量管理条例》第五十七条
[3]
的规定，对事故发生负有管理责任。
建议由区住房和城乡建设委依据《中华人民共和国建筑法》第六
十四条
[4]
、《建筑工程质量管理条例》第五十七条、《北京市建
筑工程施工许可办法》第十九条
[5]
的规定，对该单位责令停止施
工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚
[1] 《中华人民共和国建筑法》第七条第（一）项：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在
地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的
小型工程除外。
[2] 《北京市建筑工程施工许可办法》第三条第（一）项：依法应当领取施工许可证而未领取的，建筑工程不得开
工。
[3] 《建筑工程质量管理条例》第五十七条：违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告擅自施工
的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款
[4] 《中华人民共和国建筑法》第六十四条：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，
责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
[5] 《北京市建筑工程施工许可办法》第十九条：建设单位未取得施工许可证擅自施工的，或者建设单位、施工单
位发生变更未重新领取施工许可证的，由市或者区、县建设委员会责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百
分之一以上百分之二以下的罚款。
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款。
（二）北京市果品有限公司项目主管人员王某某，未取得建
筑工程施工许可证擅自要求施工单位进场施工。其行为违反了
《建筑工程施工许可管理办法》第十五条第（一）项
[6]
的规定，
对事故发生负有管理责任。建议由区住房和城乡建设委依据《建
筑工程施工许可管理办法》第十五条第（一）项的规定，对其处
单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。
（三）李某某作为北京云鼎博峰工程有限公司主要负责人未
履行好安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不
到位，未能督促落实安全生产规章制度和操作规程，未能及时发
现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安
全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项
[7]
的规定，对事故负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华
人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项
[8]
规定，对其处
2024 年年收入百分之四十的罚款。
（四）北京云鼎博峰工程有限公司对现场从业人员进行安全
生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知
识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。以上行为
[6] 《建筑工程施工许可管理办法》第十五条第（一）项：依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负
责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额 5%以上 10%以下罚款。
[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项： 生产经营单位的主要负
责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组
织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生
产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一
年年收入百分之四十的罚款；
- 8 -
违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第（一）项
[9]
的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》
第一百一十四条第（一）项
[10]
、《生产安全事故罚款处罚规定》
第十四条第（一）项
[11]
规定和《北京市安全生产行政处罚自由裁
量基准》（2024 版）标准规定，对其处三十万元以上五十万元
以下的罚款。
五、事故所暴露的安全生产隐患及预防措施
为深刻汲取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故，切实
践行生命至上、安全发展理念，提出以下建议措施：（一）北京
市果品有限公司要严格履行建筑工程施工备案手续，取得建筑工
程施工手续后方可施工。（二）北京云鼎博峰工程有限公司要举
一反三，严格落实安全生产责任制，教育和督促从业人员严格执
行安全生产规章制度和操作规程，建立健全并落实生产安全事故
隐患排查治理制度，及时发现并消除生产安全事故隐患。（三）
区住房和城乡建设委要指导属地开展限额以上工程安全检查工
作。严格把关施工许可环节闭环管理，加强与属地街道信息资源
共享。（四）大红门街道办事处要进一步加大对辖区工程施工安
[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第（一）项：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培
训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全
操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从
业人员，不得上岗作业。
[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位
除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十
万元以上一百万元以下的罚款
[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（一）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定
处以罚款：（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30
万元以上 50 万元以下的罚款；
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全巡查检查，强化与行业部门信息资源共享，杜绝此类事故再次
发生。
