# 石景山区“8·2”一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

来源：北京市石景山区应急管理局　北京市石景山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：http://www.bjsjs.gov.cn/gongkai/qyjj/zfgs_2454/xzzflcxx_2456/202405/t20240531_82761.shtml

发布时间：2024-05-31　抓取时间：2026-10-14

1

石景山区“8·2”一般生产安全事故

整改和防范措施落实情况评估报告

为认真贯彻落实市、区两级的决策部署，充分发挥事故调

查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促生产安全事

故防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患，从根本上

解决问题，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全

生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施

落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落

实情况评估办法》要求，区应急管理局会同市公安局石景山分局、

区总工会、区人力社保局、区文旅局等有关部门组成评估组，邀

请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对石

景山区“8·2”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施建议

的落实情况进行评估。

一、评估工作组织及开展情况

2023 年 8 月 2 日 17 时 25 分许，立城（北京）建设工程有

限公司在石景山游乐园西南门停车场东北角，进行电线线路更换

作业时，发生一起触电事故，造成 1 名作业人员死亡。此起事故

直接经济损失约为 100 万元。本案于 2023 年 10 月 27 日经石景

山区政府批复结案。

评估工作组于 2024 年 3 月 7 日组织召开“8·2”一般生产

安全事故整改和防范措施落实情况评估工作启动会，部署启动评

2

估工作。自 3 月 7 日开始，对“8·2”一般生产安全事故责任单

位及相关人员的责任追究落实情况逐一进行梳理和核对。现场评

估工作组于 3 月 7 日实地听取立城（北京）建设工程有限公司、

北京天行健汽车租赁有限公司关于“8·2”一般生产安全事故整

改及防范措施落实情况的介绍，对事故整改及防范措施落实情况

开展现场评估检查，对发现的问题进行跟踪并督促整改直至整改

到位，评估工作组根据审查文件资料、听取汇报、谈话问询和现

场走访核查情况，委托第三方专业技术单位根据评估情况及《立

城（北京）建设工程有限公司“8·2”一般生产安全事故调查报

告》（以下简称事故调查报告），编制了《石景山区“8·2” 一

般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告》。

二、事故责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求区应急管理局对责任单位和责任人

依法进行责任追究，具体情况如下：

（一）立城（北京）建设工程有限公司。

《事故调查报告》中认定立城（北京）建设工程有限公司对

事故发生负有责任。并建议区应急管理局依据《中华人民共和国

安全生产法》第一百一十四条第（一）项和北京市安全生产行政

处罚自由裁量基准的相关规定，对立城（北京）建设工程有限公

司处以叁拾万元罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对

立城（北京）建设工程有限公司处以叁拾万元的行政处罚（处罚

3

决定书编号：（京石）应急〔事故〕罚〔2023〕02-1 号），并

已结案。

（二）立城（北京）建设工程有限公司法人安**。

《事故调查报告》中认定立城（北京）建设工程有限公司法

人安**对事故发生负有领导责任。并建议区应急管理局依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的相关规定，

对其处以上一年年收入百分之四十（2.88 万元）罚款的行政处

罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对

立城（北京）建设工程有限公司法人安**处以上一年年收入百分

之四十（2.88 万元）的行政处罚（处罚决定书编号：（京石）

应急〔事故〕罚〔2023〕事故 02-3 号），并已结案。

（三）北京天行健汽车租赁有限公司。

《事故调查报告》中认定北京天行健汽车租赁有限公司对事

故发生负有责任。并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安

全生产法》第一百一十四条第（一）项和北京市安全生产行政处

罚自由裁量基准的相关规定，对北京天行健汽车租赁有限公司处

以叁拾万元罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对

北京天行健汽车租赁有限公司处以叁拾万元的行政处罚（处罚决

定书编号：（京石）应急〔事故〕罚〔2023〕02-2 号），并已

结案。

4

三、事故单位整改和防范措施落实情况

（一）立城（北京）建设工程有限公司。

《事故调查报告》中要求立城（北京）建设工程有限公司要

要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业主体责任，切实

加强安全管理，完善各类规章制度和操作规程；要严格组织制定

并实施本单位安全生产教育和培训计划，加大对全体员工的安全

培训力度，开展事故案例警示教育活动，教育和督促从业人员严

格执行相关安全生产法律、法规，全面提升员工的安全意识，尤

其是现场施工作业人员的安全意识，使从业人员具备辨识作业环

境所存在危险因素的能力；要建立并落实安全风险分级管控和隐

患治理排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患；要为从业人员提供符合国

家标准和行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照

使用规则佩戴、使用。

经核查，立城（北京）建设工程有限公司按照区应急管理局

下达的《北京市石景山区应急管理局关于落实北京市石景山区人

民政府“8· 2”一般生产安全事故报告批复的函》（石应急函

〔2023〕2 号）的相关要求，提交了《关于落实北京市石景山区

人民政府“8·2”一般生产安全事故批复函的回函》，立城（北

京）建设工程有限公司按照整改要求逐项落实了事故整改措施。

（二）北京天行健汽车租赁有限公司。

《事故调查报告》中要求北京天行健汽车租赁有限公司要深

5

刻吸取事故教训，举一反三，根据本单位生产经营特点，对本单

位各项安全管理规章制度、操作规程、安全资质、员工的教育培

训等情况，进行了全面自查自改。针对当前安全生产状况开展了

全面检查，对查出的问题认真进行了整改。

经核查，北京天行健汽车租赁有限公司按照区应急管理局下

达的《关于落实北京市石景山区人民政府“8·2”一般生产安全

事故批复的函》（京石应急函〔2023〕3 号）的相关要求，提交

了《关于落实石景山区人民政府“8·2”一般生产安全事故批复

函的回函》，北京天行健汽车租赁有限公司按照整改要求逐项落

实了事故整改措施。

四、有关部门及属地街道整改和防范措施落实情况

（一）北京市石景山游乐园有限公司落实情况。

《事故调查报告》中要求北京市石景山游乐园有限公司要举

一反三，正视存在问题，深刻吸取事故教训，深入查找分析在规

章制度上的漏洞、技术措施上的缺陷，以及监督检查环节中的不

足，补齐安全管理“短板”，坚决杜绝类似事故的发生；要严格

落实企业安全生产主体责任，按照法律法规，修订完善安全生产

责任制，建立健全安全生产责任体系，推动各项制度和措施的落

地，切实负起企业的主体责任。

经核查，北京市石景山游乐园有限公司按照区应急管理局下

达的《关于落实北京市石景山区人民政府“8·2”一般生产安全

事故批复的函》（京石应急函〔2023〕4 号）的相关要求，提交

6

了《北京市石景山游乐园有限公司关于落实石景山区人民政府批

复的情况报告》，北京市石景山游乐园有限公司按照整改要求逐

项落实了事故整改措施。

（二）区国资委落实情况。

《事故调查报告》中要求北京市石景山区国资委要约谈游乐

园主要领导，下发督办通知单，妥善处理善后事宜，落实主体责

任，加强宣传教育和安全培训；要在全系统安全生产和火灾隐患

大排查大整治调度会上通报“8·2”触电事故调查督办单，深刻

吸取事故教训，举一反三，在全系统内深入开展用电安全风险隐

患专项排查；要加大各类安全隐患排查整治力度，督促企业落实

安全生产主体责任，现场对“企安安”使用、动火作业审批、用

电安全、外包外租等工作进行专项检查，要求隐患问题限期整改，

闭环销账。

经核查，北京市石景山区国资委按照区应急管理局下达的《关

于落实北京市石景山区人民政府“8·2”一般生产安全事故批复

的函》（京石应急函〔2023〕5 号）的相关要求，提交了《石景

山区国资委关于落实石景山区人民政府“8·2”一般生产安全事

故报告批复的整改报告》，北京市石景山区国资委按照整改要求

逐项落实了事故整改措施。

（三）八角街道办事处落实情况。

《事故调查报告》中要求八角街道办事处要督促属地生产经

营单位按照法律法规对从业人员开展安全生产教育和培训，保证

7

从业人员具备必要的安全生产知识，教育和督促从业人员严格执

行相关安全生产法律、法规，全面提升员工的安全意识。要督促

属地生产经营单位落实主体责任，推动企业使用“企安安”自查

端，落实隐患自查自纠工作，采取有效的安全防护措施，及时发

现和消除各类安全隐患。要加强对属地生产经营单位的安全生产

检查，持续开展动火作业、限额以下工程、燃气安全等专项整治

行动，及时排查生产安全事故隐患，督促生产经营单位进行整改，

严防安全事故。

经核查，八角街道办事处按照区应急管理局下达的《关于落

实北京市石景山区人民政府“8·2”一般生产安全事故批复的函》

（京石应急函〔2023〕7 号）的相关要求，提交了《八角街道关

于“8·2”一般生产安全事故整改报告》，八角街道办事处按照

整改要求逐项落实了事故整改措施。

（四）区文化和旅游局落实情况。

《事故调查报告》中要求北京市石景山区文化和旅游局要深

刻吸取事故教训，举一反三，全面消除文化和旅游行业安全风险

隐患，全力督导各文旅单位严格落实安全生产主体责任；加强日

常安全生产和消防安全督导检查，联合安全技术机构年内再对全

区各文旅单位进行一次全覆盖全要素安全隐患排查治理；法定假

日和重大活动期间检查文旅行业安全服务保障工作；加强安全宣

传培训和应急演练工作，年内再安排一次文旅行业安全生产和消

防安全主体责任大培训。

8

经核查，北京市石景山区文化和旅游局按照区应急管理局下

达的《关于落实北京市石景山区人民政府“8·2”一般生产安全

事故批复的函》（京石应急函〔2023〕6 号）的相关要求，提交

了《区文化和旅游局关于落实石景山区人民政府“8·2”一般生

产安全事故报告批复的函》，北京市石景山区文化和旅游局按照

整改要求逐项落实了事故整改措施。

五、安全现状评估及处理情况

2024 年 3 月 7 日，评估组对《立城（北京）建设工程有限

公司“8·2”一般生产安全事故调查报告》中提出的整改措施和

建议，依据《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条

例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规

规定，在区应急局组织召开的事故整改和防范措施落实情况评估

工作启动会后，对立城公司开展了现场检查评估。

立诚（北京）建设工程有限公司由于受“8·2”事故和市场

环境影响，自事故发生后一直未承揽任何业务，无任何施工作业

现场，现只有一人留守。

北京天行健汽车租赁有限公司因不涉及事故租赁场所，办公

区域没有发现不符合项。

六、评估工作组总体评估意见

根据调阅的有关书面材料，区应急管理局等单位依法依规落

实了对“8·2”一般生产安全事故相关责任单位及责任人员的责

任追究意见。

9

根据审查材料、听取汇报、谈话问询和现场评估情况：立城

（北京）建设工程有限公司、北京天行健汽车租赁有限公司对于

事故整改和防范措施已经落实，现场评估检查的新问题能及时整

改，并做到举一反三。

综上所述，评估工作组认为：《立城（北京）建设工程有限

公司“8·2”一般生产安全事故调查报告书》提出的事故整改和

防范措施落实建议均已落实。

石景山区“8· 2”一般生产安全事故

整改和防范措施落实情况评估工作组