# 朝阳奥运村北京摆渡船国际公关顾问有限公司“11·14”一般高处坠落事故调查报告

来源：北京市朝阳区应急管理局　北京市朝阳区应急管理局·事故调查

原文链接：http://www.bjchy.gov.cn/affair/sgdc/4028805a9ba62cae019bbbb80dc70daf.html

发布时间：2026-01-14　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 4 -

附件 2

11·14

2025 年 11 月 14 日 2 时 54 分许，在位于朝阳区大屯路甲 20

号的场馆内，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局等有关部门领导立

即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《中华人民共和国安全生

产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和朝阳区政府的授

权，由区应急局、公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力

社保局、奥运村街道办事处、奥管委组成生产安全事故调查组，

同时邀请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调取监控、调阅资

料、调查询问和检测鉴定，查明了事故经过和原因，认定了事故

性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，并提出

了整改和防范措施。

经调查认定，朝阳奥运村北京摆渡船国际公关顾问有限公司

“11·14”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章，各事发单

位安全管理不力造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

- 5 -

（一）事发单位基本情况

1.北京摆渡船国际公关顾问有限公司（以下简称“摆渡船公

司 ”）， 法 定 代 表 人 、 总 经 理 赵 某 达 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

911101056723910088，公司类型为有限责任公司（自然人投资或

控股）。注册地址为北京市北京经济技术开发区（大兴）瀛吉街

11 号院 3 号楼 10 层 1002-9，经营范围：广告制作、会议及展览

服务等。

2.北京北辰会展投资有限公司会展分公司（以下简称“会展

分 公 司 ”）， 负 责 人 、 总 经 理 孙 某 芳 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91110105MAEND0Q0X5，公司类型为有限责任公司分公司（法

人独资）。注册地址为北京市朝阳区天辰东路 5 号院 1 号楼-2 至

3 层 101 内-1 层 01、1 层 01、2 层 01、3 层 01 号，经营范围：

会议及展览服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；餐饮管理；

物业管理等。

（二）事发场馆基本情况

事发场馆位于朝阳区大屯路甲 20 号，总建筑面积约 78 万平

方米，由北京北辰会展投资有限公司投资建设，场馆运营及管理

单位为会展分公司。会展分公司人、财、物均为独立负责。

（三）事发项目基本情况

事发项目为场馆内的吊旗拆除项目，发包方为会展分公司，

作业单位为摆渡船公司。项目内容为采用人工方式拆除东序厅转

- 6 -

换层[1]内固定的广告吊旗。

经调查，摆渡船公司聘用的吊旗拆除作业人员具备高处作业

特种作业资格；脚手架搭建人员不具备登高架设作业特种作业资

格。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

11 月 13 日 23 时 30 分许，摆渡船公司吊旗拆除作业人员孙

某涛带领刘某立、李某、张某英等十余人在场馆 L1M1 层开始搭

设移动式脚手架，准备进入转换层内开展作业。

14 日 0 时 30 分许，刘某立、李某、张某英三人先通过攀爬

脚手架进入 L1M1 层转换层内，然后在转换层内行走至东序厅的

作业位置，开始进行吊旗拆除工作。

2 时 54 分许，刘某立在东序厅转换层东侧吊顶的石膏板上

行走时，踩踏到检修口的石膏板上，导致随石膏板一同坠落至地

面。

[1] 转换层：建筑中用于协调不同结构类型与设备系统的过渡楼层，主要用于高层建筑中不同功能区之间的衔接。

转换层

- 7 -

图 1 脚手架搭建现场 图 2刘某立坠落瞬间

（二）应急救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打了“120”急救电话。

15 时 10 分许，“120”急救人员到场确认刘某立已死亡。

（三）事故现场情况

刘某立坠落位置为场馆东序厅转换层东侧的吊顶下方的地

面，该吊顶为南北向，长约 180 米，宽约 2.3 米，距地面约 17

米；事发检修口距东序厅北墙壁约 95 米，检修口的石膏板已脱

落，地面上有大量血迹及破损的石膏板残渣。

在场馆 L1M1 层处设有一个高约 6.5 米、长约 2 米、宽约 1.2

米的 4 层移动式脚手架，通过该脚手架可以到达 L1M1 层顶部的

转换层内；脚手架距事发检修口约 136 米；脚手架上放有两套三

点式安全带；现场未发现作业使用的安全绳。

- 8 -

图 3 作业使用的脚手架 图 4 作业使用的三点式安全带

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者为刘某立，男，54岁，河南人，摆

渡船公司吊旗拆除作业人员。经鉴定：刘某立符合高坠致创伤失

血性休克死亡。（鉴定书编号：CY2025BL0279）。

事故直接经济损失约300万元，其中含赔付死者家属139万元。

三、事故应急处置评估

事故发生后，会展分公司、摆渡船公司立即拨打了“120”

急救电话，并对现场进行了封锁保护，同时向区政府相关单位报

告了事故情况。区政府相关部门在应急救援过程中，应急值守到

约 6.5 米

转换层

- 9 -

位，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时有效，现

场救援处置措施得当，救援力量配备充分，善后工作及时有效，

对事故信息和舆情进行了有效的管理。

四、事故原因分析

综合相关调查结论，认定本起事故直接原因是：刘某立违章

作业，导致事故发生。

（一）其他可能因素排除

公安机关结合现场勘查和技术鉴定等情况，排除人为故意刑

事案件嫌疑。

（二）直接原因分析

刘某立在未使用安全绳[2]的情况下违章进入转换层内开展

吊旗拆除作业。当刘某立违反安全操作规程，离开作业区域进入

转换层东侧的吊顶上行走时，踩踏在检修口的石膏板上，石膏板

受力发生脱落，导致刘某立随石膏板一同坠落至地面死亡。

（三）间接原因分析

1.作业方案存在漏洞，审查缺位。摆渡船公司制定的吊旗拆

除作业方案中未包含移动式脚手架的搭建方案，且未聘请具备登

高架设作业资格的人员搭建脚手架[3]。会展分公司均未对吊旗拆

除作业方案进行审查，负责审查作业方案的搭建服务部不了解部

门职责，不履行部门职责。

[2]《国会二期序厅吊旗施工方案》三、施工流程：（二）3.登高人员穿戴齐全安全防护装备安全带与独立安全绳

连接牢固，安全绳另一端临时固定于可靠建筑结构。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全

作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 10 -

2.现场安全管理严重缺失。摆渡船公司未按作业方案的要求

为作业人员配备安全绳，未发放五点式安全带[4]；未向作业人员

明确转换层内的作业区域；未对转换层内的吊旗拆除作业进行检

查[5]。

会展分公司对吊旗拆除作业现场的安全检查不到位，未发现

摆渡船公司长期在不使用安全绳的情况下进入转换层违章开展

作业的情况。

3.安全风险辨识不到位。摆渡船公司、会展分公司均未严格

落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，

及时发现并消除东序厅转换层内存在的生产安全事故隐患[6]。

4.安全生产教育和培训缺失。摆渡船公司未对吊旗拆除作业

人员进行安全生产教育和培训[7]、未进行安全技术交底、未明确

作业区域，未保证刘建立熟悉吊旗拆除作业的安全操作规程、掌

握安全操作技能，致使刘某立安全意识淡薄，违章在不使用安全

绳的情况下开展作业，并离开作业区域进入吊顶内行走，导致死

亡。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准

的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理

的建议。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

员，不得上岗作业。

- 11 -

定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列

人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘某立，男，群众，河南人，摆渡船公司作业人员，在未使

用安全绳的情况下违章开展吊旗拆除作业；违反安全操作规程，

离开作业区域进入转换层东侧的吊顶，对事故发生负有直接责任。

因其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

孙某涛，男，群众，摆渡船公司吊旗拆除现场负责人，在未

按作业方案的要求配备安全绳、未发放五点式安全带的情况下，

指挥刘某立等作业人员违章冒险开展吊旗拆除作业，对事故发生

负有直接责任，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.赵某达，男，中共党员，摆渡船公司总经理，负责公司全

面工作。未严格履行安全生产管理职责，未督促、检查事发项目

的安全生产工作，未及时发现并消除吊旗拆除作业存在的生产安

全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议

由朝阳区应急管理局给予赵某达处上一年年收入百分之四十罚

款的行政处罚。

2.摆渡船公司。安全生产教育和培训缺失，致使刘某立安全

- 12 -

意识淡薄，违章开展吊旗拆除作业；现场安全管理不到位，未落

实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，

未及时发现并消除吊旗拆除作业存在的生产安全事故隐患。其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第

四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的

规定，建议由朝阳区应急管理局给予摆渡船公司罚款的行政处罚。

3.孙某芳，女，中共党员，会展分公司总经理，负责会展分

公司全面工作。未严格履行安全生产管理职责，未发现搭建服务

部履行安全生产管理职责不到位的问题；未落实安全风险分级管

控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生

产工作不到位，未及时发现并消除吊旗拆除作业存在的生产安全

事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

一条第（一）项、第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规

定，建议由朝阳区应急管理局给予孙某芳处上一年年收入百分之

四十罚款的行政处罚。

4.陈某伟，男，群众，会展分公司搭建服务部经理，负责场

馆内各类施工搭建活动的安全管理工作。未严格履行安全生产管

理职责，未审查作业方案，对吊旗拆除作业现场的安全检查不到

位，未排查摆渡船公司长期在不使用安全绳的情况下进入转换层

违章开展作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共

- 13 -

和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负

有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的

规定，建议由朝阳区应急管理局给予陈某伟处上一年年收入百分

之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

5.会展分公司。场馆安全管理不到位，未落实生产安全事故

隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并

消除吊旗拆除作业存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发

生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一

百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局

给予会展分公司罚款的行政处罚。

（四）追责问责

北京北辰实业集团有限责任公司作为会展分公司、首都会展

（集团）有限公司的上级单位，要严肃开展内部责任追究，并向

调查组报告追责问责结果。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似

事故，提出以下措施建议：

（一）深刻汲取事故教训，全面压实安全责任。北京北辰实

业集团有限责任公司要深刻汲取事故教训，督促首都会展（集团）

有限公司、会展分公司压紧压实各部门、各岗位的安全生产责任，

构建 “制度完善、防护到位、人员合格、监管有力”的安全生

- 14 -

产管理体系。会展分公司、摆渡船公司要健全安全生产责任制，

明确从管理层到作业层的安全责任清单，实现安全责任全覆盖，

坚决克服麻痹思想、侥幸心理。以此次事故为警示，从思想意识、

制度执行、管理落实、技术保障等方面全面剖析原因，深刻查找

短板漏洞，确保事故教训真正转化为防范措施，坚决杜绝类似事

故再次发生。

（二）全面排查整治风险隐患，强化作业项目管控。会展分

公司一是要对场馆内可能存在的风险隐患进行全面梳理和排查，

并主动向作业单位提供风险清单，明确作业可能存在的风险项、

风险点。二是严格执行作业审批备案制度，要针对作业方案合理

性、作业人员操作资格、劳动防护用品发放情况等内容进行严格

审查。三是要加大作业现场巡查力度，并采取监控等技术措施及

时发现生产安全事故隐患，及时制止违章作业的行为。

摆渡船公司一是要严格落实法律法规的相关要求建立并落

实隐患排查治理制度，实现事故隐患发现、登记、整改、销号全

流程闭环管理，完成事故现场隐患清零。二是要针对不同的作业

环境制定专项作业方案和安全操作规程，确保作业方案的可操作

性。三是要严格按照作业方案的要求开展作业，向作业人员配备

和发放符合标准的劳动防护用品，并监督其佩戴、使用。四是杜

绝使用无资格人员开展作业，坚决做到“风险不消除不开工、条

件不具备不开工”。

（三）增强从业人员安全意识。会展分公司、摆渡船公司要

- 15 -

针对此次事故进行开展事故案例警示教育，强化员工“红线意识”

和“底线思维”，同时要严格按照相关法律、法规的要求做好作

业人员的安全教育培训、安全技术交底，保证作业人员具备必要

的安全生产知识，掌握本岗位安全操作技能，杜绝违章作业的行

为再次发生。

朝阳区应急管理局 2026 年 1 月 14 日印发