# 2022年中航天建设工程集团有限公司“8·25”一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

来源：北京市朝阳区应急管理局　北京市朝阳区应急管理局·事故调查

原文链接：http://www.bjchy.gov.cn/affair/sgdc/4028805a8e172e75018e35c04e0b10e8.html

发布时间：2024-03-13　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

2022 年中航天建设工程集团有限公司“8·25”

一般生产安全事故整改和防范措施落实情况

评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调

查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工

作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，

防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、

国务院安委会办公室《生产安全事故整改和防范措施落实情况评

估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估

办法》要求，朝阳区应急管理局会同公安朝阳分局、区总工会、

区司法局、区人力社保局、区住建委等有关部门组成评估组，邀

请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对中

航天建设工程集团有限公司“8·25”一般生产安全事故责任追究

和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《中

航天建设工程集团有限公司“8·25”一般生产安全事故调查报告》

（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防

范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等

方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措

施的落实情况及安全现状进行了评估。参与评估的第三方专业技

- 2 -

术单位根据评估情况编制了《中航天建设工程集团有限公司

“8·25”一般生产安全事故整改和防范措施落实专项评估报告》

（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：

首先，朝阳区应急管理局组织召开工作会对中航天建设工程

集团有限公司（以下简称“中航天公司”）等事故单位召开工作部

署会，明确事后评估工作内容及要求，要求各单位进一步提高重

视程度，切实应对评估工作，认真评估企业安全现状，严格制定

并落实整改计划，保证本次评估的权威性、公正性、客观性。

随后，评估组对中航天公司进行访谈，会上听取了事故单位

整改落实工作情况的汇报。会后组织人员赴事故现场勘查。经现

场核实，事故地点——外交部左家庄和团结湖小区综合整治项目

已完工。

最后，评估组对《事故调查报告》中被调查单位的责任追究

落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料初步分

析，并要求事故相关单位补充提交落实责任追究及整改防范措施

的相关证明材料；收到补交资料后，评估组再次对事故相关单位

责任追究及事故整改和防范措施落实的相关证明资料进行分析。

专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规

定编制完成了《专项评估报告》。

评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了

《中航天建设工程集团有限公司“8·25”一般生产安全事故整改

和防范措施建议落实情况评估报告》（以下简称《评估报告》）。

- 3 -

二、责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求朝阳区应急管理局对责任单位依法

进行责任追究，朝阳区应急管理局落实处理情况如下：

《事故调查报告》中认定中航天公司违反了《中华人民共和

国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要

管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予中航天

公司罚款的行政处罚。

朝阳区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依

法对中航天公司处以人民币肆拾伍万元整的行政处罚（处罚决定

书编号：（京朝）应急罚〔2023〕004-A1 号），并已结案。

三、整改和防范措施落实情况

《事故调查报告》中要求：中航天公司要根据不同施工阶段、

周围环境以及季节、气候的变化，对吊篮采取相应的安全防护措

施，督促出租单位对吊篮进行检查和维修保养；中航天公司各级

管理人员，要严格按照有关法律、法规要求加强对施工现场的安

全管理，加大监督检查力度和频次，及时发现并消除各类生产安

全事故隐患；中航天公司要从事故中汲取教训，同时要对事故中

其他负有安全管理责任的人员进行处理，并将处理意见报区事故

调查组。

中航天公司深刻汲取事故教训，主要开展以下工作：

（1）事故发生后于 8 月 26 日至 8 月 28 日全面停工，全部

- 4 -

开展安全隐患自查自纠工作。停工期间，中航天本部、分公司、

项目部主要领导带队对朝阳区的在施项目进行全覆盖检查。检查

内容包括“党管安全”责任落实情况、安全管理制度建设和落实情

况、安全生产管理队伍建设情况、全员安全责任制落实情况、业

务部门安全责任落实情况、三级安全教育培训情况、项目安全风

险管控情况、劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况、违规违章

行为专项整治情况、实战实训应急演练情况等。

（2）开展对施工现场机械设备自查自纠工作。重点检查塔

式起重机、流动式起重机、施工升降机、电动吊篮、升降平台车

等起重机械的施工方案、安全技术交底、租赁合同、安全管理协

议、特种作业人员证件、人员进场安全教育记录、保险部件有效

性等。对进出场车辆的合规性，现场移动机械、钢筋加工设备、

木工机械、小型机具的安全性，混凝土泵车、混凝土布料机、流

动起重机等支腿稳定性和距基坑的安全距离，设备设施的进场验

收、危险作业旁站监督等方面存在的隐患进行全面排查。

（3）各级安全管理人员深入生产一线进行安全检查，了解

项目各作业场所安全生产情况，全面落实“理直气壮、真抓实干、

从严从实、守住底线”要求，敢于动真碰硬，防止监督检查“宽松

软”，全力做好安全生产监督管理各项工作。

（4）保持反“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的高压

态势，对于连续出现“三违”行为的作业场所必须停工整顿，存在

屡查屡犯违规违章行为的人员要坚决予以退场。对生产作业流程

- 5 -

违规、人员未按要求持证上岗、违法分包转包和挂靠资质等严重

违法行为，立即进行整改。

（5）切实加强工程分包专项治理。必须依法依规签订分包

合同和安全生产管理协议，严格申报分包资质、安全生产条件、

安全管理人员和特种作业人员持证情况等；必须开展安全风险评

估，充分辨识各类危险源、危险点以及危险作业，严格审核安全

技术方案和安全保障措施；必须召开班前会，对作业人员进行安

全教育培训和安全技术交底；必须明确现场负责人，加强现场监

督检查，落实安全防风险措施；必须严格执行危险作业审批，密

切关注作业过程和人员状态；必须编制安全生产应急预案和现场

处置方案，组织开展应急培训和实战演练，建立应急联动机制。

（6）充分利用好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

防机制，形成安全生产治理体系建设的系统性效能。安全生产费

用要“应投尽投”，严格按照比例足额提取，建立安全隐患整改、

资源配置、应急救援等资金投入增长机制，对存在安全隐患的老

旧设备该改造的改造、该退出的退出，有效改善施工现场安全条

件。

（7）在中航天建设公司内部，集团公司对该项目部进行肆

拾伍万元的处罚，以此作为对事故中其他负有安全管理责任的人

员进行处理的结果。要求要引以为戒，进一步提高政治站位，落

实安全生产责任制，加强各项安全管理。

- 6 -

四、事故发生单位安全管理现状

经现场核实，发生事故的外交部左家庄和团结湖小区综合整

治项目已完工。

中航天公司提供了《关于朝阳区在施项目安全隐患自查自纠

情况的报告》，内容均予以落实。提供了《工程保修实施细则》

《安全生产责任制度》《竣工工程检查管理办法》《施工现场临

时用电管理规定》《机械设备管理规定》《危险化学品的管理和

使用规定》《易燃易爆品的管理和使用规定》《危险作业管理制

度》等 60 项安全生产规章制度，以及《安全检查隐患整改回复》、

应急演练记录、安全用品发放记录、工伤保险记录、类似项目现

场检查记录等记录文件。

综上，根据事故单位提供的事故发生后的相关工作资料，基

本可以证明事故单位落实了事故整改和防范措施，安全管理现状

符合事故整改要求，且截至本报告提交时间，暂未有其他一般生

产安全事故发生。

五、评估发现的主要问题和相关工作建议

本次事故发生的原因为中航天公司作为吊篮使用单位、施工

单位，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技

术、管理措施，及时发现并消除罗某印违章作业的事故隐患。

具体问题和工作建议如下：

问题：此次事故涉及的事故责任单位吸取了中航天建设工程

集团有限公司“8·25”一般生产安全事故的经验教训，在安全管理、

- 7 -

教育培训等方面进行了针对性地整改、落实和提升。但从安全管

理的角度分析，完善安全生产相关制度，将隐患排查治理，风险

管控措施落到实处，才是有效防范和化解事故风险的重要保障。

公司的管理制度文件仍有待完善，现场操作人员安全意识较差，

应加强培训教育。

建议：强化监督出租单位对吊篮等设备进行检查和维修保养；

严格按照有关法律、法规加强对施工现场的安全管理，及时发现

并提醒现场人员按照操作规程施工作业；同时建议公司加强安全

管理制度的有效落实。

六、评估工作组综合评估意见

综上所述，评估组依法对中航天建设工程集团有限公司

“8·25”一般生产安全事故责任追究和防范整改措施落实情况进

行评估后认定：区应急管理局已依法落实了对中航天建设工程集

团有限公司的行政处罚，该单位已基本落实了事故整改和防范措

施，安全管理现状基本符合《事故调查报告》中的要求。

朝阳区应急管理局 2024 年 3 月 12 日印发