# 窦店镇“3·22”农村污水治理工程一般生产安全事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/202109/t20210907_40024431.shtml

发布时间：2021-08-11　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

窦店镇“3·22”农村污水治理工程

一般生产安全事故调查报告

2021 年 3 月22 日 13时 08 分许，房山区窦店镇芦村污水治

理工程施工现场发生坍塌，造成 1 名工人受伤，送往房山区第一

医院抢救，22 日15 时 30分抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和

《北京市生产安全事故调查处理工作规则》规定，区政府成立了

由区应急局牵头、房山公安分局、区总工会、区人力资源社会保

障局、区水务局及窦店镇为成员单位的“3·22”事故调查组，

并邀请区纪委区监委同步参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，对建设、设计、施工、监理等单位，

从工程设计、招投标、承发包、经营管理、安全管理、技术管理

等方面开展调查。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了

事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了

防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

1.工程名称：房山区农村污水治理工程（一期重点村截污治

- 2 -

污）施工（窦店镇）

2.工程地点：房山区窦店镇

3.工程内容：窦店镇 HDPE 双壁波管污水管线（DN200mm、

DN300mm、DN400mm管线）、配套检查井和阀门井、一体化泵站等

工程，还有拆除恢复沥青路面。

4.工程项目招投标情况：

窦店镇污水处理工程属于我区农村污水治理工程（一期）的

一部分，由区水务局承担工程监理、设计招投标工作，并委托窦

店镇人民政府负责施工招投标以及项目实施管理、监督检查工

作。

2020 年 6 月，窦店镇人民政府在北京市政府采购网、北京

市公共资源交易平台发布污水处理工程公开招标公告，并与招投

标代理公司北京北咨工程咨询有限公司按照要求组织开展投标

企业资质审核、专家评标等评标流程。北京市平谷区水利工程公

司、安徽水安建设集团股份有限公司、北京金河水务建设集团有

限公司等 11 家企业参与投标。2020 年7 月，北京市平谷区水利

工程公司以签约合同价 6768.9701万元成为中标单位。

经调查，该工程招投标过程是按照相关要求通过北京市公共

资源交易平台公开进行，未发现招投标过程中存在违法违规行

为。

5.工程分包转包情况：

窦店镇污水处理工程存在劳务分包情况。2020年9月15日，

- 3 -

工程承包方北京市平谷区水利工程公司与北京圣凯建筑劳务有

限公司签订工程施工劳务分包合同，约定由北京圣凯建筑劳务有

限公司提供管道开挖辅助施工、管道安装、管道回填辅助施工、

检查井砌筑等劳务内容，劳务分包金额 698 万元。

北京圣凯建筑劳务有限公司与徐 X 团口头约定，劳务分包金

额由圣凯建筑劳务有限公司抽取管理费及税费共计 34.9 万元，

即劳务分包总金额698万元的5%（其中管理费为2%，税费为3%），

其余部分再由平谷水利工程公司代扣代发工人工资，除去工人工

资之外劳务分包总金额的剩余部分为徐 X 团所得利润。调查认为

徐 X 团与北京圣凯建筑劳务有限公司之间不存在雇佣关系，应属

于合作关系，因此窦店镇污水处理工程存在违规劳务转包问题。

该工程实际施工劳务负责人为徐 X 团，施工工人共计 30 余

人为徐 X 团统一召集并进行管理，此人与北京圣凯建筑劳务有限

公司之间无劳务合同，且徐 X 团个人不具备劳务分包资质。2021

年 3 月 1 日起工人陆续进场开工，直至事故发生之日工人均未与

北京圣凯建筑劳务有限公司签订过劳务合同。施工过程中的现场

安全管理及劳务人员管理工作均由徐 X 团负责。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：北京市房山区窦店镇人民政府

2.施工单位：北京市平谷区水利工程公司，统一社会信用代

码：911101171029186803，类型：全民所有制，住所：北京市平

谷区南独乐河村村西，法定代表人：刘 XX，资质类别及等级：

- 4 -

水利水电工程施工总承包贰级 2007/02/28。

3.监理单位：北京燕波工程管理有限公司，统一社会信用代

码：91110113101167678M，类型：有限责任公司（自然人投资或

控股），住所：北京市顺义区马坡镇白马路 49 号，法定代表人:

樊 XX，资质类别及等级：水利工程施工监理甲级，水土保持工

程施工监理甲级，水利工程建设环境保护监理不定级。

4.劳务分包单位：北京圣凯建筑劳务有限公司，统一社会信

用代码：91110109335425991A。类型：其他有限责任公司，住所：

北京市门头沟区永兴小区15号楼2层208室,法定代表人：张X，

资质类别及等级：劳务分包不分等级 2015/08/20。

5.设计单位：邯郸市水利水电勘测设计研究院，资质证书编

号：A113000761，经济性质：全民所有制，资质等级：水利行业

乙级；电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业甲级；

水利行业（水库枢纽、引调水、灌溉排涝）专业甲级。

（三）死者基本情况

姓名：徐 X 全；性别：男；年龄：51 岁

籍贯：河南省淮阳县冯塘乡彭庄 082号

经法医鉴定：徐 X 全符合被巨大暴力作用于面部致颅脑损伤

死亡。

（四）现场勘验情况

事发地点位于该工程窦店镇芦村两排民房之间的胡同南北

走向的水泥路上，在水泥路上开挖沟槽，准备用于铺设污水管线。

- 5 -

沟槽已开挖 26.8 米，上宽 1.23 米、下宽 0.8 米，深 2.1米，沟

槽北侧已做 6.8 米的支护，南侧还有 20 米未做支护，沟槽经过

泡槽后，槽壁含水量较大，土质松散，导致南侧 20 米未做支护

的沟槽西槽壁发生坍塌，同时水泥板（宽 0.47 米、厚0.12 米）

也一同滑落至沟槽中，砸中正在沟底作业的徐X 全身上。

- 6 -

- 7 -

二、事故发生经过及抢险救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 3 月22 日 12时 30 分左右，徐 X 全等 3 人对已开挖

的沟槽进行支护，其中徐X 全和另外两名施工人员在沟槽底部做

支护，大约 13 时左右沟槽一侧槽壁发生坍塌，造成水泥板滑落，

导致徐 X 全被埋压砸中。

（二）事故救援情况

事发后，现场工人拨打120 并组织施救。一块水泥板（长 5

米、宽0.47 米、厚 0.12 米）压着徐 X 全，施救人员用大绳套着

水泥板抬起，并用手将埋压在徐 X 全身上的土清除，13 时 30分

许徐 X 全被救出。120 急救将其送往房山区第一医院，经抢救无

效死亡。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

沟槽开挖过程中将居民的自来水管挖断并造成跑水，导致沟

槽被泡槽，槽壁变得湿润、松散，由于泡槽后处置不当，造成一

侧槽壁坍塌，水泥板一同滑落，致使槽底作业人员徐汝全被埋压。

（二）事故间接原因

1.施工现场管理混乱。北京市平谷区水利工程公司作为施工

主体，一是未按照施工方案进行施工，沟槽未按要求进行放坡，

未按要求进行堆土，支护方式与施工方案不符，发生跑水未采取

有效措施进行处置。二是未按程序办理复工手续即恢复施工作

业。三是对作业人员安全教育流于形式，未对沟槽开挖进行有针

- 8 -

对性的教育培训。

2.监理监管不到位。北京燕波工程管理有限公司作为监理单

位，未严格履行监理职责，监理人员巡视、检查走过场，对施工

单位存在未按施工方案施工，现场管理混乱的行为，未采取有效

措施予以制止，同时未向建设单位及相关部门进行上报。

3.北京圣凯建筑劳务有限公司未严格履行工程施工劳务分

包合同，存在违规转包行为。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关责任人员和责任单位的责任分析及处理建议

（一）建议追究责任人员

劳务分包人徐X 团，本项目现场的主要负责人，未按照施工

方案组织作业人员进行施工，在沟槽发生跑水后，组织处置措施

不当，对本起事故的发生应当负有责任，由公安机关对其立案侦

查。

北京市平谷区水利工程公司项目部吕 XX，本项目现场专职

安全员，对项目施工中的安全隐患监督检查不到位，未及时排查

事故隐患，未及时向项目部反映存在的事故隐患，对本起事故的

发生应当负有监管责任，由公安机关对其立案侦查。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.北京市平谷区水利工程公司安全管理混乱，一是未按照施

工方案进行施工；二是对作业人员安全教育流于形式，未对沟槽

- 9 -

开挖进行有针对性的教育培训。违反了《中华人民共和国安全生

产法》第二十二条第（五）项、第（六）项、第二十五条第二款，

对事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一

百零九条第（一）项的规定，由区应急局给予该单位罚款叁拾万

元整人民币的行政处罚；对北京市平谷区水利工程公司法人，处

以上一年度收入的 30%的行政处罚；由区水务局依据《水利建设

市场主体信用信息管理办法》第 21 条第二项“行政处罚扣分标

准（罚款扣 3 分/次）”，在“全国水利建设市场监管服务平台”

上对其进行不良行为记录并扣 3 分。

2.北京燕波工程管理有限公司监理职责履行不到位，未严格

履行监理职责，监理人员巡视、检查走过场，对施工单位存在未

按施工方案施工，现场管理混乱的行为，未采取有效措施予以制

止，同时未向建设单位及相关部门进行上报。违反了《建设工程

安全生产管理条例》第十四条第二款，对事故发生负有责任。依

据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规

定，由区应急局给予该单位罚款贰拾伍万元整人民币的行政处

罚；对北京燕波工程管理有限公司法人，处以上一年度收入的

30%的行政处罚。

3.对于北京圣凯建筑劳务有限公司未严格履行工程施工劳

务分包合同，存在违规转包行为。违反了《中华人民共和国安全

生产法》第四十六条第一款，对事故发生负有责任，依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由区

应急局给予该单位罚款贰拾伍万元整人民币的行政处罚；对北京

- 10 -

圣凯建筑劳务有限公司法人，处以上一年度收入的30%的行政处

罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实主体责任

北京市平谷区水利工程公司、北京燕波工程管理有限公司要

深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，抓好各项

安全生产政策措施的落实，全面提高施工安全管理水平，切实加

强安全施工管理工作。严格规范企业内部经营管理活动，举一反

三，把防风险落实到安全生产全过程，细化风险防范和隐患治理

措施，每班组进行反思总结和安全活动，引以为戒，把安全这根

弦始终贯穿安全管理全过程。落实对工程项目的安全管理责任，

要加强技术管理、安全管理，督促各级管理人员严格落实安全生

产责任制，杜绝“名不符实”的现象发生。北京燕波工程管理有

限公司要严格履行现场监理职责，加强对施工过程的监督管理，

严格审查施工方案，对发现施工单位存在的违法违规行为，要及

时督促整改，并报告相关部门。

（二）加强施工现场管理

全区各施工企业要深刻吸取事故教训，严格规范企业内部经

营管理活动，建立、健全并严格落实本单位安全生产责任制。各

施工企业要严查工程合同履约情况，组织检查、消除施工现场事

故隐患，施工项目负责人必须具备相应资格和安全生产管理能

力，项目负责人必须依法到岗履职，确需调整时，必须履行相关

程序，保证施工现场安全生产管理体系、制度落实到位。各施工

- 11 -

企业要严格技术管理，严格执行专项施工方案和技术交底的编

制、审批制度，现场施工人员不得随意降低技术标准，违章指挥

作业。

（三）加大行业监管力度

吸取教训，全面开展专项整顿。水利治污工程主管部门要

严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，深

入开展污水治理工程行业大检查活动，严厉打击非法违法施工行

为，建立工作长效机制，确保在施工程安全生产监督检查工作取

得实效。

（四）属地监管要做实做细

属地政府作为属地和工程建设单位，必须要严格按照施工方

案加强对施工过程的有效监管，切实履行属地建设单位的职责，

施工中要加强对辖区内施工现场的安全监管，根据工程规模、施

工进度，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，严格监

管，要做实做细，严把工程质量和安全关，对于违反合同的问题

要明令禁止，对于施工中的违规违章作业行为要坚决制止，严厉

纠正，严肃处理。发现安全隐患及时整改，做到没有盲区，不留

死角，坚决遏制事故发生。