# 北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司“4.1”一般生产安全事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/201906/t20190625_39965728.shtml

发布时间：2019-06-06　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司“4·1”

一般生产安全事故调查报告

2019 年 4 月 1 日17 时左右，北京市房山区拱辰街道办事处

渔儿沟村棚户区改造土地开发项目（回迁安置房）11 号楼，发

生一起工人坠落事故，造成一人死亡。

接到事故报告后，区应急局、房山公安分局、区住房城乡建

设委、拱辰街道办事处领导及相关工作人员立即赶赴事故现场，

指导善后工作并进行初步现场勘验。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》和《北京市生产安全事故报告和调

查处理办法》等有关法律法规的规定，经房山区人民政府授权，

区应急局和房山公安分局、区纪委区监委、区总工会、区人力资

源社会保障局、区住房城乡建设委、拱辰街道办事处组成“4·1”

一般生产安全事故调查组，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，对工程各参建单位，从招投标、承

发包、经营管理、安全管理、技术管理等方面开展调查。通过现

场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处

理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况

报告如下：

- 2 -

一、基本情况

（一）工程概况

1.工程名称：

北京市房山区拱辰街道办事处渔儿沟村棚户区改造土地开

发项目（回迁安置房）。

2.工程地点：房山新城良乡组团 04 街区。

3.工程规模：总建设规模为92200 平方米（其中地上建筑面

积约 60100平方米），其中：住宅 16栋，层数：地上 5-6层，地

下2 层；基础为满堂基础，高度：地上高度 8 米，地下高度 8 米；

公建配套无。

（二）工程涉及单位情况

1.建设单位：北京拱辰兴业房地产开发有限公司，统一社会

信用代码：9111011666292652X,类型：其他有限责任公司，住所：

北京市房山区拱辰街道辛瓜地村 132 号，法定代表人：姜X。属

于拱辰街道办事处下属的企业。

2.总包单位：北京市房山城建集团有限公司，统一社会信用

代码：91110000722616202J，类型：其他有限责任公司，住所：

北京市房山区长虹东路 36 号院 1 号楼 9 层 901，法定代表人：

王X 成。

3.专业分包单位：北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司，统一社

会信用代码：91110111L29740134G，类型：有限责任公司（自然

人独资），住所：北京市房山区良乡镇富庄村，法定代表人：王

X 刚。

- 3 -

4.监理单位：建研凯勃建设工程咨询有限公司，统一社会信

用代码：91110000710929666J，类型：其他有限责任公司，住所：

北京市丰台区西四环南路 88号 216室，法定代表人：孔 XX。

5.合同签约情况：北京市房山城建集团有限公司与北京瑞鑫

昌盛建筑装饰有限公司签约了专业分包合同及安全生产协议，明

确了各自的权利、责任和义务。

（三）死者基本情况

死者：付 XX，男，34 岁，汉族，河南省滑县大寨乡沙窝营

村人，身份证号：410526198508072774。

二、事故发生经过及抢险救援情况

2019 年 4 月 1 日，北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司工人付

XX（死者，男，34 岁，河南人）等 7 人在 11#楼北侧进行外墙保

温施工作业。7 名工人每人负责宽约3 米的作业面，从首层开始

向上进行粘贴保温板施工作业，工人付 XX 距离 11#楼东侧建筑

物边缘约 20 米的位置，从一层开始向上进行粘贴保温板施工作

业。当天下午 16时许，7 名工人分别施工到 11#楼北侧二层至三

层高度的位置，每名工人站在脚手架内的两块长 4 米、宽 0.25

米的脚手板上作业。16 时 50 分左右，紧邻付 XX 的工人都瑞阳

听到“砰”一声，立即赶到事发现场，发现付 XX 侧身躺在二层

造型平台（长 2.2米，宽 1.2 米，平台基准面距脚手架作业平台

1.5 米）上，头部受伤，立即报告项目部并拨打急救电话，项目

部负责人杜立新立即组织人员进行抢救并拨打 120，17 时 20 分

许救护车将付 XX 送往良乡医院，19 时左右经医护人员抢救无效

- 4 -

死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司工人付 XX 违章作业是造成

这次事故的直接原因。依据 GB51210-2016《建筑施工脚手架安

全技术标准》第 8.2.8 条规定：作业脚手架的作业层上应满铺脚

手板，并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。

（二）间接原因

1.北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司一是安全管理不到位，未

能及时发现并制止工人违章作业行为；二是教育培训不到位，致

使工人安全意识淡薄。

2.建研凯勃建设工程咨询有限公司未认真履行监理单位安

全职责，对施工现场存在的多项安全隐患未要求施工单位进行整

改。

3.北京市房山城建集团有限公司对施工现场管理不到位，导

致施工现场存在多项安全隐患。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关责任人员和责任单位的责任分析及处理建议

（一）采取司法措施人员

付 XX 在进行外墙保温的保温板粘贴施工作业时违章作业，

对本起事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究。

- 5 -

（二）建议给予行政处罚的单位

北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司施工现场管理混乱，未及时

发现并制止工人违章作业行为，安全生产教育培训不到位，违反

了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第二十五

条第一款，对事故负有直接管理责任，依据《中华人民共和国安

全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议给予该单位罚

款贰拾伍万元人民币的行政处罚。

建研凯勃建设工程咨询有限公司未认真履行监理单位安全

职责，对施工现场存在的安全隐患未要求施工单位进行整改，建

议区住房城乡建设委对其下发责令整改通知书。

北京市房山城建集团有限公司对施工现场管理不到位，导致

施工现场存在多项安全隐患，依据《北京市建设工程施工现场管

理办法》第三十一条第一款的规定，建议区住房城乡建设委对其

处叁万元罚款。

(三)其他处理意见

北京拱辰兴业房地产开发有限公司作为建设主体，对工程的

建设整体负有监管责任，建议区纪委区监委对其进行追责，责令

其作出书面检查，并对其提出进行整改的建议，北京拱辰兴业房

地产开发有限公司要对所参与的工程加强管理，避免事故的再次

发生。

五、事故防范和整改措施建议

（一）落实主体责任

责令建设单位北京拱辰兴业房地产开发有限公司组织总包

- 6 -

单位北京市房山城建集团有限公司、监理单位建研凯勃建设工程

咨询有限公司、专业分包单位北京瑞鑫昌盛建筑装饰有限公司，

按照施工方案、安全技术交底要求对施工现场进行安全专项检

查，切实排查安全隐患，避免事故再次发生。一是要切实落实安

全生产主体责任，认真履行《中华人民共和国安全生产法》《建

设工程安全生产管理条例》规定的各项法定职责，加强日常作业

的安全防护和监护工作；二是要进一步加强施工各方的协调管

理，督促总包、专业分包和监理单位严格落实自身安全管理责任;

三是要提高作业人员遵章守法意识，规范安全教育培训和安全技

术交底，提高事故隐患防范意识，坚决杜绝违章作业行为。

（二）加大行政监管力度

建设主管部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主

体落实安全责任，严格按照建筑业安全作业规程或者标准进行施

工；各属地政府要加强对辖区内施工现场的安全监管，根据工程

规模、施工进度，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，

严格监管，防止事故发生。