# 宜兴市张渚镇张渚南2搬迁新建铁塔项目 “7·20”一般坍塌事故调查报告

来源：无锡市人民政府　无锡市人民政府·事故调查

原文链接：https://www.wuxi.gov.cn/doc/2022/12/27/3854790.shtml

发布时间：2022-12-27　抓取时间：2026-10-14

- 1 -

宜兴市张渚镇张渚南 2 搬迁新建铁塔项目

“7·20”一般坍塌事故调查报告

2022 年 7 月 20 日 15 时 44 分，位于宜兴市张渚镇桃溪市民

广场的张渚南 2 搬迁新建铁塔项目现场，盐城市中举捷安装有限

公司在进行信号基站（移动网络信号塔）安装作业时发生一起一

般坍塌事故，造成一名作业人员死亡，直接经济损失约 180 万元

。

事故发生后，无锡市、宜兴市两级政府应急、公安等部门负

责人立即赶赴事故现场，开展现场勘察、应急处置等工作。省政

府许昆林省长第一时间作出批示，要求无锡市做好善后处置工作，

迅速查明事故原因，采取切实措施，责成企业落实安全生产主体

责任，防止类似事故再次发生。无锡市委市政府主要领导也相继

作出批示，对事故查处、善后处置等进行部署。根据《生产安全

事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《无锡市生

产安全事故报告和调查处理办法》（市政府令第 122 号）规定和

市领导指示，无锡市政府成立了由市应急局副局长徐孝力任组长，

市应急局、市工信局、市公安局、市总工会和宜兴市公安局等部

门负责人为成员的事故调查组，对该起事故进行调查。根据事故

调查需要，事故调查组聘请了 3 名专家成立了专家组，分析事故

发生的技术原因，形成了事故技术分析意见。

- 2 -

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

的原则，通过认真细致的现场勘察、技术分析、调查取证和综合

分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡、直接经济损失

等情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故责任

单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，

提出了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、工程有关单位概况

（一） 总承包单位：浙江鸿顺实业有限公司（以下简称“浙

江鸿顺公司”），公司类型：有限责任公司；注册地：浙江省丽

水市缙云县五云镇鼎湖路 999 号，注册资本：11000 万元整；统

一社会信用代码：91331122704781167J；经营范围：通信铁塔制

作及加工、通信设备安装维修等；具通信工程施工总承包贰级资

质，证书编号 D233023092；具钢结构工程专业承包叁级、施工

劳务不分等级资质，证书编号 D333023099；安全生产许可证：

（浙）JZ 安许证字［2005］150024；法定代表人兼总经理：陈

某龙，全面负责公司生产经营管理工作，是公司安全生产第一责

任人。

（二）安装单位：盐城市中举捷安装有限公司（以下简称“中

举捷安装公司”），公司类型：有限责任公司；注册地：盐城市

盐都区鞍湖街道前进路 9 号，注册资本：200 万元整；统一社会

信用代码：91320903MA1NTN8D8P；经营范围：高空建筑物安

装、通信工程施工与设计等。法定代表人兼总经理：朱某某，全

- 3 -

面负责公司生产经营管理工作，是公司安全生产第一责任人。

（三） 监理单位：公诚管理咨询有限公司，公司类型：有

限责任公司；注册地：广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层

908-913，注册资本：壹亿伍仟万元整；统一社会信用代码：

91440000721197608E；经营范围：专业技术服务等；具工程监理

综合资质（证书编号：E144017577）。公诚管理咨询有限公司在

江苏设有分公司（以下简称“公诚管理公司江苏分公司”），营业

场所：南京市秦淮区堂子街 41 号 1 幢 801 室；统一社会信用代

码：91320105MA1MUQPW47；负责人：郝某，负责公司在江苏

地区业务的经营与管理工作，是江苏分公司安全生产第一责任人。

二、项目概况

（一）项目概况

宜兴市张渚镇张渚南 2 搬迁新建铁塔项目（张渚南 2 新建铁

塔项目），项目地点位于宜兴市张渚镇桃溪市民广场，主要内容

为信号基站（移动网络信号塔及附属设施）的新建安装。该项目

经宜兴市工业和信息化局、自然资源和规划局和张渚镇建设局等

多部门会审同意，建设单位为中国铁塔股份有限公司（以下简称

“中国铁塔”），该公司在无锡地区业务由其无锡市分公司负责具

体实施。

2022 年 3 月 9 日中国铁塔与浙江鸿顺公司签订 2022 年度信

号塔产品采购合同，合同约定浙江鸿顺公司提供信号塔并负责安

装，年度采购上限金额约 8100 万元。6 月，中国铁塔无锡市分

- 4 -

公司根据采购合同和年度采购份额，向浙江鸿顺公司下达采购张

渚南 2 新建铁塔项目信号塔（含安装）的订单。浙江鸿顺公司随

后将张渚南 2 新建铁塔项目安排公司江苏项目部负责实施，项目

经理陈某鑫[具一级注册建造师资格，注册专业：通信与广电工

程，注册编号：浙 1332015201640300；B 类人员安全考核证书

号：浙建安 B（2014）1100308]。

根据中国铁塔招标要求，信号塔安装单位需具备钢结构安装

资质，2022 年 3 月 10 日，中举捷安装公司利用伪造的钢结构工

程资质证书与浙江鸿顺公司签订塔桅安装承揽协议，约定由中举

捷安装公司负责浙江鸿顺公司在江苏项目的信号塔安装。

2021 年 11 月中国铁塔江苏省分公司（中国铁塔无锡市分公

司上级公司）与公诚管理咨询有限公司签订 2021-2023 年监理服

务集中招标项目框架协议，根据协议该公司在无锡的通信工程监

理（仅限梁溪、锡山、新吴、宜兴）由公诚管理公司江苏分公司

第三事业部负责，包括土建、塔桅、配套、基站外市电等专业工

程，提供的技术专家（A 类）需具备 5 年以上通信监理工作经验，

一般监理人员（B 类）需具备 2 年以上通信监理工作经验。2022

年 7 月 20 日，公诚管理公司江苏分公司第三事业部安排监理员

李某（无通信监理经验）对事发项目现场进行监理。

（二）信号塔安装

该塔共有 5 节塔杆，总高约 40 米，采用分节吊装的方式进

行安装。先将底节装入塔基并使用地脚螺栓连接固定，待全部地

- 5 -

脚螺栓固定完成后，作业人员通过爬梯登上底节塔杆，在起重机

配合下，手扶引导其余各节逐节套入下一节上。事故发生时，正

在吊装顶节塔杆。

三、事故经过

7 月 20 日上午 7 时许，中举捷安装公司施工班组朱某波（班

组负责人）、罗某某、成某某、陈某某及监理员李某到达施工现

场进行施工准备和铁塔附件的组装工作。同时，袁某（流动式起

重机操作工，证号：320722199101xxxxxx）驾驶汽车起重机（中

举捷安装公司租赁）也到达现场。

9 时许，现场安装作业开始，具体分工为：朱某波负责协调

指挥起重和安装工作，陈某某负责固定底节与地脚螺栓并从地面

登塔逐节安装，其余人在地面组装铁塔附件。11 时许，4 节塔杆

安装完成。

15 时许，第 5 节顶部塔杆开始安装，朱某波指挥汽车起重

机吊起第 5 节顶部塔杆。随后，陈某某上爬至第 4 节塔杆处（高

约 30 米），将安全带系在铁塔爬梯上，在起重机配合下，手扶

引导第 5 节顶部塔杆与第 4 节塔杆进行套接时，下部 4 节塔杆整

体向西倾倒，陈某某随杆一起坠落至地面，经送医院抢救无效于

当日死亡。

四、现场勘察情况

经勘察，事故现场位于宜兴市张渚镇桃溪人民广场，现场东

西向平置一长约 30 米的信号塔塔杆，由 4 节分段塔杆套接成整

- 6 -

体，套接部位完好。塔底为 22 个螺栓孔的圆形法兰。塔底旁为

直径约 1.8 米的圆形塔基，上有 14 根完好的基础地脚螺栓，螺

栓伤口均未见有螺母拉脱痕迹，靠近塔底侧地脚螺栓 2 根弯曲、

6 根折断，螺栓侧面（塔杆倒塌的反方向）有刮痕，塔基表面有

破损。

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

死亡人员概况：陈某某，男，1972 年出生，身份证号：

320911197212xxxxxx，户籍地:江苏省盐城市盐都区龙冈镇，生

前系中举捷安装公司施工作业人员，高处安装、维护、拆除作业

特种作业人员证有效期至 2018 年 3 月。

（二）事故损失

本起事故造成 1 人死亡，善后费用和设备设施毁损造成的直

接经济损失约 180 万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

信号塔与地脚螺栓未用固定螺母拧固，信号塔与基础无有效

连接，在吊装时产生的横向力作用下，导致下 4 节信号塔倾倒，

这是本次事故发生的直接原因。（详见专家技术分析意见）

（二）间接原因

1. 中举捷安装公司不具备钢结构安装资质，施工安全管理

缺失，这是本起事故发生的主要原因。

- 7 -

（1）不具备钢结构工程施工资质，使用伪造的钢结构施工

资质证书承接工程。

（2）未按规定对朱某波施工班组 4 名作业人员进行安全教

育培训，导致作业人员安全风险意识淡薄违章作业。

（3）作业人员在未紧固地脚螺母的情况下，违章进行信号

塔安装作业；未对作业现场进行安全检查，未及时发现和制止作

业人员违章作业。

2. 浙江鸿顺公司对中举捷安装公司资质审查不严、施工安

全管理缺失，未督促检查其安全生产工作开展情况，这是本起事

故发生的重要原因。

（1）未严格审查中举捷安装公司资质，导致将安装工程违

规发包给不具备安装资质的施工单位。

（2）未按规定对施工作业人员开展施工方案交底和安全技

术交底工作，导致作业人员未掌握安全操作规程、安全技术措施。

（3）施工安全管理严重缺失。现场安全管理人员缺岗，未

检查安全操作规程和安全措施落实情况，未能及时发现和制止作

业人员违章作业。

3. 公诚管理公司江苏分公司未履行监理单位安全职责，未

按照法律、法规和工程强制性标准实施监理，这也是本起事故发

生的重要原因。

（1）安排不符合通信工程监理要求的人员从事监理工作。

（2）对施工单位安全生产规章制度和操作规程落实情况监

- 8 -

理不力，也未按规定检查施工单位的安全教育培训和安全技术交

底情况。

（3）施工监理不力，未对施工现场安全管理人员缺失的情

况采取监理措施。

（三）事故性质

本起事故是一起因作业人员违章作业，施工单位安全管理缺

失、监理单位监理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

七、责任分析和处理建议

（一）免于追究责任的人员

陈某某，未用固定螺母拧固信号塔与地脚连接螺栓，且不具

备登高作业资格，违章进行信号塔安装作业，对本起事故发生负

有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

1. 朱某波，中举捷安装公司张渚南 2 新建铁塔项目施工现

场负责人，安排不具有特种作业资格的人员进行高处安装作业，

且未对信号塔地脚螺母紧固情况进行检查，未及时发现和制止作

业人员违章作业，对本起事故发生负有主要责任。

处理建议：建议移送司法机关立案侦查，追究刑事责任。

2. 朱某某，中举捷安装公司总经理，涉嫌伪造建筑企业资

质证书（资质类别及等级：钢结构工程专业承包叁级，证书编号

D351966439）承接钢结构安装工程，对该单位安全生产工作督

促检查不力，未及时发现并纠正该单位施工安全管理缺失的问题

- 9 -

。

处理建议：建议移送司法机关立案侦查，追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的人员

1. 陈国龙，浙江鸿顺公司法定代表人兼总经理，作为公司

安全生产第一责任人，未履行法定安全生产管理职责，督促检查

该单位的安全生产管理工作不到位，未能及时发现和纠正公司江

苏项目部安全管理缺失的问题，对本起事故发生负有责任。

处理建议：由无锡市应急管理部门依法给予行政处罚。

2. 郝某，公诚管理公司江苏分公司总经理，作为公司在江

苏地区的主要负责人，未履行法定安全生产管理职责，督促检查

张渚南 2 新建铁塔项目监理部的安全监理工作不到位，未能及时

发现和纠正监理部未严格按照法律、法规和工程强制性标准实施

监理的问题，对本起事故发生负有责任。

处理建议：由无锡市应急管理部门依法给予行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位

1. 中举捷安装公司施工安全管理缺失，未依法开展对从业

人员的安全教育培训，也未开展对作业现场的安全检查，安排不

具有特种作业资格的人员进行高处安装作业，对本起事故负有责

任。

处理建议：由无锡市应急管理部门依法给予行政处罚。

2. 浙江鸿顺公司队对安装单位资质审查不严，安全技术交

底工作不落实，现场安全管理人员缺岗，对施工现场失管漏管，

- 10 -

对本起事故发生负有责任。

处理建议：由无锡市应急管理部门依法给予行政处罚。

3. 公诚管理公司江苏分公司未严格按照法律、法规和工程

强制性标准实施监理，安排不符合要求的人员从事监理工作，施

工现场安全监理严重缺失, 对本起事故发生负有责任。

处理建议：由无锡市应急管理部门依法给予行政处罚。

（五）建议给予其他处理的人员

1. 陈某鑫，浙江鸿顺公司员工，张渚南 2 新建铁塔项目经

理，是项目部安全生产第一责任人，未有效履行法定安全管理职

责，对项目部的安全生产工作督促检查不力，未能发现和消除项

目部安全管理缺失的问题，对本起事故发生负有领导责任。

处理建议：由浙江鸿顺公司按照公司奖惩规定严肃处理。处

理结果报无锡市应急局备案。

2. 张某某，公诚管理公司江苏分公司第三事业部负责人，

安排无通信监理工作经验且不符合建设单位要求的人员从事监

理工作，对本起事故发生负有领导责任。

处理建议：由公诚管理公司江苏分公司按照公司奖惩规定严

肃处理。处理结果报无锡市应急局备案。

3. 李某，公诚管理公司江苏分公司第三事业部员工，张渚

南 2 新建铁塔项目现场监理，无通信工程监理工作经验，不符合

建设单位用人要求，对自身监理职责不明确且未完全履行，未检

查、发现并纠正施工单位未进行安全技术交底、安全管理人员不

- 11 -

到位的问题，对本起事故发生负有责任。

处理建议：由公诚管理公司江苏分公司按照公司奖惩规定严

肃处理。处理结果报无锡市应急局备案。

八、事故防范和整改措施

1. 中举捷安装公司应深刻吸取事故教训，严格落实安全生

产主体责任，全面开展教育培训活动，特别是安全操作规程、安

全技术措施的培训，加强作业人员安全风险意识，切实提高作业

人员岗位安全操作技能；要加强对施工现场的安全管理，严格落

实安全操作规程，杜绝“三违”，确保各级各类人员充分履行安全

生产岗位职责。

2. 浙江鸿顺公司应深刻吸取事故教训，要严把入门关，严

格审查分包单位和相关作业人员的资质，确保资质真实有效；认

真落实安全生产责任制，切实开展施工方案及安全技术交底工作，

切实提高从业人员安全施工和安全防范能力；要加强安全生产岗

位责任制考核，确保安全管理人员到岗到位，加强施工现场安全

管理，确保安全技术措施和安全操作规程落到实处。

3. 公诚管理公司江苏分公司应认真吸取事故教训，要严格

落实安全教育培训制度，特别是全员安全生产责任制和岗位操作

规程的教育培训，要让监理从业人员充分知责；要严格履行监理

单位的安全生产监理职责，严格按照法律、法规和工程建设强制

性标准实施监理，加强对监理岗位安全生产责任制的考核和督促

检查，确保监理从业人员尽责，确保施工安全技术措施在施工现

- 12 -

场严格落到实处，保证施工安全。

4. 中国铁塔无锡市分公司作为中央在锡企业，是事发工程

的建设单位，应深刻吸取本起事故教训，加强对实施通信工程的

安全管理，一是要根据施工现场的实际情况高标准做好工程建设

区域的警戒和封闭管控；二是要严格有效督促施工、监理等参建

单位严格履行施工管理、监理的安全责任，依法完善对施工生产

全过程的安全管理；三是加强通信设施设备维护保养和日常巡查

工作的安全管理。

5. 江苏省通信管理局作为我省通信建设工程的行业主管部

门，按照管行业必须管安全的要求建立健全在锡通信工程安全监

督体系，履行监管职责。根据《省安全生产委员会关于完善部分

成员单位安全生产工作职责任务清单的通知》（苏安[2021]10 号）

及《通信建设工程安全生产管理规定》要求开展对通信建设工程

安全生产工作的监督检查，督促通信建设工程各参建单位全面落

实施工安全生产主体责任。无锡通信行业管理办公室要督促通信

工程建设单位联系协调属地政府工信、自然资源规划、公安、住

建等部门，主动报备工程清单，加强通信工程建设全过程监管，

切实消除监管盲区，不断提高无锡地区通信工程建设领域安全生

产水平。无锡市安委办要靠前一步，对类似央企在锡工程项目监

管问题进行梳理，明确相关部门安全监管责任，压实各级主体责

任，防止类似事故再次发生。

- 13 -

附件：宜兴市张渚镇张渚南 2 搬迁新建铁塔项目“7·20”一般

坍塌事故技术分析意见

“7·20”事故调查组

2022 年 10 月 28 日

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -