# 11月4日液氨泄漏事故 2013-11-15

来源：上海市青浦区应急管理局　上海市青浦区应急管理局·事故通报

原文链接：https://www.shqp.gov.cn/safety/sgtb/20180725/220206.html

发布时间：2013-11-15　抓取时间：2026-10-06

2013年11月4日中午12时10分许，位于我区工业园区新达路1333号2幢的上海五兴制冰厂（以下简称“五兴制冰厂”）因管道设备严重腐蚀造成残余液氨泄漏，事故未造成人员伤亡。