# 上海申浦劳务服务有限公司“8·19”一般高处坠落事故调查报告

来源：上海市奉贤区应急管理局　上海市奉贤区应急管理局·事故管理

原文链接：https://www.fengxian.gov.cn/yjb/aqzt/sggl/20260514/107019.html

发布时间：2023-11-20　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

上海申浦劳务服务有限公司

“8·19”一般高处坠落事故调查报告

2023 年8 月 19 日10 时 20 分许，上海申浦劳务服务有

限公司（以下简称“申浦公司”）在位于奉贤区东方美谷大

道 6977 号的上海交通大学国家大学科技园南桥（半径智能

制造科创园）项目现场作业时发生一起一般高处坠落事故，

造成 1 人死亡，直接经济损失（包括死者赔偿费用）210 余

万元。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报

告和调查处理条例》等有关法律法规以及《上海市实施《生

产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定》（沪府规

〔2018〕7 号），成立了由奉贤区应急管理局、公安奉贤分

局、奉贤区总工会、奉贤区建管委有关负责同志等参加的上

海申浦劳务服务有限公司“8·19”一般高处坠落事故调查

组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、

调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员

伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出

了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因

及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）事故单位概况

上海申浦劳务服务有限公司成立于2014 年 8 月，注册

- 2 -

住所：上海市浦东新区御北路 385 号 2 幢 111 室-113 室，统

一社会信用代码：91310115312150630P，公司法定代表人周

俊，有限责任公司，注册资本人民币 1000 万元。公司经营

范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介服务、劳务

派遣服务）；工程管理服务；土石方工程施工；金属门窗工

程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息

系统集成服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；建筑物

清洁服务；建筑工程机械与设备租赁；网络技术服务；劳动

保护用品销售；体育场地设施工程施工。许可项目：建筑劳

务分包。持有资质：1.建筑业企业资质证书，编号：D231517613，

类别：模板脚手架专业承包不分级，施工劳务企业资质劳务

分包不分级，有效期：2026 年 1 月 20 日；2.安全生产许可

证，范围：建筑施工，编号：（沪）JZ 安许可证字[2016]020655,

有效期：2024 年 12 月20 日。

（二）相关单位情况

1.上海旭博建筑装饰工程有限公司（以下简称“旭博公

司”）成立于2014 年 5 月，注册住所：浦东新区航头镇航

园路 59 号，统一社会信用代码：913101153014869800，法

定代表人：马东林，有限责任公司，注册资本 8000 万元，

经营范围：建筑幕墙建设工程设计与施工、金属门窗建设工

程专业施工等。持有资质：1.建筑业企业资质证书，编号：

D231526035，类别：建筑工程施工总承包三级，建筑装修装

饰工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包一级，防水防

- 3 -

腐保温工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，城市

及道路照明工程专业承包三级，有效期：2025 年11 月 5 日；

2.安全生产许可证，范围：建筑施工，编号：（沪）JZ 安许

可证字[2015]011758,有效期：2024 年 5 月20 日。

2.上海奉贤二建股份有限公司（以下简称“奉贤二建”）

成立于1991 年 3 月，注册住所：上海市奉贤区南桥镇逸政

路 29 号 1405 室，统一社会信用代码：91310000134011725E，

法定代表人：万石龙，股份有限公司，注册资本：16288 万

元，经营范围：建设工程施工；施工专业作业，住宅室内装

饰装修。持有资质：1.建筑业企业资质证书，编号：D231510967，

类别：建筑工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包

三级，地基基础工程专业承包一级，建筑装饰工程专业承包

一级，建筑机电安装工程专业承包一级，起重设备安装工程

专业承包三级，有效期：2024 年4 月 28 日；2.安全生产许

可证，范围：建筑施工，编号：（沪）JZ 安许可证字[2016]011927,

有效期：2025 年 6 月 12 日。

3.上海永宏工程建设监理有限公司成立于1997 年8 月，

注册住所：上海市奉贤区南桥镇解放中路276 号6 号楼 134

室，统一社会信用代码：9131012063092622XK，法定代表人：

蒋国琪，有限责任公司，注册资本：1000 万元，经营范围：

一般工业与民用建筑安装工程施工，市政工程施工、水利工

程施工、地下工程的监理，工程招标代理，林业及生态工程

监理。持有资质：工程监理资质证书，编号：E231001872，

类别及等级：房屋建筑工程甲级，市政公用工程甲级，有效

- 4 -

期：2024 年5 月 16 日。

（三）项目基本情况

工程项目位于奉贤区东方美谷大道6977 号，总建筑面积

8.924 万平方米，项目开工日期：2021 年9 月 29 日。

工程名称：上海交通大学国家大学科技园南桥（半径智能制

造科创园）二期

建设单位：上海半径投资有限公司

总承包单位：上海奉贤二建股份有限公司

幕墙专业分包单位：上海旭博建筑装饰工程有限公司

幕墙劳务分包单位：上海申浦劳务服务有限公司

监理单位：上海永宏工程建设监理有限公司

（四）相关合同签署情况

1.上海奉贤二建股份有限公司和上海半径投资有限公

司签订上海交通大学国家大学科技园南桥（半径智能制 造 科

创 园 ） 二 期 项 目 总 承 包 施 工 合 同 ， 合 同 编 号 ：

BJ-ZCB-BA-001，签订日期：2021 年9 月 6 日。

2.上海奉贤二建股份有限公司和上海旭博建筑装饰工

程有限公司签订幕墙工程施工合同，合同编号：BJ-ZB-005，

签订日期：2022 年 12 月 22 日，同时签订了安全生产管理协

议。

3.上海旭博建筑装饰工程有限公司和上海申浦劳务服

务有限公司签订工程安装劳务分包合同及安全生产管理协

议。

- 5 -

4.上海永宏工程建设监理有限公司和上海半径投资有

限公司签订了建设工程监理合同，合同编号：YHA-2021-25，

签订日期：2021 年9 月 6 日。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年8 月 19 日，申浦公司幕墙安装工陈凤保、石永

两人根据公司幕墙班组的安排至项目现场9 号楼4 层西南侧

拐角处进行幕墙防火铁皮的修整作业，石永右脚踩在移动脚

手架上，左脚踩在幕墙骨架的其中一根铝合金横梁上作业，

陈凤保给其传递工具，10 时 20 分许，石永左脚踩住的横梁

突然脱落，致使石永和横梁一同坠落至底楼地面。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场作业人员陈凤保立即拨打了 120 急救

电话并通知项目现场有关负责人员，接到通知后，总承包单

位项目经理、幕墙专业分包项目经理、监理单位总监等管理

人员立即赶到现场参与救援。10 时 40 分许，120 急救到达

现场并开展了抢救，11 时10 分许，120 宣布抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

该起事故造成 1 人死亡。

死者基本情况：石永，男，44 岁，安徽省人。

（二）事故直接经济损失

该起事故造成直接经济损失（包括死者赔偿费用）210

余万元。

- 6 -

四、现场勘查情况

事故现场位于项目现场9 号楼 4 层西南侧拐角处。经现

场勘查发现：4 层南侧幕墙骨架已安装完成，玻璃暂未安装；

防火铁皮距 4 层楼面约 4 米；过道宽约 1.5 米，拐角处有一

结构柱，结构柱距离骨架约 0.8 米；现场留有一钢制移动脚

手架，高约 1.7 米，宽约 0.9 米；1 楼地面留有掉落的横梁，

长约 0.7 米，宽约 0.1 米；1 楼地面距 4 层楼面约20 米。

五、事故发生原因及事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

作业人员违章作业，直接用脚踩住横梁作业，致使横梁

受力脱落，导致作业人员失去重心坠落是事故发生的直接原

因。

2.间接原因

（1）作业人员安全意识淡薄。事故发生的位置幕墙仅完

成了骨架安装，仍然存在坠落的风险，作业人员未能有效辨

识出风险，作业时未采取相应的安全措施，间接导致事故发

生。

（2）现场安全管理不到位。申浦公司、旭博公司、奉贤

二建现场安全管理人员未能及时发现并制止作业人员的违

章行为，间接导致事故发生。

（3）安全培训教育不到位。申浦公司和旭博公司虽对作

业人员开展了安全教育培训，但未能教育作业人员严格按照

安全管理规章制度作业，间接导致事故发生。

- 7 -

（4）现场监理不到位。永宏公司现场监理未能在日常

工程监理过程中及时发现违章作业行为并督促施工单位整

改，间接导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，上海申浦劳务服务有限公司“8·19”一般

高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.石永，申浦公司幕墙安装工。安全意识淡薄，对作业

现场可能存在的坠落风险认识不足，自我保护意识欠缺，违

章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，

建议不再予以追究。

2.高长来，旭博公司项目经理。未有效履行项目负责人

安全生产职责，督促、检查现场安全生产工作，落实岗位操

作规程，及时制止违章作业行为，对事故发生负有责任，建

议奉贤区建设和管理委员会对其予以行政处罚。

3.顾凯，永宏公司现场总监。未能有效履行监理职责，

督促施工单位问题整改，对事故发生负有责任，建议奉贤区

建设和管理委员会对其予以行政处罚。

4.金诚，奉贤二建项目经理。未能有效履行项目负责人

安全生产职责，落实隐患排查工作机制，督促检查项目现场

安全生产工作，采取措施消除事故隐患，对事故发生负有责

任，建议奉贤区建设和管理委员会对其予以行政处罚。

5.周俊，申浦劳务法定代表人。未认真履行安全生产职

- 8 -

责督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故

隐患，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局对其予

以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.上海申浦劳务服务有限公司作为安全生产的责任主

体，未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保

证全员安全生产责任制落实；未能督促从业人员严格执行本

单位的安全生产规章制度和安全操作规程；对从业人员安全

培训教育不力，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理

局对其予以行政处罚。

2.上海旭博建筑装饰工程有限公司未按照规定进行施

工监测和安全巡视，对事故发生负有责任，建议奉贤区建设

和管理委员会对其予以行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）申浦公司要认真分析事故的原因、教训，举一反

三，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和各

项管理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐

患。

（二）申浦公司要深刻吸取事故教训，加强对全员安全

生产责任制落实情况的监督考核，督促从业人员严格执行本

单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）旭博公司要切实加强对从业人员的安全教育培

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安

全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

- 9 -

能。

（四）旭博公司要加大作业现场检查力度和增加检查频

次，加派现场安全监管人员，及时发现事故隐患和从业人员

违章作业行为，严防类似事故再次发生。

（五）监理单位要严格按照有关法律法规和监理制度的

要求，认真履行职责，对现场施工安全生产管理体系的建立

和落实情况加强监理。

（六）总承包单位要强化对项目各参建单位的安全管

理，督促各有关单位建立“纵向到底、横向到边”的安全生

产责任制，强化过程管理，加强项目现场风险辨识和管控，

建立风险管控制度，及时发现并消除事故隐患。

附件：上海申浦劳务服务有限公司“8·19”一般高处坠落

事故调查组名单

上海申浦劳务服务有限公司

“8·19”一般高处坠落事故调查组

2023 年 10 月9 日