# 上海奥X冷暖机电设备有限公司“2·15”高坠一般事故调查报告.pdf

来源：上海市普陀区应急管理局·事故调查报告　上海市普陀区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.shpt.gov.cn/zhengwu/sgtb-yjjyjgl/2026/77/202461.html

发布时间：2023-05-10　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

—1—

附件

上海奥 X 冷暖机电设备有限公司

“2·15”高坠一般事故调查报告

2023 年 2 月 15 日上午 9 时 58 分，上海奥 X 冷暖机电设备有

限公司在普陀区华联路 130 弄 36 号 A 座的上海新 XX 文具制造

有限公司内拆除空调时发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产

安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号）及《上海市

实施＜生产安全事故报告和调查处理条例＞的若干规定》（沪府

规〔2018〕7 号）有关规定，区应急局会同区公安分局、区总工

会、桃浦镇成立事故调查组，并邀请区检察院派员参加，依法对

事故开展全面调查。事故调查组通过现场勘查、询问有关人员、

查阅相关资料、调取监控视频和综合分析等方式，查明了事故发

生原因，认定了事故性质，提出对事故责任人员和单位的处理建

议以及事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.发包方：上海新 XX 文具制造有限公司（以下简称“新 XX

公司”），统一社会信用代码：91310000770907813B；注册地址：

上海市普陀区华联路 130 弄 36 号 C 座；法定代表人：数原 XXX；

—2—

经营范围：各种文具和办公用品的生产和加工，销售自产产品。

2.承包方：上海奥 X 冷暖机电设备有限公司（以下简称“奥 X

公司”），统一社会信用代码：91310116MA1JAJMU8A；注册地址：

上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 4 楼 1293 室；法

定代表人：戴 XX；经营范围：机电设备，金属材料，五金交电，

办公文化用品，通讯器材，音响设备，家用电器，空调设备，塑

料制品，建筑装潢材料，厨房设备销售，暖气设备安装，通风设

备安装，空调设备安装，家用电器维修服务，制冷设备安装维修，

空调清洗服务，楼宇保洁服务。

（二）相关人员资格

奥 X 公司法定代表人戴 XX，持有黑龙江省职业技能鉴定指导

中心颁发的职业资格证书（三级/高级技能），职业（工种）：制

冷设备维修工，证书编号：0909050000300522，发证日期：2009

年 6 月 8 日。

（三）合同签订情况

2023 年 2 月 13 日 14 时 03 分，新 XX 公司采购兼行政司机黄

XX 电话联系戴 XX 商谈空调拆除及移机事宜，戴 XX 称将于 2 月 14

日给予答复。2 月 14 日，戴 XX 在微信上联系黄 XX，同意承接此

次业务，到场拆除时间定于 2 月 15 日上午 9 时整。双方未签订书

面合同和专门的安全生产管理协议。

二、事故发生经过及应急救援情况

—3—

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 14 日 9 时许，戴 XX 带领学徒王 XX、亲妹夫周 XX

到达新 XX 公司，黄 XX 与新 XX 公司电工王 X 全程陪同。戴 XX 等三

人查看现场后到达厂房三楼开始对空调外机进行拆除。9 时 57 分

许，周 XX 准备拆除第三台空调外机时，先将一条安全绳一端的安

全带穿戴于身上，未将另一端进行固定即翻越窗户，骑跨于空调

外机上进行拆除作业。王 XX 此时来到窗户前，开始穿戴另一条安

全绳一端的安全带。9 时 58 分许，空调外机西侧的三角支架突然

脱落，周 XX 因安全绳另一端未固定，同时开始坠落，砸破遮雨棚

半透明塑料遮板后摔至地面。

（二）救援情况

事故发生后，现场作业人员当即拨打 120 急救电话，120 到

场时周学书已无生命体征。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成周 XX（男，58 岁，江苏省涟水县人）一人死亡。

（二）直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失为 150 余万元。

四、事故现场勘验情况及医学死亡证明

（一）事故现场勘验情况

1.事发地位于上海市普陀区华联路 130 弄 36 号 A 座上海新 XX

文具制造有限公司（同时挂牌“上海新 XX 模具制造有限公司”）

—4—

厂房三楼。三楼事发窗户旁可见一条安全绳（一端系绑安全带）

放置于室内地面。

2.厂房三楼被拆除的空调外机原上表面位置距地面约 9.4 米。

在外墙距窗框下缘约 0.3 米处，西侧可见一空调外机三角支架的

固定孔洞和锈蚀痕迹，该三角支架已从外墙脱落。东侧可见另一

空调外机三角支架仍固定于外墙，空调外机底部东侧的底座支架

仍与三角支架相连，底座支架与三角支架连接处变形扭曲使得空

调外机以两支架连接处为支点翻转下垂悬挂于外墙。

3.事发空调外机上表面位置下方约 4.4 米处有一遮雨棚。遮

雨棚距地面 5 米，与外墙相接。空调外机偏西 0.5 米下方的透光

塑料棚顶形成一长宽约 0.8 米、紧靠外墙的破损孔洞，该孔洞下

方可见长宽约 0.8 米的塑料遮雨棚顶板以平行于外墙、距外墙约

0.8 米的第一根钢铁横梁为支撑轴向地面呈 45 度角下垂。在该孔

洞东侧，可见不透光金属顶棚略微下凹变形，下凹区域长宽约 0.6

米。在顶棚上方，有一白色棉质手套位于破损孔洞的东南角边缘。

4.死者坠落位置位于空调外机原东表面位置正下方偏西 0.5

米处，位于遮雨棚破洞的正下方，紧靠厂房外墙。坠落位置位于

靠墙停放的一排电动车与堆叠摆放的高约 1.2 米的叉车货架托盘

之间的宽约 1 米的空地上。死者尸体已被运走，地面可见两滩面

积分别为约 0.8 平方米与 0.6 平方米的不规则血迹。血迹旁散落

一只白色棉质手套与两只黑色厚棉手套。

（二）医学死亡证明

2023 年 2 月 15 日，上海市公安局普陀分局刑事科学技术研

—5—

究所出具《居民死亡确认书》，认定周 XX 的死亡原因为：高坠。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

奥 X 公司作业人员周 XX 违反《坠落防护装备安全使用规范》

（GB/T 23468-2009），在距坠落高度基准面 2 米以上，有发生坠

落危险的场所作业时，未规范使用坠落悬挂安全带，违规进行高

处作业，导致事故发生。

2.间接原因

（1）奥 X 公司未落实安全生产主体责任，未制定安全生产规

章制度和操作规程；对从业人员的安全培训不到位，未监督从业

人员规范佩戴使用劳动防护用品；未保证从业人员具备必要的安

全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能；未向从业人员充分告

知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急

措施；对作业现场安全管理不到位，允许不具备专业资质(高处作

业操作证)的人员从事高处作业，是事故发生的间接原因。

（2）新 XX 公司未与奥 X 公司签订专门的安全生产管理协议，

也未在合同中约定各自的安全生产管理职责；未对奥 X 公司的安

全生产条件进行审核，将施工项目发包给不具备安全生产条件的

奥 X 公司；对作业现场的安全管理不到位，未对奥 X 公司作业人

员的高处作业资质进行查验，对作业人员无证进行登高作业的事

实失察，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

—6—

事故调查组经调查认定，上海奥 X 冷暖机电设备有限公司

“2·15”高坠一般事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理意见

（一）事故责任者的责任认定和处理建议

1.戴 XX，上海奥 X 冷暖机电设备有限公司法定代表人，安全

生产第一责任人，未切实履行安全生产职责，未做好本单位施工

项目现场安全管理工作，未及时制止作业人员无证登高作业，未

落实作业人员安全教育和技术交底，未及时消除事故隐患，对本

次事故的发生负有主要责任。

建议普陀区公安分局依法追究戴 XX 个人刑事责任。

2.周 XX 未按规定佩戴劳动防护用品，违规进行高处作业，未

采取有效的安全防护措施，对事故发生负有责任。

鉴于周 XX 已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）事故责任单位的责任认定及处理意见

1.奥 X 公司未落实安全生产主体责任，未制定安全生产规章

制度和操作规程；对从业人员的安全培训不到位，未监督从业人

员规范佩戴使用劳动防护用品；未保证从业人员具备必要的安全

生产知识、掌握本岗位的安全操作技能；未向从业人员充分告知

作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措

施；对作业现场安全管理不到位，允许不具备专业资质(高处作业

操作证)的人员从事高处作业，对事故发生负有责任。

建议区应急管理部门对奥 X 公司依法给予行政处罚。

2.新 XX 公司未与奥 X 公司签订专门的安全生产管理协议，也

—7—

未在合同中约定各自的安全生产管理职责；未对奥 X 公司的安全

生产条件进行审核，将施工项目发包给不具备安全生产条件的奥

X 公司；对作业现场的安全管理不到位，未对奥 X 公司作业人员

的高处作业资质进行查验，对作业人员无证进行登高作业的事实

失察，对事故发生负有责任。

建议桃浦村委会根据相关规定，对新 XX 公司作出相应的处理，

处理结果书面报区应急管理部门。建议新 XX 公司根据公司有关规

定，对涉及本起事故的相关责任人员作出相应的处理，处理结果

书面报区应急管理部门。

七、事故防范和整改措施

（一）奥 X 公司、新 XX 公司要按照“四不放过”的要求，深

刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，做好现场安全防

护措施的落实，确保施工时采取可靠有效的安全防护措施，保证

施工过程安全可靠。

（二）奥 X 公司要充分认识事故暴露出来的问题，健立健全

并落实安全生产规章制度及操作规程，确保施工行为有章可循，

有规可依。承包施工项目必须具备国家法律规定的各项安全生产

条件和相应资质，严禁违法施工行为。要对从业人员认真开展岗

位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，增强从业人员的安

全意识，掌握本岗位的安全操作技能，杜绝各类违反操作规程的

行为，确保作业现场各类安全防护措施得到严格落实，切实保障

劳动者的生命安全。

（三）新 XX 公司要按照相关法律规定与承包单位签订专门的

—8—

安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产管理职

责，不得将施工项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的

单位或者个人。要加强对作业现场的安全管理工作，查验好现场

作业人员的资质，做好作业过程中的安全检查，发现安全问题的，

应当及时督促整改。

上海奥 X 冷暖机电设备有限公司

“2·15”高坠一般事故调查组

2023 年 4 月 12 日