# 中山市祈福医药有限公司“12·7”一般生产安全事故调查报告

来源：中山市应急管理局　中山市·生产安全事故调查报告信息

原文链接：https://www.zs.gov.cn/yjj/aqsczdxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_2259298.html

发布时间：2023-03-31　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

中山市祈福医药有限公司“12·7”

一般生产安全事故调查报告

2022 年 12 月 7 日 15 时 55 分许，位于中山市三乡镇平南新

村一巷 1 号首层第二卡的中山市祈福医药有限公司内发生一起

一人死亡的事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调

查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批

准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、住建

局、三乡镇应急管理局等有关部门组成的中山市祈福医药有限

公司“12·7”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），

开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因

和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改

措施，现将事故有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）中山市祈福医药有限公司。

中山市祈福医药有限公司，类型：有限责任公司（自然人

投资或控股），住所：中山市三乡镇平南新村一巷1 号首层第二

卡，统一社会信用代码：91442000576497590C，法定代表人：

黄某升，成立日期：2011 年 5 月 30 日，营业期限：长期，注册

资本：人民币叁万元，经营范围包括：药品经营；食品零售；

零售：第一类医疗器械、消毒用品、化妆品、日用品、保健食

— 2 —

品；第二类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）。

（二）企业主要负责人身份信息。

黄某升，性别，男，民族：汉族，出生日期：1983 年 12

月 18 日，居民身份证号码：***************，户籍地址：广

西田东县林逢镇************，现住广东省中山市三乡镇

*************，中山市祈福医药有限公司法定代表人。

（三）死者身份信息。

曾某秋，性别：男，民族：汉族，出生日期：1969 年 10

月 21 日，居民身份证号码：***************，户籍地址：广

东省龙川县老隆镇***************，施工单位。

二、事故发生经过

2022 年 11 月 27 日，中山市祈福医药有限公司计划拆除公

司内旧自动取款机的内间墙以扩大店内面积。中山市祈福医药

有限公司主要负责人黄某升（法定代表人）与曾某秋在微信上

约定由曾某秋以包工包料形式承接上述拆除工程（其中拆墙费

用为 1000 元、安装透明玻璃货柜和铝合金门框的费用为 7775

元），双方没有签订书面合同（经咨询行业主管部门，拆除工程

不需要有相应资质、拆除 100 万元以下工程不需要到有关部门

备案）。

2022 年 12 月 7 日上午，曾某秋到中山市祈福医药有限公司

进行拆除作业，其先将内墙外面用白色塑料膜与公司内的药品

— 3 —

区隔开，然后用电钻对中山市祈福医药有限公司内旧柜员机内

间墙进行拆除，15 时 50 分左右，在中山市祈福医药有限公司的

黄某升（法定代表人）发现拆墙那边没有动静，就越过白色塑

料膜走过去查看，看到曾某秋背靠着一面墙壁站着不动，对面

一堵约 1.7 米×1.8 米的墙体砸在曾某秋身上，现场呼叫曾某秋

没有反应，黄某升立即拨打了 110、120 和 119 电话，公安、消

防、120 陆续到现场，消防人员把杂物搬开后由 120 医护人员对

曾某秋进行救治，曾某秋经现场医务人员抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因。

综合询问笔录、现场勘查、死亡记录的死亡原因等情况，

认定该起事故的直接原因是：

曾某秋在拆除墙体时未从上至下拆除，违规用电钻先从墙

的底部拆墙，被瞬间整体倒塌的墙体砸中后身亡。该行为违反

了《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ174-2016）5.1.1“人工

拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行”的操作规定。

（二）生产经营单位未落实生产安全主体责任。

1.曾某秋未实施事故防范措施，对中山市祈福医药有限公

司内旧柜员机内间墙进行拆除作业时，没有佩戴保护自身安全

的防护用品；违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ174-2016）

5.1.1“人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行”的

操作规定；

— 4 —

2.中山市祈福医药有限公司将拆除内间墙工程发包给曾某

秋，未与其签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责。

四、地方党委政府和相关部门履职情况

2022 年，为有效防范工矿商贸等重点行业领域安全风险，

三乡镇安委办按照国家、省、市统一部署，扎实开展了“百日

清零”、“安监 1710”、“风云 139”、“安全生产百日攻坚”等专

项行动，进一步压实企业安全生产主体责任，持续提升本质安

全水平：一是深入贯彻落实“发展要安全”的重要要求，多次

召开专题会议对研究部署安全生产工作，镇党政领导在重点时

段带队深入重点领域、重点企业开展安全生产检查行动；二是

镇安委会制定并印发工作方案，组织安委会有关成员单位、各

村（社区）在工贸、建筑施工、消防、道路交通、危化品、燃

气等重点行业领域开展安全生产排查整治工作，深入推进“风

云 139”联合执法行动，行动中共出动检查人员 4528 人次，检

查各类生产经营单位 1858 个，发现隐患2162 处，已整改 1961

处，实施停产停业整顿措施企业 143 家；三是督促企业实际控

制人落实安全生产七项法定职责，建立长效报备机制，提升本

质安全水平，目前已完成对全镇 3028 家工贸企业核查任务，并

结合对辖区工贸企业建立安全风险分级管控机制，对风险等级

高的企业实施重点检查和执法；四是出动1885 人次检查在建项

目 872 个次，责令整改352 家次，排查出安全隐患 1185 项，已

整改 1185 项，对发现的重大安全隐患，坚决严肃处理，发出中

— 5 —

山市建设工程企业不良行为扣分通知累计 21 份共扣分 203 分，

组织房屋市政工程相关企业负责人参加安全生产工作会议 17

次，涉及项目 102 个，组织开展增强参建人员应急处置能力和

安全自救能力应急演练，组织40个项目开展消防安全培训活动，

参与培训人次约 404 人，开展 14 次消防演练活动。

综上，三乡镇人民政府已履行了对相关行业的安全生产监

督管理工作。

五、事故性质

经调查认定，中山市祈福医药有限公司“12·7”一般生产

安全事故是一起责任事故。

六、对事故的责任认定及事故企业和责任人的处理意见

经调查认定，中山市祈福医药有限公司“12·7”一般生产

安全事故造成一人死亡，直接经济损失约 5 万元，给人民生命

财产造成了不可挽回的损失，在社会上造成了不良的影响。曾

某秋未认真落实安全生产主体责任，未及时发现并消除事故隐

患，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。

为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民

共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山市祈福

医药有限公司“12·7”一般生产安全事故单位和有关责任人作

出如下处理：

（一）建议给予行政处罚单位（个人）：

1.曾某秋作为施工单位，违反了《中华人民共和国安全生

— 6 —

产法》等法律法规的有关规定，因其在事故中死亡，建议免于

追究其责任。

2.三乡镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对

中山市祈福医药有限公司的违法行为依法处理。

（二）其他建议。

三乡镇人民政府责令位于中山市三乡镇平南新村一巷 1 号

首层第二卡的中山市祈福医药有限公司停工整改。

七、监管部门处理建议

三乡镇人民政府已履行属地监督检查职责，按照“失职追

责，尽职免责”的原则，建议免于追究相关部门的责任。

八、事故防范和整改措施

（一）中山市祈福医药有限公司应认真吸取教训，针对事

故暴露出来的将拆除内间墙工程发包给曾某秋，未与其签订安

全生产协议，明确各自的安全生产职责的问题立即进行整改。

（二）三乡镇人民政府要深入贯彻习近平总书记关于安全

生产重要论述和重要指示精神，充分认识安全生产工作的重要

性，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求。

一是要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管

生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，进一步

厘清相关部门职责，压实监管责任；二是结合当地媒体进行新

闻报道强化宣传，进一步压实生产经营单位安全生产主体责任，

督促生产经营单位落实各项安全生产工作，防范和遏制同类事

— 7 —

故的发生；三是要对照问题举一反三抓整改，深入剖析同类事

故的共性问题，找准发力点，立即组织对辖区内同类型事故隐

患进行排查检查，发现隐患立即整改，将事故隐患消灭在萌芽

状态；四是结合镇在建项目实际情况，根据安全生产“四不放

过”原则，要求各施工单位、村（社区）吸取事故教训，牢记

安全生产“红线”意识，严格抓好企业主体责任落实，强化风

险管控，对涉事的小散工程落实作业指导工作，确保安全隐患

消除，同时要提高施工企业对安全生产责任的落实，加强从业

人员安全生产培训教育，完善工地内安全警示标识，提高隐患

排查治理和各行业安全生产宣传力度，履行“管行业必须管安

全”的职责，特别是对于存在重大安全隐患的工程，建立台账，

做到“定人、定时、定措施”，加大检查频率，确保及时消除问

题及隐患。

中山市祈福医药有限公司

“12·7”一般生产安全事故调查组

2023 年1 月 6 日