# 丰台区北宫镇太子峪村“5·12”液化石油气爆燃事故调查处理情况

来源：北京市应急管理局　北京市应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2023/8/21/art_4520_604.html

发布时间：2023-08-21　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

丰台区北宫镇太子峪村“5·12”液化石油气

爆燃事故调查处理情况

2023 年 5 月 12 日 17 时 10 分，位于丰台区北宫镇太子峪村

南 24 号院一房屋发生液化石油气爆燃事故，造成 1 人受伤。事

故发生后，市领导作出重要批示，市安委会办公室对该起事故

查处实行挂牌督办。依据有关法律法规规定，丰台区政府成立

事故调查组，并邀请区纪监委监督指导，全面开展事故调查工

作。有关情况如下：

一、基本情况

事故现场位于丰台区北宫镇太子峪村南 24 号院，为村民宅

基地自建房，由南向北共三排房屋。事发房屋位于北侧排房靠

东 1 间（含里外套间），面积 20 余平方米，砖混结构。2023

年 3 月 18 日，个人崔某先承租事发房屋，月租金为 1200 元，

水电等费用由承租人另行结算。

液化石油气罐、减压阀、灶具、软管等用气设备及其配件，

为崔某先安装并使用；使用的液化石油气为崔某先个人购买。

二、事故经过及抢险救援情况

2023 年 5 月 12 日，崔某先约朋友到租住房屋聚餐。13 时

许，崔某先待朋友离开后，在承租房屋内休息。约 17 时 10 分，

崔某先使用打火机准备抽烟，突然发生爆燃。房东及邻居听到

2

声响后到场查看，发现崔某先受伤，随即拨打 120 急救电话。

崔某先被送至医院救治，无生命危险。

三、事故原因及性质

该起事故直接原因为：燃气使用人在使用燃气后未关闭液

化石油气钢瓶角阀，未对家用灶与软管的接口采取紧固措施，

导致液化石油气泄漏，在室内积聚到达爆炸极限，遇能量源引

发爆燃。

经调查认定，该起事故是一起居民用户缺乏液化石油气安

全使用知识引发的安全事故。

四、责任追究情况

丰台区公安分局会同区城管委、区市场监管局、区应急管

理局、北宫镇进一步追查承租人员崔某先使用的液化石油气来

源，严肃查处有关违法违规行为。

丰台区政府事故调查组建议纪检监察机关约谈北宫镇、太

子峪村负责出租房屋和液化石油气使用的相关管理人员。