# 顺义区“12·3”较大燃气爆炸事故整改和防范措施落实情况评估报告

来源：北京市应急管理局　北京市应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2023/2/3/art_4520_562.html

发布时间：2023-02-03　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

2019 年 12月 3 日，位于顺义区牛栏山镇的北京京日东大食

品有限公司（以下简称京日东大公司）一期生产车间内发生燃气

爆炸事故，造成 4 人死亡，10 人受伤，直接经济损失 1429.563

万元。根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》

和《北京市生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估办

法》等有关规定，市安委会办公室组织参与该起事故调查的单位

组建评估工作组对事故整改和防范措施落实情况开展了评估。现

将有关情况报告如下：

一、评估工作总体情况

评估工作组按照依法依规、实事求是、精简效能的原则，对

照事故调查报告，综合运用资料审查、座谈问询、查阅文件、走

访核查等方式评估事故整改和防范措施落实情况。评估工作组分

别听取了属地政府和有关部门、京日东大公司相关工作汇报，查

阅了相关台账资料，赴事故现场、事故企业检查整改落实情况，

对有关责任人员刑事追责和党政纪处分、责任单位行政处罚等方

面情况进行了核查。

根据调阅资料、调研询问和现场评估情况，各相关部门依法

依规落实对事故有关责任人员及责任单位的处理建议；涉事燃气

供应单位已在事故发生后关停；京日东大公司已将厂区燃气灶具

2

全部改为电灶具，复建厂房暂未投入生产；有关涉事单位对照事

故调查报告指出的主要问题和措施建议采取了针对性措施，加强

安全生产主体责任和监管责任落实。

二、整改措施落实情况

（一）京日东大公司。一是复建损毁的生产车间。聘请有资

质的第三方公司设计并制定拆除、加固方案，对原有损毁车间进

行保护性拆除，对主体结构进行加固，对拆除部分进行复建。二

是取缔燃气设备设施及生产工序。重新调整产品结构，取消原有

使用燃气为加热源的产品和生产工序，重新购进国产设备设施，

安装中所涉及的特种设备、压力管道均由具有专业资质的厂家进

行安装。三是建立安全生产管理机构。成立安全生产委员会，建

立安全生产管理机构。聘请注册安全工程师，负责分管安全生产

工作。四是制定安全生产管理制度。按照北京市“百项地标”安

全生产通用要求，编制安全生产责任制 52 项、安全生产管理制

度 27 项、安全操作规程 62项等。五是深刻了汲取事故教训。围

绕此次事故教训，组织开展应急疏散演练、“一警六员”消防实

操考核、安全生产检查、隐患追踪落实整改等一系列举措，防止

此类事故再次发生。

（二）行业主管部门

市城市管理委一是牵头编制并组织实施实际液化石油气专

项规划。联合市发改委、市规自委、市市场监管局联合印发了《北

京市液化石油气发展建设专项规划》，修订了液化石油气充装和

3

燃气经营许可条件，开始启动实施液化气改革“新政”。二是强

化法规制度建设。修订了《北京市燃气管理条例》，新修订的《条

例》进一步明确和细化了部门和相关单位在燃气方面的监管（管

理）职责，并设立了瓶装液化气配送、燃气供应企业主要负责人

和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力资质考核等安全

管理制度。此外，联合市城管执法局制定了《北京市瓶装液化石

油气供应和使用安全管理暂行规定》。三是组织开展液化石油气

安全整治专项行动。制定了《进一步明确当前全市液化气非居民

用户专项安全检查及执法工作重点的通知》，进一步明确了专项

检查阶段检查重点并提出了执法意见。制定印发《全市液化石油

气安全整治专项行动工作方案》，会同市安委会办公室开展液化

气使用安全专项检查。

市市场监管局在事故发生后持续开展瓶装液化石油气隐患

排查治理，推动全市液化石油气充装安全工作。进一步强化燃气

产品质量监管工作，加强信息共享，实施精确管理，并加强区域

协同，日常检查与产品质量监督抽查相结合。进一步强化对气瓶

充装单位的安全监管，开展专项整治和警示教育，强化注销站点

监管，推进充装质量追溯体系建设。

顺义区交通局开展了辖区内瓶装液化石油气专项整治。一是

加强行业监管。加强对瓶装液化石油气运输企业的监管。加强对

瓶装液化石油气发货、装载、运输环节的管理。对不符合要求的，

一律不得允许装载危险化学品。二是加强路面执法。集中加强重

4

点地区和重点车辆的检查力度，打击瓶装液化石油气运输违法违

章行为。对赵全营、仁和、牛栏山、木林、北务以及城区的液化

石油气充装站、销售点周边进行检查，严查装载不符合要求的行

业内违法行为。一经发现，坚决依法严肃处理，决不姑息。三是

强化进京管控。严格落实 24 小时值守，结合疫情防控工作，做

到逢车必查，逢人必检等工作。地区综合执法站、超限检测站结

合瓶装液化石油气运输车辆的运行规律，加大对站区周边主要道

路执法检查，严查瓶装液化石油气运输违法行为。

（三）属地政府

顺义区政府在事故发生后认真贯彻落实市领导批示精神，汲

取事故教训、举一反三，加强对安全生产工作的领导，督促落实

地方党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。

一是推进液化石油气市场整合。基本完成顺义区液化石油气

市场整合工作，主要工作包括完成顺义区充装能力资源整合、完

成《顺义区液化石油气发展建设专项规划》编制工作、有序完成

10 家液化石油气充装企业退出市场工作。

二是强化液化石油气安全监管。开展液化石油气用户安全专

项整治行动。区城市管理委联合区防火委、区应急局等部门开展

液化石油气用户“建台账、查隐患、抓整改、保安全”专项工作。

三是加强气质检测力度。区城市管理委通过燃气供应企业气

质抽检、社会举报检测方式，进一步加大检测范围。严厉查处违

法违规经营行为。区城市管理委印发《关于印发<顺义区液化石

5

油气安全整治专项行动工作方案>的通知》(顺管发〔2020〕77

号)；要求各部门制定专项工作方案，进一步挤压非法供气商生

存空间，整肃燃气经营市场，维护公共安全。

四是加强燃气普法和安全用气宣传力度。通过电视广告、宣

传培训会、发放宣传品、微信公众号等形式，开展燃气安全宣传

工作。召开《北京市燃气管理条例》培训会，保障新版《北京市

燃气管理条例》顺利实施。加强燃气安全宣传力度，进一步提高

我区居民的燃气安全意识，降低燃气事故发生概率。

三、存在的主要问题

评估发现，京日东大公司燃气改电后未做专项隐患识别、应

急预案编制不够规范等问题。

四、工作建议

（一）深入落实企业主体责任。京日东大公司在深入落实整

改措施的同时，要全面筑牢安全生产防线，严格落实安全生产责

任，加强检查巡查，把隐患当事故对待，更好把安全生产工作抓

紧抓实抓细，在现有安全生产管理制度基础上狠抓落实，防止新

的安全风险隐患，不断提升本质安全水平。

（二）持续加强燃气安全监管。城市管理部门应进一步加强

燃气安全整治。持续深入排查各类隐患，加强对已发现隐患特别

是高风险隐患治理；协同各部门制定专项工作方案，整肃燃气经

营市场，维护公共安全。

（三）深入推进隐患治理。顺义区政府对已进行燃气隐患排

6

查、已完成治理的隐患点位要加强复查和监管，严防问题隐患反

弹，对新问题新情况要加强治理和安全监管。要督促各行业领域

主管部门、属地乡镇（街道）结合实际加强问题隐患排查治理。