# 北京市通州区综合交通枢纽工程 01 标段二分部“4·29”一般生产安全事故调查处理情况

来源：北京市应急管理局　北京市应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2022/9/14/art_4520_502.html

发布时间：2022-09-14　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京市通州区综合交通枢纽工程

01 标段二分部“4·29”一般生产安全事故

调查处理情况

2022 年 4 月 29 日凌晨 3 时 30 分左右，位于北京市通州区

综合交通枢纽工程 01 标段二分部盾构工区发生一起平台坍塌事

故，造成 2 人死亡，3 人受伤，直接经济损失约 367 万余元。通

州区政府成立由区应急管理局、区公安分局、区住建委、区人力

资源社会保障局、区总工会等部门组成的事故调查组全面开展调

查处理工作，并邀请区纪委区监委全程参与。

一、事故相关情况

事发工程发包单位为北京京投交通枢纽投资有限公司，工程

总承包单位为中铁十六局集团有限公司（以下简称中铁十六局公

司），分包单位为中铁十四局集团隧道工程有限公司（以下简称

中铁十四局隧道公司），监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有

限公司（以下简称北京赛瑞斯公司）。

2022 年 4 月 29 日凌晨 3 时 45 分左右，中铁十四局隧道公

司木工班组的 5 名工人在工地内进行盘扣式脚手架和模板拆除

作业时，堆放材料的平台突然发生坍塌，导致在平台上的 5 名工

人从高处坠落至通风井底部，坠落高度约 20 米，其中 2 名工人

当场死亡，3 名工人被 120 急救车送往通州潞河医院进行救治。

二、事故原因性质

- 2 -

（一）直接原因

公安机关综合排除人为故意刑事犯罪嫌疑。作业人员违反建

筑施工安全管理规定违规作业、违章指挥，事发操作平台搭设情

况和事发拆除作业组织安排未向相关单位报告导致缺少管理和

监督，是此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

中铁十四局隧道公司安全管理工作不到位，未能及时发现并

制止事发作业中存在的安全违法违规行为，对施工作业失管失

查；北京赛瑞斯公司，履行监理职责不到位，是此起事故发生的

间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家安全生产有关法律、法规的规

定，通州区政府事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全

责任事故。

三、责任追究情况

（一）追究刑事责任人员

公安机关依法对中铁十四局隧道公司事故发生负有直接责

任的 4 名作业人员立案侦查，追究其刑事责任。

（二）给予行政处罚单位及人员

1.中铁十四局隧道公司，对本单位在事发项目的安全管理工

作不到位，未能及时发现作业人员组织搭设的操作平台并对其进

行安全评估论证、验收和监督使用，未在事发现场设置安全管理

- 3 -

人员，未能及时发现并制止事发作业中存在的操作平台堆放材

料、无资质人员作业等安全违法违规行为，对作业人员安全生产

教育培训和安全交底不到位，未能及时发现并消除施工现场存在

的安全隐患，对本项目作业行为失管失查，对事故负有主要责任，

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

（一）项的规定，通州区应急局给予其罚款 95 万元的行政处罚。

2.中铁十四局隧道公司的法定代表人张某岩，未能督促、检

查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事

故负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

条第（一）项的规定，通州区应急局给予其罚款 4.32 万元的行

政处罚。

3.北京赛瑞斯公司，作为监理单位，未按照法律、法规和工

程建设强制性标准实施监理，对事故负有监理责任，依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规

定，通州区应急局给予其罚款 70 万元的行政处罚。

4.对调查中发现的建设单位、总包单位、分包单位存在的违

反建设工程相关法律法规的其他行为，由住建部门给予相应的行

政处罚。

（三）给予政纪处分的人员

1.中铁十四局隧道公司对项目负责人、工区经理 2 人给予撤

职、记大过处分；对安全总监给予记大过处分。

2.中铁十六局公司对安全总监、专职安全管理人员 2 人给予

记大过处分。