# 大有庄100号院南院“8·6”一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

来源：北京市海淀区应急管理局　北京市海淀区应急管理局·事故调查

原文链接：https://zyk.bjhd.gov.cn/jbdt/auto4504_56383/auto4504_53332/auto4504_53362/sgdc/202610/t20261008_4830804.shtml

发布时间：2026-08-25　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

-1-

大有庄 100 号院南院“8·6”

一般生产安全事故整改和防范措施落实情况

评估报告

2025 年 8 月 6 日 20 时 30 分左右，在海淀区青龙桥街道大

有庄 100 号院南院东门内 30 米处污水井内发生一起窒息事故。

中国新兴建设开发有限责任公司（以下简称新兴建设公司）通过

中间人介绍，雇佣两名作业人员对项目部区域内污水井进行清掏

疏通作业过程中，一名作业人员违规下井作业，另一名作业人员

冒险施救，导致2 名作业人员死亡。

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调

查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工

作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落

实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、

国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评

估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估

办法》要求，区应急管理局会同公安海淀分局、区总工会、区人

力社保局、区住建委、区城管委等有关单位组成评估组，邀请区

纪委监委按照职责视情同步开展工作，并聘请专业技术机构配合

评估组对大有庄100 号院南院“8·6”一般生产安全事故责任追

究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

经评估后认定，公安海淀分局已依法对王超和刘建忠立案侦

-2-

查、区应急管理局已依法对新兴建设公司及其主要负责人进行了

行政处罚，责任追究已到位。新兴建设公司已基本落实了事故整

改和防范措施，安全现状基本符合《大有庄 100 号院南院“8·6”

一般生产安全事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中

的要求。具体情况报告如下：

一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《大

有庄 100 号院南院“8·6”一般生产安全事故调查报告》（以下

简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施

要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，

对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落

实情况及安全现状进行了评估。参与评估的第三方专业技术单位

根据评估情况编制了《大有庄100 号院南院“8·6”一般生产安

全事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评

估报告》）。主要工作情况如下：

首先，评估组分别与事故相关单位、属地街镇进行访谈，并

赴事故现场进行勘察，经核实，事故涉及的大有庄 100 号院南院

学生公寓楼 D 座维修工程项目已建设完成。

随后，专业技术单位对《事故调查报告》中被调查单位的责

任追究落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料

进行分析，并结合前期调研情况，依据相关规定编制完成了《专

项评估报告》。

-3-

最终，评估组结合《专项评估报告》，起草了《大有庄100

号院南院“8·6”一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评

估报告》（以下简称《评估报告》）。

本次评估工作主要依据《事故调查报告》中明确的责任追究

建议和整改防范措施要求，在调研访谈、资料分析的基础上，对

被调查单位落实责任追究及事故整改和防范措施的具体举措以

及工作成效从两个方面开展评估：一是评估事故单位的整改和防

范措施的落实情况；二是评估事故单位的安全现状，最终编制形

成《评估报告》。

二、责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求区应急管理局对事故相关责任单位

依法进行责任追究，具体情况如下：

（一）王超

《事故调查报告》中认定新兴建设公司王超在组织污水井清

掏疏通作业过程中，未对余氏父子进行教育培训，未告知作业人

员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急

措施；未对作业现场实施有效监管，疏于对作业现场的安全检查，

未排查出作业人员可能下井作业的隐患，未明确防范措施；未及

时发现并制止作业人员违规下井作业和冒险施救的行为。其行为

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）

项、第（五）项和第（六）项的规定，事故调查组据此认定王超

对事故发生负有直接管理责任，建议公安机关依法对王超立案侦

-4-

查。

公安海淀分局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对

王超立案侦查（立案决定书编号：京公海刑立字〔2025〕57285

号）。

（二）刘建忠

《事故调查报告》中认定项目部劳务公司施工队长刘建忠，

在配合余氏父子进行现场清掏和疏通作业过程中，作为作业现场

实际管理人员，未及时发现并制止作业人员违规下井作业和冒险

施救的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

十五条第一款第（六）项的规定，事故调查组据此认定刘建忠对

事故发生负有直接管理责任，建议公安机关依法对刘建忠立案侦

查。

公安海淀分局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对

刘建忠立案侦查（立案决定书编号：京公海刑立字〔2025〕57285

号）。

（三）新兴建设公司

《事故调查报告》中认定新兴建设公司作为污水井清掏疏通

作业工作的组织者，未对从业人员进行培训教育，未向从业人员

告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应

急措施；未根据污水井疏通的作业特点对作业现场的安全生产状

况进行经常性检查，现场安全管理缺失，致使作业人员在未检测、

未通风的情况下违规下井作业；发生事故后未按预案组织科学救

-5-

援，未采取有效措施防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，

致使现场人员冒险施救，导致人员伤亡扩大。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一

款、第四十六条第一款和《生产安全事故应急条例》第十七条第

（四）项的规定，事故调查组据此认定新兴建设公司对事故发生

负有管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚

款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四

条第（三）项的规定，对新兴建设公司处以七十万元以上一百万

元以下罚款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对

新兴建设公司处以人民币捌拾伍万元整的行政处罚（处罚决定书

编号：（京海）应急罚〔2025〕事故011-1 号），并已结案。

（四）吴自强

《事故调查报告》中认定新兴建设公司主要负责人吴自强，

疏于对本单位安全生产工作的督促检查，未及时发现并消除污水

井疏通人员可能擅自下井的事故隐患，其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，事故调查组

据此认定新兴建设公司主要负责人吴自强对事故的发生负有管

理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华

人民共和国应急管理部令第14 号）第十九条第（一）项的规定，

-6-

对新兴建设公司主要负责人吴自强处以上一年年收入 40％的罚

款的行政处罚。

区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对

吴自强处以人民币陆万伍仟贰佰肆拾叁元陆角的行政处罚（处罚

决定书编号：（京海）应急罚〔2025〕事故 011-2 号），并已结

案。

三、整改和防范措施落实情况

《事故调查报告》要求新兴建设公司要深刻吸取事故教训，

加强对从业人员的安全生产教育和培训，特别是对项目管理人员

和临时雇佣人员的教育培训，提升项目管理人员的安全意识，告

知临时雇佣人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施

以及事故应急措施；强化对污水井清掏疏通作业等可能涉及有限

空间作业现场的安全监管，确保检测、通风等安全措施的落实，

及时发现并制止作业人员违规下井作业的行为；强化有限空间事

故科学救援，确保事故发生后立即启动相关预案，组织科学救援，

并采取有效措施杜绝现场人员盲目救援，防止事故危害扩大和次

生、衍生灾害的发生。

经核查，新兴建设公司提供了安全生产管理工作总结、安全

生产检查/培训/临时作业等管理办法、全员安全生产责任制、有

限空间应急预案、专职安全生产管理人员证书及安全教育、隐患

排查、安全例会、应急演练、安全投入发票、安责险、劳动用品

发放等相关记录，可证明事故发生后，该公司基本落实了整改和

-7-

防范措施。

四、事故发生单位安全现状评价情况

经核实，事故涉及的大有庄 100 号院南院学生公寓楼D 座维

修工程项目已建设完成。

根据对新兴建设公司的调研访谈、对事故现场勘查，并对事

故单位提供的资料进行审阅，以及按照安全生产法规对事故单位

安全管理制度的制定情况进行了评估，基本可以证明事故单位针

对《事故调查报告》中的整改和防范要求，完善了相关安全生产

规章制度，落实了相关整改要求，安全现状基本符合《事故调查

报告》中的整改和防范要求。

五、评估发现的主要问题和相关工作建议

本次事故发生的直接原因是在未检测，未进行有效通风的情

况下，作业人员擅自进入有限空间作业导致窒息，另一名作业人

员冒险下井施救，导致2 人窒息死亡。

问题：此次事故为典型的有限空间作业事故，组织单位对现

场安全监管不到位、施工人员不具备资质，作业人员未按规范通

风检测、未佩戴防护装备盲目施救。

建议：近年来，应急管理部发布了多项加强有限空间作业安

全监管的法规文件。企事业单位应落实主体责任，对照《工贸企

业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13 号）、《有限

空间作业安全技术规范》（GB 46768—2025）、《北京市安全生

-8-

产条例》《北京市房屋建筑和市政基础设施工程有限空间作业安

全管理规定》等政策法规要求，全面辨识建档、警示隔离，严格

审批、发包审查、交底和统一协调管理，坚决执行“先通风、再

检测、后作业”，落实持续检测、专人监护、防护救援装备和预

案演练；险情先撤离、科学施救并报 119、120，严禁盲目施救。

属地政府及相关行业监管部门应强化宣传督导，将无审批作业、

未通风检测、监护缺位、防护失效等纳入重点检查和重大隐患整

治，依法追责、闭环整改，坚决防范同类事故。

六、评估工作组综合评估意见

综上所述，评估组依法对大有庄100 号院南院“8·6”一般

生产安全事故责任追究和整改防范措施落实情况进行评估后认

定：公安海淀分局已依法对王超和刘建忠立案侦查、区应急管理

局已依法对新兴建设公司及其主要负责人进行了行政处罚，责任

追究已到位。新兴建设公司已基本落实了事故整改和防范措施，

事故单位的安全现状基本符合《事故调查报告》中的要求。