# 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)新疆伟宸婧匀建筑有限公司“7·18”一般起重伤害事故调查报告

来源：甘泉堡国家经济技术开发区　甘泉堡·政府信息公开

原文链接：https://www.gqp.gov.cn/gqbkfq/c120333/202610/1def7586f97544fcbfe40ed814c1b92a.shtml

发布时间：2026-10-08　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

新疆伟宸婧匀建筑有限公司“7・18”

一般起重伤害事故调查报告

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

事故调查组

编制时间：2026 年 8 月

目 录

一、事故基本情况 .............................................................................2

（一）事故发生单位及相关单位概况 .................................... 2

（二）事故发生单位安全管理情况 ........................................ 2

（三）涉事钢结构翻新施工作业情况 .................................... 3

（四）事故发生经过 ................................................................ 3

（五）事故现场情况 ................................................................ 4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 .................................... 4

（七）其他情况 ........................................................................ 5

二、事故应急处置及评估情况 ........................................................ 5

（一）事故信息接报及响应情况 ............................................ 5

（二）事故现场应急处置情况 ................................................ 5

（三）医疗救治和善后情况 .................................................... 5

（四）事故应急处置评估 ........................................................ 6

三、事故原因分析 .............................................................................6

（一）直接原因分析 ................................................................ 6

（二）间接原因分析 ................................................................ 7

四、有关责任单位存在的主要问题 ................................................ 7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ................................ 8

（一）对事故单位的处理意见 ................................................ 8

（二）对个人的处理意见 ........................................................ 9

六、事故主要教训 ...........................................................................10

七、事故整改和防范措施 ...............................................................11

（一）压实安全生产主体责任 .............................................. 11

（二）加强承包单位统一管理 .............................................. 11

— 1 —

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

新疆伟宸婧匀建筑有限公司“7・18”

一般起重伤害事故调查报告

2026 年 7 月 18 日 19 时 53 分许，乌鲁木齐甘泉堡经济技术

开发区（工业区）明水街 2609 号新疆大禹智慧农业科技有限公

司厂区内北侧钢结构堆放场内，发生一起起重伤害事故，造成 1

名作业人员重伤，事故造成直接经济损失 22936.02 元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第 493 号）及生产安全事故调查工作

相关规范。经甘泉堡经开区管委会批准，成立乌鲁木齐甘泉堡经

济技术开发区（工业区）事故调查组。事故调查组由党工委委员、

管委会副主任担任组长，区应急管理局副局长任副组长，区规划

建设管理局、区组织和人力资源局、区应急管理局、区经济发展

局、区公安分局、区工会相关人员为成员。区纪检监察工作委员

会参与事故调查。

事故调查组严格按照“四不放过”以及“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的工作原则，通过现场实地勘查、调查询

问、查阅资料等方式查明事故原因，认定了事故的性质，提出了

对有关责任人员、责任单位的处理建议，并就做好后续工作提出

改进措施。

经事故调查组认定，新疆伟宸婧匀建筑有限公司“7・18”起

— 2 —

重伤害事故是一起因违规吊装作业、现场安全管理缺失，造成 1

人重伤的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.涉事承包施工单位：新疆伟宸婧匀建筑有限公司，成立于

2019 年 12 月 2 日，统一社会信用代码：91650104MA7AB8KC6H，

注册地位于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津路街道天津南路

196 号综合楼 1 栋 9 层 05，法定代表人：张思艺。经营范围：房

屋建筑工程，市政共用工程，公路工程，城市道路照明工程，电

力工程，水力水电工程，土石方工程。

2.涉事发包及场地管理单位：新疆大禹智慧农业科技有限公

司 ， 成 立 于 2018 年 3 月 9 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91650100MA77UXEK22，注册地位于新疆乌鲁木齐市甘泉堡经

济技术开发区明水街 2609 号，法定代表人：王培忠。经营范围：

肥料生产；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；生物有机肥料研

发；化肥销售；材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；

建筑材料销售；新型建筑材料制造；纸制品销售；纸制品制造；

园林绿化工程施工；复合微生物肥料研发；工业酶制剂研发等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.新疆伟宸婧匀建筑有限公司，为新疆大禹包装生产加工产

业园中园项目施工单位，设有项目负责人 1 名，项目技术人员 1

名，安全员 2 名，建立了《安全组织施工设计》，其中包含安全

— 3 —

生产制度及全员安全生产责任制，制定了应急预案，对项目从业

人员进行了安全教育培训。

2.新疆大禹智慧农业科技有限公司，设有安全总监 1 名，安

全员 1 名，制定了安全生产管理制度和全员安全生产责任制。

（三）涉事钢结构翻新施工作业情况

新疆大禹智慧农业科技有限公司将钢结构翻新施工作业承

包给新疆伟宸婧匀建筑有限公司，新疆伟宸婧匀建筑有限公司组

织安排新疆大禹包装生产加工产业园中园项目的施工人员对位

于新疆大禹智慧农业科技有限公司厂区内北侧空地堆放的钢结

构进行翻新，翻新施工作业内容包括打磨除锈、喷漆防腐，并涉

及吊装作业。新疆伟宸婧匀建筑有限公司负责钢结构翻新施工现

场的安全管理及人员安全教育培训。新疆大禹智慧农业科技有限

公司与新疆伟宸婧匀建筑有限公司未签订安全管理协议。

新疆伟宸婧匀建筑有限公司与五家渠梧桐镇强盛机械租赁

服务部（个体工商户）签订了《吊车租赁合同》，负责新疆大禹

智慧农业科技有限公司二期项目（注：二期项目为新疆大禹包装

生产加工产业园中园项目）吊装作业。新疆伟宸婧匀建筑有限公

司安排吊车司机在新疆大禹智慧农业科技有限公司厂区内北侧

空地开展吊装作业。

（四）事故发生经过

2026 年 7 月 18 日 19 时 53 分许，吊车司机牛立付对经清洗

翻新后的钢结构进行吊装作业，吊装过程中，吊物钢结构从吊车

— 4 —

单侧板夹吊具脱落，钢结构重心失衡大幅摆动，撞倒位于吊车吊

臂回转半径范围内的作业人员梁某强，导致受伤，现场人员逯某

昆、贾某方等人发现后立即进行施救。

（五）事故现场情况

事故现场位于新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区明水街

2609 号新疆大禹智慧农业科技有限公司厂区内北侧空地，如下

图。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

伤者梁某强，37 岁，男，汉族，山西省洪洞县人，系钢构

件翻新作业人员，经米东区中医医院诊断为：（右侧）胫骨平台

骨折、（左手）掌骨骨折（第 5）、（右侧）踝关节骨折（后踝）

等。按照《事故伤害损失工作日标准》，伤者损失工作日超过 105

日，为重伤事故。

2.直接经济损失

事故直接经济损失包含伤者医疗费用、歇工工资，共计

22936.02。

— 5 —

（七）其他情况

事故发生后，新疆伟宸婧匀建筑有限公司及时拨打 120 急救

电话，将伤者送医救治，垫付伤者医疗费用、安排专人陪护，未

引发不良舆情，未造成社会影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 7 月 18 日 20 时 12 分许，作业人员逯某昆拨打 120

急救电话；

20 时 30 分许，现场管理人员贾某方通过电话向施工单位相

关负责人杨冬冬电话报告，杨冬冬向新疆大禹包装生产加工产业

园中园项目甲方代表张松进行报告；

20 时 32 分许，区应急管理局接到市应急管理局事故信息后，

立即赶赴事故现场核实处置；

20 时 37 分许，新疆大禹智慧农业科技有限公司职工王彬彬

向公司总经理王坤鹏电话报告；

20 时 54 分许，吊车司机牛立付拨打 110 报警电话。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场施工作业人员立即停止作业，检查伤者情

况，并拨打 120 急救电话，120 急救车抵达现场后将伤者送往米

东区中医医院救治，现场未发生次生人员伤亡和财产损失。

（三）医疗救治和善后情况

2026 年 7 月 18 日 20 时 30 分许，120 急救车抵达事故现场

— 6 —

并将伤者送往米东区中医医院救治。事故发生后，新疆伟宸婧匀

建筑有限公司承担医疗费用，安排专人陪护并跟进治疗事宜。

7 月 30 日，伤者完成左手第五掌骨骨折切开复位钢板内固

定术、右踝距腓韧带缝合修补术、右胫骨平台骨折切开复位内固

定术、右髌韧带损伤外侧支持带胫骨端断裂缝合修补术。8 月 13

日伤者出院。后续，将督促企业按照工伤认定程序进行处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，钢结构翻新施工作业现场第一时间停止作业，

拨打 120 急救电话，将伤者送医救治，未造成事故扩大；甘泉堡

经开区相关部门接到事故信息后，区应急管理局、区规划建设管

理局、区公安分局等部门立即赶赴事故现场进行核查，快速响应，

未导致事故损害扩大，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.施工现场安全管理缺失。新疆伟宸婧匀建筑有限公司在钢

结构翻新吊装过程中，未按规定编制施工方案和吊装专项施工方

案[1]；施工现场未配备专职安全管理人员；吊装危险作业区域未

设置安全警戒隔离措施；未配备持证的起重信号司索工，安排无

特种作业操作资格的普通作业人员违规承担信号指挥、司索挂钩

等特种作业职责[2]，施工作业现场安全管理混乱。

[1] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276- 2012）3.0.1：起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项

施工方案，并应进行安全技术措施交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。

[2] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276- 2012）3.0.2：起重机操作人员、起重信号工、司索工等特

种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。

— 7 —

2.吊车司机违章吊装作业。吊车司机牛立付明知现场不具备

安全吊装条件，在作业人员梁某强完成钢结构吊物固定，且尚未

撤离吊臂回转、吊物摆动危险区域的情形下，违规进行起吊作业；

作业过程中钢结构自板夹吊具处滑脱，吊物重心发生偏移并大幅

摆动，造成梁某强被钢结构撞击受伤。

（二）间接原因分析

1.新疆大禹智慧农业科技有限公司作为钢结构翻新施工作

业发包单位和场地管理单位，未履行对承包单位安全生产工作统

一协调、管理法定职责，未与新疆伟宸婧匀建筑有限公司签订安

全管理协议，未对施工现场安全管理、安全防护措施落实情况开

展有效监督检查。

2.作业人员梁某强安全防护意识不足，在完成吊物钢结构固

定作业后，未及时撤离吊臂及吊物危险作业范围，导致被脱落的

钢结构撞击受伤。梁某强该行为系在施工单位现场安全管控失效

前提下发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）新疆伟宸婧匀建筑有限公司安全生产主体责任落实不

到位。钢结构翻新施工作业现场安全管理缺失，安排不具备相应

资质及现场管理能力的人员承担施工现场管理工作；对吊装危险

作业风险辨识不足，吊装作业管控措施缺失，未严格执行吊装作

业相关安全操作规范；未能及时发现、制止吊装作业过程中的各

类违章作业行为。

— 8 —

（二）新疆大禹智慧农业科技有限公司作为项目发包单位及

场地管理单位，安全生产统一协调管理职责履行不到位。未与新

疆伟宸婧匀建筑有限公司签订安全管理协议，未对承包单位施工

现场开展有效监督检查，未能督促施工单位落实各项安全防护及

风险管控措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故单位的处理意见

1.新疆伟宸婧匀建筑有限公司，安全生产主体责任落实不到

位，施工作业现场安全管理缺失，未及时消除事故隐患，对此次

事故负有管理责任。发生一起 1 人重伤事故，依据《中华人民共

和国安全生产法》第一百一十四条第一款[3]规定，按照《应急管

理行政处罚裁量权基准》95A[4]要求，建议由区应急管理局对其给

予行政处罚。

2.新疆大禹智慧农业科技有限公司，对承包单位安全生产工

作统一协调、管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》

第四十九条第二款[5]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百零三条第二款[6]规定，建议由区应急管理局对其给予行政

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除

要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万

元以上一百万元以下的罚款；

[4] 《应急管理行政处罚裁量权基准》95A：造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下

直接经济损失的处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的

二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产

经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安

全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发

现安全问题的，应当及时督促整改；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全

— 9 —

处罚。

（二）对个人的处理意见

1.杨冬冬，男，新疆伟宸婧匀建筑有限公司副总经理，钢结

构翻新施工作业实际承包主要负责人，未认真履行主要负责人安

全生产管理职责，对施工作业现场安全管理不到位，未及时消除

生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十五条[7]之规定，建议由区应急管理局

对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

2.昝军，男，新疆伟宸婧匀建筑有限公司项目经理，未认真

履行其他负责人安全生产管理职责，对施工作业人员安全培训教

育不到位，作业现场安全检查不到位，未及时制止现场作业违章

行为，对事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条[8]之规定，建议由区应急管理局对其处以上一年年收

入百分之二十的罚款。

3.王坤朋，男，新疆大禹智慧农业科技有限公司总经理，企

业主要负责人，未严格履行对承包单位的安全生产统一协调、管

理职责，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二

生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安

全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职

责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入

百分之四十的罚款；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或

者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照

刑法有关规定追究刑事责任；

— 10 —

款[9]规定，建议由区应急管理局对其给予一万元以下罚款的行政处

罚。

4.张松，男，新疆大禹智慧农业科技有限公司新疆大禹包装

生产加工产业园中园项目甲方负责人，具体负责安排钢结构翻新

作业，未严格履行对承包单位的安全生产统一协调、管理职责，

对施工单位安全生产工作督促检查不力，依据《中华人民共和国

安全生产法》第一百零三条第二款[10]规定，建议由区应急管理局

对其给予一万元以下罚款的行政处罚。

5.牛立付，男，吊车司机（个人），作为现场吊装作业司机，

明知现场不具备安全吊装条件，依然进行起吊作业，对事故负有

责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[11]

规定，建议由市场监督管理部门负责吊销其 Q2（限流动式起重

机）特种设备作业人员资格证书。

六、事故主要教训

本次事故充分暴露出施工单位新疆伟宸婧匀建筑有限公司

安全生产主体责任落实不到位，对施工作业现场安全管理缺失，

未有效监督落实起重吊装作业规范要求，未及时发现和制止作业

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安

全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的

安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安

全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的

安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；

[11] 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条：违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业

人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

— 11 —

人员违章行为，对作业现场存在的安全风险不够重视；作业人员

安全意识淡薄，未严格遵守吊装作业规范要求，出现违章行为；

新疆大禹智慧农业科技有限公司对厂区内高风险作业疏于管控，

未履行统一协调监督管理职责。

七、事故整改和防范措施

（一）压实安全生产主体责任

新疆伟宸婧匀建筑有限公司要严格落实安全生产主体责任，

全面加强施工作业现场安全管理，配齐专职安全管理人员，严格

遵守特种作业管理要求，加强吊装作业管理；要严格执行班前安

全教育，规范开展施工作业安全技术交底，编制施工作业方案，

及时排查整治作业现场安全隐患；要加强施工作业现场安全检查，

及时发现和制止各类违章作业行为；要以此次事故为警示，组织

开展事故警示教育会，提升作业人员自我安全防护意识，严防生

产安全事故发生。

（二）加强承包单位统一管理

新疆大禹智慧农业科技有限公司要强化对施工单位的监督

检查，重点对施工现场安全管控、安全防护措施落实、作业人员

资质等情况开展核查，对排查发现的安全隐患，督促承包单位限

期闭环整改，切实履行对外包作业的统一协调、监督管理职责。