# 温泉县XX公司“9·4”一般高处坠落事故调查报告

来源：温泉县人民政府　温泉县·政府信息公开

原文链接：https://www.xjwq.gov.cn/xjwq/c131940/202606/12b7ef839b744129845ce83d8080df86.shtml

发布时间：2026-07-07　抓取时间：2026-10-14

— 1 —

2021 年温泉县 xxx公司“9·4”一般高处坠落

事故调查报告

2021 年 9 月 4 日 10 时 50 分许，温泉县 xxx 公司在 xxx 洗

浴中心内部维修墙面粉刷期间，发生一起高处坠落事故，施工员

单某某高处坠落，造成 1 人死亡。

根据《关于开展自治区安全生产瞒报事故“大起底”的通知》

（新安办〔2024〕31 号）精神，依据《中华人民共和国安全生

产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493

号）《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（主席令

196 号）等有关规定，对“大起底”核查出的事故进行提级调查，

博州人民政府组织成立由博州人民政府副州长吾尔肯担任组长，

博州应急管理局党委书记、副局长谢诚担任副组长，州住建局、

州公安局、州交通运输局、州水利局、州工信局、州畜牧兽医局、

温泉县人民政府为成员单位的故调查组，开展事故调查处理工

作。

事故调查组要坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证、

技术鉴定、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤

亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有

关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露

出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，2021 年 xxx 公司“9·4”xxx 洗浴中心内

— 2 —

部维修一般高处坠落事故是一起因施工安全管理缺失、安全生产

培训不到位，施工人员高处作业未佩戴安全帽、安全绳，违章作

业，造成 1 人死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

㈠事故发生单位基本情况

温泉县 xxx 公司，法定代表人李某某。经营范围包括：旅

游资源开发、房地产开发；洗浴服务、健身休闲、餐饮服务，食

品零售、体育用品零售、纺织品零售、鞋帽零售；住宿服务。

㈡建设单位基本情况

温泉县 xxx 公司，法定代表人宋某某，经营范围：房屋建

筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑装

修装饰工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑用砂

开采与销售。

㈢项目基本情况

温泉县 xxx 公司开展内部维修墙面粉刷等施工内容。

㈣相关协议签订情况

2021 年 8 月 31 日，施工人员涂料工 7 人，到达温泉县 xxx

公司装修场地现场进行粉刷作业，均未签订劳动合同。

二、事故发生经过及应急救援情况

㈠事故发生经过

— 3 —

2021 年 9 月 4 日 10 时 50 分许，温泉县 xxx 公司内部维修

施工现场，涂料工人单某某在 xxx 公司内部西侧为房顶钢架（高

十二米）处涂防护油漆时，未将安全绳锁扣在房顶钢架的情况下

进行高处作业。不慎踩空造成失足坠落，现场人员发现后立即报

警，并呼叫救护车将单某某送往博州人民医院救治。

㈡事故应急处置情况

1.事故发生后，现场管理人员通过电话向宋某某汇报发生事

故，同时拨打 120 电话，11 时 00 分左右救护车到达事故地点，

送往温泉县人民医院抢救，11 时 40 分左右经温泉县人民医院将

伤者转移至博州人民医院路途中单某某已无生命体征。

2.接事故报告后，温泉县应急管理局、公安局，属地政府立

即赶赴现场，了解事故发生经过及现场情况，开展事故调查和现

场处置工作。

㈢应急救援评估

事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得

当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的

要求，本次事故应急处置及时、有效。

㈣善后处置情况

事故发生后，县应急管理局、公安局、温泉县 xxx 公司全

力做好遇难者家属安抚和赔偿工作，未发生不稳定事件。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

— 4 —

㈠伤亡人员情况：事故共造成 1 人死亡。死者单 XX，男，

汉族，XX 岁，身份证号：411402XXXXXXXXXX，经过多方协

调，死者善后处理及赔偿问题已经得到正常解决。

㈡事故造成直接经济损失 xxx 万元。

四、事故原因和事故性质

㈠事故发生的原因

1.直接原因

施工人员单某某安全意识淡薄，违反安全操作规程，在施

工时将安全绳锁扣房顶钢架的情况下进行高处作业。建筑施工人

员违规安装脚手架，脚手架未按操作规程进行固定，造成施工人

员高处坠落的生产安全事故。

2.间接原因

一是温泉县 xx 公司将内部钢架结构除锈项目私自承包给无

建设项目承包资质的包工头，因安全生产管理职责履行不到位，

未对作业人员进行安全生产知识的教育和培训、未制定安全操作

规程、未开展施工现场安全检查工作和落实安全措施、未督促教

育从业人员正确佩戴和使用安全防护用品、未严格按照

JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》JGJ80-2016《建筑施工高

处作业安全技术规范》之规定，对脚手架操作平台进行安装，验

收和使用。

二是施工人员未参加高处作业操作培训，无证上岗从事高

处作业，未掌握本岗位的安全操作技能和安全操作规程，未掌握

— 5 —

事故应急处理措施，建设项目负责人宋某某未对作业人员从业资

质进行核查。

三是建设项目承建方未对该项目编制专项施工方案，作业

前未对设备设施进行安全检查。未根据该建筑工程的特点制定相

应的安全技术措施并严格执行。

㈡事故性质

经调查认定，2021 年温泉县 xx 公司“9·4”高处坠落事故是

一起一般生产安全事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

㈠免于追究责任人员

单某某，男，身份证号：411402xxxxxxxxxxxx，注意力不

集中，施工人员单某某未参加高处作业操作培训，无证上岗从事

高处作业，不掌握本岗位的安全操作技能和安全操作规程，未系

好安全绳，未佩戴安全帽，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责

任追究。

㈡对相关责任人员的处理建议

1.对温泉县 xx 公司主要负责人，未正确履行安全管理职责，

对现场管理不到位，实施本单位安全生产规章制度和操作规程不

到位；落实本单位安全生产教育和培训计划不到位；未及时消除

生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产

法》，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》，

建议温泉县应急管理局对其进行行政处罚。

— 6 —

2.对温泉县 xx 公司现场施工安全管理人员，未正确履行安

全管理职责，对现场管理不到位，实施本单位安全生产规章制度

和操作规程不到位；落实本单位安全生产教育和培训计划不到

位；未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和

国安全生产法》，建议温泉县应急管理局对其进行行政处罚。

㈢对事故责任单位的处理建议

1.温泉县 xx 公司。未严格落实安全生产主体责任，未督促

从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，安全告知

缺项，隐患排查缺失，安全管理缺失。对事故发生负有责任。其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》，建议温泉县应急管

理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

2.温泉县 xx 公司。未严格落实安全生产主体责任，未督促

从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，安全告知

缺项，隐患排查缺失，安全管理缺失。对事故发生负有责任。其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》，建议温泉县应急管

理局依据《中华人民共和国安全生产法》,给予行政处罚。

㈣给予相关责任单位的处理建议

1.温泉县 xx 局。作为行业监管部门，未按照“三管三必须”

的原则，对该项目安全生产工作监管不力，未有效督促项目部做

好施工现场安全防护措施、施工人员正确使用安全防护用品；未

认真督促项目部落实安全隐患排查整治；未对温泉 xx 公司的安

— 7 —

全生产工作进行监督管理，在事故发生后未按照程序书面报告应

急管理部门，对事故负有重要部门监管责任。

2.温泉县 xx 镇人民政府。未有效督促施工项目做好施工现

场安全防护措施、施工人员正确使用劳保用品；未认真督促项目

落实施工安全管理措施、开展安全隐患排查整治；未对温泉县

xx 公司的安全生产工作进行监督管理。对事故负有重要属地监

管责任，且在事故发生后未按照程序书面报告应急管理部门。

六、事故整改和防范措施

㈠严格落实企业安全生产责任。温泉县 xx 公司。应与外包

单位第一时间签订合同，落实购买工伤保险、安全生产责任险。

严格落实三级安全教育，提升作业人员安全意识。加强对现场施

工区域管理，强化区域巡查、巡检，及时发现和处理安全隐患，

发现违规冒险作业及时制止，防止事故的发生。加强施工现场的

监控和管理，设置明显的安全警示标志和防护设施，确保施工现

场整洁有序，坚决杜绝违规施工。温泉县 xx 公司。要定期组织

工作人员开展安全生产三级教育培训工作。施工现场必须安排专

门的安全员做好现场管理和隐患排查整改。严格落实项目施工安

全生产管理制度，发现问题及时上报主管部门，不断完善应急预

案，做好突发事件应急演练工作。

㈡严格行业和属地监管。行业主管部门要深入分析建筑施

工各类工程安全生产风险管理的特点、规律，开展“防高坠”专项

整治行动，逐企业、逐项目排查房屋建筑和市政工程中高处作业

— 8 —

“安全帽、安全绳、安全网”基本防护设施配置情况，督促施工企

业定期开展全员安全岗位培训和事故风险分析，观看警示教育

片，坚决防范类似事故的发生。属地政府要持续对辖区建设项目

施工现场开展安全隐患大排查，切实落实属地安全监管职责，有

效遏制事故发生。