# 太原迎泽郝庄中铁诺德城项目雨污水排放工程“9.11”一般坍塌事故调查报告

来源：太原市迎泽区人民政府　太原市迎泽区·事故调查

原文链接：http://www.yingze.gov.cn/yjbmxxgk/20231117/30091129.html

发布时间：2023-11-17　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

太原迎泽郝庄中铁诺德城项目雨污水排放工程

“9·11”一般坍塌事故调查报告

2023 年 9 月 11 日 17 时 30 分许，太原市迎泽区郝庄镇中铁

诺德城 012 地块室外雨、污水工程施工工地发生一起一般坍塌事

故，事故造成 1 人死亡。直接经济损失 854800 元。

事故发生后，太原市应急管理局，迎泽区人民政府主要领导

高度重视，区应急局、区住建局、郝庄镇政府主要负责人立即赶

往现场，要求有关部门和企业组织力量做好救援救治、善后处置

等工作，并尽快查明原因，深刻汲取教训，严肃追究责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》等有关法律法规，2023 年 9 月 12 日，迎泽区

政府批准成立了“9·11”事故调查组，由区应急管理局牵头，区

工会、公安迎泽分局、区住建局、郝庄镇人民政府为成员单位，

同时邀请区纪委监委派人员参与，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，进行了调查询问、现场勘验、调查取证等工作，查

明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认

定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理

意见以及加强和改进安全工作的措施建议。

经调查组认定，太原迎泽郝庄中铁诺德城项目雨污水排放工

程“9·11”坍塌事故是一起因安全监管不到位造成的一般生产安

全责任事故。

— 2 —

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：太原中铁诺德置业有限公司，法定代表人：

任朝辉；统一社会信用代码：911401000MA0JUU19XE（1-1）；

成立日期：2017 年 12 月 14 日；营业期限：2017 年 12 月 14 日至

2037 年 12 月 13 日；注册地址：太原市迎泽区朝阳街 107 号诺德

文体中心 2 层；登记机关：太原市行政审批服务管理局；经

营范围：房地产的开发、销售；房屋租赁。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.施工单位：山西唐源市政工程有限公司，法定代表人：

张佳欣；统一社会信用代码：911401005663054010（1-1）；成立

日期：2010 年 12 月 3 日；营业期限：2010 年 12 月 3 日至 2030

年 12 月 3 日；注册地址：太原市迎泽区寇庄西路 18 号 46 幢 6

号；登记机关：太原市行政审批服务管理局；主要资质等级：市

政 工 程 总 承 包 叁 级 ； 安 全 生 产 许 可 证 ： （ 晋 ） JZ 安 许 证 字

[2020]TY-0017-1/2，有效期至 2026 年 1 月 1 日；经营范围：建设

工程施工；建设工程设计；对外承包工程；园林绿化工程施工；

土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；

工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住宅水电

安装维护服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；建设工程勘

察；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；市政设施管理；

消防技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；环境

卫生公共设施安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；太阳

— 3 —

能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；通信设备销售；塑料

制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；建筑装饰材料销售；

农业机械销售；农用薄膜销售；机械设备销售；办公设备销售；

矿山机械销售；电子产品销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑

工程机械与设备租赁；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料

销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；建

筑工程用机械销售；防火封堵材料销售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.监理单位：山西神剑建设监理有限公司，法定代表人：沈

桂权；统一社会信用代码：911401001100173726；成立日期：1999

年 1 月 12 日；营业期限：1999 年 1 月 12 日至 2032 年 7 月 31 日；

主要资质等级：房屋建筑工程监理甲级，化工石油工程监理甲级，

市政公用工程监理甲级，机电安装工程监理甲级；注册地址：太

原市杏花岭区新建北路 211 号 SOHO18 层；登记机关：太原市工

商行政管理局；经营范围：工程建设监理；人防工程监理；电力

工程监理；环境工程监理；安防工程监理；建设工程项目管理；

建设工程技术咨询；项目经济评价、工程预决算、招标标底、投

算报价的编审及工程造价监控。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

4.劳务分包单位：山西中志达建筑劳务有限公司，法定代表

人：常珂琎；统一社会信用代码：91140107MA0LPQFX9A（1-1）；

成立日期：2022 年 4 月 7 日；营业期限：2022 年 4 月 7 日至 2042

年 4 月 6 日；注册地址：太原市杏花岭区胜利街 36 号 5 幢 501；

— 4 —

登记机关：太原市杏花岭区行政审批服务管理局；主要资质等级：

建筑劳务不分等级；经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工；

土石方工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程

设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）工程基本概况

工程名称：太原市迎泽区郝庄镇中铁诺德城 012 地块室外雨、

污水工程项目

建设单位：太原中铁诺德置业有限公司

施工单位：山西唐源市政工程有限公司

监理单位：山西神剑建设监理有限公司

劳务分包单位：山西中志达建筑劳务有限公司

012 地块室外雨、污水工程于 2022 年初开工，2023 年 7 月

30 日暂停，2023 年 9 月 11 日复工，处于室外管沟土方开挖阶段，

主要工程量如下：

— 5 —

（三）工程合同情况

1.太原中铁诺德置业有限公司与山西唐源市政工程有限公

司，签订《07 地块、013 地块、015 地块和 012 地块雨污水排放

工程合同》。工程计划开工日期：2021 年 4 月 1 日，计划竣工日

期：2021 年 9 月 30 日，工期：182 天，签订日期：2021 年 3 月

29 日。

2.山西唐源市政工程有限公司与山西中志达建筑劳务有限公

司签订《中铁诺德城 012 地块雨、污水工程劳务合同》，签订日

期：2022 年 8 月。

3.山西中志达建筑劳务有限公司与刘科举签订《中铁诺德城

12 地块雨、污水工程合同书》。

4.太原中铁诺德置业有限公司与山西神剑建设监理有限公司

签订《建设工程监理合同》。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故经过

2023 年 9 月 11 日，劳务公司班组长刘科举安排工人在中

铁诺德城 012 号地块进行室外雨、污水工程施工作业，因开工

地块较多，工人短缺，刘科举让负责派工和计工时的王旭安

排管理、后勤等人员进入工地帮忙。下午 15：00 许，测量员

裴帆，挖机司机曹书维，工人王志须、王长英到 012 号地块

进行室外雨、污水工程施工作业。王旭安排库房保管员王化

信（死者）给工地送压管器，王化信（死者）将压管器送到

工地后就与现场工友一起干活，在沟槽底部打杂。

— 6 —

下午 17 时 30 分许，测量员裴帆在沟渠东南方向打电话，

其余工人在沟槽西侧井槽附近休息，王化信（死者）在东西

走向的沟槽底部，距离东侧挖机 6 米左右的井槽内坑壁站立。

突然，沟渠北部土方发生坍塌，将王化信（死者）掩埋，土

埋至胸口。现场工人立刻组织救援并在 17 时 37 分许拨打 120

急救电话，17 时 52 分许 120 赶到，裴帆到工地门口接救护车

到现场，当时工人已经将王化信（死者）救出，平放在沟渠

南侧平地，120 在现场紧急处置后，将王化信（死者）带回

省 人 民 医 院进 行 进 一步 抢 救， 18 时 15 分 入院 抢 救 ，23 时

17 分经抢救无效后宣布死亡。本次事故共造成 1 人死亡。

（二）事故现场情况

1.事故地点位于太原市迎泽区郝庄镇中铁诺德城 012 地块室外

雨、污水工程工地。

2.事故发生地点位于中铁诺德城 012 地块室外雨、污水工程项

目商业楼南侧。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损

失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成

直接经济损失为 854800 元。

（四）事故应急救援处置及评估情况

事故发生之后，施工现场全面停工，现场人员立即组织对伤

员进行抢救。

接到事故报告后，区应急局、区住建局、郝庄镇政府等相关

— 7 —

单位负责人迅速赶到事故现场开展应急处置工作，此次救援处置

未延误对伤者的救治。

（五）事故善后情况

事故发生后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民

共和国劳动法》、《工伤保险条例》等有关法律法规，自愿达成

了协议，并签订了《赔偿协议书》，目前事故各项善后工作已全

部完成。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查认定，山西唐源市政工程有限公司在土方开挖沟槽土

为回填土、受扰动后易发生变形的情况下使用无证挖掘机司机曹

书维，并且不按专项方案进行放坡、挖出土方堆置离基槽过高过

近，王化信（死者）对施工现场操作规程不熟悉，在未接受培训、

教育、交底的情况下进入工作面进行作业是导致事故发生的直接

原因。

（二）间接原因

参建各方责任主体安全生产管理不到位，是此次事故发生的

间接原因。

1.山西中志达建筑劳务有限公司违规使用无证挖掘机司

机曹书维在不熟悉土质特征情况下不按专项方案进行作业，

对从业人员没有完全尽到安全生产教育、培训和检查的义务，

安全管理不到位，是导致事故的间接原因。

2.山西唐源市政工程有限公司对劳务分包单位派遣的从

— 8 —

业人员审查不严格，默认无证人员操作作业，从业人员安全

意识不强，对从业人员没有进行教育、培训、交底就任由其

进行作业，安全管理不到位，是导致事故的间接原因。

3.山西神剑建设监理有限公司未完全尽到安全检查的义

务，致使施工单位未对从业人员进行安全教育、交底、违规

使用无证挖掘机司机在不熟悉土质特征情况下不按专项方案

进行施工，从业人员不熟悉施工现场操作规程的情况下违规

作业导致事故发生，安全管理不到位，是导致事故的间接原

因。

4.太原中铁诺德置业有限公司安全管理不到位是导致事

故的间接原因。

（三）事故性质

经调查组认定，太原迎泽郝庄中铁诺德城项目雨污水排放工

程“9·11”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故相关单位和人员责任及处理建议

（一）事故相关单位责任及处理建议

1.山西唐源市政工程有限公司，未认真履行企业主体责任，

安全生产管理不到位，导致工人安全生产意识薄弱，对现场存在

的安全隐患认识不足。施工现场安全管理不到位，对从业人员的

安全生产教育培训不到位，未严格按照专项施工方案作业。依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款“发生生

产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应

— 9 —

的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）

发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”及山西

省应急管理厅《关于印发<适用<中华人民共和国安全生产法>行

政处罚自由裁量基准（试行）>的通知》（晋应急发〔2021〕260

号）“造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万

元以上 600 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 60 万元以

下的罚款”之规定，鉴于事故发生后该公司积极配合调查、妥善

处理善后事宜且未造成不良社会影响，建议对山西唐源市政工程

有限公司处三十万元的罚款。

2.山西神剑建设监理有限公司，未完成施工队伍人员资质审

查，对施工单位违规使用无证挖掘机司机，对施工人员教育

培训、安全技术交底等情况监督检查不到位，现场巡检不力，

对不按专项方案进行施工的问题未进行有效监督，发现事故

隐患未及时下达停工监理通知单，依据《安全生产违法行为行

政处罚办法》，第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其

他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处

1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处

1 千元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管

理规定作业的”之规定，建议对山西神剑建设监理有限公司处二万

元的罚款。

3.山西中志达建筑劳务有限公司，只有建筑劳务资质，未

申领安全生产许可证，负责派遣劳务人员，该公司与刘科举

— 10 —

签订有工程施工合同，合同约定现场安全管理由刘科举负责。

刘科举无建筑业资质证，工人入场后的安全管理工作实际由

山西唐源市政工程有限公司负责。建议对山西中志达建筑劳务

有限公司法人依法处罚。

（二）事故相关人员责任及处理建议

1.王化信，男，群众，仓库管理员，负责仓库工具的整理和

归纳。作业时对作业现场存在的安全风险隐患认识不足，安全生

产意识薄弱，对施工现场操作规程不熟悉，对事故的发生负有直

接责任，因已死亡，建议不予追究法律责任。

2.曹书维，男，群众，挖机司机，负责对现场沟槽开挖，户

籍所在地：山西省隰县黄土镇赵家村 38 号。作为挖掘机驾驶员，

没有挖掘机操作证，安全意识薄弱，未严格按照施工方案施工，

因未满十八周岁，建议不予处罚。其责任应由隐瞒雇佣未满 18

周岁无证挖掘机司机的刘科举承担。

3.刘科举，男，群众，劳务公司班组长，负责对现场的施工

管理。因其对中铁诺德城 012 地块雨、污水工程施工现场管理不

到位，在人手不足的情况下安排 66 岁的仓库管理员王化信从事

重体力劳动，盲目施工，违章指挥，导致事故发生，对事故负主

要责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

一款“（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大

危险源的安全管理措施”、“（五）检查本单位的安全生产状况，

及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议、”

“（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的

— 11 —

行为”，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经

营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安

全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的

罚款”之规定，参照山西省应急管理厅《关于印发<适用<中华人

民共和国安全生产法>行政处罚自由裁量基准（试行）>的通知》

（晋应急发〔2021〕260 号），建议处三万元的罚款。依据《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第三十二

条第四款“负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任”

之规定，建议移交公安机关进行处理。

4.陈凯，男，群众，山西唐源市政工程有限公司安全员，中

铁诺德城 012 地块雨、污水项目工程安全员，负责现场的安全监

管。履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负管理责任，涉

嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“（六）

制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”，

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的

其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管

理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款”之规

定，参照山西省应急管理厅《关于印发<适用<中华人民共和国安

全生产法>行政处罚自由裁量基准（试行）>的通知》（晋应急发

〔2021〕260 号），建议处一万元的罚款。

5.杨钰祥，男，群众，山西唐源市政工程有限公司，中铁诺

德城 012 地块雨、污水工程项目经理。因其对项目未开展实际性

管理工作，未履行项目经理职责，对事故的发生负有领导责任，

— 12 —

涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“（五）

检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出

改进安全生产管理的建议”，依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未

履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元

以上三万元以下的罚款”之规定，参照山西省应急管理厅《关于印

发<适用<中华人民共和国安全生产法>行政处罚自由裁量基准

（试行）>的通知》（晋应急发〔2021〕260 号），建议处一万元

的罚款。

6.李杰，男，群众，山西唐源市政工程有限公司，中铁诺德

城 012 地块雨、污水工程现场实际负责人，负责直接管理施工现

场。协调施工队伍入场，未安排其他管理人员到场进行安全监管，

对事故的发生负有管理责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生

产法》第二十五条第一款“（五）检查本单位的安全生产状况，

及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”，

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的

其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管

理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款”之规

定，参照山西省应急管理厅《关于印发<适用<中华人民共和国安

全生产法>行政处罚自由裁量基准（试行）>的通知》（晋应急发

〔2021〕260 号），建议处一万元的罚款。

7.曹金亮，男，群众，山西唐源市政工程有限公司副总经理、

012 地块项目技术负责人，在施工技术及施工安全方面管理不到

— 13 —

位，在专项施工方案未经审批、未开展安全技术交底工作情况下

仓促组织施工，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行

本法规定的安全生产管理职责，导致发生安全生产事故的，由应

急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处

上一年年收入百分之四十的罚款”之规定，建议处 56731 元的罚

款。

8.常珂琎，男，群众，山西中志达建筑劳务有限公司法人，

对劳务作业队伍施工管理不到位，对事故的发生负有领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的

其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管

理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款”之规

定，建议处二万元的罚款。

9.潘玉良，男，群众，山西神剑建设监理有限公司，专业监

理工程师，负责对施工现场的监督管理。因其现场巡检不力，对

施工现场未进行有效监督并督促整改，对事故发生负有监理责

任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》，第四十五条“生产

经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予

警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对

其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：

（三）发现从业人员违章作业不加制止的”之规定，建议处 5000

元的罚款。

10.张俊文，男，群众，山西神剑建设监理有限公司总监代表，

— 14 —

履职不到位，对事故发生负有监理责任。依据《安全生产违法行

为行政处罚办法》，第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或

者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单

位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人

员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作

业不加制止的”之规定，建议处 5000 元的罚款。

（三）其他建议

太原中铁诺德置业有限公司向太原市住建局、迎泽区人民政

府做出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进

安全生产工作。

五、事故整改和防范措施建议

（一）增强安全红线意识，牢固树立安全发展理念。各相关

单位要结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题

教育，全面深入系统学习习近平总书记关于安全生产的重要指示

批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，

坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，充

分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终

将安全生产置于一切工作的首位。严格按照有关法律法规和标准

要求，落实企业主体责任，加强过程管理和监督检查。

（二）健全完善体制机制，强化建筑施工领域整治。各有关

部门要将建筑施工安全监管摆在更加突出的位置，严格履行项目

开工、质量安全监督、工程备案等手续。加强现场监督检查，严

厉打击非法、违法行为，对发现的突出问题和事故隐患及时督促

— 15 —

企业彻底整改，重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，

一律责令停工，对未履行项目审批、备案等许可的，依法依规严

肃处理。区住建部门要严格落实“三管三必须”的要求，落实行

业监管职责，加强建筑行业领域督查检查巡查力度，全面提升建

设施工领域本质安全水平。

（三）强化隐患排查治理，落实风险分级管控制度。区住建

部门要指导督促各建筑企业制定科学的安全风险辨识程序和方

法，结合工程特点和施工工艺、设备，全方位、全过程辨识施工

工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的

安全风险，科学界定确定安全风险类别。要根据风险评估的结果，

从组织、制度、技术、应急等方面，对安全风险分级、分层、分

类、分专业进行有效管控，逐一落实企业、项目部、作业队伍和

岗位的管控责任。要健全完善施工现场隐患排查治理制度，明确

和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实。

（四）认真吸取事故教训，完善建筑施工项目手续。太原中

铁诺德置业有限公司、山西唐源市政工程有限公司、山西神剑建

设监理有限公司、山西中志达建筑劳务有限公司要建立全员安全

生产责任制，进一步理清内设部门安全监管职责，细化岗位责任，

及时修订安全管理制度、规定，强化督查考核与落实，扎实组织

开展“三级”安全教育培训，提升主要负责人、安全管理人员的

业务能力与监管水平，对所有实施的新建、在建项目立即进行安

全生产大排查，严格落实项目立项备案、开工许可、“三同时”

等规定，加强对工程总承包和工程管理单位的履行安全生产责任

— 16 —

情况的监督检查，强化对派驻项目现场的管理人员的考核和监

督，提高监管工作质量，切实发挥施工现场管控作用，杜绝“三

违”行为，确保企业生产安全。